陕西顺德

#### 汉滨区大河小学新校区设施设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：SXSD2025-AK-093

采购单位：汉滨区大河镇大河小学

代理机构：陕西顺德招标代理有限责任公司

二零二五年八月

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  商务及合同主要条款

第四章  采购内容及技术参数

第五章  投标文件基本格式

第一章  招标公告

###### 项目概况

大河小学新校区设施设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取招标文件，并于 2025年09月15日 14时00分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SXSD2025-AK-093

项目名称：大河小学新校区设施设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：2,137,786.00元

采购需求：

合同包1(大河小学新校区设施设备采购):

合同包预算金额：2,137,786.00元

合同包最高限价：2,137,786.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 汉滨区大河小学新校区设施设备采购项目 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,137,786.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30个日历日内，完成订单货物的配送、安装、调试工作

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(大河小学新校区设施设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
3、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
4、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
5、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
6、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
7、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；
8、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
9、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号)。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(大河小学新校区设施设备采购)特定资格要求如下:

1.合法注册的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）； 
2.法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证）； 
3.信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“税收违法黑名单”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；
4.财务状况报告：提供2023年度或2024年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前半年内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证； 
5.税收缴纳证明：自2025年01月01日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的投标单位应提供相关文件证明；
6.社会保障资金缴纳证明：提供2025年01月01日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；
7.本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。

#### 三、获取招标文件

时间： 2025年08月25日 至 2025年08月29日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价： 0元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2025年09月15日 14时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

注：网上报名与文件下载：

（1）投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；

（2）请在文件发售时间以内将加盖原色鲜章的单位介绍信或者授权委托书（备注经办人联系电话及电子邮箱）、报名成功网页截图、营业执照复印件和报名人身份证复印件扫描成PDF文件，发送至采购代理机构邮箱(1679276201@qq.com)，并及时联系采购代理机构检查报名资料，否则报名无效，确认完毕后方可下载招标文件；

（3）未完成网上投标成功的或未向采购代理公司确认的，视为报名失败；

（4）本项目采用电子化投标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

（5）电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000；

（6）未及时下载招标文件或未经采购代理公司确认的将会影响后续开评标活动。如未进行线上操作，导致无法参与投标的，责任自负；

（7）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅，登 录 网 址http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login。（遇到问题及时联系客服400928009）开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：汉滨区大河镇大河小学

地址：安康市汉滨区大河镇大河街道

联系方式：13679156925

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西顺德招标代理有限责任公司

地址：安康市汉滨区香溪路天宝康郡2-1-401室

联系方式：0915-3322979

###### 3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：0915-3322979

陕西顺德招标代理有限责任公司

2025年08月25日

- 第二章  投标须知

- 一、 总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号）、《陕财办采资〔2016〕53号》文件及省市现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采   购   人：汉滨区大河镇大河小学

1.2 采购代理机构：陕西顺德招标代理有限责任公司

1.3 监督管理机构：汉滨区财政局

2．合格的投标人、合格的服务

2.1 合格的投标人

2.1.1 凡是依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次货物和服务的制造商或授权供应商均可投标。

2.1.2资质要求：

（1）合法注册的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）；

（2）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证）；

（3）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“税收违法黑名单”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）财务状况报告：提供2023年度或2024年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前半年内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

（5）税收缴纳证明：自2025年01月01日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的投标单位应提供相关文件证明；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供2025年01月01日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

（7）本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。

注：投标人要保证在投标文件中仍有上述资质复印件并加盖公章。

2.1.3 投标人参加本次招标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在参加政府采购活动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”。

2.1.4 投标人必须从采购代理机构获取招标文件并登记备案，未从采购代理机构获取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

2.1.5 本项目不接受联合体投标。

2.2 合格的货物与服务。

2.2.1 投标所用货物及其有关服务，均应来自上述2.1条款所规定的合格投标人。

2.2.2 货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关的货物。

2.2.3 服务系指招标文件规定的，投标人须承担的与投标货物有关的辅助服务,如包装、运输、售后服务以及其他类似的义务。

3．投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

- 二、招标文件

4．招标文件构成

招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  拟签订合同条款

第四章  采购内容与技术参数

第五章  投标文件基本格式

5．招标文件的澄清和修改

5.1 采购人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在陕西省政府采购网上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件并登记备案的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 投标人对招标文件若有疑问要求澄清，应在投标截止期五日前，按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围把书面答复送达给相关的每一个获取招标文件并登记备案的投标人。

5.3 采购人可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间。在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件并登记备案的投标人，并在陕西省政府采购网发布变更公告。

6.招标文件的解释权归采购代理机构及采购单位。

- 三、投标文件的编制

7．编制要求

7.1 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件做出实质性响应。如果投标人在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标按废标处理。

7.2 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函均应以中文书写。

8．投标文件构成和格式

8.1 投标人编写的投标文件应包括，但不限于下列部分，请按招标文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

一   投标响应函

二   投标报价表

三   供应商资格证明文件

四   分项报价表

五   货物说明一览表

六   技术规格响应偏离表

七   商务响应偏离表

八   招标文件确认书

九   投标方案说明及售后服务承诺

十   项目业绩一览表

十一  供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

8.2投标人应按照本须知第8.1条的内容及第五章提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 投标人应将投标文件按本须知第8.1条规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码。

9．投标报价

9.1 投标报价是指是设备到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括设备的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及进口设备国家按现行税收政策征收的一切税费等，以招标文件的内容和要求作为投标依据；

9.2 投标单位应在投标文件中的分项报价表上，标明所投设备的供应价、安装调试费、运杂费、等其它费用。

9.3 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

9.4 本项目采用电子化投标，不接受纸质投标文件。投标单位应确保电子投标文件能够正常打开，因投标单位自身原因导致电子投标文件无法打开，导致废标或未中标，投标单位自行承担责任。

9.5 本项目采购预算为：贰佰壹拾叁万柒仟柒佰捌拾陆元整（￥：2137786.00元），投标报价大于或等于本采购预算按废标处理；

9.6 供应商不得以低于成本的报价参加投标，供应商的投标报价明显低于其他供应商的报价，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经评标委员会认为不成立，则按无效标处理。

- 10.电子化投标报价步骤

- 10.1、电子文件下载

- 供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子投标文件（*.SXSZF）;（未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程）

- 注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子投标文件（*.SXSTF），使用旧版电子投标文件制作的电子投标响应文件，系统将拒绝接收。

- 10.2、电子投标文件需要使用专用软件打开、浏览

- 供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(8.0.0.36)》，下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子投标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》,下载网址：

- http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html；

- 10.3、制作电子投标响应文件

- 电子投标响应文件同样需要使用上述“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”软件（升级至最新版本）进行编制，使用该客户端制作电子投标响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标响应文件。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

- 10.4、递交电子投标响应文件

- 电子投标响应文件可于提交投标响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

- 10.5、文件开启与解密

- 10.5、文件开启与解密

- 开标时，供应商须使用电子投标响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在开标室的解密机上自行解密电子投标响应文件。

11．投标保证金：本项目无需缴纳保证金。

12．投标有效期

12.1 投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期比招标文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13．投标文件的制作和签署

13.1 投标文件封面应由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章。由委托代理人签字的，在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

13.1 除投标人对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后才有效。

13.2投标文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

- 四、投标文件的递交

- 14.投标单位所上传的电子投标文件，应符合安康市公共资源交易平台要求的（*.SXSTF）格式。

15．投标截止日期

15.1 供应商应在不迟于招标文件中规定的投标截止时间将响应文件上传至安康市公共资源交易平台网站上。

15.2 招标代理机构可以按本须知第5.3条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16．投标响应文件的上传

16.1 供应商应在投标截止期前上传电子投标响应文件，未在投标截止期前上传导致无法解密电子投标响应文件，由供应商自行承担责任。

17．投标文件的修改和撤回

17.1 投标人在递交投标文件后，投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理机构。

17.2 在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.3 从投标截止期始至招标文件确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

18．开标

18.1招标代理机构按招标文件规定的时间和地点组织开标，该项目将采取“不见面”开标的形式，参加的投标人在开标前30分钟登录不见面开标系统签到以证明其出席，并保持在线直到评审结束(遇到问题及时联系客服 4009280095)。

18.2开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用 CA 相同，解密时间未到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

18.3在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

（1）投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因投标人自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

18.4招标代理机构对开标过程进行全程录音录像，并存档备查。

19．评标委员会

19.1 采购人及招标代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关规定组建评标委员会。

19.2 评标委员会由采购人代表及评审专家组成，专家从陕西省政府采购网专家库中随机抽取产生。

19.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审意见。

20．评标过程的保密性

20.1 公开开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

20.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或采购人及招标代理机构施加任何影响，其投标将按废标处理。

21、投标文件的澄清

21.1 在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式提交。澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

22．投标文件的符合性审查

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的签署、盖章 | 签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |
| 2 | 投标有效期 | 符合招标文件的要求 |
| 3 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； （2）投标报价表填写符合要求； （3）报价货币符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |
| 4 | 实质性商务条款响应 | 完全响应招标文件要求的商务实质性条款（服务期、付款方式等） |
| 5 | 主体信用记录 | 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大 税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名 单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规 定条件的供应商，将被视为不合格供应商，拒绝其参与本次政 府采购活动； |

23．投标文件的详细评审

23.1 评标委员会将按照第22条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细的评价和比较。

23.2 评标方法：综合评分法。

评价和比较以响应文件为依据，对所有实质上响应的投标人分别从“商务评审”、“投标报价”、“总体方案”、“技术响应评审”、“项目实施组织方案”、“产品质量保证”、“项目人员组织”、“服务承诺”、“培训方案”、“业绩评审”十项指标进行评审赋分。投标人综合得分为十项指标合计得分（满分100分）。

23.3 评分细则：

评审总分值为100分，具体分值如下：

| 序号 | 评审要素 | 分值 | 赋分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分30分,其他投标人的价格分按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 商务评审 | 5分 | 经过有效性和符合性审核合格的投标人，投标响应文件对付款、交货时间、地点、验收、售后等商务要求进行响应说明，完全响应且逐项说明计5分，部分响应且说明计1-4分，未详细响应不计分 |
| 3 | 总体方案 | 8分 | 针对本项目制订总体方案：方案描述详细，架构完整，对项目需求和具体情况理解充分，设备选型科学合理并有详细的说明，货物来源渠道正规，能充分体现项目需求，计5～8分；有基本的总体方案和说明，但未贴合项目实际情况进行详细论述，设备选型没有具体的内容和说明，未提供货物来源渠道正规的证明文件，计3～5分；总体方案不完整，对项目理解不充分，货物来源渠道不明，设备质量无法保障的，计0～3分； |
| 4 | 技术响应评审 | 22分 | 技术指标清晰，符合国家的标准和有关规定，技术资料齐全，对所投产品须提供包括但不限于测试报告、官网功能截图等证明材料，并附上相关图片彩页。技术要求和参数全部响应招标文件中技术要求的计22分，每出现一项负偏离扣1分，扣完为止； |
| 5 | 项目实施组织方案 | 10分 | 项目实施组织方案全面、描述准确、科学合理、可操作性强，规范可行，能够保证项目全面高效按期完成，（包括设备供货、安装调试、试运行、测试、验收等内容）、工作进度计划、文档管理等几个方面，具体评审得分如下： （1）方案描述详细，针对项目情况有具体的分析阐述，包括具体实施细节及措施等，提供完善的实施组织方案，保障设备的正常交付，计7～10分； （2）方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施，计4～7分； （3）方案内容不完整，未提供具体的供货组织措施，计1～4分； （4）缺项则计0分； |
| 6 | 产品质量保证 | 5分 | ①供应商具有产品来源合法的证明文件（包括但不限于销售协议、销售合同、厂家授权书等）得0-2分，不提供不得分。 ②能针对本项目提出具体可行的质量保证措施和承诺，有明确的承诺和质量保证措施且具体切实可行的计3分，质量保证措施和承诺有偏离，不满足项目要求，计1分；没有质量保证措施或承诺计0 分。 |
| 7 | 项目人员组织 | 5分 | - 安装施工方案完整、科学、详细，能够保证设备供货并达到各项设计及国家规范要求，项目组人员配备齐全。方案详细完整人员配备齐全，能确保本项目顺利实施计3～5分；方案较完整、人员配备较齐全，能基本确保本项目顺利实施计2～3分；方案不完整、人员配备不齐全，不能确保本项目顺利实施计计0～2分；（提供近半年缴纳社保证明材料） |
| 8 | 服务承诺 | 5分 | 具备健全的售后维保服务及相关机构，能够保证及时提供售后服务和维修，售后服务方案详细、具体可行，包含：①具备售后人员配置；②技术服务及服务措施；③售后服务网点整体情况；④售后服务承诺及保障措施，共四项内容具体评审得分如下： （1）方案描述详细，针对项目情况有具体的分析阐述，提供标准服务体系，包括具体实施细节及措施等，最大限度的提供完善的售后及培训服务，计3～5分； （2）方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施，计2～3分； （3）方案内容不完整，未提供具体的售后措施及承诺，计1～2分； （4）缺项则计0分； |
| 9 | 培训方案 | 5分 | 对采购人技术人员的操作，维修、保养等方面进行专业培训，须列出具体培训工作的响应方案并编制详细的响应说明（响应说明需包含培训人数、培训时间、培训内容，保证使用人员正常操作设备的各种功能）有详细的培训计划方案（包括：培训人数、培训时间、培训内容等） （1）方案描述详细，针对项目情况有具体的分析阐述，包括具体实施细节及措施等，计3～5分； （2）方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施，计2～3分； （3）方案内容不完整，未提供具体的内容及措施，计1～2分； （4）缺项则计0分； |
| 10 | 业绩评审 | 5分 | 提供供应商近三年（2022年07月至今）同类项目业绩（合同复印件加盖公章），提供一份得2.5分，最高5分； |

23.4 投标人的招标响应文件中必须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，评标委员会将取消其招标资格。

23.5 评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出三名以上中标候选单位。

23.6评标委员会根据原始招标记录和招标成交结果编写评标报告，报采购人。

23.7、本项目需要落实的政府采购政策

23.7.1 投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的价格扣除，工程项目给予3%-5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大型、中型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价2%-3%的扣除，工程项目为1%—2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。实际价格扣除比例以本章中的约定为准（23.7.3条）

23.7.2 投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标投标单位在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标单位公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

23.7.3 价格优惠比例

（1）投标企业优惠比例

符合文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的投标单位，价格给予10%的扣除（不重复优惠，最高为10%），用扣除后的价格参与评审。

（2）投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，价格给予6%的扣除（不重复优惠，最高为6%），用扣除后的价格参与评审。

23.7.4关于融资的政府采购政策

供应商为中小企业的，可依据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）申请信用融资，供应商获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。并根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，银行根据供应商的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件。银行为参与政府采购融资的供应商提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。具体可登陆http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shananxi（陕西省政府采购信用融资平台）查看办理。

24．其他

24.1 拒绝商业贿赂

投标人必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章）编制在投标文件中，同时保证投标文件正、副本中都有且一致。

24.2 招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理：

（1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

（2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成采购人及招标代理机构依法重新招标。

25、公开招标拟转为竞争性谈判程序

招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构依据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条第二款规定并经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，具体程序如下：

25.1、谈判小组

（1）原公开招标组建的评标委员会现转为谈判小组。

（2）谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审报告，推荐中标候选人。

25.2、谈判程序：

谈判的全过程分为第一次谈判报价（原参加公开招标的投标供应商的投标报价作为第一次谈判报价）、资质审查、谈判过程、第二次谈判报价、最终评审等阶段，第二次谈判报价采取集中报价形式。

通过资质审查合格的各供应商，只有在谈判响应文件（原参加公开招标的投标供应商的投标文件作为谈判响应文件）及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有投标报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐中标候选单位排序。

（1）第一次报价：原参加公开招标的投标供应商的投标报价作为第一次谈判报价

（2）符合性评审：主要对各供应商资格以及谈判响应文件进行商务和技术符合性的审定。

（3）谈判过程：谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的谈判响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判

① 谈判方案（原投标方案）

② 售后服务措施

③ 综合评定，推荐候选中标单位。

④ 谈判澄清：采购代理机构有权就谈判响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向供应商提出询问或澄清。供应商必须在谈判文件规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式（包括电传、传真）提交，并由供应商法定代表人或被授权人签名确认。

（4）第二次谈判报价

通过资质审查合格，供应商的谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的，在规定的时间内报出第二次谈判报价。

（5）最终评审

谈判小组根据符合采购需求、质量和服务，以综合评审有效报价（第二次谈判报价）最低者推荐为中标第一候选人，其次低价者第二候选人，以此类推。若中标候选人的报价相同时，谈判小组将分别依次序以：技术方案、商务响应的优劣的原则，确定中标候选人排序。

25.3、谈判小组根据原始谈判记录和谈判结果编写谈判结果报告，报采购人。

- 六、授予合同

26．中标通知书

26.1采购代理机构在收到采购人的中标复函后，将在陕西省政府采购网上发布中标公告，并在规定时间向中标人发出中标通知书。

26.2 中标通知书是合同的组成部分。

27．中标服务费

中标人应在接到中标通知书时，依据国家发展计划委员会计价格〔2011〕534号文件规定的收取标准及相应的计算办法,向陕西顺德招标代理有限责任公司缴纳中标服务费。

28．签订合同

28.1中标人在收到中标通知书后三十日内，与采购人签订合同。

28.2 如果中标人没有按照上述第27条或第28.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新招标。

29．其他

29.1投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理：

- 招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取公开招标、竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

- （2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成采购人及招标代理机构依法重新招标。

在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

29.2 拒绝商业贿赂

29.2.1投标人必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章 附件）编制在投标文件中，同时保证投标文件正、副本中都有且一致。

30. 询问、质疑与投诉

30.1 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

30.2 质疑

30.2.1 供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑，具体时限为：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日起七个工作日内；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

30.2.2 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.3 供应商必须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

30.2.4 供应商提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

30.2.5 供应商可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

30.2.6 供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：张工，联系方式：0915-3322979，地址：陕西顺德招标代理有限责任公司（安康市汉滨区香溪路天宝康郡2-1-401室）

30.3 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

- 商务及合同主要条款

合 同 编 号：

甲方（采购方）：汉滨区大河镇大河小学

乙方（供货方）：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，以及招标文件、投标文件规定条款和中标供应商承诺书、中标通知书等，甲、乙双方同意签订汉滨区大河小学新校区设施设备采购项目 供货合同。

- 合同标的

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ...... | .. | .. | .. |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： （小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用，甲方不再支付任何费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 质量保证

（1）货物的设计、制造应遵照行业的现行规范和标准。

（2）所有货物及辅材须是未使用过的，是用最新工艺生产的全新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

（3）质量保证期见“具体参数中售后服务要求”。中标人承诺的质量保证期超过本条款规定的，按其承诺时间质保。

（4）投标供应商应承诺在质量保证期内免费提供货物维修、更换零部件等服务，质量保证期后以优惠价提供上述服务。

（5）采购人只对中标人提出质量服务要求，所有涉及货物制造商的有关事项均由中标人负责。

第三条 知识版权

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

4.1乙方采用包装方式必须符合包装和运输的有关标准，包装应为制造商出厂时的原包装（特殊约定除外），每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

4.2运输方式及费用负担

由乙方负责运输至交货地点或者甲方指定地点，运输费用及安全均由乙方负责承担。由乙方负责卸车及就位，费用及安全均由乙方负责承担。

第五条 交付和验收

5.1交货时间：合同签订后30个日历日内，完成订单货物的配送、安装、调试工作。

5.2指定履约人员：甲方指定    	为代表，组织甲方相关人员检验、接收货物，签收（或送达）合同履行资料。乙方指定 	  代表乙方交付货物，签收（或送达）合同履行资料。上述指定人员如需变更，应以书面形式于变更之日通知对方。非指定人员签署的履行资料，在结算时甲方不予认可。

5.2安装调试：乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点 7 日内到甲方现场调试服务，遵守安全、文明规定，服从项目管理单位的管理，承担安全文明施工责任和成品保护责任。安装调试期间，若发生任何不安全事件(人员、产品、设施)，乙方负责承担。

5.3验收标准：依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）：按照技术协议约定内容；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

5.3.1所有系统产品、材料到达安装调试现场2个工作日内，甲方组织专业人员或部门对乙方交付的产品进行初步验收。系统产品、材料不符合相关国家、行业及约定标准或没有按规定提供约定的证明文件的，甲方拒绝接受。此项验收仅为货物初步验收，并不免除乙方承担的质量责任。未经甲方验收合格乙方擅自安装的，一切责任由乙方自行承担。

5.3.2乙方交付时应向甲方提交以下证明材料和文件：产品合格证、原厂证明、产品出厂检测报告等质量证明文件。

5.3.3安装调试完成后，乙方通知甲方组织验收。验收合格后，甲乙双方签署货物验收单，验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，现场向乙方提出， 乙方应自收到甲方书面异议后5个工作日内及时予以解决。

5.4技术培训

乙方应在使用操作和维修技术方面及应用向甲方提供培训，直至正确使用、熟练操作。

第六条 货款结算

6.1本合同以人民币付款。

合同总价款： 	 	元，大写 	 	，本合同执行期间，合同单价不变，该价格已经包含本合同第一条约定的所有费用。

6.2付款条件：合同签订后，采购人向供应商支付合同总价的40%，供货安装调试完成采购人向供应商支付总价的30%，预留总价的30%验收合格一次性付清。

第七条 售后服务

7.1乙方应按国家相关法规及招标文件、投标文件对售后服务的要求和响应提供服务，所有产品质保期为3年,自甲乙双方签署货物验收单的次日起算。

7.2质保期内，乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态；提供技术支持；进行系统免费升级；更换非人为因素损坏的零配件。

7.3质保期内，如出现 5 次（含）以上非人为因素引起的故障，影响甲方使用，乙方负责在 10 个工作日内免费更换相同新产品。

7.4如因产品质量或原始标（警）示不清等原因，导致甲方损失，或造成甲方操作人员、第三方人员人身伤害，乙方应依法予以赔偿。

第八条 合同的变更、终止与转让

8.1甲乙双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方，不得擅自变更、中止或终止本合同。

8.2乙方逾期未完成约定义务超过5个工作日，甲方有权单方解除本合同。

8.3乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过2次， 仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

第九条 违约责任

9.1甲方没有按本合同约定的时间和数额支付合同约定款项的，收到书面催付 15 日后按迟延支付金额的1‰（日）的标准向乙方支付违约金。

9.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日 1‰向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

9.3乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款1‰的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的 1‰向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。

9.5乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

第十条 不可抗力

10.1“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

10.2由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第十一条 争议解决办法

11.1因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费用由乙方预付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

11.2合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由相关部门调解解决，协商或调解不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

12.1招投标文件、承诺书以及合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.2本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

12.3对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。

12.4甲乙双方须共同遵守《协议书》的有关规定，诚信经营、合法经营。

12.5本合同一式五份，甲方肆份，乙方壹份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

附件：

1.产品整套完整资质文件

2.法定代表人授权书(含身份证正面扫描件)

3.产品配置清单

4.产品技术参数响应偏离表

5.售后服务承诺

6.中标通知书

7.购销廉洁协议书

8.政府采购项目货物（服务）验收入库报告单

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

- 第四章  采购内容及技术参数

#### 一、采购内容：汉滨区大河小学新校区设施设备采购项目

二、采购预算：贰佰壹拾叁万柒仟柒佰捌拾陆元整（￥：2137786.00元）投标报价大于或等于本采购预算按废标处理；

三、技术参数要求：

本项目主要产品为：智慧黑板、双头电磁大锅灶、篮球架【标准（成人）】。

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教学楼公寓楼设备采购清单 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机设计 1.设备采用全金属外壳，整体尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm。 2.设备采用86寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 3.支持在进行40点或以上触控。 4.屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶或以上。 二、音视频系统 1.设备内置2.2声道扬声器，位于整机上边框，顶置发声，≥2个10W前朝向高音扬声器，≥2个20W上朝向中低音扬声器不少于2个，额定总功率≥60W。 2.设备支持标准、听力、空间感知等音效模式，空间感知音效模式可通过麦克风采集教室环境声音，生成符合当前教室环境的频段、音量、音效。提供相应的功能证明材料； 3.设备内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 4.设备支持色彩空间选择，包含标准和sRGB两种模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 5.可根据屏幕内容自动调节画质参数。 6.设备支持设置类纸质护眼显示，可实现纹理调整，同时画面各像素点灰度不规则。 三、整机功能 1.设备内置摄像头，视场角≥140度，可拍摄生成≥1600万像素的照片。 2.摄像头支持人脸识别，支持通过识别教师人脸进行登录账号。 3.内置摄像头支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 4.摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 5.设备触摸支持动态压力感应，支持无电子功能的书写笔书写或点压时，屏幕能感应压力变化，书写或点压过程的笔迹呈现粗细变化。 6.设备内置双WiFi6无线网卡，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。 四、安卓系统 1.安卓系统版本不低于Android 14.0。 2.整机嵌入式芯片内置不低于2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 3.设备侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况。 五、电脑配置 1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2.搭载i5或以上配置CPU。内存：8 GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘或以上配置。 | 18 | 台 |
| 2 | 教学数据分析管理平台 | 1.后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 2.信息化指数：通过多维度分析学校的信息化教学应用情况，综合评估出信息化指数，并与全省均值进行对比，管理者可了解信息化教学进展。 3.将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为分别为资源建设、校本研修、校影响力、学情分析及班级氛围，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。 4.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学目标与计划、教学设计、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析。 5.听课评课：教师可以查看个人的听评课数据，包括个人平均分、累计听课节数、累计评课节数等。 校本资源管理：支持管理员在教研数字化管理平台后台移动、删除、重命名教师上传至校本库的课件、教案、微课及多媒体等资源。 | 18 | 套 |
| 3 | 集控管理平台 | 1.系统布局：系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 2.数据中心：支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持根据老师、学科、设备三大维度查看设备使用排行。 3.设备巡视：支持同时最多查看20个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音。 4.手机看班：支持管理者开启手机看班服务，开启/关闭手机看班的管控功能； 5.设备盘点：支持快速筛选全校所有设备网络、硬件、流畅度、安全四大指标的达标状态，快速定位和识别问题设备；支持自定义配置四项指标的达标阈值；支持快速导出全校所有设备的达标明细，方便学校盘点设备使用； 6.时事转播：支持实时强制转播时事新闻以协助校内思政内容传播，设备执行播放任务过程中可由学校老师扫码验证身份后退出本次转播服务执行；支持新闻网页地址、纯视频文件2种转播方式； 7.批量磁盘清理：支持远程批量清理设备磁盘，保障设备磁盘可用空间最大化，从而提升设备运行流畅性、桌面整洁性；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持格式化非系统盘磁盘。 | 18 | 套 |
| 4 | 白板软件 | 一、通用功能 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.为老师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于2TB的个人云空间。 4.可在备课平台直接编写教案。 5.具备集体备课功能，支持上传教案、课件等资源发起集体备课研讨，除本校老师可参与外，还可通过手机号邀请外校老 师，方便跨校教研场景。提供相应的功能证明材料 6.支持提供在线课堂功能，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。 7.提供教案模板方便老师编写教案，预置的模板包含表格式、提纲式、多课时式、单元设计式等不少于7种。 二、学科工具 1.提供覆盖各学段的古诗词、古文教学资源：包含原文、白话翻译、作者介绍、朗诵音频等。支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找。 2.软件内置英文智能语义分析模块，可对英文文本的拼写、句型、语法等进行错误检查，并可一键纠错。 3.支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持整表和单个音标卡片插入。支持将字母、单词、句子转写为音标，并可插入到课件中形成文本。 4.提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。 5.提供至少80节党建微课视频，包含革命、建设、改革、复兴等篇章。微课内容可在线点播，也可下载至课件播放。视频支持关键帧打点标记，播放过程中可跳转至标记位置，同时支持对视频内容进行截图插入课件。 三、仿真实验 1.支持在实验操作的过程中查看具体的实验内容简介，可查看的内容简介包含：实验目的、实验器材、实验步骤等。 提供的实验内容模块需根据知识点分类。物理需包含：声现象、光学、电学、力学、能量、光学；化学需包含：化学基本概念与原理、身边的化学物质、化学实验、化学计算、化学与社会发展；生物需包含：生物与细胞、生物圈中的人、生物圈中的其他生物、生物圈中的绿色植物、健康地生活、生物与生物圈、生物圈中的生命的延续。 | 18 | 台 |
| 5 | 视频展台 | 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射； 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装； 3.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果； 软件参数 4.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 | 18 | 台 |
| 6 | 直饮水机 | - 产品规格 1. 尺寸：1450*400*1500mm（±30mm）； 2. 电源： 380V 50Hz； 3. 功率：≥6KW; 提供设备CQC证书，所颁发的证书型号、功率、电压与招标参数一致。 - 4. 水胆容量：≥35L；温开水箱：≥100L；净水箱：≥40 升。 5. 出水方式：1开4温开水，温开水45℃～55℃可调温；开水刷卡出水。 6.净水流量：≥2.3L/min，额定总净水量≥18000L，提供所投饮水机有效期内《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》行政许可的净水流量和额定总净水量且申请单位与所投产品制造企业为同一厂家（不接受贴牌OEM)，提供复印件。 二、产品材质 1.门板、侧板、背板、底板、顶板采用304不锈钢，厚度≥1.0mm， 2.内胆、水槽、防涨板、水箱采用304不锈钢，厚度≥1.2mm， 3.饮水机箱体应平整、光滑、无气泡、无斑点及明显划痕。 4.其易触及的不锈钢零部件棱边和尖角圆滑设计或用塑料包角加以防护。 5.橡胶件的结构应致密，不得有脱层、裂纹和异味。 6.纹管厚度≥0.25mm。 7.不锈钢内胆、水槽、水位电极探针应符合GB/T6461-2002要求，锈蚀等级≥10级。 三、过滤工艺 采用3级工艺（PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭）： 1．PP棉碳棒复合：滤除水中粒径大于5微米的悬浮物，比如铁锈、泥沙、降低源水浊度。 2．颗粒活性炭：具有发达的多孔结构和强吸附力，滤除水中余氯、异色、异味、有机物。 3．压缩活性炭：由高品质粉末活性炭烧化成型，再次滤除水中余氯、异色、异味、有机物、具有抑菌作用。 4. 后置活性炭：具有发达的多孔结构和强吸附力，滤除水中余氯、异色、异味、有机物。 5. 出水水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 6.大肠埃希氏菌去除率≥99.9%。 四、安全技术 1.具有安全泄压阀故障自动报警功能，当安全阀失效后，可发出信号给主板显示安全阀故障，避免造成饮水机一直加热一直排水蒸汽。 2.具有主动安全技术，能够根据加热水箱内的压力状况自动控制排压，减少因加热水箱内压力过大导致开水溢出或飞溅状况，确保饮水设备安全。 3.缺水状况下，具有来水自动工作、缺水自动停止工作系统，确保使用安全。 4.具有漏电检测报警在线管理功能，确保使用安全。 5.具有自动断水功能，取水时如果2分钟内没有手动停止取水，饮水机自动断水。 五、节能技术 1.为达到节能省电效果，应采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾，绝不产生阴阳水，可连续供水。 2.为保证设备出水稳定温度恒温，应采用恒温恒流技术。 3.为达到节能省电效果，内胆采用聚氨酯发泡保温技术，六面立体保温，减少热量散失。 4.能耗及保温性能，单位水量能耗值≤0.0922kw.h/L，加热至制水停止，其4h后温度下降≤10℃。 5.为达到节能省电效果，具有自动待机，无人使用时自我静默停止加热。 | 5 | 台 |
| 7 | 定制教室窗帘 | 1.窗户净尺寸：宽2.7米，高2.1米 2.材质：棉麻布 3.安装方式：罗马杆安装 | 48 | 套 |
| 8 | 定制教师公寓 窗台下储物柜 | 1.规格：1050*600*790mm或1750*600*790mm（具体根据现场窗台下尺寸测量） 2.板材：≥25mm厚E1级三聚氢胺生态饰面板，表面耐磨圈数为400转以上，耐烟灼度为100秒以上。 3.封边用材：采用PVC封边，经全自动封边机高温封边，保证产品受冷受热均不会脱落。 4.用三合一.铰链.锁具.拉手等五金配件，表面无锈蚀.痕迹.鼓泡.开裂。 5.经防潮.防虫.防腐处理 | 80 | 个 |
| 9 | 定制衣柜 | 1.规格：1600*60*2400mm 2.板材：≥25mm厚E1级三聚氢胺生态饰面板，表面耐磨圈数为400转以上，耐烟灼度为100秒以上。 3.封边用材：采用PVC封边，经全自动封边机高温封边，产品受冷受热均不会脱落。 4.用三合一.铰链.锁具.拉手等五金配件，表面无锈蚀.痕迹.鼓泡.开裂。 5.经防潮.防虫.防腐处理 6.衣柜内布局经采购人确定后定制 | 40 | 个 |
| 10 | 定制学生公寓床 | - 规格：4500mm*900mm*1850mm。 2.立柱：采用优质冷轧钢板，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，成型尺寸65mm*65mm，材料壁厚≥1.2mm，立柱边长≥240mm，正面有两条流线压型加固，正视面压型宽度≥8.5mm，压型深度≥4.2mm，侧视面压型宽度≥9.5mm，压型深度≥3.2mm，与床横梁连接面宽度≥45mm，与床横梁挂件采用L型两个面接触下挂式连接（无螺栓）立柱正面为外圆弧防碰撞设计。 3.横梁：采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成闭口D型钢管，其立面为平行中空异形，成型尺寸87mm*43mm，材料壁厚≥1.2mm，床厅周长≥230mm，正面有三条流线压型，正视面压型宽度≥9mm，压型深度≥3.2mm。 4.榫插挂件：采用优质冷轧钢板经冲压成L型，材料壁厚≥1.8mm，30mm*30mm*200mm。为保证床架整体稳定性，连接挂齿不低于3个， 5.床头护栏：上部横梁采用≥25mm*25mm*1.0mm优质钢管，中间竖撑采用≥20mm*20mm*1.0mm优质钢管，下部横梁≥30mm*50mm*1.0mm优质钢管。 6.床前护栏：护栏高度≥300mm，长度≥1800mm，上部横管采用25mm×25mm优质钢管两头经弯管机握弯成型，中部竖管采用20mm*20mm优质方管，材料壁厚1.0mm;护栏底部镶嵌E1级15mm实木颗粒板，颜色与鞋柜一致。 - 床撑：采用外形规格30mm*30mm*1.0mm优质高频焊接闭口型材管，管材截面为梯形，下部为圆弧。床撑数量≥5根，均匀分布，两端插入横梁内并配置全包围式ABS塑料静音套，床架安装成型后床撑无法拆卸，保证床架安全牢固。 - 步梯：宽度500mm，整体为四步设计，整体采用E1级15mm实木颗粒板制作而成，每步带一下翻式柜门，柜门与箱体采用铰链链接。 9.立柱顶盖和脚套：采用PP塑料一次性注塑成型，底部为外包脚套，高度≥50mm增强立柱底部涂层使用寿命。 10.床板：采用优质实木多层板，厚度≥15mm，表面刨光、无毛刺，尺寸按床架内空间大小制作，安装后与横梁平齐。 - 11.床下柜：由两个鞋柜与一层钢制鞋架组成，鞋柜为E1级15mm实木颗粒板，采用同色封边条封边，热熔胶环保达标。鞋架采用20×20×1.0mm冷轧钢管制作而成，与鞋柜以螺栓方式固定。 | 40 | 套 |
| 二、学生餐饮楼采购清单 |  |  |  |  |
| 主副食库 |  |  |  |  |
| A01 | 米面架 | 尺寸：1200*600*300㎜（±30mm） 板材：整体用优质不锈钢304 ≥1.2㎜制作，立柱约50*50*1.0㎜方管，横格支撑及排挡不锈钢方管38*25*1.0㎜。 | 3 | 台 |
| A02 | 四层货架 | 尺寸：1500*500*1550㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2㎜制作，立柱￠38*1.0㎜圆管，横格支撑SUS304不锈钢板材≥1.0㎜，全不锈钢调节腿。 | 4 | 台 |
| A03 | 四层货架 | 尺寸：1200*500*1550㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2㎜制作，立柱￠38*1.0㎜圆管，横格支撑SUS304不锈钢板材≥1.0㎜，全不锈钢调节腿。 | 2 | 台 |
| A04 | 四门储物柜 | 尺寸：1200*500*1800㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2㎜制作，柜外壳≥1.2㎜，门外壳≥1.2㎜，柜通架38*1.0㎜，子弹脚￠38㎜，柜内活动层板≥1.2㎜。 | 1 | 台 |
| A05 | 平板车 | 尺寸：900*600*800㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2㎜制作，并用4*4角铁加固，车把采用冷弯成型￠38*304 1.0mm管并焊接把座加固；脚轮采用高耐磨尼龙转向轮。 | 4 | 台 |
| 蔬肉加工 |  |  |  |  |
| B01 | 去皮机 | 主要针对茎类物料的清洗，去皮，抛光，如：土豆，胡萝卜，山药，果品等物料，机体全部采用不锈钢制造，简单美观，清洗去皮刷辊采用尼龙丝材质，凹凸型毛刷辊可将物料凹凸部分的泥土清洗干净，整机操作简单，便于清洗，且工作平稳可靠，工作效率高，节省大量人力。生产效率每小时≥500KG。 | 1 | 台 |
| B02 | 双层工作台 | 1800*800*800㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2㎜制作，台面 304 ≥1.2㎜，支架、通脚￠38*1.0㎜不锈钢，可调子弹脚不锈钢￠38，支架横通￠25*1.0㎜。 | 4 | 台 |
| B03 | 双星沥水池 | 1800*700*800㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2㎜制作，通架38*1.0㎜，子弹脚￠38㎜。 | 1 | 台 |
| B04 | 双星水池 | 1200*700*800㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2㎜制作，通架38*1.0㎜，子弹脚￠38㎜。 | 1 | 台 |
| B05 | 绞切两用机 | 采用304#不锈钢，绞龙可随意拆卸，清理卫生更方便。电压380V、功率≥3kW、生产能力500（KG/H）。 | 1 | 台 |
| 副食热炒间 |  |  |  |  |
| C01 | 台面立架 | 1800*300*600㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2㎜制作，台面304厚≥1.2㎜，立柱￠32*1.0㎜圆管。 | 2 | 台 |
| C02 | 调料台 | 350*1100*800㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2㎜制作，立柱25*25*1.0㎜不锈钢管。 | 2 | 台 |
| C03 | 电饼铛 | 380V、≥5kW。外型美观大方、结构合理、保温性能好、电路采用全自动温度控制、断路器具有短路、过载保护功能、可有效保证操作人员的人身安全。生产能力大饼35kg/h。 | 1 | 台 |
| C04 | 双门蒸饭车 | 竖盘24盘 板材：外层304 ≥1.0㎜，内层钢板及托盘架304≥ 1.0㎜不锈钢板材,柜体骨架约50*50*5㎜角铁,防锈处理,蒸箱门采用聚脂发泡填充,密度到位,在人字型顶部开4个分气孔,手柄全部采用尼龙优质塑料，起到隔热作用,螺丝,铆钉采用不锈钢材料，电量：24KW/380V | 2 | 台 |
| C05 | 双头电磁大锅灶 | 1800*1100*800mm（±30mm） 功率：20KW*2 1、板材：采用优质不锈钢板厚304≥1.5mm，一体成型台面； 2、配电磁灶专用大锅：Φ80cm，厚度3mm； 3、线盘：PPS“齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条； 4、风机：24V双滚珠轴流风机； 5、电磁加热器：专用机芯； 6、开关：10档磁控开关，合金材质，配硅胶防滑垫，寿命可达11万次 7、商用电磁灶显示器：LED彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能。 | 2 | 台 |
| C06 | 电磁单眼低汤灶 | 650*800*600mm（±30mm） 功率：15KW 1、板材：采用优质不锈钢板厚304≥1.5mm，一体成型台面； 2、微晶板：Φ428mm，配Φ500汤桶； 3、线盘：PPS“齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条； 4、风机：24V双滚珠轴流风机； 5、电磁加热器：专用机芯； 6、开关：10档磁控开关，合金材质，配硅胶防滑垫 7、商用电磁灶显示器：LED彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能， 8、配备不锈钢摇摆水龙头 | 1 | 台 |
| C08 | 油网烟罩 | 10000*1300*500㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2mm制作，带隔油网板材：≥1.2㎜，油网角度为35度至45度，两端配接油槽，配优质防爆灯。 | 13 | ㎡ |
| C09 | 油网烟罩 | 4000*1300*500㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2mm制作，带隔油网板材：≥1.2㎜，油网角度为35度至45度，两端配接油槽，配优质防爆灯。 | 5.2 | ㎡ |
| C10 | 单通工作台 | 1800*800*800㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2制作，台面 304 ≥1.2㎜，支架、通脚￠38*1.0㎜不锈钢，可调子弹脚不锈钢￠38，支架横通￠25*1.0㎜。 | 4 | 台 |
| 主食粗加工 |  |  |  |  |
| D01 | 单星盆台 | 800*700*800㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2制作，通架38*1.0㎜，子弹脚￠38㎜。 | 2 | 台 |
| D02 | 和面机 | 规格：25KG 双动双速和面机是采用皮带、链条和链条传动变速，和面杆搅拌桶同时作旋转运动，该机设计合理，外型整齐美观，体积小，重量轻，噪音小．效率高，操作简单，清理方便，清洁卫生 | 1 | 台 |
| D03 | 压面机 | 自动 不锈钢（电机内藏），1、均采用齿轮减速传动结构，具有结构简单，紧凑，操作方便，不需复杂的维修，使用寿命长等优点。2、面斗，采用不锈钢材料和特殊的表面处理，绝对符合卫生标准。功率：≥2.2KW。 | 1 | 台 |
| D04 | 木面工作台 | 1800*800*800㎜（±30mm） 木面为优质柳木板，厚≥10㎜，台面外框为不锈钢板304 ≥1.2㎜，立柱为￠50不锈钢管，厚1.0㎜，横格支撑￠38不锈钢管，配可调式子弹脚。 | 1 | 台 |
| D05 | 面粉车 | 500*500*500㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2制作，采用一次拉伸成型约0.8mm不锈钢车斗，无焊缝，内部光滑好用；脚轮采用高耐磨尼龙转向轮。 | 1 | 台 |
| 售饭间 |  |  |  |  |
| E01 | 五格保温售饭台 | 1800*700*800㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2mm制作 ，配优不锈钢电热管，配进水，排污阀，可调温度控制器，保温台配一次拉伸标准成形盆，通脚￠38*1.0㎜不锈钢，配不锈钢子弹脚可调节脚。电量：2.5KW/220V。 | 3 | 台 |
| 餐厅 |  |  |  |  |
| F01 | 开水器连底座 | 380V/12KW 电压：380V，功率：≥9KW，容积：约80L，尺寸：510*330*820mm（±30mm） | 1 | 台 |
| F03 | 四人快餐桌椅 | 尺寸：1200*600*700（±30mm） 桌面：不锈钢板304 ≥1.0mm，底板高密度板并做防潮处理 支架：采用直径约50mm不锈钢圆管型材，PP座椅。 | 165 | 张 |
| 洗消间 |  |  |  |  |
| G01 | 简易收残台 | 1200*800*800㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2mm制作，台面304 ≥1.2㎜，支架、通脚￠38*1.0㎜不锈钢，可调子弹脚不锈钢￠38，支架横通￠25*1.0㎜。 | 1 | 台 |
| G02 | 单星浸泡池 | 1000*700*800㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2mm制作，立柱￠38*1.0㎜，脚横撑￠25*1.0㎜，子弹脚￠38㎜不锈钢，不锈钢下水口。 | 1 | 台 |
| G03 | 三星水池 | 1800*700*800㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2mm制作，立柱￠38*1.0㎜，脚横撑￠25*1.0㎜，子弹脚￠38㎜不锈钢，不锈钢下水口。 | 2 | 台 |
| G04 | 双门热风消毒柜 | 1300*640*1970mm（±30mm） 功率：≥4.4KW/220V，国际化设计，全不锈钢打造；特大消毒保洁储物空间，可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒。高温热风360度循环杀菌于无形之中，实现彻底杀菌，健康无忧；远红外石英电加热管加热，加热温度达0℃~125℃；立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水；全不锈钢导轨式层架，收放轻松，清洗方便；特大消毒保洁储物空间，可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒 | 2 | 台 |
| G05 | 四门碗柜 | 1200*500*1800㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304≥ 1.2mm制作，柜外壳304≥ 1.2㎜，门外壳≥1.2㎜，柜通架38*1.0㎜，子弹脚￠38㎜，柜内活动层板1.0㎜。 | 3 | 台 |
| 备餐间 |  |  |  |  |
| H01 | 双层工作台 | 1800*800*800㎜（±30mm） 整体用优质不锈钢304 ≥1.2mm制作，台面 ≥304 1.2㎜，支架、通脚￠38*1.0㎜不锈钢，可调子弹脚不锈钢￠38，支架横通￠25*1.0㎜。 | 2 | 台 |
| H02 | 送餐车 | 定型 不锈钢板SUS304 ≥1.0mm管并焊接把座加固；脚轮采用高耐磨尼龙转向轮。 | 4 | 辆 |
| 排烟系统 |  |  |  |  |
| I01 | 集烟箱 | 600*600㎜（±30mm）优质不锈钢304 ≥1.0mm | 75 | ㎡ |
| I02 | 排烟管道 | 500*700㎜（±30mm）优质不锈钢厚度304≥ 1.0mm | 180 | ㎡ |
| I03 | 法兰盘 | 500*700㎜（±30mm）优质镀锌角铁40*40mm（±30mm） | 30 | 对 |
| I04 | 弯头 | 500*500㎜（±30mm）优质不锈钢304 ≥1.0mm | 7 | 个 |
| I05 | 油烟净化器 | 1.整机外壳采用优质304不锈钢板材，厚度304 ≥1.0mm1.0mm；2.净化芯子电离极采用不锈钢316放电极，吸附极采用AZ21防锈铝板，隔离网选用铝波纹板；3.自动温度过载断电装置；4.变压器工作异常自动保护装置；5.可除去0.1μm以上油烟粒子，处理效率达95%(含)以上；6.符合饮食业油烟排放；7.除臭效率达≥80% | 1 | 台 |
| I06 | 抽风柜 | 380V/22KW 1.箱体采用框架板式结构，进风口法兰与箱体一体成型，柜机面板采用镀锌板；2.风机蜗背蜗舌一体式，蜗壳采用专利插接式结构；3.采用双进风机多翼前倾式叶轮；4.主轴采用45#钢精工制作，加粗型；5.轴承采用高性能UKP、UKF系列风机专用轴承；6.采用欧标锥套式皮带轮,做平衡测试校准；7.采用高质量、足功率国标4级电机。 | 1 | 台 |
| I07 | 风柜减震 | 与风柜配套 | 8 | 个 |
| I08 | 出风口弯头 | 与风柜配套 优质不锈钢304 ≥1.0mm | 2 | 个 |
| I09 | 软连接 | 与风柜配套 | 2 | 个 |
| I10 | 止回阀 | 与烟道配套 | 2 | 个 |
| I11 | 防火阀 | 与烟道配套 | 1 | 个 |
| I12 | 水电改造(厨房内部) | 国标 | 1 | 批 |
| I13 | 安装辅助配件 | 国标 | 1 | 批 |
| 三、运动场体育器材采购清单 |  |  |  |  |
| 1 | 篮球架 【标准（成人）】 | 1.伸臂约2000mm，底盘长约1800mm宽约1000mm，采用壁厚2.5mm钢板折弯拼制。 2.立柱采用约150mm×150mm方管,壁厚不小于3.5mm，篮架立柱接头、立柱底板和伸臂头部组件均采用优质精密钢件制作。通过调节上下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。 3.篮板规格：约1800mm×1050mm，篮板采用高强度安全防爆玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板采用铝合金外框，并在篮板下沿安装安全保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。 4.钢件部分均经酸洗、磷化、烤漆处理,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。 | 2 | 套 |
| 2 | 篮球架 【可移动（升降）小学生】 | 箱体规格：约1400*800mm，箱体厚度约2mm。 立柱规格：约150*100mm规格钢管 伸臂规格：约40*60mm方管 篮板规格：约1200*800mm铝合金边框钢化玻璃篮板，玻璃厚度约10mm。 篮圈规格：φ18实芯圆钢，固定篮圈 后拉规格：φ42mm圆管。 升降高度：约1700-3050mm。 基本配置：带移动脚轮，手动遥杆升降。 | 1 | 套 |
| 3 | 乒乓球台 【室外用】 | 外形尺寸：约2740mm*1525mm*760mm。 配网架，球网为整块冷扎板穿孔。台面采用SMC材质，由最新型的高分子复合材料高温模压成型，具有环保、外形美观、稳定性好、弹性好、耐候性强（可适应±40℃温差）、防静电、防腐蚀、阻燃、台面不断裂、不变形、不变色等特点； | 10 | 个 |
| 四、校园监控采购清单 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩POE半球 | - 不低于1/3英寸CMOS传感器，像素不低于400万，焦距为4mm定焦镜头 2.最低照度≤0.002 lx（F=1.6，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩，≤0.001 lx（F=1.6，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 3.具有不少于2颗红外灯 2颗白光灯;当环境照度低于一定值时，通过红光灯照射，可基本分辨距离 至少30米处所摄车辆或人体目标的轮廓;当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离至少30米处所摄车辆或人体目标的轮廓;当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 4.水平分辨力≥1200TVL（2560×1440） 5.具有不少于1个RJ45 网口、1个 DC12V 接口 6.应支持H.265、H.264（Main Profile 、HighProfile、Baseline Profile）；应支持32kbps～6Mbps视频码率可调 7.应支持配合智能NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放。 8.应具有G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC，默认G.711音频编码设置选项；音频采样率可设置为8kHz/32kHz/48kH;音频控制类型支持设置Mic in；应具有音频降噪设置选项 9.照度适应范围≥140dB 10.信噪比≥55dB 11.宽动态≥115dB；宽动态应支持开启、关闭、自动3种设置，当设置为自动时，设备可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能；宽动态能力综合评价得分应≥80 12.最大支持不少于50路视频同时进行浏览（配合NVR进行） - 13.具有电子快门，快门速度1/100000s～1s可调 14.最大支持分辨率≥2560x1440;主码流分辨率及帧率:PAL制:25fps(2560x1440，2304x1296，1920x1080，1280x720);NTSC制:30fps(2560x1440，2304x1296，1920x1080，1280x720)，副码流分辨率及帧率:PAL制:25fps(704x576，704x288，352x288，640x360) NTSC制:30fps(704x480，704x240，352x240，640x360) 15.支持主副码流同时并发输出，默认设置:主码流:分辨率≥2560x1440，帧率为25帧/s，码率为2Mbps;副码流:分辨率≥704x576，帧率为25 帧/s，码率为 1Mbps 16.应支持报警联动抓拍、FTP上传；应支持移动报警、遮挡报警、电压报警、录像异常报警、IP冲突报警、网线断（日志）报警功能。应支持WEB界面手动消警设置。 17.应能在DC（12V±25%）的供电条件下正常工作；支持POE供电；当设备同时采用DC12V和POE供电时，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。直流电源接口正负极反接后再重新正确连接，设备可正常工作。 18.工作温度： -35℃~+65℃ 19.外壳防护等级≥IP66 | 30 | 台 |
| 2 | 24口交换机 | 交换容量：336Gbps,包转发率：42Mpps,端口形态：24GE+2SFP | 1 | 台 |
| 3 | 8口POE交换机 | 交换容量：20Gbps,包转发率：14.9Mpps,端口形态：8GE(PoE)+1GE+1SFP | 4 | 台 |
| 4 | 硬盘录像机 | 1.应支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘，可共接入16块SATA接口硬盘。 2.支持最大接入路数应不少于80路。 3.带宽总资源应不低于960M（接入带宽640M，转发带宽320M）。 4.应支持接入编码格式为H.264、H.265的视频图像。 5.应支持接入音频编码格式为G.711a、G.711u、ADPCM、AAC的摄像机。 6.应具有2个100M/1000M自适应以太网口，2个前置USB2.0接口，1个后置USB3.0接口，2个HDMI接口，2个VGA接口 ，一对JACK音频输入/输出、一路BNC音频输出，2个RS-485控制接口，1个RS-232调试接口，16路报警输入接口，4路报警输出接口，一个eSATA接口，内置风扇。 7.应支持同时预览4路12MP（5520×2400）、6路8MP（4096×1800）、8路6MP（3840×1680）、9路5MP（2880×1620）、12路4MP（2688×1520）、16路3MP（2304×1296）、24路1080P（1920×1080）、48路720P（1280×720）、80路4CIF（704×576）分辨率通道。 8.应支持将接入的图像以多画面分割方式显示，分割为1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80画面； 9.当发生报警时，应可录制报警停止后10/15/30/60/600秒的视频录像； 10.应可同时支持单路倒放，正放不少于4路12MP（5520×2400）的视频图像或6路8mp（4096×1800）的视频图像或9路5MP（2880×1620）的视频图像或12路4MP（2688×1520）的视频图像或16路3MP（2304×1296）的视频图像或16路1080p（1920×1080）格式的视频图像或16路720p（1280×720）的视频图像或16路4CIF（704×576）的视频图像。 11.可自适应显示器分辨率进行图像显示； 12.2路HDMI显示输出的分辨率可设置为800*600(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(50Hz/60Hz)、1280*800(60Hz)、1366*768(60Hz)、1440*900(60Hz)、1920*1080(50Hz/60Hz)、2560*1440(30Hz/60Hz)、2560*1600(60Hz)、3840*2160(30Hz/60Hz) ； 13.1路VGA显示输出的分辨率可设置为800*600(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(50Hz/60Hz)、1280*800(60Hz)、1366*768(60Hz)、1440*900(60Hz)、1920*1080(50Hz/60Hz)。 14.对于记录在存储介质上的视（音）频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制）；复制后的视（音）频信号，应能在通用设备上回放，并不易被篡改。 15.应支持ONVIF协议/GA/T1400协议和GB/T28181协议，可通过ONVIF协议接入H.265编码格式的前端设备；可一键激活并添加局域网内前端设备； 16.应具有SDK开发包。 17.应可在AC100~240V，50/60HZ电压范围内正常工作。 | 1 | 台 |
| 5 | 12T硬盘 | 标称容量：12TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：512MB 最大读取速度：265MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：9.1W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,500,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ | 6 | 块 |
| 6 | 光纤收发器 | 传输距离：3km,端口形态：1个千兆端口,1个千兆光口 | 4 | 对 |
| 7 | 超五类网线 | 国标定制，超五类千兆双屏蔽线 | 25 | 箱 |
| 8 | 千兆光模块 | 传输距离：20km,传输速率：1.25Gbps | 4 | 个 |
| 9 | 55寸液晶拼接显示单元 | LCD液晶拼接屏为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 LCD液晶拼接屏物理拼缝≤3.5mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，功耗≤192W，待机功耗≤0.5W，提供检测报告复印件。 内置图像拼接处理器,视频信号输入CVBS×1,VGA信号输入 VGA×1,DVI数字信号输入 DVI×1,HDMI信号输入 HDMI×1,RS-232控制输入 RJ45×1,RS-232控制环出,RJ45×2, USB/ISP信号输入×1（USB 具有播放视频、USB 烧录、智能升级功能，USB视频格式支持：MPG、MPG-1、MPG-4、AVI、MP4、TS、MKV、WMV、RM、RMVB）；USB支持90度270度旋转循环播放图片 支持开机自动循环播放的视频，图片等企业宣传片及其产品广告图片视频，以及图片角度旋转等广告功能 支持开机企业宣传片视频logo，视频大小不限（需定制） 开机logo支持3840*2160超高清底图拼接显示 支持3840*2160分辨率输入； 3行场精准同步（画面在拼接状态下屏和屏之间的运动画面不错位、不撕裂精准同步） 控制软件具有智能多阶、多模式色差调整功能； 具有3D降噪、3D滤波、3D去隔行 拼接软件参数: 1.多窗口操作，支持开100个窗 2.支持多窗口、多种开窗模式拼接 3.智能模式切换：支持1920*1080模式、3840*2160模式切换 4.支持开机拼接logo、单屏logo模式切换 5.智能拼接预案模式轮巡 6.预设三种权限模式：操作员、技术管理员、超级管理员 7.智能无线控制模式，具有移动终端无线控制系统软件著作权 液晶拼接屏具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶拼接屏色坐标误差在±0.001以内； 为保证液晶拼接屏在封闭复杂的环境中具有抗辐射骚扰场的稳定性能。 为保证液晶拼接屏具备长时间使用有良好的耐久使用性。 为保证液晶拼接屏具有色彩一致性帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题 为保证液晶拼接屏连续运行24小时，液晶拼接屏的黑图像信号亮度随信号的平均图像电平的稳定程度。 为保证液晶拼接屏的平整度缝隙一致性。 为保证液晶拼接屏全白场全黑场全红场全绿场全蓝场无死点无坏点。 液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线 LCD拼接屏支持HDTVI高清视频信号。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO，用户可以任意定制LOGO而无需升级软件。 LCD拼接屏支持镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。 液晶拼接屏支持0-255、16-235两种颜色空间调节，可调整不同HDMI信号源达到最优显示效果。 LCD拼接屏采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 LCD拼接屏内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 LCD拼接屏需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。液晶单元具备倍增畅显功能,可将输入的25/30 帧图像转成50/60 帧输出,使图像更加流畅 LCD拼接屏支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； LCD拼接屏通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。 | 4 | 块 |
|  | 壁挂 | 定制，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色； 采用标准化、模块化搭积木式安装机架，可采用横向和纵向安装方式，进行灵活拼接及扩展，可支持弧形拼接。 | 6 | 套 |
|  | 线缆附件 | 包括DVI/RGB/VIDEO线缆 | 4 | 套 |
|  | 解码器 | 8路HDMI输入，8路HDMI信号输出，支持漫游、拼接、跨屏显示,连接摄像头和拼接屏 | 1 | 套 |
| 六、办公家具采购 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 钢制四门储物柜 | 规格：1800*900*400mm （±30mm） 冷轧钢板材厚度≥1.0mm，表面喷涂处理。与公寓床配套 | 14 | 个 |
| 2 | 主席台 | 1.规格:1400mm*600mm*740mm（±30mm） 2.贴面材料:采用约0.6mm 厚红胡桃贴实木皮面。 3.封边用材:与贴面相同 的实木木材。 4.基材:基优质绿色材米用高密度 板环保基材;环保产品，甲醛含量W1:0mq/L密度五760kq/m3,静曲张度N 51.2Mpa吸 水膨胀率<8.1%。 5.油漆:面漆米用PU聚脂 漆，底漆米用PE不饱和 树脂漆，符合环保要求。 6.颜色:红胡桃色。 7.班台全为直角。 8.预留广播线卡口。 9.环保标准达到国家要求 | 3 | 张 |
| 3 | 配套主席椅 | 1.面料采用优质西皮，撕裂强求度36N/MM、断裂伸长率78%、颜色 摩擦牢度 4.6/3.6(干/湿)。皮面光泽度好，透气性强，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。 2.海绵采用无氟定型优质发泡海绵(表面加有防老化变形保护膜)，可再生使用。密度为60KG/立方，回弹力:47%、拉深强度85KPA，弹性好，不易变形，座感舒适。 | 7 | 把 |
| 4 | 小会议室座椅 | 1.座背：采用冷发泡定型海棉,曲线符合人体工程学原理. 背棉尺寸为740*480*100mm（±30mm）. 座棉尺寸为505*465*100mm（±30mm）. 高密度(55Kg／M3 )永不变.可加工阻燃功能. 内配12MM多层优质实木板，坚固耐用。外壳：采用优质PP(聚丙烯)多元素复合材料经模具压注成型，美观，抗变形。 2.站脚：优质2.0MM冷轧钢板, 经模具冲压二氧化碳焊接成型，表面喷粉经静电处理,永不生锈. 3.侧板：采用优质高密度中纤板规格：360mm*270mm*3mm（±30mm）抗变形，防老化经久耐用。 4.扶手面: 采用优质橡木或榉木原料,经锣机打锣成型,表面喷PE环保油漆处理，规格:400mm*80mm*30mm（±30mm） 5.脚架,采用优质2.0MM冷轧钢板, 经模具冲压二氧化碳焊接成型，表面喷粉经静电处理,永不生锈. 规格尺寸为：590mm*400mm*80mm（±30mm） 6..布料: 座背面料采用高级进口专用麻布料防褪色。 7.写字板：采用优质实心14圆铁支架，高密度中纤板带笔槽注塑封边，规格240*270*15mm（±30mm） 8.座位回位: 座内采用扭簧)装置，回位轻盈，持久耐用，而且无噪音。 9.椅座结构: 采用加强型连接结构,在两背角码间装有加强横管,座包后方装有防震胶垫,使座在受外力作用与背相碰撞时受力点不再海绵上,而更加耐 10.紧固螺丝: 采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝,不生锈. 11. 座椅外形:设计符合人体工程学原理 ,舒适度好. | 80 | 位 |
| 5 | 学生课桌凳 | 一、课桌： 1.桌子规格：650mm*450mm*700mm-780mm（±30mm） 2.桌面：650mm*450mm（±30mm）采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。耐冲击强度：能承受5磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。靠胸前处有一內弧造型设计，面板前端设置一冂字型防滑落凸条，前端设置一条笔槽，桌面左右前面带杯槽。四周及底部完全不得有毛边，得需倒圆角，不刮手。表面得需有细纹咬花，不得有反光现象。组合设计：面板底部有強化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm*30mm（±30mm）厚度≥1.0mm方管。由螺丝锁付于面板底部。 3.桌斗规格尺寸：600*400*170mm（±30mm），书箱采用一级PP工程塑料，一体注塑成型，耐抗压，耐磨冲击，达到环保要求，底部设计排水槽，书箱底部设有笔槽，方便学生放置文具。 4.桌架：桌脚贴地面部位钢管为椭圆管尺寸为约30mm*60mm厚度≥1.2mm，立柱采用30mm*60mm厚度≥1.2mm椭圆管，升降套管采用20mm*49mm厚度≥1.2mm椭圆管，横档采用20mm*49mm厚度≥1.2mm圆管弯曲焊接。所有铁件经全周满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 5.脚套：采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。长期使用不脱落，贴合体型设计。 二、凳子 1.凳子规格：370*270*420（mm）（±30mm） 2.凳面规格：长370mm*宽270mm（±30mm），凳面采用环保PP塑料，一次注塑而成，表面细纹咬花、四周光面设计，耐冲击，耐抗压，耐磨。 3.凳架：椅脚贴地面部位钢管为椭圆管尺寸约为30mm*60mm厚度≥1.2mm，立柱采用约30mm*60mm厚度≥1.2mm椭圆管，升降套管采用20mm*49mm厚度≥1.2mm椭圆管。高频焊接而成，结构牢固，长期使用不会产生摇晃、松散的现象。 4.脚套：采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。长期使用不脱落，贴合体型设计。 | 650 | 套 |
| 6 | 教师L型办公桌 | 规格：定制尺寸1100*1500*1400mm 1.面材:采用E1级环保双面板饰面，台面厚度≥25mm 2.基材:为“E1级刨花板，环保标准符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》,含水率≤12%，性能稳定。 3.封边: 采用厚度2.0毫米ABS同色封边，符合 QB/T 4463 -2013 技术要求，封边严密、平整无脱胶。 4.整体符合 GB/T 3324-2008 木家具通用技术条件标准要求。 5.约30mm厚铝合金边框，条纹玻璃。 6.配上三层柜子。 | 40 | 套 |
| 7 | 教师公寓床 | 1.床2000mm*1500mm*300mm；（±30mm） 2.板材：≥25mm厚E1级三聚氢胺生态饰面板，表面耐磨圈数为400转以上，耐烟灼度为100秒以上。 3.封边用材：采用PVC封边，经全自动封边机高温封边，产品受冷受热均不会脱落。 4.用三合一.铰链.锁具.拉手等五金配件，表面无锈蚀.痕迹.鼓泡.开裂。 5.经防潮.防虫.防腐处理。 6.配乳胶床垫。 7.与衣柜配套使用。 | 40 | 个 |
| 8 | 班前椅（网布弓形椅） | 1.办公椅尺寸:900mm*450mm*450mm（±30mm） 2.整体：加厚钢管电镀脚。 3.靠背:网布靠背，透气舒适，弹性好护腰加固设计。 4.坐垫：U型坐垫，包裹臀部，舒适回弹不易变形久坐不累。 5.扶手：优质弧形扶手，加固设计耐用耐磨、性强弹性高、手感佳。 | 40 | 把 |

注：1、投标供应商对所投产品须提供相关资料（包括品牌、型号、规格、技术指标等）、功能陈述并附上相关图片、彩页或检测报告、设计方案图纸等资料。对复制粘贴招标文件某项参数表而与投标产品厂商参数不对应的，或者未提供所对应参数的相关图片、彩页或检测报告等资料的，而导致评标委员会不能准确判断该项技术参数的响应性，则不得分。

2、评标委员会对于技术参数响应的判断标准，是指投标文件是否满足招标文件的要求：技术参数低于或不满足招标文件，或不具有招标文件所要求的性能，或技术参数响应与所提供的的证明材料不符等，则视为不响应技术参数要求。

3、供应商的投标文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，评标委员会将取消其投标资格。

- 投标文件基本格式

汉滨区大河小学新校区设施设备采购项目

投 标 文 件

项目编号：SXSD2025-AK-093

投 标 人（盖章）：

法人或委托人（签字或盖章）：

日    期：

目录

一   投标响应函

二   投标报价表

三   供应商资格证明文件

四   分项报价表

五   货物说明一览表

六   技术规格响应偏离表

七   商务响应偏离表

八   招标文件确认书

九   投标方案说明及售后服务承诺

十   项目业绩一览表

十一  供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

一、投标响应函

陕西顺德招标代理有限责任公司：

根据贵方为  （采购项目名称）  招标采购货物及服务的招标公告 （项目编号），签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）   ，提交投标电子文件1份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物投标总价为  人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的投标总价） 。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为 90 个日历日（中标人的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5．投标人完全理解并同意贵方在招标文件中的有关拒绝招标的条款。

6．同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7．若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8．与本招标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：

详   细   地   址：

邮   政   编   码：

电             话：

传             真：

开   户   银   行：

帐             号：

年    月    日

二、投标报价表（开标一览表）

项目编号：SXSD2025-AK-093

| 报价内容 项目名称 | 投标总报价 （元） | 交货期 （日历日） | 质保期 （年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汉滨区大河小学新校区设施设备采购项目 |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） ￥: 元 |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位。 |  |  |  |  |

备注:

- 以上报价必须包括货物的价格及与其相关的各项税费、运输、装卸、包装、验收等一切费用。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：       年      月      日

三、供应商资格证明文件（复印件并加盖公章）

1.合法注册的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）；

2.法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证）；

3.信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“税收违法黑名单”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；

4.财务状况报告：提供2023年度或2024年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前半年内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

5.税收缴纳证明：自2025年01月01日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的投标单位应提供相关文件证明；

6.社会保障资金缴纳证明：提供2025年01月01日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

7.本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。

法定代表人授权委托书和法定代表人证明书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的      （供应商名称）      的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）     代表本公司授权的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就项目编号为 （项目编号） 的      (采购项目名称)      的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月     日签字生效，特此声明。

| 法人代表签字： （公章）： 年 月 日 | （法人代表身份证复印件） |
| --- | --- |

| 代理人（被授权委托人）签字： 职务： 年 月 日 | （被授权人身份证复印件） |
| --- | --- |

法定代表人证明书

| 致：陕西顺德招标代理有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

（注：参会人员非公司法定代表人的，适用法定代表人授权委托书；参会人员为公司法定代表人的，适用法定代表人证明书。）

供应商信用记录书面声明函（格式）

陕西顺德招标代理有限责任公司：

我方作为《项目名称》（项目编号：      ）第    标段的投标供应商，

在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中____（填“没有”

或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经

营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采

购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）税收违法黑名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失

信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（加盖公章）

日期：

年  月  日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

四、分项报价表

供应商名称（盖章）：                 采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 制造商 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 人民币： 元 （大写）： |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字：                   职 务：         日 期：

注：

1、投标报价以人民币为结算货币，须包括产品价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应缴费用等完成本投标文件要求范围内的全部工作内容所需的所有费用。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

五、货物说明一览表

供应商名称（盖章）：                      项目编号：

| 序号 | 货物名称（含主要部件） | 制造商 | 产 地 | 型号 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：①本表须如实逐项填写，不得空缺。空缺将视为没有实质性响应招标文件。

供应商授权代表签字：                   职 务：         日 期：

六、技术规格响应偏离表

| 序号 | 招标文件需求 | 投标文件参数规格、配置 | 偏离度 | 技术证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请按所投项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“技术参数和要求”认真填写本表。偏差说明填写：优于、等于、低于。

2、所投产品证明材料投标单位需注明页码。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：     年   月    日

七、商务响应偏离表

供应商名称(盖章)：                   项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

八、招标文件确认书

#### 本单位对汉滨区大河小学新校区设施设备采购项目招标文件相关的修正内容、答疑内容均无异议。

供应商（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日     期：

九、投标方案说明及售后服务承诺

供应商根据第二章23.3项对响应文件的详细评审的要求、第三章商务条款、第四章采购内容及技术要求，根据自身情况自行撰写。

1.总体方案

2.技术响应评审

3.项目实施组织方案

4.安装施工实施方案及人员组织

5.服务承诺

6.培训方案

- 十、项目业绩一览表

- 项目名称：汉滨区大河小学新校区设施设备采购项目

| 序号 | 委托方名称 | 项目名称 | 合同签约日期 | 投资额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应填写“项目业绩一览表”，并附上符合评分标准要求的业绩证明材料复印件。如果合同金额为外币，应以合同币种按中标时的汇率或项目建设完成时的汇率换算成人民币计价（以合同签订日期为准）。

十一、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                            　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　           　（签字或盖章）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年 　 　月 　　 日

（附件）其他证明材料

其他证明材料非供应商必备证明材料，仅作为评审的参考因素，未提供或提供有瑕疵仅做扣分处理，不影响投标人投标资格。

提供政府采购政策货物（产品）的证明材料（如有）

（没有的此项可删除）

附件1：中小企业声明函

附件2：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

附件3：残疾人福利性单位声明函

附件1、（非中小企业可删除。）★供应商对身份声明的真实性负责，提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《政府采购法》有关规定追究相应责任。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（所属行业）行业； 制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为    万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（所属行业）行业； 制造商为（企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

本项目所属行业：工业

供应商非小微企业、监狱企业不填写此表。从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：不提供的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

附件2：

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料（没有可删除）

说明：1、供应商提供的产品属于该情形，应按第二章供应商须知第2.7款、第14.2款规定提供相关证明材料，并在《分项明细报价表》中提供相应数据。

2、本表仅适用于涉及提供产品的服务项目，未按上述要求提供、填写的，未提供证明材料，评审时不予以考虑。

附件3：

残疾人福利性单位声明函（没有可删除）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：填写前请认真阅读（财库〔2017〕 141号）文件，并如实填写，享受价格折扣的企业如成交，此声明函 将随成交结果一同公示如实填写，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。不提供的，在评审时不享受政府采购优惠政策。非残疾人福利性单位此表可删除。