| 序号 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目实施内容 为智慧航道链路费（航运海事专网链路租赁项目）141个监控点位，12个AIS基站提供传输链路及监控设备供电服务，包括搭建专用传输网络，部署传输、交换设备、监控设备电力供应线路；点对点链路租赁、AIS基站及外场数据采集终端供电、链路电路维护等；提供市电接入以及停电后不间断电源保障服务，以及日常7*24小时网络运行维护工作。 |
| 2 | 项目实施要求 1、本次服务需提供相关所有电力线路、传输网络、电源设备的安装、调试等相关技术服务。 2、本项目需要确保所有监控摄像机、AIS基站在市电停电后3个小时内恢复。整体监控点位和AIS基站因为市电、传输故障导致设备离线率不超过5%。 3、电力保障及传输网络施工标准应符合国家相关电力、通信技术标准。 |