西安市市级单位政府采购中心

招标文件

项目名称：西安市公安局2025年市局机关（西大街办公区）及驻外单位物业管理服务项目

项目编号：XCZX2025-0109-2

2025年9月

目　　录

第一章　投标邀请函	1

第二章　供应商须知	4

第三章　招标内容及要求	36

第四章　合同文本	61

第五章　投标文件构成及格式	65

第一章　投标邀请函

西安市市级单位政府采购中心受西安市公安局的委托，经政府采购监管部门批准，按照政府采购程序，对西安市公安局2025年市局机关（西大街办公区）及驻外单位物业管理服务项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的供应商参加投标。

一、项目基本信息：

项目名称：西安市公安局2025年市局机关（西大街办公区）及驻外单位物业管理服务项目

项目编号：XCZX2025-0109-2

备案编号：ZCBN-西安市-2025-03387

二、项目性质：非专门面向中小企业的采购项目

三、采购预算：810.00万元（最高限价810.00万元）

四、采购内容和要求：

详见第三章「招标内容及要求」。

五、供应商的资格条件：

详见第二章「资格性审查表」。

六、执行的其他政府采购政策：

1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

2．《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

4．《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

5．详见第二章「关于政府采购政策」。

七、获取招标文件的时间及方式：

1．获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日内。

2．获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，门户链接：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招 标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投 标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

3．友情提示：

（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。

（2）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

（3）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

八、提交投标文件截止时间及方式：

1．提交投标文件截止时间：2025年9月19日10:30，逾期提交的，系统将拒绝接收。

2．提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。

九、开标时间、地点及形式：

1．开标时间：2025年9月19日10:30

2．开标地点：本集采机构虚拟开标室4

3．开标形式：本项目将采用“不见面开 标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开 标大厅供应商操作手册》。

十、联系方式：

1．采购人：西安市公安局

地址：西安市莲湖区西大街63号

联系人：张警官

联系电话：029-86751412

2．采购代理机构：西安市市级单位政府采购中心

地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座

总机：029-86510091/86510092/86510093

标书联系人及分机号：李老师（80858）

开标联系人及分机号：王老师（80807）

第二章　供应商须知

### 『前附表』

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 西安市公安局2025年市局机关（西大街办公区）及驻外单位物业管理服务项目 |
|  | 项目编号 | XCZX2025-0109-2 |
|  | 项目性质 | ☑非专门面向中小企业 ☐专门面向中小企业 ☐专门面向小微企业 |
|  | 项目总预算 | 810.00万元（最高限价810.00万元） |
|  | 是否接受联合体 | ☑接受 ☐不接受 |
|  | 是否允许分包 | ☐允许 ☑不允许 允许分包的内容： 占合同总金额的［___］% 分包部分不得再次分包 |
|  | 是否允许进口产品 | ☐允许 ☑不允许 |
|  | 投标保证金 | 免交 |
|  | 履约保证金 | ☑不收取 ☐占合同总价的___%，由采购人自行收退 ☐占合同总价的___%，由西安市公共资源交易中心代收代退 |
|  | 代理服务费 | 0.00元 |
|  | 纸质投标文件份数 | 投标供应商无需提供纸质投标文件； 中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副。 |
|  | 政府采购信息发布媒体 （采购公告、采购结果公告、变更公告） | 1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告。 官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。 2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。 官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/ |
|  | 询问 | 见第一章「投标邀请函」中的联系方式 |
|  | 质疑 | 1．采购人受理方式 见第一章「投标邀请函」中的联系方式 2．集采机构受理方式 受理部门：本集采机构综合业务组 联系电话：029-86510166/86510167转80706 |
|  | 投诉 | 受理单位：西安市财政局政府采购管理处 联系电话：029-89821846 地址：西安市未央区西北国金中心A座18层 |
|  | 信用信息查询截至时点 | 同提交投标文件截止时间 |
|  | 开标形式 | ☑不见面开标： 供应商的法定代表人或其授权代表无需到达开标现场，直接在线参加开标大会。 ☐见面开标： 供应商的法定代表人或其授权代表应当持有效身份证件在提交投标文件截止时间前抵达开标现场，并签到确认。 |
|  | 评标形式 | ☑暗标盲评 ☐明标 详见本章「评审方法和程序」有关内容。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目物业服务对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理；餐饮服务对应的中小企业划分标准所属行业为餐饮业 |
|  | 中标通知书 | 领取时间及方式见中标公告。 |
|  | 电子化政府采购系统技术支持（国泰新点软件股份有限公司） | 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 驻场技术人员：徐工 联系电话：029-86510166/86510167转80310 |

一、有关定义

1．采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。

2．政府采购监管部门：本项目特指西安市财政局政府采购管理处。

3．供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4．法定代表人（负责人）：指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，包含企业法人的法定代表人、个人独资企业的投资人、分支机构的负责人、合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）、个体工商户业主、农民专业合作社的法定代表人等。

5．西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

6．企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

二、供应商注意事项

（一）供应商投 标流程

1．办理注册登记（针对初次使用电子化政府采购系统的用户）：供应商应完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。

2．下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF），详见第一章「获取招标文件的时间及方式」。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

3．制作电子投标文件：详见本章「投标文件」一节相关内容。

4．提交电子投标文件：详见本章「投标文件」一节相关内容。

5．在线参加开标大会：详见本章「开标程序」一节相关内容。

6．等待专家评审：详见本章「开标程序」一节相关内容。

7．中　标（成　交）供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中　标（成　交）公告前，中　标（成　交）供应商还应预先在陕西省政府采购网上完成注册。

（二）关于询问、质疑和投诉

1．询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。

2．质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中　标（成　交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

采购文件由供应商到采购人、采购代理机构指定的地点领取的，领取之日为“应知其权益受到损害之日”；采购文件以网上公告方式发出，并由潜在供应商自行下载的，质疑时效期间的起算日期为采购文件公告期限届满之日。

（2）质疑方式：

① 在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本下载地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托授权代表提出质疑的，应当同时提交供应商签署的委托授权书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中　标（成　交）结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（委托授权代表提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的委托授权书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3．投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向同级政府采购监管部门提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本下载地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

4．恶意质疑、投诉的法律后果

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于保证金

1．投 标保证金

按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投 标保证金。

2．履约保证金

采购文件要求中　标（成　交）供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含纸质保函、电子保函）等非现金形式提交。

（1）「前附表」注明“由采购人自行收退”的，供应商可通过上述非现金形式提交给采购人。

（2）「前附表」注明“由交易中心代收代退”的，可选择以下途径提交给西安市公共资源交易中心：

① 采用支票、汇票、本票、网上银行支付形式时，应将履约保证金足额提交至以下账户：

户　名：西安市公共资源交易中心保证金户

账　号：9558853700001663476

开户行：中国工商银行股份有限公司西安曲江支行

② 采用纸质保函形式时，应将履约保函原件递交至西安市公共资源交易中心保证金业务室：

业务咨询电话：029-86510166/86510167转80206

业务受理时间：（法定节假日除外）上午9:00-12:00、下午13:30-17:30

业务受理地点：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座二层206室

③ 采用电子保函形式时，可登录交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请）和入账查询。

（3）采用履约保函形式时应注意以下事项：

① 履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

② 履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分采购包，还应写明所投 采购包）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；

③ 担保金额不少于本章「前附表」中规定的履约保证金金额；

④ 保函申请人须与供应商名称一致。若供应商为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子招标文件的一方作为保函申请人。

（4）退还履约保证金

在采购项目验收合格后，中　标（成　交）供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）\当场返还（针对纸质保函）\当场注销（针对电子保函）。

（四）关于进口产品

1．根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2．根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，招标文件将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。

（五）关于政府采购政策

1．对中小企业的扶持政策

（1）中小企业的界定

指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合以下条件的，视同中小企业（小型、微型企业）：

① 根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

② 根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

③ 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

中小企业具体划型标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

① 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

② 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③ 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（3）落实中小企业扶持政策的具体措施：

① 针对非专门面向中小企业的采购：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格评审优惠幅度为10%~20%（工程项目为3%-5%）（具体扣除比例见本章「评审要素及分值一览表」），用扣除后的价格参加评审。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

② 针对专门面向中小企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。

③ 针对专门面向小型、微型企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的小型企业、微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2．节能、环保产品采购政策

（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。

（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。

（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

3．政府采购信用担保及信用融资政策

（1）陕西省中小企业政府采购信用融资办法

根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）及《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/

（2）西安市政府采购信用担保及信用融资政策

根据西安市财政局《关于做好西安市政府采购信用融资工作的通知》（市财发〔2023〕1538号，链接地址：http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/1707310573956952066.html）的规定，为有融资需求的中标（成交）中小企业提供政府采购信用融资及增信担保服务。政府采购信用融资方式分为线上和线下两种模式。1.线上模式。财政部门提供了两个电子操作平台，一个是陕西省政府采购综合管理平台的陕西省政府采购信用融资平台，另一个是中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台（简称中征平台）。政府采购中标（成交）供应商和银行机构通过平台办理融资业务。2.线下模式。是采用书面形式进行确认的政府采购信用融资过程。

4、绿色包装及运输要求

根据《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021﹞29号）文件要求，供应商提供的产品的包装及运输应严格执行财政部《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财库办〔2020﹞123号）文件的相关要求。

（六）关于同一品牌产品的处理

1．采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2．使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3．非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算，按前两款规定处理。

（七）关于知识产权和保密事项

1．所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2．由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次采购活动以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（八）关于信用记录的查询和使用

1．根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（https://www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http://www.ccgp.gov.cn/）对供应商的信用情况进行甄别。

2．对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3．供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4．信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

（九）关于现场踏勘和集中答疑

本章「前附表」中载明组织现场踏勘或标前集中答疑活动的，各供应商应在招标文件约定的时间，派技术、预算等相关人员进行现场踏勘、参加标前集中答疑，需答疑的问题各供应商可以口头或书面形式做出。集中采购机构、采购人将共同对各供应商提出的问题进行答复，并对供应商书面提出的问题形成答疑纪要，在网上发布公告。答疑纪要与招标文件中不一致的内容，以答疑纪要为准。凡未参加现场踏勘或集中答疑的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。

（十）关于联合体

1．本章「前附表」中明确注明接受联合体的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2．联合协议及牵头方：联合体各方之间应当签订联合协议，明确载明各方承担的工作和义务，并由各方共同签署。联合协议必须指定牵头方，授权其代表所有联合体成员负责投　标和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体提交的投标文件、澄清、说明或补正由联合体牵头方的法定代表人（负责人）或其授权的代表签字或盖章（采购文件另有约定的从其约定），并对联合体各方负责。联合协议作为资格证明文件的一部分，随投标文件一并提交；进行资格预审的项目，联合协议应当在提交资格预审申请文件时一并提交。

3．联合体资质：以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的基本条件。采购人根据项目特点设定的特定资格条件，按照联合协议承担特定工作的供应商应满足对应的资质要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4．联合体信用记录：资格审查时，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5．商务响应的评审：采购项目以业绩、奖项作为加分或中标条件时，联合体成员中只要有一方具有相应的业绩、奖项即可。联合体成员间出现同一业绩或同一奖项的，不重复计算。

6．联合体可享受的中小企业优惠政策：

（1）对于预留份额专门面向中小企业的采购项目（或采购包），以联合体形式参加采购活动的，联合体中中小企业承担的部分应达到采购文件规定的比例。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，投标无效。

（2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，当联合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上时，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7．联合体出现下列情形之一的，投标无效：

（1）联合体没有提交有效的联合协议的；

（2）进行资格预审的项目，资格预审后联合体增减、更换成员的；

（3）联合协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的。

（十一）其他重要事项

1．招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。

2．供应商参加本次采购活动的费用自理。

三、招标文件

（一）招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

（二）招标文件主要内容

第1章　投标邀请函

第2章　供应商须知

第3章　招标内容及要求

第4章　合同文本

第5章　投标文件构成及格式

（三）招标文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新的招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

（四）招标文件的修改、澄清

1．提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3．澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4．请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

四、投标文件

（一）投标文件的式样

1．组成及格式

供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分采购包的，应按所投 采购包分别准备投标文件。

2．语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3．计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

（二）投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起不少于90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标报价

投标报价是供应商响 应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

1．供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2．供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响 应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3．投标报价货币：人民币；单位：元。

4．因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

（四）电子投标文件的制作、签章及加密

1．电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

2．编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投　标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电电子化交易系统技术支持。

4．在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密（开标时还须使用同一把CA锁进行解密）。

（五）电子投标文件的提交

供应商可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

出现下述情形的，电子投标文件将被系统拒收：

1．误投的；

2．逾期提交电子投标文件的；

3．使用旧版电子招标文件制作电子投标文件的。

（六）电子投标文件的撤回、补充及修改

供应商在提交投标文件截止时间前，可以对已提交的电子投标文件进行撤回、补充及修改。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧投标文件，再重新提交新文件。

中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，并与电子投标文件保持一致，不得再进行补充和修改。

（七）关于电子投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组）在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视同“投标文件由同一单位或者个人编制的”情形。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组）结合项目情况综合判定。

（八）投标文件出现下列情形时，视同供应商串通投标，其投标无效：

1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

5．不同供应商的投标文件相互混编或混装的。

五、开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。本项目采用“不见面开标”形式，供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html

（一）基本流程

1．供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

2．主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3．解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该电子投标文件时使用的CA锁（必须是同一把锁）”完成电子投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

4．唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5．开标结束：进入评审环节。供应商请保持在位，评审期间评标委员会可能会要求供应商对投标文件做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

（二）开标环节出现以下情形之一的，投标文件将被视为无效：

1．供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2．因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

3．上传的电子投标文件无法正常打开的；

4．政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（三）突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招 标投 标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。

供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求提供资格证明文件，或资格证明文件未按招标文件要求签字、盖章的；

（3）资格审查小组认为供应商的资格证明文件存在疑点，要求供应商通过公共资源电子交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等形式提供更清晰有效的证明文件，供应商不能在规定时限内提供符合招标文件要求的证明文件的；

（4）法律法规规定的其他无效情形。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足3家的，应予以废标。

#### 『资格性审查表』

| 序号 | 资格性审查项 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本资格条件 |  |
| 1 | 有效的注册登记证明文件 | 在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等。 |
| 2 | 财务状况报告（任选其一） | 1．2024年度经审计的财务会计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； 2．提供供应商基本存款账户信息及开标日期前90日内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。 |
| 3 | 社保资金缴纳证明 | 自2025年1月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，缴费种类至少包括养老保险。单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 自2025年1月1日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，税种为增值税或企业所得税。纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。 |
| 5 | 无重大违法记录声明 | 参加本次政府采购活动前三年内（以自然日计）在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。 |
| 6 | 法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明 | 法定代表人（负责人）委托授权代表参加投标时，应提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（负责人）身份证明书。 |
| 7 | 联合协议书 | 以联合体形式参加的，提供联合协议书。 |
| 二 | 落实政府采购政策需要满足的资格条件 |  |
| 1 | 无 |  |
| 三 | 特定资格条件 |  |
| 1 | 保安服务 | （1）自行招用保安员的供应商，出具承诺书（承诺书形式不限），承诺自承接本项目之日起30日内向采购人所在地设区的市级人民政府公安机关备案。 （2）从保安服务公司购买保安服务的供应商，提供该保安公司的《保安服务许可证》及供应商与保安服务公司签订的保安服务合同，明确规定服务的项目、内容以及双方的权利义务。 |
| 2 | 食品经营许可证 | 有效的《食品经营许可证》（经营项目应至少包含餐饮服务管理）。 |
| 注意事项： 1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 2．除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与本项目时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。 3．依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与本项目时，只须提供身份证复印件。 4．《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》\《法定代表人身份证明书》应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。 5．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对供应商的信用记录进行核查，出现采购文件第二章中「关于信用记录的查询和使用」所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。 6．以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应具备基本资格条件前五项要求，第六项要求由牵头方填写。对于特定资格条件，按照联合协议承担特定工作的供应商应具备对应的资质；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 |  |  |

七、评审方法和程序

（一）评标方法

本项目采用综合评分法。

评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

1、最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2、综合评分法，是指投投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

（二）评标形式

1．关于技术标“暗标盲评”

根据西安市发展和改革委员会《关于印发〈西安市深化公共资源交易平台整合共享行动方案〉的通知》（市发改发〔2021〕71号）要求，推动交易平台智慧化转型，西安市公共资源交易平台运用人工智能、云计算、大数据等前沿信息技术，建设模块化、智能化辅助评标系统，实现清标、批量评审、暗标评审等功能，使得评审结果更公正、真实。

所谓“暗标盲评”，是指隐匿或不公开投标单位名称，由评标系统将各投标单位进行随机编号，并将其提交的投标文件乱序后交由评标委员会进行评审，评审结果确定后，再由评标系统归类汇总各投标单位得分，确定中标候选人。暗标盲评不仅是对评审方法的一种创新，而且是对政府采购当事人行为的一种有效规范。

2．“暗标盲评部分”编制要求

暗标盲评部分应按如下要求编制，否则，将依据财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十三条第六款的规定，视为无效投标。

（1）不得出现任何可直接识别投标供应商身份的字符或徽标，包括文字、符号、图案、标志、标识、人员姓名、投标供应商独有的企业标准名称或编号等。

（2）签章要求：暗标部分不得进行签章。

暗标部分评审时出现争议的，评标委员会按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（三）评标程序

1．组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令），组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从省级政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2．投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格条件的供应商的投标文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查时，任意一项审查项未通过，投标文件视为无效。符合性审查结束后，评标委员会成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过符合性审查的供应商，评标委员会应当场告知其未通过的原因。

#### 『符合性审查表』

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件与本项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号、采购包与「投标邀请函」中的相一致： （1）投标文件封面 （2）投标函 （3）法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明 项目不分包的，采购包处留空或填写“/”。 |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下部分： （1）投标函 （2）开标一览表 （3）资格证明文件 （4）实质性条款响 应（招标文件未设置实质性条款时请忽略此项） （5）投标方案 （6）供应商概况 |
| 3 | 签章 | 签章均符合招标文件要求，且无遗漏。 注意：暗标部分不得进行签章。 |
| 4 | 语言和计量单位 | 符合招标文件的要求 |
| 5 | 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求 |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）货币单位符合招标文件要求 （2）报价符合唯一性要求 （3）未超出采购预算或最高限价 （4）符合《开标一览表》的填报要求 |
| 7 | 实质性条款响 应 | 完全响 应招标文件第三章标注了“★”的各项实质性条款。 （招标文件未设置实质性条款时请忽略此项） |
| 8 | 合同条款响 应 | 完全理解并响 应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 9 | 电子投标文件雷同性分析 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。 |
| 11 | 保密承诺书 | 完全理解并响应招标文件第五章 “3.保密承诺书”要求，提供内容完备并按要求签章的《保密承诺书》文件。 |

3．投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4．综合比较与评价

采用最低评标价法的，评标委员会对通过符合性审查的投标文件的投标报价由低到高顺序排列。

采用综合评分法的，评标委员会按「评审要素及分值一览表」中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物、服务质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内通过电子交易平台或电子邮件等形式提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

#### 『评审要素及分值一览表』

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 10 | 10 | 有效供应商最低报价为基准价，各供应商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×10%×100分 |  |
| 技术（服务）暗标盲评部分 | 39 | 4.5 | 物业服务方案： 一、评审内容 供应商提供针对本项目的物业服务方案，方案内容包含：①服务管理工作目标；②本项目的分析定位及重点、难点把控；③本项目的实施方案。 二、评审标准 1、完整性：方案须详细全面，表述清晰完整，完全满足招标文件要求； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分4.5分） ①服务管理工作目标：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； ②本项目的分析定位及重点、难点把控：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； ③本项目重点、难点把控：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。 | 违反第二章第七部分“二、评标形式”中的“暗标盲评部分”编制要求的，其投标视为无效。 |
|  |  | 4.5 | 机构和制度建设： 一、评审内容 供应商提供针对本项目的机构和制度建设，包含：①管理机构、工作职能组织运行图；②日常管理制度、岗位职责制度；③考核办法。 二、评审标准 1、完整性：方案须详细全面，表述清晰完整，完全满足招标文件要求； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分4.5分） ①管理机构、工作职能组织运行图：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； ②日常管理制度、岗位职责制度：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。 ③考核办法：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。 |  |
|  |  | 3 | 秩序维护服务方案： 一、评审内容 供应商提供针对本项目的秩序维护服务方案，方案包含：①安防、消防服务方案；②停车场服务方案。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分3分） ①安防、消防服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分1.5分； ②停车场服务方案：每完全满足一项评审标准得1分，满分1.5分。 |  |
|  |  | 3 | 保洁绿化服务方案： 一、评审内容 供应商提供针对本项目的保洁服务方案，方案内容包含：①保洁服方案；②绿化服务方案。 二、评审标准 1、完整性：方案须详细全面，表述清晰完整，完全满足招标文件要求； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分3分） ①保洁服务方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； ②绿化服务方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。 |  |
|  |  | 4.5 | 工程管理方案： 一、评审内容 供应商提供针对本项目的工程管理方案，方案内容包含：①专业办公楼设施设备的维修养护；②运行管理服务方案；③节能降耗方案。 二、评审标准 1、完整性：方案须详细全面，表述清晰完整，完全满足招标文件要求； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分4.5分） ①专业办公楼设施设备的维修养护：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； ②运行管理服务方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； ③节能降耗方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。 |  |
|  |  | 3 | 会务服务方案： 一、评审内容 供应商提供针对本项目的会务服务方案，方案内容包含：①会前、会中、会后服务方案；②会议服务标准。 二、评审标准 1、完整性：方案须详细全面，表述清晰完整，完全满足招标文件要求； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分3分） ①会前、会中、会后服务方案：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②会议服务标准：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 |  |
|  |  | 4.5 | 餐饮服务方案： 一、评审内容 供应商提供针对本项目提出食堂餐饮服务方案，方案内容包含①管理：餐厅管理措施、卫生管理方案及反食品浪费方案；②质量控制：服务质量控制方案及食品质量控制方案③其他：库房管理及设施设备管理。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分4.5分） ①管理：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； ②质量控制：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； ③其他：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。 |  |
|  |  | 9 | 应急预案： 一、评审内容 供应商提供针对本项目的应急预案，内容包含：上访处置预案、安全防范预案、防疫预案、突发情况处置、防汛、公共卫生、除雪、停水停电、火灾等应急预案。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：各项内容切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分9分） 应急预案：每完全满足一项评审标准得3分，满分9分。 |  |
|  |  | 3 | 特色管理服务及服务优化方案： 一、评审内容 供应商提供针对本项目的特色管理服务及服务优化方案物业管理方案，方案内容包含：①服务目标及计划安排；②增值服务。 二、评审标准 1、完整性：方案须详细全面，表述清晰完整，完全满足招标文件要求； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分3分） ①服务目标及计划安排：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。 ②增值服务：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。 |  |
| 商务部分 | 51 | 7 | 项目经理: ①拟派项目经理1名，项目经理具有全日制本科及以上学历，得2分； 赋分依据：提供身份证扫描件及学信网经查证的《教育部学历证书电子注册备案表》，不提供或不满足学历要求不得分。 ②拟派项目经理满足5年及以上类似物业项目管理经验，得2分；该管理经验每增加一年加1分，满分5分。 赋分依据：提供被服务单位加盖公章的证明材料，不提供或缺漏项不得分。 注：提供2024年1月1日起供应商为其缴纳的不少于1年的社保缴纳证明，否则以上各项均不计分。 |  |
|  |  | 11 | 其他人员： 1、配备1名中式烹调师（高级技师/一级）或者西式烹调师（高级技师/一级）得1分。本项最高3分； 2、配备1名高级营养师得3分； 3、配备1名食品安全管理师得3分； 4、配备1名有害生物防治员（高级）得2分。 注：以上人员提供职业资格证书扫描件以及2024年1月1日起供应商为其缴纳的不少于6个月的社保缴纳证明，否则以上各项均不计分。 |  |
|  |  | 9 | 人员配置: 一、评审内容 供应商提供针对本项目的人员配置方案，方案内容包含:①人员组织架构、内部分工；②素质标准（主要表现为职业技能水平）。 二、评审标准 ①完整性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②专业性：人员相关岗位经验丰富，切合本项目实际情况。 ③针对性：人员数量充足，人员资格、年龄等符合招标文件要求。 三、赋分标准（满分9分） ①人员组织架构、内部分工：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分4.5分； ②素质标准：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分4.5分。 |  |
|  |  | 5 | 保密部门业务培训： 1、供应商曾参加过政府部门组织的相关保密业务培训。提供相关证明材料得3分； 2、主要骨干员工(会服、班长及以上岗位)曾参加过保密培训，提供保密部门成绩单。每具有一人得0.2分，本项最高得2分。 赋分依据：提供相关政府保密培训证明材料并加盖公章。 |  |
|  |  | 6 | 员工管理： 一、评审内容 针对本项目提出管理及培训制度，制度内容包含：员工招募、培训上岗、日常教育、日常管理、奖惩制度等制度健全，方案切实可行。 二、评审标准 1、完整性：方案须详细全面，表述清晰完整，完全满足招标文件要求； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分6分） 管理及培训制度：每完全满足一项评审标准得2分，满分6分。 |  |
|  |  | 3 | 管理体系： 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。 提供证书扫描件加盖公章，并附国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图的，全部符合计3分，提供不全或者不提供计0分。 |  |
|  |  | 10 | 业绩： 提供2022年1月1日（以合同签订时间为准）起类似项目业绩(非住宅类）证明文件（包括合同、服务评价书、及服务期内任意一张服务费用发票，三者同时出具方为有效。）评审时以投标文件中的扫描件加盖公章为计分依据，每出具一份业绩证明文件得1分，满分10分。 注：1、供应商需提供合同完整扫描件。 2、服务评价书需被服务单位加盖公章。 3、业绩发票开具时间为投标截止日前30日内的不予认可；同时提供在国家税务总局全国增值税发票查验平台https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html的查询截图，查询截图查询日期为本项目公告发出之日以后）。 |  |
| 说明 | 1．评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。 2．价格评审优惠：对符合政府采购优惠政策的小型和微型企业制造的货物、承接的服务的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。未提供中小企业声明函的不享受价格扣除优惠政策；供应商所供货物并非全部由小型或微型企业生产的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |

5．推荐中标候选人

（1）采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标供应商为排名第一的中标候选人。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

6．编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

（四）评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

（五）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（六）出现下列情形时，视同供应商串通投标，其投标无效：

1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

八、中标

1．采购代理机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2．采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3．采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4．在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出《中标通知书》，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

5．采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。

6．采购代理机构按照相关规定将评审报告送同级政府采购监管部门备案。

九、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（一）签订政府采购合同

1．自中标通知书发出之日起25日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。

2．中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

4．质疑或者投诉事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公示

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）合同履行

1．合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

2．在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

（四）验收或考核

1．采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

2．采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）等规定及采购合同的约定支付合同款项。

十、其他

1．除分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评审委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

2．评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3．根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

4．在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

5．重新组织招标过程中，当再次出现有效供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

6．招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章　招标内容及要求

（标注★的为实质性条款）

一、项目概况

西安市公安局机关位于西安市莲湖区西大街63号，内含治安管理支队等单位营区物业服务。

### 1. 物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 1号楼至8号楼、工会楼及卫生所 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 约29349.44 | 见“2.5保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 29349.44 | 见“2.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 单元楼宇内共19个大门，总面积约150平米；窗户共980个，总面积约3000平米 | 见“2.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积约1100平米、水磨石总面积约3300平米 | 见“2.3保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌160个、会议椅320个、话筒33个 | 见“2.3保洁服务”“2.6会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 多功能会议室1个、视频会议室1个 | 见“2.3保洁服务”“2.6会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 院内56个，540平米；院外8个，85平米 | 见“2.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 1个垃圾存放点，位于院内东南角，36平米 | 见“2.3保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 现场无地下车位 | 见“2.5保安服务” |
|  | 地面车位数 | 院内车位176个、西车场118个 | 见“2.5保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1个 | 见“2.5保安服务” |
|  | 人行口 | 1个 | 见“2.5保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 空调系统 | 多联式空调系统;总功率200千瓦；部分已过质保期（定期检测维护） 壁挂式单元式空调750台、总功率826千瓦、部分已过质保期（定期检测维护） | 见“2.5保安服务”“2.2公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 采用散热片进行供暖； 以天然气燃气锅炉供暖为主； 共有锅炉3台，总功率为4200千瓦，已过质保期（定期检测维护） | 见“2.5保安服务”“2.2公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 市政统一供水、排污 | 见“2.5保安服务”“2.2公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 现场配备4KG干粉灭火器200具、8KG干粉灭火器62具、35KG干粉灭火器16具、2KG二氧化碳灭火器27具、3KG二氧化碳灭火器53具、5KG干粉灭火器2具（定期检测维护） | 见“2.5保安服务”“2.2公用设施设备维护服务” |
|  | 锅炉设备 | 主要由锅炉间、锅炉操作间、交换间、水处理间构成；共有锅炉3台；总功率4200千瓦，已过质保期（定期检测维护） | 见“2.5保安服务”“2.2公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 由巡更打点系统及外围防护网组成，已过质保期（定期检测维护） | 见“2.5保安服务”“2.2公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 室外公区照明以户外LED路灯为主，共有50个；室内公区照明为球泡灯55个、荧光灯260个、LED吸顶灯220个、LED平板灯110套 | 见“2.5保安服务”“2.2公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜6个、低压柜17个；总功率3000千伏安 | 见“2.2公用设施设备维护服务” |

2. 物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 约12000平米 | 见“2.3保洁服务”“2.5保安服务” |
| 绿化 | 约5800平米 | 见“2.3保洁服务”“2.4绿化服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯50个、草坪灯50个、音箱130个 | 见“2.3保洁服务”“2.2公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 25个 | 见“2.3保洁服务”“2.2公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 23个室外垃圾箱 | 见“2.3保洁服务” |
| 露台 | 80平米 | 见“2.3保洁服务” |
| 监控 | 约90个监控点 | 见“2.3保洁服务”“2.2公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 无指示牌、显示屏2个 | 见“2.3保洁服务”“2.2公用设施设备维护服务” |

二、技术（服务）要求

本项目服务内容包括基本服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务以及餐饮服务。

    - 2.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | 结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。对于采购人考核结果为年度优秀的人员，供应商应优先录取。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）由供应商提供分类统一着装，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。③保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑥其他：财务明细、合同协议、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 9 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 10 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

    - 2.2公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）在保证不低于国家及行业相关规范前提下，遇重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少开展1次对排水管、电缆沟进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| 4 | 消防系统 | （1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | （2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。 |
|  |  | （3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | （4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  |  | （5）自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | （6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | （7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
| 5 | 供配电系统 | （1）建立24小时运行值班监控制度。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 6 | 弱电系统 | （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T1081）的相关要求。 |
|  |  | （2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。 |
| 7 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度不低于当前使用亮度。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |
| 8 | 锅炉设备/热力站 | （1）建立24小时值班监控制度。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次锅炉设备的全面检查。 |
|  |  | （3）每年至少开展1次锅炉设备及其辅助设备检测，确保各类设备、仪器仪表、水管线路运行正常。 |
|  |  | （4）每年至少开展1次锅炉水质检测，确保水质合格。 |
|  |  | （5）按锅炉厂家制定的检修规程对锅炉进行检修。 |
| 9 | 采暖系统 | （1）定期检查供暖管道、阀门运行情况，确保正常无隐患。 |
|  |  | （2）负责暖气片、阀门龙头等新装布置及旧装拆除、日常维修更换及管线的跑、冒、滴、漏的维修。 |
|  |  | （3）做好供暖前检查等相关准备工作。 |
|  |  | （4）暖气片上水前，提前通知采购人。 |
|  |  | （5）供暖期间做好日常检查、维护、抢修、登记上报等工作。 |
|  |  | （6）根据天气情况适时调节供暖设备运行工况，节约能源。 |

    - 2.3保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （7）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （5）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （6）配合第三方垃圾清运公司完成垃圾清运，建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

    - 2.3.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 2 | 水磨石地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 3 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 4 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 5 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 6 | 涂料外墙 | 定期专业清洗。 |
| 7 | 瓷砖外墙 | 定期专业清洗。 |

    - 2.4绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 室外绿化养护 | （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 |
|  |  | （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。 |
|  |  | （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | （6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |
|  |  | （7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | （8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | （9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |

    - 2.5保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | （1）办公楼（区）主出入口应当实行24小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗（含形象岗）。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间（上班时间为—9：00-18:00）。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 4 | 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| 5 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | （3）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | （4）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
|  |  | （5）建立消防控制室24小时值班巡查制度。 |
| 6 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 7 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

    - 2.6会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | 接受会议预订，记录会议需求，做好会前会场清洁、会务服务登记工作。 |
| 2 | 会前准备 | 根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，按照会议要求进行现场布置，做好音、视频设施保障措施。 |
| 3 | 引导服务 | 做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | 会议期间服务人员按照要求进行加水等会务服务，并保证音、视频设施设备正常运转。 |
| 5 | 会后整理 | 对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 对会议现场使用杯具及时清洗，并放至消毒柜，做好餐具等用品收纳工作。 |

2.7餐饮服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常供餐 （不含食材采购） | 按照食谱进行菜品加工，在规定时间内开餐，满足要求。 每周制定食谱，根据季节变化做好伙食调剂，每周拟定食谱，征采购人审定后执行。 供应馒头、包子、熟食等外卖品种。 根据不同的节日，供应特色菜品。 饭菜质量严格按照餐饮行业要求制作。 每日提供三餐。 就餐人数约500人左右，特殊时期（如遇临时培训、会议等）人数会有增加。 |
| 2 | 用餐接待 | 服务人员仪表端庄、精神饱满、举止得体。 主动服务、耐心、周到。 开餐前，服务人员根据用餐人数调整餐桌座椅、餐具等。 开餐期间，服务员及时查看食台上菜品是否完整、美观。并对菜品进行添加，及时清理掉落菜品，保持餐台及周边地面清洁。 开餐结束，用餐人员全部离开餐厅后，将各种菜品回收到厨房，清理台面垃圾，撤换台布、恢复台面。 |
| 3 | 操作安全 | 制订并严格执行安全管理制度，做好餐厅用电、用水、用火、用气的安全管理。 严格按照各类餐饮设备操作规程规范操作，定期进行维护保养。班后检查水、电、气是否关闭，在确保无异常情况后锁好门窗。 |
| 4 | 卫生管理 | 厨房的天花板、墙壁光滑，无积尘、蜘蛛网，无霉斑、无油腻，排水沟干净通畅。 周围环境无污染源，垃圾桶密封且保证垃圾干湿分离，明暗沟下水排放通畅。 保持就餐区域的桌椅等卫生清洁，做到门窗清洁、地板光亮、地毯整洁，墙面天花板、出风口无积灰，墙角无蛛网。 保持餐厅走廊过道等公共场所的干净整洁、无浮灰，无脏迹。 灶台、厨具、厨柜、冰箱、燃气炉、蒸箱等设备保持无积垢、无残渣。防尘、防蝇、排烟、通风设施完好，保持卫生干净整洁。 |
| 5 | 食品安全 | 所有餐饮工作人员必须每年接受体检，持健康证上岗。 服务人员保持良好个人卫生习惯，符合卫生要求。 严格按照库房管理制度对原材料仓库进行管理。 严格执行《食品安全法》，切实把好食品原料质量关、操作卫生关和储藏保洁关，确保食品安全。 严格执行食品留样制度，并做好相关记录。 经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等情况应及时处理。 |
| 6 | 岗位值班 | 餐饮主管负责制定每月值班表。 餐厅值班由餐饮主管和厨师长2人轮流担任，必须保证餐厅时刻有人值守。 餐厅值班表制定后，必须严格遵守执行，不允许随意调整。 |
| 7 | 人员管理 | 餐饮主管和厨师长负责餐厅工作人员的管理，必须严格履职尽责。 餐饮主管负责餐厅全面管理协调，主要是前厅服务和人员管理。 厨师长对后厨工作人员管理和每日食材验收负主要责任。 库管协同配合厨师长对食材按标准进行验收，主要做好当日出入库登记和当月食材登记核算。 餐厅所有工作人员必须严格遵守餐饮服务各项规定，餐饮主管和厨师长每日必须进行晨检，对所有工作人员的个人卫生和仪容仪表进行严格检查。 餐厅所有工作人员上班期间必须在岗在位，认真履行自身职责，不允许扎堆闲聊、玩手机、大声喧哗，在前厅后厨吸烟等。 |

    - 2.8服务人员

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 8:30-18:00 本科以上学历，不少于8年物业管理经验，年龄45周岁以下，具有较好的沟通能力。 |
| 基本服务 | 内勤 | 1 | 1 | 8:30-18:00 专科以上学历，不少于2年相关经验，具有较好的沟通能力。 |
| 公用设施设备维护服务 | 水电工 | 2 | 2 | 8:30-18:00（有夜间值班） 水、电工应具有相应行业高级资格证书，★至少有1名具有特种作业操作证（高压电工作业）。 |
|  | 暖通工 | 3 | 3 | 8:30-18:00（有夜间值班） 冬季主职司炉工，其他时间协助水电工作。 ★所有从业人员均需具有特种设备安全管理和作业人员证（G1）。 |
|  | 木工 | 1 | 1 | 8:30-18:00 要求具有高级木工以上资格证书。 |
| 保洁服务 | 保洁员 | 5 | 5 | 7:30-18:00 身体健康，男性不超过65岁、女性不超过55岁。 |
|  | 垃圾清运工 | 2 | 2 |  |
| 绿化服务 | 绿化工 | 1 | 1 | 7:30-18:00 应具有相应园艺花卉技能证书。 |
| 保安服务 | 巡逻岗 | 2 | 6 | 24小时 |
|  | 夜间门岗 | 2 | 5 | 20:00-8:00 |
|  | 传达室 | 4 | 4 | 8:00-18:00 |
| 会议服务 | 会务 | 4 | 11 | 24小时 限女性，35岁以下，专科以上学历，形象好气质佳，身高在165cm以上，具有较好的沟通能力。 ★所有从业人员均需具有健康证。 |
| 餐饮管理 | 主管 | 1 | 1 | 不少于2年相关经验，具有较好的沟通能力。 |
|  | 厨师长 | 1 | 1 | 不少于5年相关经验。 |
|  | 服务人员 | 18 | 18 | 所有从业人员均需具有健康证。 |
| 后勤保障 | 理发师 | 2 | 2 | 9:00-18:00 |
|  | 洗衣房 | 3 | 3 | 9:00-18:00 |
| 班车服务 | 司机 | 13 | 13 | 9:00-18:00（有夜间值班） ★具有C1级及以上驾驶证（至少8人须具有A类驾驶证）。 负责市局机关、驻外单位及分县局之间线路运输工作。 |
| 特约服务 | 大型活动应急保障 | 6 | 18 | 24小时 负责应急库值守、货物搬运等工作，在大型活动期间负责应急库物资搬运管理 |
|  | 信报服务 | 5 | 5 | 9:00-18:00 负责市局机关信报收发工作，并于每日按时给所有办公室投递信报。 |
|  | 服务热线（24小时） | 1 | 3 | 24小时 负责物业咨询答复，驻外单位维修派单联系等工作。 |
| 合计 | 106 |  |  |  |

★本项目服务人数不得少于106人，上岗保安人员具备保安证。供应商须提供承诺函。

四、商务要求

1.服务期限：一年。

2.付款方式：签订合同后，供应商开具全额发票，采购人收到发票后于10个工作日内通过银行转账全额付款。

五、考核要求

考核采取季度考核方式，总分为450分，设施设备管理、安保服务、环境保洁和绿化养护服务、餐饮管理等四项服务考核项目分值均为100分，会议服务考核项目分值为50分。只记扣分分值，不记得分分值。总考核扣分为各服务考核项目扣分之和，总考核得分为450分减去总考核扣分。如有水、电、气、暖等重大安全事故、失窃密事件、涉及违法犯罪事件发生，一次性扣减50分。

根据考核结果，季度总考核第一次得分在400分以下（不含400分），由采购人对供应商下发责令整改通知书；季度总考核第二次得分在400分以下（不含400分），由采购人告知供应商，更换项目负责经理及相关管理人员；季度总考核第三次得分在400分以下（不含400分）与供应商解除合同。

1．保洁服务标准考核细则

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 项目分值 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环 境 卫 生 | 主路面、硬化路面的尘土、落叶等及时清理。 | 3 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 宣传栏、灯箱、灯具、灯杆等外部设施积尘及时清洁擦拭。 | 2 |  |
|  |  | 草坪、绿地有烟头、白色垃圾等杂物及时清理。 | 2 |  |
|  |  | 雨后路面积水、雪后积雪及时清理。 | 2 |  |
|  |  | 台阶无杂草、废纸、塑料袋、果皮、烟头等杂物。 | 2 |  |
|  |  | 停车场车道分界线明显。 | 2 |  |
|  |  | 雨水口无杂物堆积，保持下水畅通。 | 2 |  |
| 2 | 公 用 卫 生 间 | 地面、墙面、面盆、台面、无大面积水迹、污渍，镜面干净。 | 2 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 地漏、拖布池畅通，地面积水及时处理。 | 2 |  |
|  |  | 大便池、小便池干净无污迹、无异味。 | 2 |  |
|  |  | 便池损坏按要求24小时内申请更换。 | 2 |  |
| 3 | 垃 圾 桶 | 不锈钢垃圾桶表面干净无手印、油渍、灰尘。 | 2 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 地面无明显污渍、灰尘。 | 2 |  |
| 4 | 走 廊 通 道 | 走廊、楼梯无灰尘、污渍、蛛网。 | 3 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 通道、楼梯地面无纸屑、烟头。 | 3 |  |
|  |  | 消防通道无占道物品。 | 2 |  |
|  |  | 通道楼梯扶手无灰尘。 | 2 |  |
|  |  | 消防箱内无杂物、积尘。 | 2 |  |
| 5 | 各 楼 门 厅 | 大门、窗、扶手无灰尘、手迹。 | 3 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 指示牌无明显污迹、灰尘。 | 2 |  |
|  |  | 大厅地面无杂物，墙面、柱面无污迹、灰尘，墙角无蛛网等。 | 3 |  |
|  |  | 玻璃按时清洁，干净无污渍。 | 2 |  |
| 6 | 垃 圾 清 运 | 配合第三方垃圾清运公司完成垃圾清运。 | 2 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 垃圾中转站定期消毒灭杀（5—10月份每周消毒灭杀一次，其它时间每月消毒灭杀一次）。 | 2 |  |
|  |  | 每天及时收集垃圾，更换垃圾袋，清运沿途地面无污染。 | 2 |  |
|  |  | 卫生间垃圾桶垃圾超过2/3应及时清理。 | 2 |  |
| 7 | 卫生消杀 | 卫生间、公共区域不出现大量蟑螂及蚊虫。 | 2 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 定期对办公区域、公共场所区域及周边环境进行卫生消毒。 | 2 |  |
| 8 | 多功能厅及视频会议室卫生 | 地面无明显灰尘、污渍、纸屑、烟头等。 | 3 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 墙面无明显污迹、蛛网，玻璃按时清洁，干净无污渍。 | 2 |  |
|  |  | 桌椅表面、侧面无灰尘、桌椅摆放整齐、桌斗无残留垃圾、无灰尘。 | 2 |  |
| 9 | 排 练 厅 卫 生 | 地面无杂物、灰尘、污渍、烟头等。 | 2 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 墙面无明显污迹、墙角无蛛网。 | 2 |  |
|  |  | 器材表面无污迹、浮灰。 | 2 |  |
| 10 | 绿 化 养 护 | 草坪杂草及时采取措施清理。 | 2 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 按要求及时对草皮修剪，保持美观。 | 2 |  |
|  |  | 及时修剪绿篱，保持造型美观。 | 2 |  |
|  |  | 及时对绿植灌溉、施肥，无明显枯枝。 | 3 |  |
|  |  | 校区绿植、花卉及时喷药除病虫，无明显病虫害。 | 3 |  |
|  |  | 遇有树木黄叶、焦叶、卷叶、落叶等应及时修剪。 | 2 |  |
| 11 | 安 全 文 明 生 产 | 员工上岗期间，统一着工装、佩戴工牌，仪容仪表符合规范。 | 2 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 对待客户态度热情，微笑服务，使用文明用语。 | 2 |  |
|  |  | 作业时做到“三轻”，遇见行人礼让为先，不影响客户正常工作，未接到客户投诉。 | 2 |  |
|  |  | 使用机具、农药等设备物品时，采取相应安全防护措施，对影响客户办公的作业内容提前出具温馨提示。 | 3 |  |
|  |  | 按照流程规范操作，不发生人为安全事故。 | 3 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

2．工程管理服务标准考核细则

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 项目分值 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房 屋 及 设 施 设 备 管 理 | 按规定对内部道路、停车场、房屋地面、户外墙面、门窗（含纱窗、玻璃及玻璃胶条）、楼梯、通风道等公共部位进行巡检。 | 2 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 按要求填写各项记录表格。 | 2 |  |
|  |  | 发现损坏部位（除不可抗力情况外）应及时修补。 | 2 |  |
|  |  | 接到办公家具报修（除不可抗力情况外）应及时维修。 | 2 |  |
| 2 | 给 排 水 系 统 运 行 维 护 | 按规定对给排水设施设备进行巡检，确保系统正常运行。 | 2 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 按要求填写各项记录。 | 3 |  |
|  |  | 发现管道、阀门出现跑冒滴漏或长流水现象应及时维修。 | 2 |  |
|  |  | 遇有爆管、跑水等紧急事故，维修人员应在10分钟内到达现场进行处理。 | 3 |  |
|  |  | 出现停水或排水管道堵塞现象，维修人员应在30分钟内到达现场进行处理。 | 3 |  |
| 3 | 供 配 电 设 备 运 行 维 护 | 操作人员持证上岗。 | 3 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 坚持24小时值班制度，按规定对供配电设备进行巡检，确保系统正常运行。 | 3 |  |
|  |  | 按要求填写各项记录。 | 3 |  |
|  |  | 按要求对配电柜进行维护保养除尘。 | 2 |  |
|  |  | 按要求对发电机进行维保和运行，及时提醒和配合甲方购买油料，每月试运行2次以上。 | 2 |  |
|  |  | 道路、楼道、大厅等公共照明出现故障应及时维修。 | 2 |  |
|  |  | 出现停电现象，维修人员应在10分钟内到达现场，按照停电应急方案进行处理。 | 3 |  |
|  |  | 按要求填写各项记录。 | 3 |  |
| 4 | 空 调 系 统 运 行 维 护 | 按规定对空调运行情况巡检，确保系统正常运行。 | 2 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 按要求填写各项记录。 | 1 |  |
|  |  | 对外委单位维保情况进行监督检查。 | 2 |  |
|  |  | 空调管道、阀门出现跑冒滴漏现象，应及时维修。 | 2 |  |
|  |  | 定期检查清理冷却塔，按要求对空调风机盘管及附属设施进行维护保养。 | 2 |  |
|  |  | 空调系统出现故障后，维修人员应在15分钟内到达现场进行处理。 | 2 |  |
| 5 | 供 暖 系 统 运 行 维 护 | 按规定对供暖系统进行巡查。 | 2 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 按要求填写各项记录。 | 1 |  |
|  |  | 管道、阀门出现跑冒滴漏或长流水现象应及时维修。 | 2 |  |
|  |  | 保证客房24小时热水供应。 | 2 |  |
|  |  | 保持膨胀水箱水位正常，不出现溢流现象。 | 2 |  |
|  |  | 供暖系统出现故障后维修人员应在10分钟内到达现场进行处理。 | 2 |  |
| 6 | 燃 气 锅 炉 运 行 维 护 | 建立锅炉运行管理制度和安全操作规程，操作人员持证上岗。 | 2 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 坚持24小时值班制度，按规定对锅炉运行情况进行巡查。 | 3 |  |
|  |  | 按要求填写各项记录。 | 1 |  |
|  |  | 对外委单位维保情况进行监督检查。 | 2 |  |
|  |  | 按规定运行锅炉，确保供暖时长和温度达标。 | 2 |  |
|  |  | 按规定对安全附件进行校验，配合天然气公司定期对燃气调压箱和气表进行检查。 | 2 |  |
|  |  | 锅炉运行出现故障后，应在10分钟内告知维保单位和甲方，并采取相应措施。 | 2 |  |
| 7 | 公 共 照 明 | 按要求对楼梯间、走廊、大院路灯、应急灯进行巡查。 | 2 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 发现故障及时维修，不得出现长期故障无人处理的情况。 | 3 |  |
|  |  | 根据季节变化及时调节路灯照明时间。 | 2 |  |
|  |  | 接到照明故障报修，维修人员应在15分钟内到达现场进行处理。 | 2 |  |
| 8 | 安 全 文 明 生 产 | 员工上岗期间，统一着工装、佩戴工牌，仪容仪表符合规范。 | 1 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 员工在接待报修和处理报修时态度热情，使用文明用语，不与服务对象发生语言冲突。 | 2 |  |
|  |  | 服务及时周到，遇特殊情况向客户做好解释说明，未接到客户投诉。 | 2 |  |
|  |  | 根据作业要求，配备相应的安全防护用具或采取安全防护措施 | 3 |  |
|  |  | 按照流程规范操作，无违规操作，不发生人为安全事故。 | 3 |  |
|  |  | 发现天然气管道漏气等安全隐患应及时联系天然气公司。 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

3．秩序维护服务标准考核细则

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 项目分值 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪 容 仪 表 | （1）协防人员上岗时，必须按规定穿着公司统一制定的协防服装； （2）服装整齐、清洁；穿衬衫要将下摆塞在裤腰内，袖口和裤管不得卷起；工牌别在左胸前、左上口袋的中间；不准赤脚穿凉鞋或拖鞋上岗； （3）协防人员在巡逻时，上身要挺直，禁止大声喧哗，做到三轻：说话轻、走路轻、操作轻； （4）门岗站立姿势要端正，不准弯腰曲背，不准倚靠桌椅，不准背靠门柱或墙角等； （5）立姿如同跨立，左脚向左跨出，两腿与肩同距，上体保持立正姿势，身体重心落于两腿之间；挺胸收腹，两手背于皮带处，左手握右手腕，右手手指并拢自然弯曲，手心向后； （6）立正时双手下垂，手指自然并拢，双手手指贴在裤的齐缝中间，不可将手插进衣袋或裤袋内； （7）上岗期间都要精神饱满，姿势端正，举止行为规范，不得嬉戏打闹，不得吸烟，不准有倦怠表情。 | 20 | 1至6条分值为3分，第7条分值为2分，每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
| 2 | 门 岗 服 务 | （1）实行全天24小时执勤服务； （2）在指定位置、指定方向立岗，严禁脱岗； （3）对门岗发生的事件及出入物品，实行登记制度； （4）凡来访人员不可携带易燃、易爆、剧毒等物品进入管辖区域； （5）不准小摊贩、推销员、收废品等各类闲杂人员进入管辖区域； （6）推行微笑服务；平易近人，热情大方，接待来访人员“您好，请出示证件”，“您慢走，您走好”等口头语。 | 20 | 第6条分值为5分，其余每条分值为3分，每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
| 3 | 巡 逻 岗 服 务 | （1）安防、消防报警、应急处警5分钟内到达现场； （2）按规定巡逻路线和频次对辖区内进行巡逻，巡逻内容包括：辖区内治安、公共设施设备、设备房、消防器材等，发现的问题或处理的事件，认真详尽的记录，对存在的问题及时向领导汇报； （3）巡逻应做到“四勤”：即脚勤、手勤、眼勤、脑勤； （4）发现可疑人员及可疑情况，要进行盘问和检查，及时报告； （5）在公共场所拾获物品要及时上交领导。 | 25 | 每条分值为5分，每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
| 4 | 总 控 消 防 岗 服 务 | （1）各项记录填写完整； （2）对消防中控设备中发现的报警、设备故障等情况及时处理，当场不能处理的及时通知上报相关领导，确保各类设备处于正常状态。 | 10 | 每条分值为5分，每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
| 5 | 消 防 系 统 运 行 维 护 | （1）实行全天24小时执勤服务，各项巡查记录填写规范、及时； （2）给水、消防水泵完好，工作正常； （3）各类阀门完好，无漏水现象； （4）控制电箱整洁无尘，线路整齐接口无松动； （5）消防管道，工作状态有明显标识； （6）应急疏散照明和应急疏散标示完好。 | 12 | 每条分值为2分，每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
| 6 | 车辆管理 | （1）严格执行车辆出入管理制度，对无出入证车辆进行严格管理，对进入车辆进行有序引导，确保道路畅通。 （2）门岗人员应熟记市级领导车牌号。 | 4 | 如不按规定放行车辆、引导无序造成门口拥堵，发生一起扣0.1分。 |
|  |  | （3）对外来车辆出入管辖区域所载货物进行检查、核实并留取相关记录，及时消除外来隐患。 | 4 | 如不按规定检查并记录，每次扣0.1分。 |
| 7 | 突发事件管理 | 遇有突发事件时，按照突发事件处理程序妥善解决，减少损失，降低影响并及时按程序进行报告。 | 5 | 未按程序处理，造成不良后果，每发生一起扣 0.1分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

4．会议服务标准考核细则

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 项目分值 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪容仪表 | 会务员需盘发、淡妆上岗，统一工装，不佩戴颜色花哨的配饰，不涂染指甲、不做美甲。仪容仪表端庄整洁，精神饱满，举止行为规范。 | 2 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | #### 迎接宾客时会务员需以“丁字步”站姿在会议室门口按标准站立，面带微笑做好迎接参会人员的准备。 | 2 |  |
| 2 | 会前服务 | 保持会场及候会室干净整洁，绿植状态良好 | 2 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 于会议开始前1小时打开空调。按照季节要求，保证室内温度适宜。 | 2 |  |
|  |  | 于会议开始前1小时打开灯光。灯泡完好，光线充足，并根据要求适当调控灯光。 | 2 |  |
|  |  | 会议开始前1小时对会议服务所需暖壶及水质安全情况进行检查，会议开始前打好开水。开水需准备充分，暖瓶需干净无破损，保温性能良好，不漏水。 | 2 |  |
|  |  | 根据会议级别，严格按照要求摆放会议用品 | 2 |  |
|  |  | 按照办会方要求，调试音、视频设备至最佳状态，确保会议使用期间运行正常，播放内容无误 | 2 |  |
| 3 | 会后服务 | 会议结束时，会务员应第一时间打开会场大门，以“丁字步”站姿在会议室门口按标准站立，面带微笑进行送宾服务。 | 2 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 协助办会方收集自带会议物品及会议资料，仔细检查以免遗留。 | 2 |  |
|  |  | 检查会议室是否有参会人员遗落的物品，如有第一时间交予办会方或客户服务部办公室妥善保管。 | 2 |  |
|  |  | 对灯光、音响、桌椅、门窗、地面、空调、消防栓、灭火器等进行检查，发现问题及时上报维修。 | 2 |  |
|  |  | 对会议室桌椅及地面卫生进行清理，认真检查抽屉是否留有垃圾。 | 2 |  |
|  |  | 检查会议室安全，确认后关闭窗户、空调、灯光，然后锁门。 | 2 |  |
|  |  | 按照工作规定及时清洁会议杯具等用品，并做好消毒收纳。 | 2 |  |
| 4 | ### 会场突发事件处置 | 烟缸着火冒烟：按照规范操作要求及时处置，不允许玩忽职守，不发生人为安全事故。 | 2 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
|  |  | 茶水溅洒：按照规范操作要求及时采取相应措施，不发生人为安全事故。 | 2 |  |
|  |  | 临时更换会议室时，会务班长迅速组织人员前往更换会议室准备会议物品进行服务。 | 2 |  |
|  |  | 音、视频设备出现故障时，按照工作预案、故障等级及时处理，并采取相应措施。不得出现长期故障无人处理的情况。 | 3 |  |
|  |  | 节假日临时加会：值班人员接到临时加会通知，按照会议服务要求，根据会议具体信息按照领导安排进行备会和会议服务工作。 | 2 |  |
|  |  | 参会人员身体不适：会中，出现参会人员身体不适，按照规范操作要求及时采取相应措施，不得出现置之不理的情况。 | 2 |  |
|  |  | 突发停电：按照规范操作要求及时采取相应措施，调整会议室或将会议室内窗帘等可利用自然光源打开，确保会议的正常进行，无违规操作。 | 2 |  |
|  |  | 如遇其他紧急情况，会务员应保持镇定，迅速将会场参会人员从安全出口有序疏导。 | 2 |  |
| 5 | 会议服务评价与改进 | 每场会议服务工作结束后，由会务主管或班长与办会单位进行本次会议服务质量回访，及时听取办会单位的意见、建议。按照办会方的意见及时对会议服务细节进行完善，并将具体要求写入具体服务标准，并开展标准的培训和实施。 | 3 | 每条中出现一次不符合，按严重程度扣0.1-1分，扣完本条分值为止 |
| 合计 |  |  | 50 |  |

5．餐饮服务标准考核细则

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 项目分值 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐厨管理 | 1.未按甲方认可菜谱提供膳食的每次扣2分。 2.按时供应膳食，延期15分钟以上的每次扣1分，超过30分钟的每次扣2分。 3.食品未清洗干净存有石粒的每次扣1分，出现污泥、毛发、线条、塑料等不合理杂物的每次扣2分，出现蟑螂、苍蝇等每次扣15分。 4.未按规定烹饪食物，出现烹饪食物未熟的每次扣2分。 5.提供腐烂、变质、异味食物的每次扣15分。 6.新鲜的蔬菜未按一洗二浸三烫四炒的顺序操作，未进行除农药残余处理的每次扣5分。 7.提供腐烂、变质、异味食物的每次扣15分。 新鲜的蔬菜未按一洗二浸三烫四炒的顺序操作，未进行除农药残余处理的每次扣5分。 8.未按动物性食品、植物性食品分池清洗要求的每次扣2分。 9.未按规定进行食品留样或未按规定做好留样记录的每次扣5分。 10.未按要求对餐具进行定期去渍、定时消毒或未按消毒要求进行消毒操作的每次扣2分；提供给就餐人员使用的餐具中出现饭菜残羹、灰尘、毛发、油渍等垃圾物的每次扣2分。 11.未及时清理就餐大厅餐桌卫生，每次扣1分，引起投诉扣2分。 12.未按食品贮存要求分开存放生、熟食品的每次扣2分。 13.未按要求定期对厨房室内外环境、用具以及厨房通风排烟设施进行清洁的每次扣2分；未对冰箱进行定期清理或未按要求在冰箱内分类存放食物的每次扣3分。 14.不得供应隔夜剩餐，每出现一次扣1分。 15.如因食品烹饪不当、食材存放不当、器具消毒保洁不到位等原因造成食品安全事故的，解除合同，乙方赔偿由于事故造成的一切损失。 | 50 | 每条中出现一次不符合，按要求扣分。 |
| 2 | 服务管理 | 16.服务人员出现明显症状带病上岗，视情况扣2分/人次。 17.服务人员出现着装、个人卫生问题或未按卫生要求进行服务的每次扣1分。 18.服务人员在服务过程中从事与服务无关事项或不使用文明用语的每次扣1分，服务态度恶劣的，视情况每次扣3-5分。 19.未对服务人员进行教育培训，服务人员未按要求进行原材料收验、领取查验、加工操作或未按食品烹饪的各个环节要求操作的每次扣1分，属甲方组织专项检查过程中发现的每次扣3分。 20.未按要求进行台账登记或台账登记不规范的每次扣1分，台账登记造假的每次扣2分。 21.未按要求对人员监督栏、从业人员健康证、就餐大厅检查表、餐具洗消记录、菜品等公示的每次扣1分。 22.未按要求制定相应消防安全管理制度或未安排消防安全员的扣2分，消防安全员未落实消防安全要求的每次扣1分。 23.出现乙方利用甲方场地及设备加工、制作、向外部销售食品、物品的，每次扣20分。 24.出现乙方工作人员未经许可对外泄露甲方工作秘密的每次扣15分，造成恶劣影响的扣40分。 25.服务人员未按甲方和相关规则要求操作，不服从甲方和相关规则工作安排的每次扣5分，情节严重的，扣10分。 26.发现服务人员私带食品或食品原材料离开食堂范围的每次扣10分。 | 50 | 每条中出现一次不符合，按要求扣分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

第四章　合同文本

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：_________________

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和西安市公安局2025年市局机关（西大街办公区）及驻外单位物业管理服务项目（项目编号：XCZX2025-0109-2）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条　项目基本情况

1．采购标的：___________________________________________

2．服务期限：___________________________________________

3．服务地点：甲方指定地点。

第二条　合同价款及支付方式

1．合同总价为人民币（大写）_________小写：¥_________元。包括管理物业服务费、人员工资发放、社保缴纳、节假日加班费、员工食宿费、清洁材料、保洁设施设备及工具、安保工具及设备、人身意外保险费，企业法定利润、财务费用、管理费用和税金及乙方认为需要的其他一切费用。人员的工资、社保、福利等必须符合国家及省、市相关法律法规所规定的标准要求。系固定不变价格，不受市场价格变化因素的影响。

2．支付方式：银行转账。

3．支付进度：甲乙双方在签订合同后，乙方开具全额发票，甲方收到发票后于10个工作日内通过银行转账全额付款。

4．结算方式：乙方持中标通知书、合同、正式发票（按合同金额直开甲方），与甲方进行结算。

第三条　质量保证

（一）乙方应配备专门服务小组和项目经理，分工明确，职责清晰（应有具体成员名单，包括姓名、所在公司、职务、职称、工作职责、联系方式等）。

（二）乙方应当有服务保障措施，如对服务态度、服务质量较差的所有服务人员有具体处罚办法。

（三）乙方应当为本项目配备专业设备。

（四）乙方对于客户回访有所安排并记录。

（五）乙方应当设有单独投诉举报电话，有专人接听记录、受理。

第四条　验收标准及条件

（一）服务期满后，甲方根据招标文件和投标文件及相关文件，进行验收，确认服务标准和服务方式是否达到采购要求。

（二）甲方组织乙方（必要时请有关专家）进行验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对项目的最终认可。

（三）乙方向甲方提供服务过程中的所有资料，以便甲方日后管理。

（四）验收依据：

（1）招标文件、投标文件、澄清表（函）；

（2）本合同及附件文本；

（3）合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

（五）乙方应向甲方提交项目实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

第五条　双方的权利与义务

（一）甲方权利及义务

1．甲方有权对乙方提供的服务进行监督。

2．甲方有权对乙方提供的服务提出指导性建议。

3．甲方应按合同约定及时结付服务费用。

（二）乙方权利及义务

1．乙方根据招标要求，确保本项服务如期保质保量完成。

2．乙方服从甲方对服务工作的监督管理。未经甲方同意，不得擅自从事与本项服务工作无关的行为。

3．乙方应保障专业团队的稳定，承担因管理不善而产生的所有风险及损失，并自行承担由此导致的所有法律责任。

第六条　违约责任

1．甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2．如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

3．未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》及合同有关条款终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

4．由双方按《民法典》中的相关原则经平等协商后补充。

第七条　保密条款

（一）乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。

（二）本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

第八条　不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续____个日历日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条　合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十条　解决合同纠纷的方式

1．在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在___个日历日内不能达成协议时，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议：

2．在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十一条　合同生效及其他

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签名并加盖单位公章并由采购代理机构盖章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。招投标文件是合同不可分割的部分。

3、合同一式  份，甲方  份，乙方   份。

第十二条　附件

1．项目招标文件

2．项目修改澄清文件

3．项目投标文件

4．中标通知书

5．其他

第五章　投标文件构成及格式

［项目名称］

投标文件

（项目编号：XCZX20XX-XXXX）

供应商：__________________

采购包：__________________

时　间：__________________

特别提醒：本章中项目名称、项目编号、采购包等信息须按照投标邀请函自行填写。

目　　录

第一部分　投标函	X

第二部分　开标一览表	X

第三部分　资格证明文件	X

第四部分　实质性条款响应	X

第五部分　投标方案	X

第六部分　供应商概况	X

## 第一部分　投标函

西安市市级单位政府采购中心：

我方收到贵中心发布的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）的招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目采购包［___］（项目不分采购包时留空或填写“/”或删除，全文同）的采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2．我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3．我方同意向贵中心提供与本次采购活动有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4．我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5．我方不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

6．我方不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

7．我方投标文件在开标之日起［___］个日历日（应不少于90个日历日）内有效。

8．若我方中标，我方承诺：

（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；

（2）收到中标通知书后提交纸质投标文件一正两副，并按时足额交纳履约保证金；

（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

9．所有关于此次采购活动的函电，请按下列方式联系：

（1）法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或盖章）

（2）联系电话：

（3）通讯地址：

（4）邮　　编：

（5）电子邮箱：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

## 第二部分　开标一览表

| 报价内容 项目及采购包 | A | B |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价（元） | 服务期限 |
| ［项目名称］ 采购包［___］ |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

〖注〗以下情况按无效投标处理：

1．A栏未按阿拉伯小写金额样式填写，B栏未填写服务期限。

2．本表A栏值与分项报价表中的“合计”值不一致的。

3．合计超过本采购包/项目预算的。

### 分项报价表

采购包［___］

| 序号 | 费用名称 | 费用描述 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

说明：1．此表各项费用由供应商自行列支；

2．表格空间不足时，可以自行扩展。

## 第三部分　资格证明文件

### （一）基本资格条件

#### 1．有效的注册登记证明文件

#### 2．财务状况报告

说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的供应商须按下方给定格式自行填写基本存款账户信息。

『基本存款账户信息』

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人（或负责人）：（签字或盖章）

基本存款账户编号：（请向开户银行进行询问）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

#### 3．社会保障资金缴纳证明

#### 4．税收缴纳证明

#### 5．无重大违法记录声明

说明：按下方给定格式进行填写

（1）供应商可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查。

（2）供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

『无重大违法记录声明』

西安市市级单位政府采购中心：

我方作为［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的投标供应商，在此郑重声明：

1．在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中［___］（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

#### 6．法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明

说明：按下方给定格式进行填写

（1）法定代表人（负责人）包括：①企业法人的法定代表人；②个人独资企业的投资人；③分支机构的负责人；④合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）；⑤个体工商户业主；⑥农民专业合作社的法定代表人。

（2）委托授权书\身份证明（二选一）：法定代表人（负责人）委托代理人参加投标时，仅须提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，仅须提供法定代表人（负责人）身份证明。

『法定代表人（负责人）身份证明』（格式）

西安市市级单位政府采购中心：

［法定代表人（负责人）姓名］系［供应商全称］的法定代表人（负责人），特此证明。

法定代表人（负责人） 身份证正反面（扫描件） 或护照资料页（扫描件）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　　年　月　日

『法定代表人（负责人）委托授权书』（格式）

西安市市级单位政府采购中心：

现委托［授权代表姓名］代表我方参加贵中心组织的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的政府采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

本授权有效期与投标文件有效期一致。授权代表无转委托权。

授权代表姓名：_________________________	联系电话：______________

身份证（护照）号码：_________________	职务：__________________

通讯地址：_______________________________________________________

| 法定代表人（负责人） 身份证正反面（扫描件） |  | 授权代表 身份证正反面（扫描件） |
| --- | --- | --- |
| 或护照资料页（扫描件） |  | 或护照资料页（扫描件） |

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

授权日期：　　　年　月　日

#### 7．联合协议书

特别说明：专门面向中小企业采购的项目，组成联合体的中小企业与联合体内其他企业不得存在直接控股、管理关系。否则，投标无效。未专门面向中小企业采购的项目，组成联合体企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

『联合协议书』（格式）

采购人、采购代理机构：

联合体立约方［联合体成员1全称］、［联合体成员2全称］、［联合体成员…全称］自愿达成分包意向，参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动。各方就项目的响　应和合同实施阶段的有关事务协商一致，订立如下协议：

一、联合体各方关系及约束

［联合体成员1全称］作为牵头方，合法代表所有联合体成员以一个供应商的身份参加本项目的采购活动，负责投　标和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。如获中　标（成　交）资格：

1．联合体各方共同与采购人签订政府采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2．联合体各方均不得以任何理由提出终止本协议。

二、联合体各方职责分工及合同金额占比：

1．［联合体成员1全称］为［______］（填写：大型企业、中型企业、小型企业、微型企业、其他非企业单位），负责［______］（填具体分工内容），占合同总金额［___］%的工作内容。

2．［联合体成员2全称］为［______］（填写：大型企业、中型企业、小型企业、微型企业、其他非企业单位），负责［______］（填具体分工内容），占合同总金额［___］%的工作内容。

3．［联合体成员…全称］为［______］（填写：大型企业、中型企业、小型企业、微型企业、其他非企业单位），负责［______］（填具体分工内容），占合同总金额［___］%的工作内容。

三、联合体成员之间的关系：（仅当联合体成员与其他成员存在直接控股、管理关系时才填写）

1．［联合体成员X全称］与另一成员［联合体成员Y全称］之间［___］（填“存在”或不存在）直接控股、管理关系。

2．…

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议书自签署之日起生效，有效期至本项目中　标（成　交）结果公告期限届满之日。如获中　标（成　交）资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式［___］份，联合体成员各一份，签订政府采购合同时向采购人提供一份（作为采购合同的组成部分）。

七、联合体各方需要约定的其他事项：［_______________］

联合体成员1：（单位全称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

签署日期：　　年　月　日

联合体成员2：（单位全称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

签署日期：　　年　月　日

联合体成员…：（单位全称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

签署日期：　　年　月　日

### （二）落实政府采购政策需要满足的资格条件

### （三）特定资格条件（如有）

## 第四部分　实质性条款响应

说明：对第三章“招标内容及要求”中标注“★”的各项实质性条款作出响应，若招标文件未设置实质性条款，则请忽略此表。

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 响 应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实质性条款 | 响 应内容或索引 |  |
| 示例： | 某单位购买扫描设备 |  |  |
| 1 | ★平均无故障时间：≥500小时 | 平均无故障时间：600小时 | 优于 |
| 2 | ★扫描速度：每分钟25页以上 | 扫描速度：每分钟25页 | 符合 |
| 3 | ★扫描方式：双面高速扫描 | 扫描方式：单面高速扫描 | 负偏离 |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 备注 | ① 表格行数不够时，请自行扩展。 ② 因单元格空间有限，不足以容纳响 应内容（如用于证明产品性能、功能的图、表、认证证书、检测报告等）时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方4.1 表题”或“见本表下方4-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。 ③ “响 应说明”应根据实际响 应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”，对实质性条款的响应出现负偏离的，按无效投标处理。 ④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。 |  |  |

附：	实质性响应材料

## 第五部分　投标方案

### （一）技术（服务）条款响应（暗标盲评部分）

特别提醒：

①请按照招标文件第二章“评审方法和程序”的“（二）评标形式”中的暗标盲评部分的响应要求进行编制，否则，其投标视为无效。

②暗标盲评部分的响应内容必须在“（一）技术条款响应”下完整体现，不允许引用其他响应部分的内容。

技术（服务）响应方案

供应商结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》暗标部分中各评审要素逐项编写方案。

示例：

1．物业服务方案

2．机构和制度建设

3. 秩序维护服务方案

4. 保洁绿化服务方案

5. 工程管理方案

6. 会务服务方案

7. 餐饮服务方案

8. 应急预案

9. 特色管理服务及服务优化方案

### （二）商务条款响应

1．项目经理

2．其他人员

3．人员配置

| 岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 资格\学历\职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作业绩和经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | ① 表格行数不足时请自行扩展。 ② 招标文件对人员“资格\学历\职称”提出要求的，应在本表下方附相应的“资格证\学历证\职称证”等证明材料。 |  |  |  |  |  |

附：人员资格证\学历证\职称证等材料

4．保密部门业务培训

5．员工管理

6．管理体系

7．业绩

### （三）合同条款响应

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选☑：Alt+小键盘9745）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同主条款 | 合同条款明细 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| 备注 | ① 表格行数不够时，请自行扩展。 ② 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。 ③ “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。 |  |  |  |  |

### （四）其他需要提供的资料

## 第六部分　供应商概况

### （一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 （负责人） |  |  | 所属行业 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 上年度营业收入* |  |  | 资产总额 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 资质证书名称 | 证书号 |  | 等级 | 类型 |  |
| 从业人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 | （人） | 管理人员 | （人） | 专业技术 | （人） |
|  |  | 残疾人 | （人） | 少数民族 | （人） |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | ① 成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”； ② 招标文件接受联合体的，联合体各方均应提供； ③ 表格空间不足时，请自行扩展。 |  |  |  |  |

### （二）供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。

### 1．质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为参与本次采购活动的供应商，现郑重承诺：

（1）我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

（2）我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

（3）对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

（4）我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

（5）若我方所投产品或原材料属于强制性产品认证目录内品目，我方承诺该产品或原材料满足国家强制性产品认证要求，具备“中国国家强制性产品认证证书”。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

### 2．参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

（1）不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

（2）不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成 交；

（3）不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成 交；

（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（5）不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

（7）不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

（8）不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

（9）不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

（10）尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

### 3．保密承诺书

致：西安市公安局

本单位（全称：                    ，统一社会信用代码：                ，地址：                ）在参与贵局政府采购工作过程中，已充分知悉《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规要求，现就保密事宜郑重承诺如下：

一、保密信息范围

保密信息包括但不限于：

1.政府采购活动涉及的采购（招标）文件、响应（投标）文件、评审文件、合同文本等书面及电子文档；

2.项目技术参数、实施方案、预算明细、评审细则等未公开信息；

3.通过工作接触获取的公安系统内部管理制度、警务工作信息等敏感内容。

二、保密义务

1.对接触的保密信息采取物理隔离（专用保险柜存储）、电子防护（加密文件处理）、访问权限控制（最小必要知悉原则）等必要保护措施；

2.建立分级保密管理制度，指定         （职务）作为保密责任人，对接触保密信息人员实行登记备案并签署专项保密协议；

3.资料信息使用范围严格限定于本项目实施需要，不得以任何形式将所获取文件通过互联网(包括网站、云存储、社交软件、电子邮件等电子传播途径)进行公开、传播或扩散;禁止将文件向任何第三方(含其他法人实体、非法人组织及自然人)进行披露、转让、复制或提供查阅。

4.项目终止或完成后10个工作日内，自行销毁全部载体（含纸质文件、电子文档、录音录像等衍生资料）。

三、责任

如我司违反上述保密承诺，导致保密信息泄露或被非法获取的，愿意承担相应的法律责任，并赔偿贵单位因此遭受的全部损失。

本承诺书自签署之日起生效。

特此承诺！

供应商：（供应商全称并加盖公章）：                          日期：

法定代表人或授权代表（签字）：              联系电话：

### （三）享受政府采购优惠政策需要提供的资料

供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，按下文给定格式填写声明函（给定格式）；供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未按要求提供的，将不享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中标供应商享受了政府采购优惠政策的，将随中标结果公开其声明函\证明函，接受社会监督。

#### 1．中小企业声明函

说明：

① 声明函中的中小企业指的是货物制造商、工程承建商或服务承接商。特别地，对于货物类项目，供应商希望获得政府采购优惠政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。

② 声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

③ 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：见第二章「前附表」。

『中小企业声明函』（服务类格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（1）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；承接企业为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

（2）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；承接企业为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

#### 2．残疾人福利性单位声明函

说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

『残疾人福利性单位声明函』（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

#### 3．监狱企业证明函

说明：供应商在填报前请认真阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

『监狱企业证明函』

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。