项目基本情况

项目编号：SCZD2025-CS-2391-001

项目名称：联影80排CT维修服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：700,000.00元

采购需求：详见采购需求附件

合同履行期限：

采购包1：自球管安装调试正常后 12 个月或限扫25万秒次（先到为准）。开机率保证：保证开机率≥95%（按365天计算），如不能满足，则需以 1 比 2 顺延保修天数；服务期内球管出现故障，负责更换全新的原厂球管。

本项目是否接受联合体投标：

采购包1：不接受联合体投标