工程量清单：

| 育成育肥棚2座（长60m） |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010103001001 | 土(石)方回填 1.土质要求:3:7灰土 | m3 | 263.10 |
| 2 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 | t | 1.35 |
| 3 | 010606002001 | 钢檩条 1.型钢式、格构式:屋面25mm*1.5mm | t | 1.21 |
| 4 | 010606002002 | 钢檩条 1.型钢式、格构式:①墙面1寸钢管 1.8mm厚；②60*40*2.5mm镀锌方管 | t | 1.76 |
| 5 | 010601002001 | 钢网架 1.钢材品种、规格:椭圆钢： 80*30mm,壁厚2.0mm | t | 3.99 |
| 6 | 010606001001 | 钢支撑 1.钢材品种、规格:立柱连梁, φ32mm圆管,壁厚2.0mm 抱箍连接 | t | 0.12 |
| 7 | 010302001001 | 实心砖墙 1.墙体厚度:240mm | m3 | 43.20 |
| 8 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C20混凝土垫层 | m3 | 6.55 |
| 9 | 010403004001 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 圈梁 | m3 | 13.32 |
| 10 | 010401002001 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C25混凝土 | m3 | 11.60 |
| 11 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:10mm以内 | t | 0.19 |
| 12 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:10mm以外 | t | 0.57 |
| 13 | 010417002001 | 预埋铁件 | t | 1.38 |
| 14 | AB001 | 导流板-朝戏水池侧安装850*1500mm | 个 | 6.00 |
| 15 | 010407002001 | 散水 1. C20细石混凝土 | m2 | 44.76 |
| 16 | 030901002001 | 大棚风机 | 台 | 6.00 |
| 17 | 030204018001 | 大棚配电箱 | 台 | 1.00 |
| 18 | 030204018002 | MEB配电箱 | 台 | 1.00 |
| 19 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:JDG20mm | m | 307.00 |
| 20 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:JDG25mm | m | 24.00 |
| 21 | 030212001003 | 电气配管 1.名称:JDG32mm | m | 68.00 |
| 22 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4mm2 | m | 534.00 |
| 23 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 516.00 |
| 24 | 030212003003 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2 | m | 436.00 |
| 25 | 030209001001 | 接地装置--40*4mm户内接地母线敷设合计155.4m | 项 | 1.00 |
| 26 | 030213002001 | 工厂灯 40W | 套 | 36.00 |
| 27 | 020403003001 | 卷帘机 | 台 | 4.00 |
| 28 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PE管DN50mm | m | 10.00 |
| 29 |  | 机械挖土方 | m3 | 252.00 |
| 30 |  | M2520焊接大门2500*2000mm | 樘 | 2 |
| 31 |  | 100mm厚沙土或稻壳垫料 | m2 | 840.00 |
| 32 |  | 大棚棉被 | m2 | 1033.20 |
| 33 |  | 大棚15丝塑料膜 | m2 | 1033.20 |
| 34 |  | 大棚湿帘 | m2 | 18.00 |
| 育成育肥棚1座（长50m） |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010103001001 | 土(石)方回填 1.土质要求:3:7灰土 | m3 | 210.00 |
| 2 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 | t | 1.14 |
| 3 | 010606002001 | 钢檩条 1.型钢式、格构式:屋面25*1.5mm | t | 1.01 |
| 4 | 010606002002 | 钢檩条 1.型钢式、格构式:①墙面1寸钢管1.8mm厚；②60*40*2.5mm镀锌方管 | t | 1.46 |
| 5 | 010601002001 | 钢网架 1.钢材品种、规格:椭圆钢： 80*30mm,壁厚2.0mm | t | 3.33 |
| 6 | 010606001001 | 钢支撑 1.钢材品种、规格:立柱连梁, φ32圆管,壁厚2.0mm，抱箍连接 | t | 0.10 |
| 7 | 010302001001 | 实心砖墙 1.墙体厚度:240mm | m3 | 36.00 |
| 8 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C20混凝土垫层 | m3 | 4.45 |
| 9 | 010403004001 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 圈梁 | m3 | 11.53 |
| 10 | 010401002001 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C25混凝土 | m3 | 9.68 |
| 11 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:10mm以内 | t | 0.17 |
| 12 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:10mm以外 | t | 0.49 |
| 13 | 010417002001 | 预埋铁件 | t | 1.08 |
| 14 | AB001 | 导流板-朝戏水池侧安装850*1500mm | 个 | 6.00 |
| 15 | 010407002001 | 散水 1. C20细石混凝土 | m2 | 36.66 |
| 16 | 030901002001 | 大棚风机 | 台 | 4.00 |
| 17 | 030204018001 | 大棚电气配电箱 | 台 | 1.00 |
| 18 | 030204018002 | MEB配电箱 | 台 | 1.00 |
| 19 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:JDG20mm | m | 252.40 |
| 20 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:JDG25mm | m | 24.00 |
| 21 | 030212001003 | 电气配管 1.名称:JDG32mm | m | 68.00 |
| 22 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4mm2 | m | 426.60 |
| 23 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 440.80 |
| 24 | 030212003003 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2 | m | 436.00 |
| 25 | 030209001001 | 接地装置--40*4mm户内接地母线敷设合计155.4m | 项 | 1.00 |
| 26 | 030213002001 | 工厂灯 40W | 套 | 30.00 |
| 27 | 020403003001 | 大棚卷帘机 | 台 | 4.00 |
| 28 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.材质:PE管DN50mm | m | 10.00 |
| 29 |  | 机械挖土方 | m3 | 210.00 |
| 30 |  | M2520焊接大门2500*200mm | 樘 | 2.00 |
| 31 |  | 100mm厚沙土或稻壳垫料 | m2 | 700.00 |
| 32 |  | 大棚棉被 | m2 | 751.84 |
| 33 |  | 大棚15丝塑料膜 | m2 | 751.84 |
| 34 |  | 大棚湿帘 | m2 | 18.00 |
| 育雏棚 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010103001001 | 土(石)方回填 1.土质要求:3:7灰土 | m3 | 18.60 |
| 2 | 010603003001 | 钢管柱 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 | t | 1.23 |
| 3 | 010606002001 | 钢檩条 1.型钢式、格构式:屋面25*1.5mm | t | 1.01 |
| 4 | 010606002002 | 钢檩条 1.型钢式、格构式:墙面1寸钢管 1.8mm厚， 60*40*2.5mm | t | 1.47 |
| 5 | 010601002001 | 钢网架 1.钢材品种、规格:椭圆钢： 80*30,壁厚2.0mm | t | 3.00 |
| 6 | 010606001001 | 钢支撑 1.钢材品种、规格:立柱连梁, φ32圆管,壁厚2.0mm 抱箍连接 | t | 0.21 |
| 7 | 010403004001 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土圈梁 | m3 | 11.16 |
| 8 | 010401002001 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C25混凝土 | m3 | 9.60 |
| 9 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:10mm以内 | t | 0.16 |
| 10 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:10mm以外 | t | 0.48 |
| 11 | 010417002001 | 预埋铁件 | t | 1.15 |
| 12 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C20混凝土垫层 | m3 | 5.49 |
| 13 | 010407002001 | 散水 1. C20细石混凝土 | m2 | 37.36 |
| 14 | 020101003001 | 100mm厚细石混凝土楼地面 | m2 | 600.00 |
| 15 | 030901002002 | 大棚风机 | 台 | 4.00 |
| 16 | 030204018001 | 大棚配电箱 | 台 | 1.00 |
| 17 | 030204018002 | MEB配电箱 | 台 | 1.00 |
| 18 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:JDG20mm | m | 251.00 |
| 19 | 030212001003 | 电气配管 1.名称:JDG32mm | m | 27.00 |
| 20 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4mm2 | m | 441.00 |
| 21 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 312.00 |
| 22 | 030212003003 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2 | m | 135.00 |
| 23 | 030209001001 | 接地装置--40*4mm户内接地母线敷设合计140.7m | 项 | 1.00 |
| 24 | 030213002001 | 工厂灯 40W | 套 | 30.00 |
| 25 | 020403003001 | 大棚卷帘机 | 台 | 4.00 |
| 26 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.材质:PE管DN50mm | m | 12.00 |
| 27 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.材质:PE管DN40mm | m | 8.60 |
| 28 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.材质:PE管DN32mm | m | 16.00 |
| 29 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PE管DN20mm | m | 16.00 |
| 30 |  | 育雏网床安装 | m2 | 465.00 |
| 31 |  | 机械挖土方 | m3 | 180.00 |
| 32 |  | M2520焊接大门2500*2000mm | 樘 | 2.00 |
| 33 |  | 大棚棉被 | m2 | 921.60 |
| 34 |  | 大棚15丝塑料膜 | m2 | 921.60 |
| 35 |  | 大棚湿帘 | m2 | 14.00 |
| 工程名称：室外 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 020101003001 | 混凝土路面 1.180mm厚C20砼路面 2.150mm厚3:7灰土 3.道路整平夯实 | m2 | 2263.00 |
| 2 | 050201002001 | 路牙铺设 1.路牙材料种类、规格:预制混凝土成品立道牙 | m | 974.00 |
| 3 | 030208001002 | 电力电缆 1.型号:YJV22-4x95mm2 | m | 400.00 |
| 4 | 030208003002 | 电缆保护管 1.材质:SC100mm | m | 400.00 |
| 5 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:箱体型号及尺寸:700x1500x500mm,共1台 | 台 | 1.00 |
| 6 | 030208001001 | 电力电缆 1.型号:YJV22-4*16-FC室外埋深-0.8m | m | 449.00 |
| 7 | 030208003001 | 电缆保护管 1.规格:SC50mm | m | 626.00 |
| 8 | 031103020001 | 4芯光纤 | m | 626.00 |
| 9 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 IP枪式摄像机 | 台 | 8.00 |
| 10 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.规格:钢丝网骨架复合管DN150mm | m | 150.00 |
| 11 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.材质:钢丝网骨架复合管DN100mm | m | 39.00 |
| 12 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.规格:钢丝网骨架复合管DN80mm | m | 35.00 |
| 13 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.规格:钢丝网骨架复合管DN65mm | m | 187.00 |
| 14 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.规格:钢丝网骨架复合管DN20mm | m | 58.00 |
| 15 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.规格:钢丝网骨架复合管DN32mm | m | 10.00 |
| 16 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.材质:PVC管DN100mm | m | 84.00 |
| 17 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.规格:PVC管DN75mm | m | 40.00 |
| 18 | 040504001003 | 电力手孔井 1.做法参图纸 | 座 | 5.00 |
| 19 | 040504001004 | 砌筑检查井 1.材料:砖砌检查井 2.井深、尺寸: Φ1000mm 3.做法见图集： 06MS201-3 P11页 | 座 | 4.00 |
| 20 | 040201013001 | 排水沟 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆面层 100mm厚C25钢筋混凝土 1O0mm厚C15混凝土垫层 素土夯实 钢筋混凝土配筋为8@150mm双向 | m | 537.00 |
| 21 | 030213006001 | 一般路灯 1.名称:太阳能路灯 6m高 | 套 | 12.00 |
| 22 | 010401002001 | 灯杆C20混凝土基础 | m3 | 1.50 |
| 23 | 010417002001 | 预埋铁件 | t | 0.17 |
| 24 |  | 机械回填土方 | m3 | 33813.47 |
| 25 |  | 包塑铁丝网围栏1.8米高 1.直径48*1.2*1800mm镀锌钢管立柱 2.包塑铁丝,丝径3.8mm网孔75*150mm 3.C25混凝土基础400*400*500mm | m2 | 936.00 |
| 26 |  | 挖沟槽土方 | m3 | 555.62 |
| 27 |  | 回填沟槽土方 | m3 | 555.62 |
| 28 |  | 成品玻璃钢化粪池(有效容积12m3) | 个 | 12.00 |
| 29 |  | 室外铁艺大门 | 副 | 1.00 |
| 30 |  | 电线桩 | 根 | 4.00 |
| 粪污处理池、戏水池、发酵池 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010103001002 | 土(石)方回填 1.土质要求:3:7灰土 | m3 | 28.08 |
| 2 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:商品混凝土C20 | m3 | 11.00 |
| 3 | 010401003001 | 满堂基础 1.混凝土强度等级:抗渗混凝土C30 P10 | m3 | 11.23 |
| 4 | 010404001001 | 直形墙 1.墙厚度:200mm 2.混凝土强度等级:抗渗混凝土C30 P10 | m3 | 16.77 |
| 5 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:10mm以外 | t | 3.43 |
| 戏水池 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 6 | 010401006002 | 垫层 1.混凝土强度等级:商品混凝土C20 | m3 | 12.68 |
| 7 | 010401003002 | 满堂基础 1.混凝土强度等级:抗渗混凝土C30 P10 | m3 | 17.59 |
| 8 | 010404001002 | 直形墙 1.墙厚度:200mm 2.混凝土强度等级:抗渗混凝土C30 P10 | m3 | 2.84 |
| 9 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:10mm以外 | t | 2.37 |
| 发酵池 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 10 | 010401006003 | 垫层 1.混凝土强度等级:商品混凝土C20 | m3 | 2.90 |
| 11 | 010401003003 | 满堂基础 1.混凝土强度等级:抗渗混凝土C30 P10 | m3 | 7.92 |
| 12 | 010404001003 | 直形墙 1.墙厚度:200mm 2.混凝土强度等级:抗渗混凝土C30 P10 | m3 | 21.38 |
| 13 | 010405003001 | 平板 1.混凝土强度等级:抗渗混凝土C30 P10 | m3 | 3.34 |
| 14 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:10mm以外 | t | 3.07 |
| 15 | 010416001004 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢10mm以内 | t | 0.02 |
| 16 |  | 粪污处理池挖土方 | m3 | 133.00 |
| 17 |  | 粪污处理池回填土方 | m3 | 113.00 |
| 18 |  | 戏水池挖土方 | m3 | 20.17 |
| 19 |  | 戏水池回填土方 | m3 | 2.17 |
| 20 |  | 发酵池挖土方 | m3 | 235.60 |
| 21 |  | 发酵池回填土方 | m3 | 207.00 |
| 工程名称：堆肥棚 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:商品混凝土C15 | m3 | 4.61 |
| 2 | 010401002001 | 独立基础 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 | m3 | 14.69 |
| 3 | 010403001001 | 基础梁 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 | m3 | 8.33 |
| 4 | 010402001001 | 矩形柱 1.混凝土强度等级:商品混凝土C30 | m3 | 2.49 |
| 5 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢10mm以内 | t | 0.01 |
| 6 | 010601001001 | 钢屋架-Q235型钢 | t | 7.67 |
| 7 | 010604001001 | 钢梁-Q235型钢 | t | 2.25 |
| 8 | 010701002001 | 型材屋面 1.型材品种、规格、品牌、颜色:彩钢板 | m2 | 323.70 |
| 9 | 010302001001 | 实心砖墙-普通砖 | m3 | 14.40 |
| 10 | 010407002001 | 散水 C20细石混凝土 | m2 | 18.72 |
| 11 |  | 机械挖土方 | m3 | 588.00 |
| 12 |  | 机械回填土方 | m3 | 563.00 |
| 工程名称：附属用房（土建） |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010301001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.基础类型:条形基础 3.基础深度:1.8M 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 16.57 |
| 2 | 010302001001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:KP1多 孔砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.墙体高度:3.75m 5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥 石灰砂浆 | m3 | 32.69 |
| 3 | 010302001002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:KP1多 孔砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240mm 4.墙体高度:3.7m 5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥石灰砂浆 | m3 | 5.65 |
| 4 | 010401001001 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 6.71 |
| 5 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 4.36 |
| 6 | 010402001001 | 矩形柱 1.柱高度:构造柱 2.柱截面尺寸:240*240mm 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 6.95 |
| 7 | 010403002001 | 矩形梁 1.梁底标高:3.25m 2.梁截面:250*500mm 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 3.94 |
| 8 | 010403004001 | 圈梁1.梁底标高:-0.26 2.梁截面:240*200mm 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 2.56 |
| 9 | 010403004002 | 圈梁 1.梁底标高:3.55m 2.梁截面:240*200mm 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 3.03 |
| 10 | 010403005001 | 过梁 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.25 |
| 11 | 010405003001 | 平板 1.板底标高:3.63m 2.板厚度:120mm 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 17.67 |
| 12 | 010405006001 | 栏板 1.板底标高:3.75m 2.板厚度:120mm 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 1.36 |
| 13 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格: Φ6-Φ8mm | t | 0.23 |
| 14 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:HRP螺纹钢筋 | t | 5.13 |
| 15 | 010701002001 | 型材屋面 1.型材品种、规格、品牌、颜色:青 灰色树脂瓦屋面 2.骨架材料品种、规格:30*50*3mm方钢 | m2 | 179.43 |
| 16 | 010702001001 | 屋面卷材防水 1.现浇钢筋混凝土板表面清扫干净 2.75mm厚防火改性聚苯板 3.细石混凝土包含层6*6m设10mm宽胀缝（沥青填缝） 4.冷底油3mm厚改性沥青卷材 5.绿豆沙护面 | m2 | 140.08 |
| 17 | 020102002001 | 块料楼地面 1.参《陕09J01》地28 2.素土夯实 3.150mm厚3:7灰土垫层 4.60mm厚C15混凝土垫层 5.水泥浆一道（内参建筑胶） 6.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层( 内参建筑胶） 7.5mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺 建筑胶） 8.铺6-10mm厚地砖地面，干水泥擦缝 | m2 | 125.60 |
| 18 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外墙面 2.参《陕09J01》外24修正外10 3.6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 4.12mm厚1:3水泥沙砂浆打底扫毛 | m2 | 197.74 |
| 19 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙 2.参《陕09J01》内32-B基层 3.5mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.9mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 236.50 |
| 20 | 020402001001 | 金属平开门 1.门类型:MLC2426（2.4*2.6m） 2.框材质、外围尺寸:断桥铝合金 | 樘 | 2.00 |
| 21 | 020403001001 | 金属卷闸门 1.门材质、框外围尺寸:M2424（2.4*2.4m） 2.启动装置品种、规格、品牌:电动 3.五金材料、品种、规格:金属卷帘 门 | 樘 | 1.00 |
| 22 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:C1215（1.2*1.5m） 2.框材质、外围尺寸:断桥铝合金窗 | 樘 | 5.00 |
| 23 | 010803003001 | 保温隔热墙 [项目特征] 1.保温隔热面层材料品种、规格、 性能:75mm厚SKD防火改性聚苯板A级 2.保温隔热材料品种、规格及厚度: 保温层75mm厚 [工作内容] 1.填贴保温材料 | m2 | 215.00 |
| 24 | 020506001001 | 抹灰面油漆 1.参《陕09J01》内32-A饰面 2.乳胶漆两道 3.满刮腻子两道 4.刷稀释乳胶漆一道 5.局部刮腻子找平 | m2 | 236.50 |
| 25 | 020506001002 | 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:天棚乳胶漆 饰面 | m2 | 143.09 |
| 26 | 020507001001 | 刷喷涂料 1.饰面:参《陕09J01》外24修正外10 | m2 | 197.74 |
| 27 | 010407002001 | 散水、坡道 1.参《陕09J01》散3 2.素土夯实向外坡4% 3.150mm厚3:7灰土垫层 4.60mm厚C20细石混凝土面层撒1:1水 泥砂子压光 | m2 | 55.36 |
| 28 | 010703003001 | 砂浆防水(潮) | m2 | 13.82 |
| 29 |  | 机械挖土方 | m3 | 200.00 |
| 30 |  | 机械回填土方 | m3 | 172.00 |
| 工程名称：附属用房（电气） |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:防水防尘吸顶LED灯32W | 套 | 12.00 |
| 2 | 030204031001 | 小电器 1.名称:扳式开关 2.型号:单极三联开关 | 个 | 6.00 |
| 3 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:成套配电箱 2.规格:600*800*150mm | 台 | 1.00 |
| 4 | 030204031002 | 小电器 1.名称:单相二、三极暗插座 | 个 | 36.00 |
| 5 | 030209001001 | 接地装置-2根接地极；50.88m避雷网安装（利用圈梁钢筋）；避雷引下线7.4m及避雷网系统 | 项 | 1.00 |
| 6 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm | m | 116.00 |
| 7 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV2.5mm2 | m | 185.80 |
| 8 | 030212003002 | 电气配线 1.配线形式:BV4.0mm2 | m | 214.20 |
| 9 |  | 暖风机 1.质量:电暖气2000W | 台 | 12.00 |