项目编号：DCZB-2025-AK-Z029

镇坪县高级中学

新校区教室护眼灯安装项目

竞争性磋商文件

采购人：镇坪县高级中学

采购代理机构：陕西顶诚招标有限公司

公告时间：2025年10月9日

目  录

第一章  磋商公告	2

第二章  磋商须知	5

一、总则	5

二、竞争性磋商文件	6

三、磋商要求	7

四、磋商小组职能	9

五、磋商程序及评审办法	10

六、推荐候选成交单位	13

七、签订合同	14

八、其他	14

第三章 商务及采购要求	17

一、商务条款	17

二、采购要求	19

第四章  合同格式及条款	25

第五章  附件（磋商响应文件格式）	28

1.磋商响应函（格式）	30

2.第一次磋商报价表（格式）	32

3.磋商分项报价表（格式）	33

4.货物说明一览表（格式）	34

5.商务条款响应偏离表（格式）	35

6.技术规格响应偏离表（格式）	36

7.资格证明文件	37

8.产品技术证明材料	42

9.履约能力	43

10.服务承诺证明材料	44

11.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式） 	45

- 第一章  磋商公告

项目概况

新校区教室护眼灯安装项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省安康市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗）获取采购文件，并于2025年10月22日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DCZB-2025-AK-Z029

项目名称：新校区教室护眼灯安装项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：510,000.00元

采购需求：

合同包1(教室护眼灯安装):

合同包预算金额：510,000.00元

合同包最高限价：510,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 室内照明灯具 | 510000 | 1(批) | 详见采购文件 | 510,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后15日内安装完成并交付使用。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(教室护眼灯安装)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目是专门面向小微企业采购项目，参与供应商提供《中小企业声明函》。监狱企业及残疾人福利性单位，视同小、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(教室护眼灯安装)特定资格要求如下:

授权代表磋商时，提供法定代表人授权书和被授权人单位证明（磋商截止前6个月内任意1个月的缴纳社会保障金证明）；法定代表人磋商时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行。

三、获取采购文件

时间：2025年10月10日至2025年10月15日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至17:30:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗）

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年10月22日09时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

五、开启

时间：2025年10月22日09时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）不见面开标系统。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.落实政府采购政策：

1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

5）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

6）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

7）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

9）其他需要落实的政府采购政策。

2.特别说明

1）报名须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

2)下载文件：投标人完善相关投标信息后，登录安康市公共资源交易中心 (http://ak.sxggzyjy.c n/ ) ，选择“交易乙方”身份进入投标人界面选择“我的项目”下载招标文件；

3）开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见安康市公共资源交易平台首页·服务指南·下载专区中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》；

4）如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009280095、4009980000；

5）请各投标人下载招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：镇坪县高级中学

地址：陕西省安康市镇坪县城关镇

联系方式：15929458186

2.采购代理机构信息

名称：陕西顶诚招标有限公司

地址：陕西省西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际3号楼1506号房

联系方式：029-83479858-802

3.项目联系方式

项目联系人：袁箔 黄建峰 王景华

电话：029-83479858-802

- 第二章  磋商须知

- 一、总则

本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家现行有关法律法规执行。

1.采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：镇坪县高级中学

1.2 采购代理机构：陕西顶诚招标有限公司

1.3 监督管理机构：镇坪县财政局

2.磋商单位资格要求

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，有能力提供本项目所需服务的供应商，不接受联合体磋商。

2.2 磋商单位须提供以下“资质证明文件”以便审查：

1）基本资格：

独立承担民事责任：有效的营业执照副本/事业单位法人证书副本/非企业专业服务机构执业许可证副本/民办非企业单位登记证书副本/个人工商户营业执照副本/自然人身份证；

财务状况：2024年度审计报告或近3个月内基本开户银行出具的银行资信证明；

依法缴纳税收和社会保障资金：磋商截止前6月内任意1个月缴纳税收和社会保障金的缴费凭据；依法不需要缴纳的供应商应提供相关文件证明；

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录：参加政府采购活动前3年内经营活动中无重大违法记录声明；经代理机构查询磋商时限内“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)信用报告和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”专栏内容，无严重失信记录；（查询项，无需提供）

2）特定资格

授权代表磋商时，提供法定代表人授权书和被授权人的单位证明（磋商截止前6个月内任意1个月的缴纳社会保障金证明）；法定代表人磋商时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行。

3）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目是专门面向小微企业采购项目，参与供应商提供《中小企业声明函》。监狱企业及残疾人福利性单位，视同小、微型企业。

以上第1）-3）项为必备资质，须提供加盖磋商单位公章的复印件、扫描件或打印件；资格审查时，必备资质缺少其中任何一项，其磋商资格无效；因复印、扫描、打印不清楚且与查询不一致的，其磋商资格无效。

2.3 磋商单位必须向采购代理机构购买磋商文件并登记备案，任何未从采购代理机构购买磋商文件并未登记备案的潜在单位均无资格参加磋商。

2.4 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的磋商；否则将拒绝全部关联单位的磋商。

3.合格的货物服务

3.1 磋商所用货物服务，均应来自上述第2条所规定的合格磋商单位。

3.2 货物系指磋商单位按磋商文件规定，向采购人提供的符合磋商文件要求的相关的主材及辅材。

3.3 服务系指磋商文件规定的，磋商单位须承担的与本次工程有关的辅助服务。

4.磋商费用

4.1 磋商单位应承担编写磋商响应文件及参加本次磋商的所有费用。不论磋商的结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、竞争性磋商文件

5.磋商文件构成

5.1 磋商文件包括下列内容：

第一章  磋商公告

第二章  磋商须知

第三章  商务及采购要求

第四章  合同格式及条款

第五章  附件（磋商响应文件格式）

6.磋商文件的澄清

6.1 磋商单位对竞争性磋商文件若有澄清要求，应在政府采购法定时间内，按竞争性磋商公告中标明的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对磋商的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围把书面答复告知相关的每一个购买竞争性磋商文件的供应商。

7.磋商文件的修改

7.1 在磋商响应文件递交截止时间前，磋商组织单位按照相关规定有权根据需要对磋商文件进行修改。

7.2 竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知已购买磋商文件的各供应商，并作为磋商文件的补充，与其具有同等法律效力。

7.3 为使磋商单位有充分的时间对竞争性磋商文件的修改内容进行研究，采购单位可以酌情延长磋商响应文件递交截止日期。

7.4 竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构。

8.现场勘查

8.1 本项目不设现场勘查。

- 三、磋商要求

9.磋商响应文件的编制和递交

9.1 为节约国家资源，降低各磋商单位成本，此次项目采用电子化评标，磋商单位需按照相关规定编辑上传电子投标响应文件。

9.2 磋商单位编写响应文件时，请按磋商文件“第五章 附件（磋商响应文件格式）”提供的相应格式及顺序编排，并应编制目录；逐页标注连续页码，不得缺少或留空任何磋商文件要求填写的表格或提交的资料,否则其磋商响应文件视为无效。

9.3 磋商单位应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使磋商响应文件对磋商文件做出实质性响应。如果磋商单位在磋商响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其磋商被拒绝。

9.4磋商响应文件明确加盖公章的地方须盖章；在明确签字的地方，由磋商单位的法定代表人或其授权代表签字。

9.5 除磋商单位对磋商响应文件错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改和增删。如有修改，必须由磋商单位的法定代表人或其授权代表在修改处签字并盖公章后才有效。

9.6 磋商响应文件因表述不清所引起的后果由磋商单位负责。

9.7 特别说明：

1、本项目采用电子化投标及不见面开标系统的方式，不再接受纸质文件；投标人须使用数字认证证书 （CA）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必带数字认证证书（CA），如有以下情况按无效投标处理：

（1）供应商自身未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致时；

（2）使用旧版电子标书制作工具编制的投标文件；

（3）在规定时间内供应商拒绝对电子投标文件进行解密；

（4）上传的电子投标文件无法打开。

2、电子磋商文件下载:供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子磋商文件（*.SXSZF）;注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件编制的电子投标文件，系统将拒绝接收。

3、制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平合(陕西省)http://www.sxggzyjy.cn/的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西

省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(v8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“. SXSTF”的电子投标文件。”；并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

4、递交电子投标文件。登录全国公共资源交易中心平台(陕西 省)http://www.sxggzyjy.cn/),选择“电子交易平台一陕西政府采购交易系统-企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务--我的项目--项目流程--上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。 上传成功后，电子化平台将予以记录。 软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

5、在编制过程中，如有技术性问题 ，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

10.磋商响应文件有效期

10.1 磋商开始后九十（90）个日历日内有效（成交单位的磋商响应文件有效期与供货合同有效期一致）。

11.磋商报价

11.1 磋商单位必须按磋商文件第五章提供的“第一次磋商报价表”提供磋商报价，任何有选择的报价将不予接受。

11.2 磋商单位必须对本项目磋商文件载明的所有服务或货物进行完整报价，采购单位拒绝只对部分服务或货物进行报价的磋商。磋商单位应在磋商响应文件中的磋商分项报价表上标明对本次磋商拟提供服务或货物的单价和总价及伴随发生的报价。任何有选择的报价将不予接受。

11.3 所有根据合同或其它原因应由磋商单位支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在磋商单位提交的磋商报价中。

11.4 报价货币：人民币，单位：元。

11.5 采购单位要求磋商单位按磋商分项报价表标明拟提供服务或货物的单价和总价，只是为了方便对磋商响应文件进行比较，但在任何情况下并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

11.6 磋商单位的磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而予以拒绝。

11.7 磋商单位的二次报价是基于本项目磋商单位之间提供的服务或货物相等的情况下进行的。

11.8 磋商单位不得以低于成本的报价参加磋商。当磋商小组认为某个磋商单位的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该磋商单位在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；若在规定的时间内未提交，或提交的证明材料无依据的，磋商小组可以拒绝该磋商单位的磋商。

11.9 凡因对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由磋商单位自负。

12.磋商保证金

本项目不收取投标保证金。

- 四、磋商小组职能

13.组建磋商小组

13.1 采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定组建本次竞争性磋商的磋商小组。

14.磋商小组职能：

14.1 审查所有磋商单位的资质证明文件及磋商响应文件；

14.2 审查所有磋商单位递交的报价；

14.3 根据审查情况，决定磋商具体内容；

14.4 磋商小组集中与磋商单位进行单一磋商，给予所有磋商单位平等的磋商机会；

14.5 根据磋商文件和磋商情况，经采购单位确认后，磋商小组可以根据与供应商的磋商情况变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分；

14.6 磋商小组及时将实质性变动内容以书面形式同时通知所有参加磋商的单位；

14.7 对磋商重新提交的磋商响应文件进行审核；

14.8 推荐实质性响应的磋商单位进行最后报价；

14.9 根据综合评估法进行评审，并推荐磋商成交单位。

14.10 为了有助于对磋商响应文件进行审查、比较和评审，有权要求磋商单位对其磋商响应文件中含糊不清或前后表述不一致的问题进行澄清，有关澄清的要求和答复均以书面形式递交。

14.11 有权对采购要求和磋商办法进行解释；经报请采购单位同意后有权决定和处理磋商过程中出现的其它相关问题；对磋商单位的商业秘密、采购单位的国家秘密及正式公布前的磋商结果及过程保密。

- 五、磋商程序及评审办法

15.磋商程序

15.1 详细磋商程序：

1）采购代理机构将在“竞争性磋商公告”规定的时间和地点组织磋商大会。磋商大会邀请所有磋商单位派代表参加必须佩戴口罩，做好个人防护。

2）资格审核：由磋商小组审核磋商单位资质文件是否齐全有效。

3）符合性审核：由磋商小组审核所有资格合格单位的商务响应、技术响应、磋商响应文件签署等是否符合磋商文件要求。

4）磋商小组集中与满足磋商文件实质性响应的磋商单位进行单一磋商。

5）磋商单位根据磋商小组提供的磋商文件变动内容及要求重新提交磋商响应文件（或承诺说明），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

6）磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的磋商单位提交最后报价。

7）磋商小组各成员采用综合评估法进行独立评分。

8）磋商小组根据综合评分情况，推荐磋商成交候选单位。

15.2 出现下列情况之一者，其磋商响应文件按无效文件处理：

1) 未按磋商文件要求提供资格证明文件或提供的资格证明文件不全或无效的；

2) 未按磋商文件要求提交磋商保证金或金额不足的；

3) 未按磋商文件要求的格式编制磋商响应文件的；

4) 磋商响应文件应签字盖章处无磋商单位公章；无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；

5) 磋商响应文件有效期不足的；

6) 不满足“第三章 商务及采购要求”的；

7) 磋商单位提供的服务达不到磋商文件要求的；

8) 二次报价高于首次价的（除磋商文件有实质性变动外）；

9) 暂定价项未按暂定价执行的；

10) 磋商响应文件附有采购单位不能接受的条件的；

11) 提供虚假证明或材料，开具虚假业绩，除按无效文件处理外，还将报请政府采购监督管理部门对其进行相应处罚；

12) 符合磋商文件中其他有关拒绝磋商或无效文件条款的。

16.评审和比较

1）政府采购政策评审依据：

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2.《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

3.《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

4.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

5.《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

6.《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

7.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

8.《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

9.其他需要落实的政府采购政策。

本项目已执行专门面向小微企业预留政策，故不再执行价格优惠。

2）对于磋商响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则内容，磋商小组可以接受，但这种接受将影响磋商单位的综合得分。
    3）以磋商文件为依据，对磋商响应文件分别从“价格”、“产品技术”、“履约能力”及“服务承诺”四个方面进行比较和评价，并按照百分制进行综合赋分。

- 赋分标准：

| 赋分项 | 赋分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 价格评审(P) （满30分） | 评分方法：P=30×Pmin/Pn 其中：Pmin：有效投标报价中的最低价。 Pn：第n个投标人的投标报价。 投标单位的报价明显低于正常报价的，评标委员会可要求投标单位在规定的期限内提供相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理的，可视为无效投标。 | 30分 |
| 产品技术 （满40分） | 根据磋商单位提供的产品技术规格响应情况，基本参数满足磋商文件要求的得7分，基本参数每有1条参数负偏离扣1分，扣完为止。 评审依据：基本参数以技术响应偏离表为准。 注：若虚假响应按无效投标处理。 | 7分 |
|  | 根据磋商单位提供的产品技术规格响应情况，重要参数满足磋商文件要求的得22分；重要参数每项有1条参数负偏离扣1分，扣完为止。 评审依据：重要参数“▲”项须提供第三方检测机构出具的封面带有CMA标志的检测报告复印件加盖投标人公章。 注：报告必须可在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询，提供虚假信息的一经发现，按无效投标处理。 | 22分 |
|  | 根据投标单位提供的“智能LED教室灯” 、“智能LED黑板灯”、“无线教学扩声主机” 等产品来源渠道合法证明材料（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权书等），每提供1类得1分，最多得3分。 | 3分 |
|  | 能全部提供磋商文件要求的“评审材料”项的得6分，每缺少1项扣0.5分，本项扣完为止。 | 6分 |
|  | 除强制性产品外，其它产品属于国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，每提供1项得1分，最多得2分。 | 2分 |
| 履约能力 （满18分） | 投标单位根据本项目特点，提供项目实施方案。 具体包括：①组织机构及人员配置方案、②实施进度计划、③实施服务保障措施、④安装调试方案、⑤验收方案等。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得15分，每有一个缺项扣3分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5-1.5 分，扣完为止。 备注:缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 15分 |
|  | 根据投标单位提供的2022年1月1日以来同类业绩（投标单位或制造厂家），每份得1.5分，最高得3分。（每份业绩以投标文件中的合同复印为准）。 | 3分 |
| 服务承诺 （满12分） | 投标单位根据本项目特点，提供售后服务方案。 具体包括： ①提供针对本项目详细完整的售后服务方案，根据项目特性，重点明确、针对性强、贴近项目需求； ②有相应的技术支持及售后服务机构（提供有效的办公场所证明材料）； ③售后服务机构组成，人员从业经历及相关人员资料证明（身份证明、学历证明、人员证书）； ④售后服务响应（电话支持、线上操作、到场服务）； 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得 12分，每有一个缺项扣3分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5-1.5 分，扣完为止。 备注:缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 12分 |

17.澄清

17.1 为了有助于对磋商响应文件进行审查、评审和比较，磋商小组有权要求磋商单位对其磋商响应文件中含糊不清或前后表述不一致的问题进行澄清，有关澄清的要求和答复均以书面形式递交，但不得寻求对磋商报价或实质性内容做任何更改。

- 六、推荐候选成交单位

18. 推荐办法

18.1 磋商小组推荐成交候选供应商名单的原则：按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商最后报价由低到高顺序排列。得分且磋商最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

18.2 采购代理机构将在磋商结束后，根据磋商小组的推荐意见向采购单位提交《磋商报告》。

18.3 采购单位依据磋商报告，确定磋商成交单位。

18.4 采购代理机构在收到采购单位的“成交结果复函”后，在陕西政府采购网上进行公告，并向成交人发出“成交通知书”。

- 七、签订合同

19.成交服务费

19.1 成交人在收到成交通知书时，参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）文收费标准，向陕西顶诚招标有限公司交纳采购代理服务费。此服务费应计入磋商报价中，不再单独开列。

20.签订合同

20.1 采购代理机构接到采购人的中标确认函后，将中标（成交）结果在陕西省政府采购网、安康市公共资源交易平台上进行公告。

20.2 在公告中标（成交）结果的同时，采购代理机构向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

20.3 采购代理机构将在中标通知书发出之日起二十五（25）个日历日内，组织采购人与中标人签订合同。同时，采购人将合同副本送监督管理机构审核备案。

20.4 采购单位在授予合同时有权在＋10%～－15%的幅度内对磋商文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 八、其他

21.特殊情况处理

21.1 若本项目在采购过程中符合要求的供应商只有两家，符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）及《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资〔2016〕53号）规定的，提交最后报价的供应商可以为两家。

21.2 拒绝商业贿赂

21.2.1 采购单位、采购代理机构、磋商单位和评标专家在磋商活动中，都要签订相应的《拒绝商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

21.2.2 磋商单位必须填写一份拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式，见第五章 附件）原件编制在磋商响应文件中；未提供者，磋商无效。

22.信用融资

22.1陕西省信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，陕西省财政厅制订了《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采【2020】15号）文件，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标人在缴纳投标保证金及中标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理。

《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）

融资平台：根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采〔2020〕15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

23质疑与答复

23.1供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定：

1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

23.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。

23.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

23.5有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

1）质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商；

2）未在法定质疑期内发出质疑的；

3）质疑未以书面形式提出；

4）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

5）以非法手段取得证据、材料的；

6)质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

7)不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

23.6质疑答复

采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。

23.7质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。

接收部门：业务部

接 收 人：袁箔

联系电话：029-83479858-802

地 址：西安市长乐东路2999号京都国际3号楼1506室

- 第三章 商务及采购要求

## 一、商务条款

1.交付期及交付地点

1.1 交付期：合同签订后15日内安装完成并交付使用。

1.2 交付地点：采购人指定地点。

2.运输及安装调试

2.1 所有货物供应商负责运输至项目地点；

2.2 供应商负责所有设备的安装、调试；因安装、调试所产生的相关费用由供应商承担。

3.验收

3.1初验：设备或材料到场后，由采购人、供应商进行检查，检查内容包括：设备名称、规格型号、配置要求、制造商、原产地等。若设备与合同要求不符，采购人将拒绝接收。

3.2最终验收：所有设备安装到位后，供应商提交验收文件，采购方进行最终验收，验收合格后出具《验收合格单》。

3.3 所验各项内容最终验收达不到磋商文件要求和磋商响应文件承诺的，或在后续使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件整改及恢复，不执行者须赔偿采购人的损失。

3.4 验收依据

按磋商文件、磋商响应文件及合同等技术指标进行验收，各项指标均应符合验收标准及要求。

（1）合同文本；

（2）磋商文件和磋商响应文件；

（3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

4.款项结算

4.1 合同签订后待货物进场验收合格后付合同总金额的50%即人民币：¥：______；安装完成验收合格后，30日内乙方持《验收合格单》和全额发票办理剩余合同总金额50%的货款即人民币：¥：_____的货款。

4.2 支付单位为：镇坪县高级中学

发票开具的“采购单位（人）名称”为：镇坪县高级中学

5.质量保证

5.1 整体质保期为终验合格后不少于 36个月；同时不得低于该设备的市场主流质保期；属于易损件及耗材类的设备按易损件及耗材类设备质保；

5.2 供应商承诺的质保期起始时间为验收合格之日。

5.3 供应商提供的所有设备及配件必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，原装正品，配置合理。

5.4 质保期后如需更换零部件，供应商应以优惠价提供。

5.5 采购人若对供应商提出质量服务要求，所有涉及货物制造商的有关事项均由供应商负责。

6.技术资料与服务

6.1 技术资料：

(1) 产品合格证；

(2) 其它资料。

6.2 供应商提供售后服务与技术支持至少应包含：电话支持、现场服务三种方式；提供常年全天候服务专线免费技术支持；在接到采购人维护要求后应1小时内响应，2小时内提供解决方案，3小时内到达现场。24小时内解决；如在24小时内无法解决，则采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保教学正常进行。

6.3 供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。

6.4 售后服务机构：

供应商应提供设在安康市区内的售后服务中心自建证明材料或与合作方的协议书，并将这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人在磋商文件中准确列出。

7.违约责任

7.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

7.2 成交单位未按合同要求提供服务质量不能满足技术要求，采购单位有权终止合同，并对其违约行为进行追究。

- 二、采购要求

1.本项目标的所属行业：工业。

2.技术规格及要求

带“▲”符号项为重要技术参数及功能，允许负偏离，未响应或者不满足将在综合评审中予以扣分处理。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能LED教室灯 | 1、LED教室灯长度尺寸≥1220mm；一体式电镀铝长方形格栅防眩灯具，背罩采用高分子复合材料注塑模具一体成型，抗UV、耐黄变，材料边缘厚度不低于1.0mm；背均匀出光，背部可视发光面积占总背罩面积不低于50%，无吊杆阴影；采用一体式航空铝型材边框，四边角为圆弧，边框为一体化工艺，不得使用拼接工艺。 2、LED教室灯采用大尺寸（≥L200*W60*H35mm）外置驱动电源；驱动电源置于灯体上居中对称。金属边框与吊杆支架有防坠装置。 3、LED教室灯色温（或相关色温）4300-5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90，色容差≤5 SDCM。 ▲4、LED教室灯至少依据《GB/T 31275》、《GB/T 17743》标准经灯具电源端传导骚扰电压（或电源接口骚扰电压）、辐射骚扰、感应电流密度测试，检测结果皆为合格（或通过或符合或判定为P）。 ▲5、智能控制：无线组网和无线通讯；支持物联远程控制技术，如ZigBee无线组网等，支持室内情景面板调节，支持PC端等控制方式。场景控制器各场景模式的灯具亮度可根据实际需求调节，亮度设置范围0%~100%可调。可根据教学场景配置≥4种默认场景模式，支持快速配置；场景快速切换，根据使用需求能够快速切换整体灯光照明状态，根据教学场景配置多种自定义场景模式。支持恒照度调光功能，支持集成安装恒照度模块，环境光发生变化时，每盏灯根据环境的变化，自动调光；功能开启后，设备能够根据检测到的照度值进行自动调节，功能关闭后，设备不再自动调光。 | 315 | 盏 |
| 2 | 智能LED黑板灯 | 1、LED黑板灯长度≥1220mm，为一体式电镀铝长方形格栅防眩灯具；采用一体式航空铝型材灯体，且灯体最小壁厚不低于0.65mm；为一体式挡光板设计，挡光板高度不低于50mm。 2、LED黑板灯采用大尺寸（≥L200*W60*H35mm）外置驱动电源；驱动电源置于灯体上居中对称，保证吊装安全稳固。采用拔插式固定灯体和吊杆，不得使用螺丝连接吊杆。 3、LED黑板灯色温（或相关色温）4300-5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90，色容差≤5 SDCM。 ▲4、LED黑板灯至少依据《GB/T 31275》、《GB/T 17743》标准经灯具电源端传导骚扰电压（或电源接口骚扰电压）、辐射骚扰、感应电流密度测试，检测结果皆为合格（或通过或符合或判定为P）。 ▲5、智能控制：无线组网和无线通讯；支持物联远程控制技术，如ZigBee无线组网等，支持室内情景面板调节，支持PC端等控制方式。场景控制器各场景模式的灯具亮度可根据实际需求调节，亮度设置范围0%~100%可调。根据教学场景配置≥4种默认场景模式，支持快速配置；场景快速切换，根据使用需求能够快速切换整体灯光照明状态，根据教学场景配置多种自定义场景模式。 | 58 | 盏 |
| 3 | 智能面板 | 1、输入电压：100~240VAC，50/60Hz。 2、CPU：不低于PX30 四核Cortex-A35，RAM：不低于2GB，ROM：不低于8GB。 3、以太网口：≥1个RJ45网口，10M/100M 自适应以太网（北向）。 4、RS485：支持RS485，接口数量：≥1个。 5、工作温度：0℃~40℃，工作湿度：5%~90%RH 无冷凝。 ▲6、参考尺寸：86x86mm，标准86盒规格，支持嵌入式暗盒安装或明盒安装。支持Zigbee3.0等，2.4GHz，内置天线，南向连接，通信距离：≥30米；zigbee等子设备接入数量：≥50个，包括智能灯具、智能开关面板、智能插座、光环境场景控制器等。 ▲7、屏幕：不低于4英寸 480*480P；多点触控屏。为智能网关及智能场景控制面板功能一体设备，支持同时接入Zigbee子设备、WiFi子设备等，支持通过485总线对接控制教学一体机、投影仪，实现对教室内各电气及教学设备的物联管理控制。 ▲8、内置默认场景控制（内置默认场景不少于9个），支持用户自定义场景。 9、支持本地联动策略，支持多设备联动控制。 10、支持设备群组控制。 ▲11、支持本机OTA（在线升级）及批量子设备OTA（在线升级）功能。 12、支持网络时钟同步。 13、支持跨网关联动，满足多空间复杂管理的需求。 ▲14、具有本机状态监控功能（支持cpu占用率/内存占用率等状态监控）。 ▲15、具备边缘计算及处理能力，支持对不低于1080P网络视频流解码。 | 32 | 台 |
| 4 | 无线教学扩声主机 | 1、整机尺寸长≤150mm，外壳ABS材质。 2、工作电压：DC 24V/1A 电源适配器供电。 3、工作温度：-10℃～40℃。 4、安装方式：壁挂安装。 ▲5、通信协议：支持无线UHF。 ▲6、频率响应： 主机线路—主机：80Hz～20 kHz； 麦克风-主机：100Hz～10kHz。 ▲7、信噪比: （麦克风-主机）：≥83dB； （主机线路-主机）：≥83dB。 ▲8、总谐波失真: ≤0.12%。 ▲9、无线频段：450Mhz～700Mhz。 10、支持NFC和红外配对。 11、具有配对指示灯提示功能。 12、主机设备采用数字音频处理器，无线发射和接收一体式设计。 13、具有USB接口、电源接口与音频接口，音频接口：LINE IN（3.5mm）；LINE IN（凤凰端子3PIN）；LINE OUT（3.5mm）；LINE OUT（凤凰端子3PIN）。 14、最大可实现35m长距离通信，为保证教室间不相互干扰正常工作距离范围为10～15m，根据使用场景，可直接现场定制化通信距离。 15、支持无线音频输入（UHF&蓝牙），有线音频输入（两路line in、LAN输入）。 16、支持无线音频输出（UHF），有线音频输出（两路line out）。 17、具有音量调节、高低音效果调节。 18、具有啸叫抑制（AFC）功能开关、线路输入噪声门（Gate）功能开关、线路输入自动衰减（AUTOFADE）功能开关。 19、可通过拨码对UHF的接收和发射频道（频点）进行选择。 20、具有OLED显示屏，可显示当前UFH接收和发射的频率点和蓝牙开启和关闭的状态。 21、具有充电槽功能，支持 麦克风充电功能，即放即充。 22、可以同时连接90个或以上的扩音器。 | 32 | 台 |
| 5 | 无线麦克风 | 1、整机尺寸长≤150mm，外壳ABS材质。 2、电池容量：1000mAh±5%。 3、充电电压：DC 5V。 4、工作温度 -10℃～40℃。 5、使用寿命：≥280个循环。 6、麦克风类型：全指向性驻极体。 ▲7、咪头灵敏度：-32 dBV/Pa±2dB。 8、咪头频率响应：100Hz～20KHz。 9、无线频段：450Mhz～700Mhz。 ▲10、咪头最大声压级：≥110dB@(THD<3%)。 ▲11、咪头信噪比：≥70dB @(f=1KHZ,S.P.L=1Pa，A-weighted)。 12、具有配对指示灯提示功能。 13、充电接口：type-C充电接口，3PIN 充电触点。 14、充电方式：放置在主机的麦克风收纳槽内进行充电，插入type-c接口的USB充电线充电。 15、采用锂电池供电，可充电循环使用，连续使用时间≥5小时。 16、具有音量大小调节、PPT翻页和激光笔功能。 17、使用时无固定位置要求，在教室范围内可自由移动。 18、体积小巧、便于携带、悬挂等安装方式。 19、可灵活配对，一个麦克风可适配所有同系列主机。 20、双击电源键，支持蓝牙功能的设备开启和关闭。 | 32 | 台 |
| 6 | 无线扩声器 | 1、外壳材质：ABS材质。 2、整机尺寸长度：≤300mm。 3、安装方式：集成在灯具上或吸顶安装。 4、工作电压：AC 220V/50HZ。 ▲5、信噪比：≥80dB@1W。 6、动态范围 ：麦克风-主机：10mv~160mv。 7、无线频段：450Mhz~700Mhz。 8、频率响应：线路输入20Hz–20 kHz。 ▲9、输入灵敏度：（-20dbFS）-0dbFS。 ▲10、失真度（失真+噪声）：＜0.5%@1W。 11、喇叭功率：4Ω 10W。 12、工作温度：-10℃~40℃。 ▲13、支持专业数字U段无线传输，有效避开校园内其他无线信号（如蓝牙、WiFi等）干扰。 14、安装方式灵活：与灯融合(声光一体)，吸顶安装，壁挂安装。 15、扩声器多点均衡布局，实现教室均衡扩声。 16、采用全音域喇叭与导向式音箱设计，音色饱满。 | 140 | 台 |
| 7 | 光环境补偿模块 | 1、材质 ：PC。 2、传感器：高精度数字光照传感器。 3、光照度：照度检测范围：0-10000lx，在0-1000lx范围内，精度误差：±10%至±13%。 | 315 | 台 |
| 评审材料： 为确保灯具工作稳定，所投产品“智能LED教室灯”、“智能LED黑板灯”须提供以下评审材料。 1.至少依据《QB/T 5533》标准通过教室照明灯具性能认证，且单颗光源功率≥1W，光源额定总功率是灯具额定功率的4.5倍或以上，ta≥50℃。 2.通过近视防控认证。 3.至少依据《GB/T42064》标准通过认证，结论为频闪无危害或无频闪危害或无显著影响水平。 4.蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 5.至少依据《GB/T 26572》标准通过电器电子产品认证，环境适应性满足防护等级≥IP40，ta≥50℃。 6.经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH及空气温度≥37℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH及空气温度≤-5℃的严酷自然环境下至少持续运行360小时后，具有依据《GB/T36979》或其他标准均满足色品空间颜色非均匀性△u’v’≤0.007的严酷自然环境认证。 7.经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH及空气温度≥37℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH及空气温度≤-5℃的严酷自然环境下至少持续运行360小时后，具有依据《GB/T 18595》或其他标准均满足浪涌性能达到C或以上等级的严酷自然环境认证。 8.经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH及空气温度≥37℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH及空气温度≤-5℃的严酷自然环境下至少持续运行360小时后，具有依据《GB/T6882》或其他标准均满足噪声≤25dB（A）的严酷自然环境认证。 9.经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH及空气温度≥37℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH及空气温度≤-5℃的严酷自然环境下至少持续运行360小时后，具有依据《GB/T9468》或其他标准满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%的严酷自然环境认证。 10.经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤90kPa，平均湿度≤50%RH及空气温度≥37℃与在极寒环境：大气压力≥90kPa，平均湿度≥50%RH及空气温度≤-5℃的严酷自然环境下至少持续运行360小时后，具有依据《GB/T9468》或其他标准满足光通量的实测值与初始值的偏差不超过-10%的严酷自然环境认证。 11.至少依据《GB/T33721》标准满足光通维持寿命≥50000小时。 12.环境适应性满足防护等级≥IP40，ta≥50℃，tq≥50℃，且符合《LED灯具可靠性试验方法》第6章电源开关试验要求。 注：须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准；若有要求严酷自然环境实地测试的，证书上须体现“实地验证检测方式”）。 |  |  |  |  |

- 第四章  合同格式及条款

供货合同

“镇坪县高级中学新校区教室护眼灯安装项目”（项目编号：DCZB-2025-AK-Z029）,由陕西顶诚招标有限公司组织磋商, 镇坪县高级中学 (以下简称“甲方”)确定  成交人名称  （以下简称“乙方”）为成交人。

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商，于    年   月   日按下述条款和条件签署本合同。

甲方通过竞争性磋商方式接受了乙方以总金额    大写（¥:   ）  (以下简称“合同价”)提供合同条款所述的服务，条款如下：

1.交付期及交付地点

1.1 交付期：合同签订和15日内安装完成并交付使用。

1.2 交付地点：采购人指定地点。

2.运输及安装调试

2.1 所有货物供应商负责运输至项目地点；

2.2 供应商负责所有设备的安装、调试；因安装、调试所产生的相关费用由供应商承担。

3.验收

3.1初验：设备或材料到场后，由采购人、供应商进行检查，检查内容包括：设备名称、规格型号、配置要求、制造商、原产地等。若设备与合同要求不符，采购人将拒绝接收。

3.2最终验收：所有设备安装到位后，供应商提交验收文件，采购方进行最终验收，验收合格后出具《验收合格单》。

3.3 所验各项内容最终验收达不到磋商文件要求和磋商响应文件承诺的，或在后续使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件整改及恢复，不执行者须赔偿采购人的损失。

3.4 验收依据

按磋商文件、磋商响应文件及合同等技术指标进行验收，各项指标均应符合验收标准及要求。

（1）合同文本；

（2）磋商文件和磋商响应文件；

（3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

4.款项结算

4.1 合同签订后待货物进场验收合格后付合同总金额的50%即人民币：¥：______；安装完成验收合格后，30日内乙方持《验收合格单》和全额发票办理剩余合同总金额50%的货款即人民币：¥：_____的货款。

4.2 支付单位为：镇坪县高级中学

发票开具的“采购单位（人）名称”为：镇坪县高级中学

5.质量保证

5.1 整体质保期为终验合格后不少于 36个月；同时不得低于该设备的市场主流质保期；属于易损件及耗材类的设备按易损件及耗材类设备质保；

5.2 供应商承诺的质保期起始时间为验收合格之日。

5.3 供应商提供的所有设备及配件必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，原装正品，配置合理。

5.4 质保期后如需更换零部件，供应商应以优惠价提供。

5.5 采购人若对供应商提出质量服务要求，所有涉及货物制造商的有关事项均由供应商负责。

6.技术资料与服务

6.1 技术资料：

(1) 产品合格证；

(2) 其它资料。

6.2 供应商提供售后服务与技术支持至少应包含：电话支持、现场服务三种方式；提供常年全天候服务专线免费技术支持；在接到采购人维护要求后应1小时内响应，2小时内提供解决方案，3小时内到达现场。24小时内解决；如在24小时内无法解决，则采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保教学正常进行。

6.3 供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。

6.4 售后服务机构：

供应商应提供设在安康市区内的售后服务中心自建证明材料或与合作方的协议书，并将这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人在磋商文件中准确列出。

7.不可抗力

发生不可抗力,乙方承担货物验收前的一切货物风险,甲方承担因买房原因验收延迟的风险。但不可抗力延续时间超过三十日,甲方有权终止合同,乙方退还预付款和已支付款项。

8.争议解决

8.1 因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交采购方所在地仲裁委员会仲裁。

8.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

8.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

8.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

9.合同生效

9.1 本合同应在买卖双方签字共同加盖公章后生效。

9.2 本合同一式 伍 份，其中，甲方 贰 份，乙方 贰 份，监督管理部门 壹 份。

| 甲方名称： 甲方地址： 电 话： 传 真： 邮 编： 甲方代表签字： 买 方 盖 章： | 乙方名称： 乙方地址： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 帐 号： 乙方代表签字： 卖 方 盖 章： |
| --- | --- |

- 第五章  附件（磋商响应文件格式）

供应商应认真阅读磋商文件中所有内容，按照磋商文件的要求编制和提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应。

包含以下内容：

1.磋商响应函（格式）

2.磋商报价一览表（格式)

3.磋商分项报价表（格式）

4.货物说明一览表（格式）

5.商务条款响应偏离表（格式）

6.技术规格响应偏离表（格式）

7.资格证明文件

8.产品技术证明材料

9.履约能力及服务承诺

10.服务承诺证明材料

11.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

封面参考格式

镇坪县高级中学

新校区教室护眼灯安装项目

磋商响应文件

项目编号：

磋商单位：

单位地址：

磋商时间：二○二五年  月  日   时  分

- 1.磋商响应函（格式）

磋 商 响 应 函

致：陕西顶诚招标有限公司

根据贵方为     （磋商项目名称）     的磋商公告   （项目编号）  ，签字代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表供应商     （供应商名称、地址）      ，提交下述磋商响应文件。

包含以下内容

1.磋商响应函（格式）

2.磋商报价一览表（格式)

3.磋商分项报价表（格式）

4.货物说明一览表（格式）

5.商务条款响应偏离表（格式）

6.技术规格响应偏离表（格式）

7.资格证明文件

8.产品技术证明材料

9.履约能力及服务承诺

10.服务承诺证明材料

11.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

在此，签字代表宣布同意如下：

1.供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2.供应商已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.本磋商有效期为自磋商开始日起      个日历日（成交人的磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。

4.供应商完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关不退还磋商保证金和拒绝磋商的条款。

5.供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

6.若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

磋商单位名称（公章）：

详   细   地   址：

电             话：

传             真：

电 子 邮 件 地 址：

开   户   银   行：

帐             号：

授权代表签名：

电话：

手机：

年     月     日

- 2.第一次磋商报价表（格式）

第一次磋商报价表

| 磋商报价（人民币：元） | 交付期 | 质保期（月） |
| --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |

注：1．本表价格应按磋商总价填写；

2．报价精确到元；

单位名称：                      （单位公章）

授权代表：                   （签字）

日期：

- 3.磋商分项报价表（格式）

磋商分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价(人民币元) | 合计（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币元） |  |  |  |  | ¥： |  |

注：①单价为综合单价，应包括实施过程中的相关费用明细。

②如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

③如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

④如果服务的内容与磋商文件不一致者(缺少)，将被视为没有实质性响应磋商文件。

单位名称：                      （单位公章）

授权代表：                   （签字）

日期：

- 4.货物说明一览表（格式）

货物说明一览表

| 序号 | 货物/主材名称 | 品牌 | 型号 | 主要技术参数 | 制造厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：①本表须如实逐项填写，不得空项，空缺项目将视为没有实质性响应磋商文件。

②若货物无具体型号和注册商标的必须特别注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

③“主要技术参数”必须详细、具体。

单位名称：　                 　　 （单位公章）

授权代表：　                 （签字）

日期：

- 5.商务条款响应偏离表（格式）

商务条款响应偏离表

| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件 商务条款内容 | 磋商响应文件 承诺内容 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.交货期及交付地点 |  |  |  |
| 2 | 2.运输及安装调试 |  |  |  |
| 3 | 3、验收 |  |  |  |
| 4 | 4、款项结算 |  |  |  |
| 5 | 5、质量保证 |  |  |  |
| 6 | 6、技术资料与服务 |  |  |  |
| 7 | 7、违约责任 |  |  |  |

注：1.本表须按磋商文件“第三章 商务及采购要求”中的商务条款如实逐项填写。

单位名称：                      （单位公章）

授权代表：                   （签字）

日期：

- 6.技术规格响应偏离表（格式）

技术规格响应偏离表

| 序号 | 货物名称 | 磋商文件 要求的技术规格 | 响应产品 的技术规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：①本表须按“第三章 商务及采购要求”如实逐项填写，不得空项。

② 本表“响应产品的技术规格”一列的内容，需与磋商单位提供的产品技术资料彩页、正规宣传资料保持一致，若出现严重偏离的，将视为没有实质性响应磋商文件。

单位名称：　                 　　  （单位公章）

授权代表：　                 （签字）

日期：

- 7.资格证明文件

7-1 基本资格

根据磋商文件资格要求提供。

7-2 特定资格

根据磋商文件资格要求提供。

7-3落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目是专门面向小微企业采购项目，参与供应商提供《中小企业声明函》。监狱企业及残疾人福利性单位，视同小、微型企业。

法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的      （供应商名称）      的在下面签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权的在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代理人，就项目编号为 （项目编号） 的  (磋商项目名称)  的磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，有效期与磋商响应文件一致。

法定代表人签字或签章：                 被授权人签字：

公        章：                         职        务：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件或扫描件。

| 法人代表身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |

非联合体投标声明函（格式）

非联合体投标声明函

致：

作为参加贵公司组织的（项目名称：   ）（项目编号：   ）的磋商单位，本公司承诺非联合体投标。

特此声明。

单位名称：                    （单位公章）

授权代表：                   （签字）

日期：

三年内无重大违法记录声明

我单位参与贵单位组织的 （项目名称） 的投标，我单位郑重声明：我单位三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明单位：                         （公章） 
    授权代表：　　　　　     　　      （签字）

日    期：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　人，营业收入为　　　　万元，资产总额为　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员　　　　人，营业收入为　　　　万元，资产总额为　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 8.产品技术证明材料

（证明材料应清晰可辨，否则视为无效）

8-1 技术相关证明材料

根据评分要求自行组织证明材料。

8-2来源渠道合法证明材料

根据评分要求自行组织证明材料。

8-3评审材料

根据评分要求自行组织证明材料。

8-4 节能产品清单

附有效的相关证书。

8-5 磋商单位认为有必要提供的其它产品质量及技术的证明材料

- 9.履约能力

包括以下材料：

9-1 企业情况证明材料

（1）企业简介

（2）政府采购需要落实的政策声明文件或证明材料（若有，声明文件原件编制在磋商响应文件正本中，其它证明材料须提供加盖公章的复印件或扫描件）

（3）有利于项目建设的相关证明材料

9-2 实施方案

根据评分要求自拟。

9-3 2022年1月1日以来同类业绩

- 10.服务承诺证明材料

10-1 售后服务方案

根据评分要求自拟。

10-2 售后服务机构分布情况

磋商单位应提供在陕西省境内的售后服务中心自建证明材料或与合作方的协议书，这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人应在磋商响应文件中一一列出（参考样式如下）。

| 服务机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 11.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

电　　话：

年　　月　　日