高陵区崇皇街道桑家村道路改造及附属工程采购需求

一、工程概况：

拆除现状路面及基层2000m2；拆除现有管道300m；垃圾清运848.4m3；住户门前水泥混凝土搭接204m2；新做水泥混凝土路面及基层2000m2；DN300塑料管道基础及管道铺设391m；DN150塑料管道基础及管道铺设238m；雨水收集井34座；DN300双壁波纹管道基础及管道铺设43m，污水井3座等。

二、编制依据：

1、高陵区崇皇街道桑家村道路改造及附属工程施工设计图纸；

2、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准》（2025）；

3、正常的施工组织及施工方法；

4、税金执行陕建发﹝2019﹞45号《关于调整我省建设工程计价依据的通知》；

5、其他相关资料。

三、有关说明：

2、本工程采用广联达云计价平台GCCP7.0（版本号：7.5000.23.1）。

四、工程量清单

（另附）

注：工程量清单中必须明确所投主材的品牌。

五、图纸

（另附）