采购需求

为顺利推进“保回迁”项目建设，确保铁路局东片区DK7、DK8地块安置楼建设，现需开展六路线1#-16#架空线落地工程项目的建设工作。将横穿DK7地块内16根10KV电线杆，全长约2250米落入电缆沟内，加速铁路局东片区DK7、DK8地块安置楼建设。具体工作内容详见采购文件、图纸及工程量清单。