志丹县旦八、金丁供水管网并网工程实施方案编制服务单位采购要求说明

一、项目概况

志丹县旦八、金丁供水管网并网工程，计划将志丹县旦八规模化供水工程和金丁千人供水工程管网合并，并将旦八镇旦八村、吊坪村，金丁镇赵沟门村、金丁村、金汤村等村周边村组进行管网延伸，以达到项目并中要求和提升规模化供水覆盖率。项目估算投资1426.6万元，主要建设内容为改造延伸供水管网33km，入户配套780户。

二、服务要求

1、按照采购单位要求按时高质量完成项目实施方案、概算书、施工图册的编制；

2、勘察设计人员必须到项目区现场采集高清影像图（无人机测量图）、勘察地质、绘制精准施工路线等项目需要的相关信息；

3、设计单位要从签订合同之日起到项目竣工验收，全程无条件配合采购单位在推进项目进程中（办理前期手续、项目施工）所需的资料及遇到的技术问题进行提供和解读，必要时亲临现场指导。

三、收费依据

依据陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）等计价依据的通知（陕水规计发[2024]107号）文件规定，计算该项目费用共计128.4万元整。

四、调整系数

前期工作开始阶段工作系数，项目建议书工作阶段系数为1，可行性研究工作阶段系数为0.9，初步设计工作阶段系数为0.7。本项目由于无初步设计和可行性研究报告相关资料，且项目地形复杂，因此本项目按9%费率取费，前期工作阶段系数为1。

五、交付日期

合同签订之日起45天内。

六、提交成果

项目实施方案、概算书、施工图各8本（包含电子版1套），高清影像图（无人机测量图）1套。

七、是否面向中小企业

- 面向中小企业。

八、资质要求

- 工程设计资质（水利行业丙级及以上等级资质）。

- 志丹县水务局

2025年10月30日