- 为持续做好辖区生活污水治理工作，有效开展城市黑臭水体排查整治行动，以及做好辖区23处污水设施的的日常维护、维修以及辖区纳污坑塘排查、整治工作。结合斗门街道实际，现就通过外包服务开展生活污水治理工作，特制订如下工作方案：

- 一、主要工作

- 1.每日巡检：检查泵站设备的运行情况，包括泵体、电机、控制柜、阀门等；检查压力、温度、电流等参数是否正常。

- 2.清洁保养：定期清洁设备，包括泵体、过滤器、水管等，确保设备通畅无堵塞。

- 3.润滑维护：定期给泵体、电机等关键部位进行润滑，并清理润滑脂。

- 4.电气系统检查：定期检查电气系统，确保泵站用电正常，防止短路或火灾。

- 5.设备检修：定期检修泵站设备，包括紧固螺栓、轴承、密封、泵体、电机、控制元件等部件的更换与修理，保证设备的正常运行。

- 二、工作要求

- （一）摸清各类问题情况

- 1．接到故障报修后，及时派遣维修人员到达现场。

- 2．维修人员对故障进行初步排查，确定故障类型和原因。

- 3．根据故障类型和原因，采取相应的修理措施，如更换损坏部件、修补漏底等。

- 4．维修完成后，进行设备的功能性测试，确保修理效果。

- 5．记录故障处理的过程和结果，并进行统计和分析，为未来故障预防提供参考。

- （二）做好日常作业的安全管理

- 1.设置安全栏杆、警示标识等，防止非授权人员靠近设备。安装自动报警装置，及时发现异常情况，如电气短路、泵站超负荷运行等。

- 2.坚持安全第一原则，确保维修人员在进行设备维护和修理时佩戴合适的防护装备，并进行安全教育与培训。

- 3.严禁任何违章操作，如超负荷运行、猛刹车等，遵守安全操作规程。

- （三）做好资料整理收集

- 根据街道年度考核要求，分类整理收集各项任务开展过程性资料，充分详实展现工作成绩，确保考核成绩优异。

- 优化工作管理

- 定期开展生活污水治理业务知识培训，严格日常考勤，确保人员按时上下班、工作期间在岗。坚持问题导向和结果导向，对上级督办、交办各类污染问题要举一反三，避免反复发生。