大昌汗镇污水管道维修改造工程采购需求文件

采购项目名称

大昌汗镇污水管道维修改造工程

二、采购项目预算、资金构成和采购方式

1.采购项目预算：1532555.03元

2.资金来源：自筹资金
3.采购方式：竞争性磋商

三、项目实施时间、地点、工程概况、付款方式等

1.项目实施时间：60日历天

2.项目实施地点：府谷县大昌汗镇

3.项目概况：对大昌汗集镇3150米污水管网进行改造提升、新建68口检查井、部分管道做保温等。

4.付款方式：最终工程价以审计价为准，根据工程进度付款，待工程竣工验收合格后拨付至不超过工程价款的80%，决算完成后支付决算价的90%，剩余总工程款按审计价支付。
5.项目服务形式：包工、包料、包工期、包质量。

6.项目安全施工：承包方按有关规定采取严格的施工安全措施，并承担自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果。承包方应为施工人员购买人身意外伤害保险及工程施工有关的一切保险，凡在施工过程中发生的安全责任事故或其他责任，均由承包方承担责任，发包方概不负责。

四、合同模板：

 合  同

甲方：府谷县大昌汗镇人民政府

乙方： 

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其相关法律法规的有关条款。为了保质保量，按期完工。经双方协商达成以下条款，特签订本合同，希双方共同遵照执行。

一、项目名称：

    二、项目内容概述：

三、项目价款：

四、合同工期：开工日期   年  月   日，竣工日期   年  月  日，有效工期    天。 

五、工程质量与工程验收：

严格按照施工规范要求和设计图纸进行施工，质量要求符合验收合格标准。

六、工程付款方式：

工程开工后按工程进度支付，工程完工验收决算后支付不超过总工程款的80%，待工程审计后按审计价支付剩余款项。

七、工程质保期：

在工程验收审计前出现质量问题，乙方接到通知24小时内到达现场，并进行无偿修复。乙方不再修复，甲方将另行委托他人修复，所发生的直接和间接经济损失均由乙方承担。

八、甲、乙双方的权利及义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方应向乙方进行施工现场、安全等方面的交底。

2.因甲方原因造成停工、窝工的，有甲方工地代表按实签证方可顺延工期，否则不予顺延。

3.甲方有权对乙方施工质量和现场安全进行监督检查，并下达整改及停工通知。

4.甲方指派施工员负责此项工程的一切事宜，对乙方施工人员的安全、工程质量、工程进度、文明施工等方面的工作进行指导、全程监控，并按照规定及时做好检查验收工作，做到随叫随到。

5.因乙方管理、劳动力、机械设备等诸多原因，不能保证施工的安全、质量、进度等，经甲方多次提出指正但屡教不改者，甲方可以单方解除本合同。

6.甲方负责组织协调各分部分项工程的验收工作。

7.甲方按合同约定条款支付工程款。

（二）乙方的权利和义务

1.必须服从甲方指派的施工人员以及相关单位的管理、检查、监督。

2.严格按照施工规范要求及施工验收规范精心组织施工。严格执行国家及甲方的各项安全规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。若未按施工规范要求，而造成工程质量事故、返工、窝工的，均由乙方承担一切直接和间接经济损失。

3.自行解决施工所需用水、用电管道、线路的铺设、施工作业人员的食宿、临时设施的搭建工作以及施工所需一切机械设备等，并承担相应费用。

4.合同中所约定的工程项目不得分包转包，不得以任何形式和理由拖欠农民工工资。

5.施工中发生的一切人身伤亡及设备损坏事故均由乙方自负。

九、安全文明施工：

1.乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按标准施工，并随时接受甲方安全人员的监督。

2.乙方所有施工人员必须购买人身意外保险，并采取必要的施工防护措施，确保施工安全文明。

3.因乙方安全措施不力造成的事故，乙方负全责。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、其他：

1.本合同自签订之日起生效，工完账清后自行解除。

2.本合同未尽事宜，甲乙双方应当通过友好协商解决，无法协商一致的，任何一方均有权起诉至府谷县人民法院解决。

3.本合同一式肆份，双方各执两份。

甲 方：                               乙方： 

法定代表人                             法定代表人

或委托代理人：                         或委托代理人：                                                         

签订日期：      年   月   日
五、履约验收标准和方法

1.履约验收计划时间：工程完工后5日内。
2.履约验收主体及内容：验收主体：大昌汗镇人民政府；验收内容对合同约定项目的数量和建设质量情况检验。

3.履约验收标准：达成国家现行质量验收规范合格标准，确保工程质量符合标准。（1、管道铺设埋设深度为1.8米，管材规格同合同规定一致；2、管道焊接密封性达到100%，进行压力试验合格；3、裸露部位进行二次硬质聚氨酯保温处理；4、管道阀门规格同合同规定一致，允许工作温度应>95℃，允许工作压力>1.2MPa；5、直埋管道沟槽回填要逐层进行，不应有尖角颗粒，并安置标志带，回填土中不准有冻块，混凝土块，树枝等杂物。直埋管回填时要求两侧同时投填，以防管道偏移；6、水泥砖铺装地面、混凝土地面管网工程施工完成后，开挖土回填至原有地面硬化相应标高、夯实；7、检查井规格同合同规定一致，垫层150mm厚，底板250mm厚，顶板250mm厚，使用C20混凝土。）

 4.验收方式：由采购单位工程项目验收组人员和有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和招标文件所列的各项要求进行验收。

六、对供应商的要求

1.在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
七、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话
1.采购单位：府谷县大昌汗镇人民政府

2.采购单位地址：府谷县大昌汗镇富昌路

3.项目联系人：李彦军    联系电话：18829426888
府谷县大昌汗镇人民政府

2025年11月13日
