采购需求
本次采购项目为神木市西沙街道办事处沈薛家塔村委会维修及边坡治理项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目名称
	单位
	工程量

	1
	骨架护坡
	
	

	1.1
	块石排水沟
	m
	103

	1.2
	播植草(灌木)籽
	m2
	9341.88

	1.3
	急流槽
	m
	234.28

	1.4
	截水沟
	m
	632.87

	1.5
	护脚
	m
	102.81

	1.6
	平台
	m2
	499

	1.7
	护坡砌体
	m2
	9341.88

	1.8
	构件钢筋
	t
	22.836

	1.9
	护坡削坡土方量
	m3
	5605.13

	1.10
	排水沟100厚碎石或碎砖垫层
	m3
	9.27

	2
	室外工程
	
	

	2.1
	水泥混凝土
	m2
	580

	2.2
	水泥稳定土
	m2
	580

	2.3
	块料楼地面
	m2
	12.4

	2.4
	混凝土管
	m
	21

	2.5
	石挡土墙
	m3
	19.25

	2.6
	墙、柱面一般抹灰
	m2
	161.21

	2.7
	抹灰面油漆
	m2
	719.47

	2.8
	墙、柱面装饰抹灰
	m2
	2042.93

	2.9
	墙、柱面一般抹灰
	m2
	350

	2.10
	隔离护栏
	m
	223.9

	2.11
	拆除面包砖地面
	m2
	580

	2.12
	拆除旗台瓷砖地面
	m2
	12.4

	2.13
	水渠覆盖回填
	m3
	183.02

	2.14
	拆除外墙面
	m2
	719.47

	3
	旱厕
	
	

	3.1
	砖基础
	m3
	7.73

	3.2
	实心砖墙
	m3
	9.48

	3.3
	基础垫层
	m3
	2.31

	3.4
	垫层模板
	m2
	6.16

	3.5
	构造柱
	m3
	1.83

	3.6
	构造柱模板
	m2
	15.35

	3.7
	矩形梁
	m3
	1.43

	3.8
	梁模板
	m2
	16.64

	3.9
	实心楼板
	m3
	0.49

	3.10
	楼板、屋面板模板
	m2
	5.75

	3.11
	实心楼板
	m3
	1.2

	3.12
	楼板、屋面板模板
	m2
	9.72

	3.13
	现浇构件钢筋
	t
	0.132

	3.14
	现浇构件钢筋
	t
	0.272

	3.15
	挖土方
	m3
	49.64

	3.16
	回填土方 
	m3
	36.48


