工程量清单：

| 工程名称：店塔镇梁家塔村沙渠组供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 线路部分 |  |  |  |
| 1 | 030210002004 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-10KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.012 |
| 2 | 030210002005 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.15 |
| 3 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 120 |
| 4 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 5 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 5 |
| 6 | 030210002006 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 2 |
| 7 | 030210002007 | 导线架设 1.规格:GJ-35 |  | 组 | 2 |
| 8 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 6 |
| 9 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 110 |
| 10 | 030209001001 | 接地装置 1.接地极材质、规格:模块、接地扁铁、接地管子 |  | 项 | 1 |
| 11 | CB001 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 12 | 030211001001 | 电力变压器系统 |  | 系统 | 1 |
| 13 | 030211008001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 14 | 030201001001 | 油浸电力变压器 1.名称:油式变压器 2.容量（kV·A）:S13-100kVA/10/0.4变压器 |  | 台 | 1 |
| 15 | 030204031002 | 小电器 1.名称:普通互感器 2.型号:150/5/ |  | 套 | 1 |
| 16 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 54 |
| 17 |  | 回填土方 |  | M³ | 54 |
| 工程名称：高家堡贺杏峁屈家沙沟村供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 030210002002 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.3 |
| 2 | 030208001002 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 60 |
| 3 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 4 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 5 |
| 5 | 030210002003 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 4 |
| 6 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 6 |
| 7 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 50 |
| 8 | CB001 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 9 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 28 |
| 10 |  | 回填土方 |  | M³ | 28 |
| 工程名称：贺家川镇如意村西沟辿组供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 线路部分 |  |  |  |
| 1 | 030210002001 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-10KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.012 |
| 2 | 030210002002 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.36 |
| 3 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 60 |
| 4 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 5 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 8 |
| 6 | 030210002004 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 2 |
| 7 | 030210002005 | 导线架设 1.规格:GJ-35 |  | 组 | 2 |
| 8 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 6 |
| 9 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 50 |
| 10 | 030209001001 | 接地装置 1.接地极材质、规格:模块、接地扁铁、接地管子 |  | 项 | 1 |
| 11 | CB002 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 12 | 030211001001 | 电力变压器系统 |  | 系统 | 1 |
| 13 | 030211008001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 14 | 030201001001 | 油浸电力变压器 1.名称:油式变压器 2.容量（kV·A）:S13-100kVA/10/0.4变压器 |  | 台 | 1 |
| 15 | 030204031003 | 小电器 1.名称:普通互感器 2.型号:150/5/ |  | 套 | 1 |
| 16 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 28 |
| 17 |  | 回填土方 |  | M³ | 28 |
| 工程名称：贺家川镇张川村常峁上水供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 线路部分 |  |  |  |
| 1 | 030210002001 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-10KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 1.26 |
| 2 | 030210002002 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.49 |
| 3 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 60 |
| 4 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 5 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 26 |
| 6 | 030210002003 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 16 |
| 7 | 030210002004 | 导线架设 1.规格:GJ-35 |  | 组 | 2 |
| 8 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 6 |
| 9 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 50 |
| 10 | 030209001001 | 接地装置 1.接地极材质、规格:模块、接地扁铁、接地管子 |  | 项 | 1 |
| 11 | CB002 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 12 | 030211001001 | 电力变压器系统 |  | 系统 | 1 |
| 13 | 030211008001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 14 | 030201001001 | 油浸电力变压器 1.名称:油式变压器 2.容量（kV·A）:S13-100kVA/10/0.4变压器 |  | 台 | 1 |
| 15 | 030204031003 | 小电器 1.名称:普通互感器 2.型号:150/5/ |  | 套 | 1 |
| 16 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 28 |
| 17 |  | 回填土方 |  | M³ | 28 |
| 工程名称：花石崖镇火连峁村姚兴庄组供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 线路部分 |  |  |  |
| 1 | 030210002004 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-10KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.012 |
| 2 | 030210002005 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.3 |
| 3 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 60 |
| 4 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 5 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 7 |
| 6 | 030210002006 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 2 |
| 7 | 030210002007 | 导线架设 1.规格:GJ-35 |  | 组 | 2 |
| 8 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 6 |
| 9 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 50 |
| 10 | 030209001001 | 接地装置 1.接地极材质、规格:模块、接地扁铁、接地管子 |  | 项 | 1 |
| 11 | CB001 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 12 | 030211001001 | 电力变压器系统 |  | 系统 | 1 |
| 13 | 030211008001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 14 | 030201001001 | 油浸电力变压器 1.名称:油式变压器 2.容量（kV·A）:S13-50kVA/10/0.4变压器 |  | 台 | 1 |
| 15 | 030204031002 | 小电器 1.名称:普通互感器 2.型号:75/5/ |  | 套 | 1 |
| 16 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 28 |
| 17 |  | 回填土方 |  | M³ | 28 |
| 工程名称：花石崖镇苏怀村李叶组供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 线路部分 |  |  |  |
| 1 | 030210002004 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-10KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.012 |
| 2 | 030210002005 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.18 |
| 3 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 90 |
| 4 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 5 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 5 |
| 6 | 030210002006 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 2 |
| 7 | 030210002007 | 导线架设 1.规格:GJ-35 |  | 组 | 2 |
| 8 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 6 |
| 9 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 80 |
| 10 | 030209001001 | 接地装置 1.接地极材质、规格:模块、接地扁铁、接地管子 |  | 项 | 1 |
| 11 | CB003 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 12 | 030211001001 | 电力变压器系统 |  | 系统 | 1 |
| 13 | 030211008001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 14 | 030201001001 | 油浸电力变压器 1.名称:油式变压器 2.容量（kV·A）:S13-100kVA/10/0.4变压器 |  | 台 | 1 |
| 15 | 030204031002 | 小电器 1.名称:普通互感器 2.型号:150/5/ |  | 套 | 1 |
| 16 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 40.5 |
| 17 |  | 回填土方 |  | M³ | 40.5 |
| 工程名称：栏杆堡镇巴门沟村白家畔组供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 线路部分 |  |  |  |
| 1 | 030210002004 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-10KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.592 |
| 2 | 030210002005 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.42 |
| 3 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 60 |
| 4 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 5 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 17 |
| 6 | 030210002006 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 22 |
| 7 | 030210002007 | 导线架设 1.规格:GJ-35 |  | 组 | 2 |
| 8 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 6 |
| 9 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 50 |
| 10 | 030209001001 | 接地装置 1.接地极材质、规格:模块、接地扁铁、接地管子 |  | 项 | 1 |
| 11 | CB001 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 12 | 030211001001 | 电力变压器系统 |  | 系统 | 1 |
| 13 | 030211008001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 14 | 030201001001 | 油浸电力变压器 1.名称:油式变压器 2.容量（kV·A）:S13-100kVA/10/0.4变压器 |  | 台 | 1 |
| 15 | 030204031002 | 小电器 1.名称:普通互感器 2.型号:150/5/ |  | 套 | 1 |
| 16 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 28 |
| 17 |  | 回填土方 |  | M³ | 28 |
| 工程名称：栏杆堡镇武寨村武寨组供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 线路部分 |  |  |  |
| 1 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 480 |
| 2 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 3 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 1 |
| 4 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 470 |
| 5 |  | 检查井 |  | 座 | 3 |
| 6 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 216 |
| 7 |  | 回填土方 |  | M³ | 216 |
| 工程名称：栏杆堡镇西寨村许家沟组供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 线路部分 |  |  |  |
| 1 | 030210002004 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-10KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.012 |
| 2 | 030210002005 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.48 |
| 3 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 300 |
| 4 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 5 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 10 |
| 6 | 030210002006 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 6 |
| 7 | 030210002007 | 导线架设 1.规格:GJ-35 |  | 组 | 2 |
| 8 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 6 |
| 9 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 290 |
| 10 | 030209001001 | 接地装置 1.接地极材质、规格:模块、接地扁铁、接地管子 |  | 项 | 1 |
| 11 | CB001 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 12 | 030211001001 | 电力变压器系统 |  | 系统 | 1 |
| 13 | 030211002001 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 14 | 030201001001 | 油浸电力变压器 1.名称:油式变压器 2.容量（kV·A）:S13-100kVA/10/0.4变压器 |  | 台 | 1 |
| 15 | 030204031002 | 小电器 1.名称:普通互感器 2.型号:150/5/ |  | 套 | 1 |
| 16 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 135 |
| 17 |  | 回填土方 |  | M³ | 135 |
| 工程名称：马镇王家山0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 线路部分 |  |  |  |
| 1 | 030210002001 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-10KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.3 |
| 2 | 030208001002 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 120 |
| 3 | 031103015004 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 4 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 6 |
| 5 | 030210002003 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 2 |
| 6 | 030210002004 | 导线架设 1.规格:GJ-35 |  | 组 | 2 |
| 7 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 6 |
| 8 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 110 |
| 9 | 030209001001 | 接地装置 1.接地极材质、规格:模块、接地扁铁、接地管子 |  | 项 | 1 |
| 10 | CB001 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 11 | 030211001001 | 电力变压器系统 |  | 系统 | 1 |
| 12 | 030211008001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 13 | 030201001001 | 油浸电力变压器 1.名称:油式变压器 2.容量（kV·A）:S13-100kVA/10/0.4变压器 |  | 台 | 1 |
| 14 | 030204031003 | 小电器 1.名称:普通互感器 2.型号:150/5/ |  | 套 | 1 |
| 15 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 54 |
| 16 |  | 回填土方 |  | M³ | 54 |
| 工程名称：沙峁镇孟家焉村王家峁组供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 线路部分 |  |  |  |
| 1 | 030210002005 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.84 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 60 |
| 3 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 4 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 13 |
| 5 | 030210002007 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 10 |
| 6 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 12 |
| 7 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 50 |
| 8 | CB002 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 9 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 28 |
| 10 |  | 回填土方 |  | M³ | 28 |
| 工程名称：神木市贺家川镇杜沙焉村供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 030210002001 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.18 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 260 |
| 3 | 031103015001 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 4 | 030210001001 | 电杆组立 1.材质:190*15M（整段锥形） |  | 根 | 3 |
| 5 | 030210002002 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 2 |
| 6 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 6 |
| 7 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 250 |
| 8 | CB002 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 9 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 117 |
| 10 |  | 回填土方 |  | M³ | 117 |
| 工程名称：神木市贺家川镇丰崂山村下白家沟组供水变压器工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 线路部分 |  |  |  |
| 1 | 030210001002 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 2.变压器支架 10*100*3000 1套 3.跌落式避雷器 HY5WS-17/50DL-TB 1组 4.横担 75*8*1750 1条 5.跌落式丝具 RW7-10/200A 1组 |  | 根 | 7 |
| 2 | 030210002001 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-10KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.012 |
| 3 | 030210002002 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.48 |
| 4 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 120 |
| 5 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 6 | 030210002005 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 2 |
| 7 | 030210002004 | 导线架设 1.规格:GJ-35 |  | 组 | 3 |
| 8 | 030209001001 | 接地装置 1.接地极材质、规格:模块、接地扁铁、接地管子 |  | 项 | 1 |
| 9 | CB001 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 10 | 030211001001 | 电力变压器系统 |  | 系统 | 1 |
| 11 | 030211008001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |
| 12 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 110 |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 13 | 030201001001 | 油浸电力变压器 1.名称:油式变压器 2.容量（kV·A）:S13-100kVA/10/0.4变压器 |  | 台 | 1 |
| 14 | 030204031002 | 小电器 1.名称:普通互感器 2.型号:150/5 |  | 套 | 1 |
| 15 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 72 |
| 16 |  | 回填土方 |  | M³ | 72 |
| 工程名称：神木市贺家川镇丰崂山村下王家供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 030210002002 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 1.19 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*70+1*35 |  | m | 60 |
| 3 | 030208001002 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 100 |
| 4 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 5 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 19 |
| 6 | 030210002003 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 4 |
| 7 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 12 |
| 8 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 140 |
| 9 | CB001 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 10 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 72 |
| 11 |  | 回填土方 |  | M³ | 72 |
| 工程名称：神木市贺家川镇贾兴庄村园则沟组供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 030210002002 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.24 |
| 2 | 030208001002 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 80 |
| 3 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 4 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 4 |
| 5 | 030210002004 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 3 |
| 6 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 6 |
| 7 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 70 |
| 8 | CB001 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 9 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 36 |
| 10 |  | 回填土方 |  | M³ | 36 |
| 工程名称：孙家岔柳树峁一组0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 线路部分 |  |  |  |
| 1 | 030210002004 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-10KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.78 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 710 |
| 3 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 4 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 13 |
| 5 | 030210002006 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 4 |
| 6 | 030210002007 | 导线架设 1.规格:GJ-35 |  | 组 | 2 |
| 7 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 6 |
| 8 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 700 |
| 9 | 030209001001 | 接地装置 1.接地极材质、规格:模块、接地扁铁、接地管子 |  | 项 | 1 |
| 10 | CB001 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 11 | 030211001001 | 电力变压器系统 |  | 系统 | 1 |
| 12 | 030211008001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 13 | 030201001001 | 油浸电力变压器 1.名称:油式变压器 2.容量（kV·A）:S13-100kVA/10/0.4变压器 |  | 台 | 1 |
| 14 | 030204031002 | 小电器 1.名称:普通互感器 2.型号:150/5/ |  | 套 | 1 |
| 15 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 319.5 |
| 16 |  | 回填土方 |  | M³ | 319.5 |
| 工程名称：迎宾街道冯小寨村0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 线路部分 |  |  |  |
| 1 | 030210002004 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.92 |
| 2 | 030208001002 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 80 |
| 3 | 031103015003 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 4 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 13 |
| 5 | 030210002003 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 4 |
| 6 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 12 |
| 7 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 70 |
| 8 | CB001 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 9 | 030211008001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |
| 10 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 36 |
| 11 |  | 回填土方 |  | M³ | 36 |
| 工程名称：迎宾路街道大湾村大湾小组供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 030208001002 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 320 |
| 2 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 3 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 6 |
| 4 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 310 |
| 5 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 144 |
| 6 |  | 回填土方 |  | M³ | 144 |
| 工程名称：迎宾路街道解家堡柳沟村柳沟小组供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 030210002002 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.35 |
| 2 | 030208001002 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 60 |
| 3 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 4 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆-3根、230*12米电杆-1根 |  | 根 | 6 |
| 5 | 030210002003 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 2 |
| 6 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 6 |
| 7 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 50 |
| 8 | CB001 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 9 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 28 |
| 10 |  | 回填土方 |  | M³ | 28 |
| 工程名称：迎宾路街道沙川村供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 030210002002 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.07 |
| 2 | 030208001002 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 160 |
| 3 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 4 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 1 |
| 5 | 030210002003 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 2 |
| 6 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 6 |
| 7 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 150 |
| 8 | CB001 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 9 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 72 |
| 10 |  | 回填土方 |  | M³ | 72 |
| 工程名称：迎宾路街道赵家沟村木瓜梁和秦家疙瘩组供水变压器工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 线路部分 |  |  |  |
| 1 | 030210002001 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-10KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.48 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 460 |
| 3 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 4 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:Φ190-15-Y型电杆2根,Φ190-12-Y型电杆7根 2.跌落式丝具 RW7-10/200A 1组 3.跌落式避雷器 HY5WS-17/50DL-TB 1组 4.横担 75*8*1750 1条 5.复合式针瓶 FPQ-10/15T 14个 6.变压器支架 10*100*3000 1套 |  | 根 | 9 |
| 5 | 030210002004 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 4 |
| 6 | 030210002005 | 导线架设 1.规格:GJ-35 |  | 组 | 2 |
| 7 | 030209001001 | 接地装置 1.接地极材质、规格:模块、接地扁铁、接地管子 |  | 项 | 1 |
| 8 | CB001 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 9 | 030211001001 | 电力变压器系统 |  | 系统 | 1 |
| 10 | 030211002001 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1 |
| 11 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 450 |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 12 | 030201001001 | 油浸电力变压器 1.名称:油式变压器 2.容量（kV·A）:S13-100kVA/10/0.4变压器 |  | 台 | 1 |
| 13 | 030204031002 | 小电器 1.名称:普通互感器 2.型号:150/5/ |  | 套 | 1 |
| 14 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 36 |
| 15 |  | 回填土方 |  | M³ | 36 |
| 工程名称：永兴街道李家沟供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 线路部分 |  |  |  |
| 1 | 030210002004 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.6 |
| 2 | 030208001002 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 110 |
| 3 | 031103015003 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 4 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 10 |
| 5 | 030210002005 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 4 |
| 6 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 100 |
| 7 | CB001 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 8 | 030211002001 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1 |
| 9 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 49.5 |
| 10 |  | 回填土方 |  | M³ | 49.49 |
| 工程名称：永兴街道三堂村沙塔组供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 030210002002 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 1.05 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 60 |
| 3 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 4 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 15 |
| 5 | 030210002004 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 4 |
| 6 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 12 |
| 7 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 50 |
| 8 | CB002 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 9 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 28 |
| 10 |  | 回填土方 |  | M³ | 28 |
| 工程名称：永兴街道西坬村南梁组供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 线路部分 |  |  |  |
| 1 | 030210002001 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-10KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.25 |
| 2 | 030210002004 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLYJ-10*35 2.规格:35 3.地形:一般山地 |  | km | 0.02 |
| 3 | 030208001002 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 1360 |
| 4 | 031103015003 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 5 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 5 |
| 6 | 030210002003 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 5 |
| 7 | 030210002005 | 导线架设 1.规格:GJ-35 |  | 组 | 2 |
| 8 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 6 |
| 9 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 1300 |
| 10 | 030209001001 | 接地装置 1.接地极材质、规格:模块、接地扁铁、接地管子 |  | 项 | 1 |
| 11 | CB001 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 12 | 030211001001 | 电力变压器系统 |  | 系统 | 1 |
| 13 | 030211008001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 14 | 030201001001 | 油浸电力变压器 1.名称:油式变压器 2.容量（kV·A）:S13-200kVA/10/0.4变压器 |  | 台 | 1 |
| 15 | 030204031003 | 小电器 1.名称:普通互感器 2.型号:300/5 |  | 套 | 1 |
| 16 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 612 |
| 17 |  | 回填土方 |  | M³ | 612 |
| 工程名称：中鸡镇牛定壕九组供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 030210002002 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.84 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 60 |
| 3 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 4 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 12 |
| 5 | 030210002004 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 2 |
| 6 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 50 |
| 7 | CB002 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 8 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 28 |
| 9 |  | 回填土方 |  | M³ | 28 |
| 工程名称：中鸡镇栅子沟六、七、八、九组供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | 线路部分 |  |  |  |
| 1 | 030210002004 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-10KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.012 |
| 2 | 030210002007 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 0.49 |
| 3 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 60 |
| 4 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 5 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 9 |
| 6 | 030210002008 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 2 |
| 7 | 030210002009 | 导线架设 1.规格:GJ-35 |  | 组 | 2 |
| 8 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 6 |
| 9 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 50 |
| 10 | 030209001001 | 接地装置 1.接地极材质、规格:模块、接地扁铁、接地管子 |  | 项 | 1 |
| 11 | CB001 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 12 | 030211001001 | 电力变压器系统 |  | 系统 | 1 |
| 13 | 030211008001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 设备 |  |  |  |
| 14 | 030201001001 | 油浸电力变压器 1.名称:油式变压器 2.容量（kV·A）:S13-50kVA/10/0.4变压器 |  | 台 | 1 |
| 15 | 030204031002 | 小电器 1.名称:普通互感器 2.型号:75/5/ |  | 套 | 1 |
| 16 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 28 |
| 17 |  | 回填土方 |  | M³ | 28 |
| 工程名称：中鸡镇超害石梨五组供水0.4-10KV线路新建工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 030210002002 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-0.4KV-70/10 2.规格:70 3.地形:一般山地 |  | km | 1.68 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格:VV22-3*50+1*25 |  | m | 60 |
| 3 | 031103015002 | 接线箱 1.规格:表箱（带空开/动力表） |  | 套 | 1 |
| 4 | 030210001001 | 电杆组立 1.规格:190*12米电杆 |  | 根 | 12 |
| 5 | 030210002004 | 导线架设 1.规格:GJ-50 |  | 组 | 6 |
| 6 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电缆立管 2.材质:4寸 |  | m | 12 |
| 7 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 100 |  | m | 50 |
| 8 | CB002 | 工地运输 |  | 项 | 1 |
| 9 |  | 挖沟槽土方 |  | M³ | 28 |
| 10 |  | 回填土方 |  | M³ | 28 |