## 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：西安市长安区魏寨街办李家窑辛村（李家窑)应急供水项目(项目名称) （标段名称）
组号 | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注
一 | 建筑工程
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程
合计（A）
| 暂列金额4%(B) |  | 元
| 投标总报价 C=(A)+(B) |  | 元
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日

## 工程量清单报价表（不分组）
工程量清单
合同编号：
工程名称：西安市长安区魏寨街办李家窑辛村（李家窑)应急供水项目（项目名称） （标段名称 ）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
一 | 建筑工程
1 | 机井工程
1.1 | 机井 | m | 220
1.2 | 井台（C20砼） | 座
1.2.1 | 人工挖土 | m³ | 2.14
1.2.2 | 3：7灰土 | m³ | 1.28
1.2.3 | C20砼底板 | m³ | 0.5
1.2.4 | 平面模板 | m² | 1.2
1.2.5 | C20砼井台 | m³ | 0.81
1.2.6 | 平面模板 | m² | 3.36
1.2.7 | 曲面模板 | m² | 1.76
1.2.8 | M10水泥砂浆抹面（平面） | m² | 1.16
1.2.9 | M10水泥砂浆抹面（立面） | m² | 3.36
1.2.10 | 铸铁防盗井盖（DN800) | 套 | 1
1.3 | 水源保护
1.3.1 | 人工挖柱坑 | m³ | 0.94
1.3.2 | 3:7灰土 | m³ | 0.22
1.3.3 | 回填土夯实 | m³ | 0.22
1.3.4 | C25砼支墩 | m³ | 0.6
1.3.5 | 模板 | m³ | 4.8
1.3.6 | 预埋件（200mm*200mm*15mm） | 个 | 4
1.3.7 | 围栏 | m | 8
2 | 管道及附属等
2.1 | 管沟开挖(断面0.6*1.0m) | m³ | 136.8
2.2 | 砼路面拆除 | m³ | 19.2
2.3 | C25砼路面恢复，厚度20(cm) | m² | 96
2.4 | 拆除砼外运 | m³ | 19.2
2.5 | 管沟回填土夯实 | m³ | 113.4
2.6 | 沟底铺砂 | m³ | 23.4
2.7 | DN90PE管道及安装 | m | 260
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日
工程量清单
合同编号：
工程名称：西安市长安区魏寨街办李家窑辛村（李家窑)应急供水项目（项目名称） （标段名称 ）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
2.8 | （0.6/1KV）YJV223*25+2*16铜 芯电缆 | m | 260
2.9 | DN1200闸阀井 | 座 | 1
二 | 机电设备及安装工程
1 | 200QJ25-182-22kw水泵 | 套 | 1
三 | 金属结构设备及安装工程
1 | 水源井工程
1.1 | DN80排气阀 | 个 | 1
1.2 | DN80H44T-10逆止阀 | 个 | 1
1.3 | DN80闸阀 | 个 | 1
1.4 | 液位控制器 | 套 | 1
四 | 施工临时工程
| 临时工程 | % | 2
合 计
投标人: (盖单位章)
法定代表人或委托代理人： (签名)
年 月 日