工程量清单说明

一、工程概况

- 西安市长安区魏寨街办李家窑辛村（李家窑）应急供水项目建设内容：新打220米深井1眼，安装水泵1台，修建井台1座，铺设主管道260米，地埋线260米，水源井保护围栏8米。具体内容详见招标工程量清单。

- 具体内容详见招标工程量清单。

二、编制依据

- 陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）等计价依据的通知（陕水规计发[2024]107号）；

- 《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定（2024年修正）》；

- 《陕西省水利建筑工程预算定额（2024年修正）》；

- 《陕西省水利工程施工机械台班费定额（2024年修正）》；

- 办财务函〔2019〕448号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；

- 常规的施工组织设计及施工方法。

三、其他说明

- 其他施工临时工程按建安工程费的2%计列。

- 暂列金额按工程费用投资之和的4%计列。

- 设备安装费用按设备原价的25%计取。