工程量清单：

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	砌 筑 工 程
	
	
	

	1
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖
2.墙体类型:基础
	m3
	25.88

	2
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:加气块
2.墙体类型:外墙
	m3
	216.58

	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	3
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比:C15
	m3
	12.67

	4
	独立基础
	1.混凝土强度等级:抗渗混凝土 C35 P8
	m3
	41.45

	5
	基础连系梁
	
	m3
	21.78

	6
	矩形柱
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.6

	7
	构造柱
	1.混凝土强度等级:C25
	m3
	13.48

	8
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C25
	m3
	99.45

	9
	过梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.49

	10
	散水
	散4

1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
	m2
	118.7

	11
	台阶
	台阶1
1、60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1%
2、300厚3：7灰土垫层分两层夯实
3、素土夯实
	m2
	15.3

	12
	现浇构件钢筋
	
	t
	2.853

	13
	现浇构件钢筋
	
	t
	8.485

	
	门窗工程
	
	
	

	14
	金属(断桥)门
	
	m2
	22.68

	15
	金属(断桥)窗
	
	m2
	103.68

	16
	自然排烟窗设备
	
	个
	12

	
	楼地面工程
	
	
	

	17
	自流平楼地面
	地8
1、2厚自流平环氧胶泥 
2、环氧稀胶料一道 
3、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 
4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 
5、60厚C15混凝土垫层 
6、150厚3：7灰土 
7、素土夯实
	m2
	960.49

	18
	水泥砂浆踢脚线
	
	m
	127.56

	
	墙、柱面工程
	
	
	

	19
	抹灰面油漆
	内32
A饰面：1、涂料
B基层：1、6厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光
2、10厚1∶3水泥砂浆打底
3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	804.79

	20
	抹灰面油漆
	外墙12
1. 外墙涂料（真石漆）
2. 12厚1：2.5水泥砂浆找平
3. 5厚1：3水泥砂浆打底扫毛
4. 刷聚合物水泥浆一道
	m2
	866.57

	21
	保温隔热墙面
	1.保温隔热材料品种、规格、性能:聚乙烯板
	m2
	866.57

	
	钢结构工程
	
	
	

	22
	钢屋架
	
	t
	30.972

	23
	钢檩条
	
	t
	4.958

	24
	钢支撑、钢拉条
	
	t
	2.996

	25
	钢屋面板
	1.复合板夹芯材料种类、规格:100厚彩钢岩棉复合板耐火极限为A级
	m2
	971.7

	26
	20厚耐力阳光板采光带
	
	m2
	86.4

	
	模板
	
	
	

	27
	柱面模板
	
	m2
	15.7

	28
	构造柱模板
	
	m2
	113.63

	29
	过梁模板
	
	m2
	62.76

	30
	基础连系梁模板
	
	m2
	115.07

	31
	基础模板
	
	m2
	86.5

	32
	垫层模板
	
	m2
	12.67

	
	給水
	
	
	

	33
	复合管�
1.材质:钢塑复合管
2.规格:DN20
3.连接形式:丝接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:給水
	
	m
	62.81

	34
	复合管�
1.材质:钢塑复合管
2.规格:DN25
3.连接形式:丝接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:給水
	
	m
	40.19

	35
	复合管�
1.材质:钢塑复合管
2.规格:DN40
3.连接形式:丝接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:給水
	
	m
	8.95

	36
	阀门�
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40
	
	个
	6

	37
	水表�
1.规格:DN40
	
	个
	2

	38
	消火栓
	
	套
	4

	
	消防
	
	
	

	39
	手提式灭火器�
1.形式:贮压手提式磷酸铵盐干粉灭火器
2.规格、型号:5Kg
	
	具
	4

	
	采暖工程
	
	
	

	40
	镀锌钢管�
1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹
4.压力试验及吹、洗设计要求:水
5.安装部位:室内
6.介质:热媒体
	
	m
	375.26

	41
	镀锌钢管�
1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹
4.压力试验及吹、洗设计要求:水
5.安装部位:室内
6.介质:热媒体
	
	m
	7.1

	42
	镀锌钢管�
1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹
4.压力试验及吹、洗设计要求:水
5.安装部位:室内
6.介质:热媒体
	
	m
	22.95

	43
	镀锌钢管�
1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN40
3.连接形式:螺纹
4.压力试验及吹、洗设计要求:水
5.安装部位:室内
6.介质:热媒体
	
	m
	25.4

	44
	镀锌钢管�
1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹
4.压力试验及吹、洗设计要求:水
5.安装部位:室内
6.介质:热媒体
	
	m
	64.4

	45
	镀锌钢管�
1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN70
3.连接形式:螺纹
4.压力试验及吹、洗设计要求:水
5.安装部位:室内
6.介质:热媒体
	
	m
	132.97

	46
	双金属压制钢镁散热器�
1.型号:双金属压制钢镁散热器
2.规格:DF-A-600（48片）
3.安装方式:挂墙
	
	组
	36

	47
	阀门�
1.类型:阀门�DN20
	
	个
	36

	48
	阀门�
1.类型:三通阀�DN20
	
	个
	36

	49
	阀门�
1.种类:排气阀DN20
	
	个
	2

	50
	风机�
1.名称:壁式轴流风机 XBDZ-3.6
2.型号:3000m /h3风量:功率: 0.12kW 
3.类型:全压: 76Pa 顶标高3.300m安装
	
	台
	4

	
	电气工程
	
	
	

	51
	成套配电箱�
1.名称:配电箱 
2.规格:600*800*150
	
	台
	2

	52
	普通灯具�
1.名称:吸顶灯(带声光控开关)
2.型号:1X22W/220V
	
	套
	4

	53
	普通灯具�
1.名称:高天棚LED灯
2.规格:200W
3.安装形式:吊杆1.0米
	
	套
	77

	54
	智能应急灯具及标志灯�
1.名称:应急照明灯(A类)
2.型号:12W/36V
	
	套
	23

	55
	智能应急灯具及标志灯�
1.名称:疏散指示灯(A类大型)
2.型号:3W/DV36V
	
	套
	16

	56
	智能应急灯具及标志灯�
1.名称:应急出口指示灯(A类大型)
2.型号:3W/DV36V
	
	套
	4

	57
	插座�
1.名称:插座
2.规格:250V 10A
3.安装形式:底边距地0.8m安装
	
	套
	3

	58
	开关、按钮�
1.名称:单联开关
2.安装形式:距地1.3m暗装
	
	套
	24

	59
	开关、按钮�
1.名称:双联开关
2.安装形式:距地1.3m暗装
	
	套
	8

	60
	配管�
1.材质:刚性阻燃管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配
	
	m
	732.13

	61
	配管�
1.材质:刚性阻燃管
2.规格:JDG25
3.配置形式:暗配
	
	m
	30.41

	62
	桥架
1.名称:150*200
	
	m
	103.72

	63
	电力电缆�
1.型号:WDZN-BJY-2x2.5
	
	m
	419.91

	64
	电力电缆�
1.型号:WDZ-YJY-4x2.5
	
	m
	160.69

	65
	电力电缆�
1.型号:NHKVV-7x2.5
	
	m
	180.48

	66
	电力电缆�
1.型号:YJV22-4x35+1x16-SC65
	
	m
	30

	67
	电缆保护管�
1.名称:SC65
	
	m
	30

	68
	配线�
1.配线形式:穿管敷设
2.型号:BV-2.5
	
	m
	396.33

	69
	配线�
1.配线形式:穿管敷设
2.型号:BV-4
	
	m
	1324.97

	70
	避雷网�
1.名称:利用屋面的钢筋王做接闪器
	
	m
	199.49

	71
	接地母线�
1.名称:-40*4热镀锌扁钢
	
	m
	208.23

	72
	等电位端子箱、测试板�
1.名称:等电位端子箱
	
	台
	1

	73
	等电位端子箱、测试板�
1.名称:接地测试端子箱
	
	台
	1

	
	室外硬化
	
	
	

	74
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:180
	m2
	709

	75
	水泥稳定土
	1.水泥含量:5%
2.厚度:180
	m2
	709

	
	其他工程
	
	
	

	76
	土方开挖
	
	m3
	431.61

	77
	土方回填
	
	m3
	333.77

	78
	钢化雨棚
	
	m2
	10.8

	79
	混凝土道路拆除
	
	m3
	127.62

	80
	混凝土道路垫层拆除
	
	m3
	127.62


