| 序号 | 设备名称 | 技术性能或规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 曝气调节池 | 原回用水池+中间水池 |  |  |  |  |
| 2 | 高效生化装置及支架 | 类型：悬浮型填料及成套设施，非标成套装置，材质：有机复合材料，填料服务体积54m3 | 套 | 1 |  | 核心产品 |
| 3 | 专用曝气搅拌装置 | 微孔曝气及其成套装置，非标成套装置，曝气膜片材质：EPDM，服务面积：18m2 | 套 | 1 |  | 核心产品 |
| 四 | 接触氧化池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专用曝气装置 | 微孔曝气成套装置，非标成套设施，，服务面积46m2，含主环路、曝气支路及辅助设施组成 | 套 | 1 |  | 核心产品 |