政府采购项目

项目编号： AKSH2025-ZTP-155

安康市公安局资金分析系统采购项目

竞争性谈判文件

采 购 人：安康市公安局

代理机构：安康尚昊招标代理有限公司

日    期：二〇二五年十一月

目   录

第一章  谈判公告	1

第二章  供应商须知前附表	5

第三章  谈判内容及技术要求	25

第四章  合同主要条款	41

第五章  响应文件格式	47

第一章  竞争性谈判公告

项目概况

安康市公安局资金分析系统采购项目的潜在供应商应在安康市高新区高新观澜8栋2单元801室获取采购文件，并于2025年11月26日09:00时（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：AKSH2025-ZTP-155

项目名称：安康市公安局资金分析系统采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：200000.00元

采购需求：

合同包1(安康市公安局资金分析系统采购项目)：

合同包预算金额：200000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 应用软件 | 资金分析系统软件及配套设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 200000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货、安装调试。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(安康市公安局资金分析系统采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（5）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；

（6）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕 财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；

（7）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(安康市公安局资金分析系统采购项目)特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与地提供其身份证明。

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。

（3）信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准（响应文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从谈判文件获取之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。

（4）书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）财务状况报告：提供2024年度的财务审计报告或者谈判截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。

（6）税收缴纳证明：提供2024年11月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

（7）社会保障资金缴纳证明：提供2024年11月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。

（9）本项目不接受联合体投标。

三、谈判文件获取

时间：2025年11月21日至2025年11月25日，每天上午09：00：00至12：00：00，下午14：00：00至17：00：00 （北京时间）

途径：安康市高新区高新观澜8栋2单元801室

方式：现场获取

售价：0元

四、响应文件递交

1.截止时间：2025年11月26日09时00分00秒（北京时间）

2.地点：安康市高新区高新观澜8栋2单元801室

五、开启

时间：2025年11月26日09时00分00秒（北京时间）

地点：安康市高新区高新观澜8栋2单元801室

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

获取须知：投标供应商请在文件获取时间以内将单位介绍信(备注经办人联系电话及电子邮箱)及身份证复印件加盖公章递交至安康尚昊招标代理有限公司(安康市高新区高新观澜8栋二单元 801室，邮箱：365060958@qq.com)，确认完毕后采购代理机构将通过邮箱传送采购文件，请注意查收。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

- 名    称：安康市公安局

- 地    址：安康市高新技术产业开发区安康大道中段（安康学院对面)

- 联系方式：13389153369

- 2.采购代理机构信息

名    称：安康尚昊招标代理有限公司

地    址：安康市高新区高新观澜8栋二单元801室

联系方式：13991519725

- 项目联系方式

- 项目联系人：郑工

- 电话：13991519725

安康尚昊招标代理有限公司

2025年11月20日

第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 安康市公安局 |
|  | 采购代理机构 | 安康尚昊招标代理有限公司 |
|  | 项目名称 | 安康市公安局资金分析系统采购项目 |
|  | 预算金额 | 200000.00元 |
|  | 投标报价 | 1.投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。 2.投标人必须对所投项目进行完整报价，不接受（将拒绝）只对部分产品进行报价的投标。 |
|  | 交付期 | 合同签订后30日历天内完成供货、安装调试 |
|  | 质保期 | 自验收合格之日起硬件设备提供一年原厂售后服务，资金分析研判工具提供一年免费软件升级期 |
|  | 付款方式 | 合同签订后，支付合同总价款的40%，乙方须按其投标文件中响应的交货期按时交货并提供全额合规发票保证“货票同行”，到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后付剩余的60%合同总价款 |
|  | 投标有效期 | 投标文件递交截止时间起算，投标有效期为90日历天 |
|  | 资格证明文件 | （1）具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与地提供其身份证明。 （2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。 （3）信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准（响应文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从谈判文件获取之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。 （4）书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）财务状况报告：提供2024年度的财务审计报告或者谈判截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。 （6）税收缴纳证明：提供2024年11月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。 （7）社会保障资金缴纳证明：提供2024年11月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。 （8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。 （9）本项目不接受联合体投标。 - 注：上述资格为必备资格，其中任何一项不符合要求按无效文件处理。参加开标会议时须提供上述加盖投标人公章（鲜章）资格证明文件（密封）单独递交进行审查，否则按无效文件处理。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体谈判 |
|  | 现场踏勘 | 自行勘察，未勘察现场造成的一切后果由投标人自行承担（一切费用自理） |
|  | 采购方式 | 竞争性谈判 |
|  | 评标办法 | 比照最低评标价法 |
|  | 特殊情况处理 | 谈判失败后，除采购任务取消外，将重新组织采购 |
|  | 开标时间、地点 | 开标时间：2025年11月26日09时00分00秒（北京时间） 开标地点：安康市高新区高新观澜8栋二单元801室 （如有变动，另行通知） |
|  | 响应文件 递交截止时间 | 2025年11月26日09时00分00秒（北京时间）止 |
|  | 谈判小组构成 | 根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）等有关法律规定组建谈判小组 |
|  | 响应文件份数 | 资格证明文件壹份、正本壹份、副本贰份，电子版壹份 |
|  | 装订要求 | 资格证明文件壹份除在响应文件正副本中装订外，另外制作一份单独封装在封袋中，封袋正面要标明“资格证明文件”并加盖投标人公章（鲜章）。响应文件正本壹份、副本贰份，分别胶装装订成册，且封面须清楚地标明“正本”、“副本”；若正本和副本不符，以正本为准；同时提供与正本内容一致的电子版（电子文件内容须为签字齐全并加盖投标单位公章（鲜章）正本响应文件全部内容的扫描件，格式为PDF），电子版放置正本密封袋内。 |
|  | 其他说明事项 | 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）， 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。软件和信息技术服务业的划型标准为：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
|  | 答疑 | 如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑。 |

供应商须知

一、总则

1.采购依据

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家现行有关法律法规执行。

2.适用范围

本竞争性谈判文件适用于本次谈判活动的全过程。

3.合格的供应商

3.1具有本项目生产、制造、加工、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本谈判文件各项规定的国内供应商。

3.2供应商应遵守有关的国家法律法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

（1）	具有独立承担民事责任的能力；

（2）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）	具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

（4）	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）	参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）	法律、行政法规规定的其他条件。

3.3供应商获取谈判文件时应提供有效联系方式。

3.4如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》 (按谈判文件提供的格式填写)。

3.5供应商应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物或服务进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

3.6供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系；

（3）受到刑事处罚，或者受到200万元以上罚款，责令停产停业、在一年至三年内禁止参加政府采购活动、吊销许可证、营业执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

（4）供应商在投标截止日前在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料），须提供信用中国网及中国政府采购网相应查询结果的网站截图（加盖企业公章）

4.合格的货物与服务

4.1本次谈判所用货物及其有关服务，均应来自上述3条款所规定的合格供应商。

4.2货物系指供应商按谈判文件规定，向采购人提供的符合谈判文件要求的相关的货物。

4.3 服务系指谈判文件规定的，供应商须承担的与谈判货物有关的辅助服务,如包装、运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

5.政府采购政策支持

5.1对列入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。

5.2对列入财政部、国家发展改革委员会发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”以及中小企业（监狱企业视同小型、微型企业），实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或者加分。

5.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、环境标志产品的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（供应商自行选择，并在报价文件中填写相关信息及数据）。

5.4供应商有融资、担保需求的，具体办理流程按照财政厅及相关政策执行。

6.费用承担

供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。

7.保密

参与谈判活动的各方应对谈判文件和响应文件的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8.语言文字

除专用术语外，与谈判文件有关的语言均使用中文；必要时专用术语应附有中文注释。

9.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.踏勘现场

自行勘察，未勘察现场造成的一切后果由投标人自行承担（一切费用自理）。

11.偏离

除供应商须知前附表另有规定外，供应商递交的响应文件不允许严重负偏离。

二、谈判文件

- 1.竞争性谈判文件的构成

竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据，具有标准法律文件性质。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务、货物及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

- 竞争性谈判公告；

- 供应商须知前附表；

- 谈判内容及技术要求；

- 合同主要条款；

- 响应文件格式。

- 2.谈判文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解竞争性谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对竞争性谈判文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照竞争性谈判文件要求作出实质性响应的响应文件应作无效文件处理。

- 3.现场踏勘及谈判文件答疑

招标代理机构将视情况确定是否有必要召开标前答疑会。如果召开标前答疑会，招标代理机构将通知所有已报名领取了谈判文件的潜在供应商。在规定的时间，各供应商派技术、预算等相关人员进行现场踏勘和答疑，答疑的问题各供应商以书面形式提交。招标代理机构、采购人共同对各供应商提出的问题进行答复，形成答疑会议纪要。答疑会议纪要与谈判文件中不一致的内容，以答疑会议纪要为准。凡未参加答疑和现场踏勘的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。

- 4.竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1采购人在谈判截止时间3个工作日前，可以以书面形式对竞争性谈判文件进行必要的澄清或修改，其内容均为竞争性谈判文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。

4.2投标人对竞争性谈判文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，应于谈判截止时3个工作日前，以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构以书面形式予以答复。

4.3无论是采购代理机构主动对竞争性谈判文件进行必要的修改，或根据投标人的要求对竞争性谈判文件做出的澄清，都将于谈判截止3个工作日前以书面形式发送给所有合格的投标人。

4.4竞争性谈判文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为竞争性谈判文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

4.5根据采购工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交竞争性谈判响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人。

- 5.质疑

供应商认为谈判文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按《政府采购法》第五十二条执行。

6.竞争性谈判文件的获取

供应商必须从代理机构获取竞争性谈判文件，供应商自行转让或复制竞争性谈判文件视为无效。

7.竞争性谈判文件的解释权归代理机构（ 如发现谈判文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准)。

- 三、竞争性谈判响应文件及编制要求

- 1.响应文件编制的原则

## 1.1投标人应在认真阅读谈判文件所有内容的基础上，按照谈判文件的要求编制完整的响应文件。谈判文件中对响应文件格式有要求的，应按格式编制并逐项填写内容。投标文件中留有空项的或没有按格式制作的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标将有可能被拒绝。

## 1.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

## 1.3投标文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则其投标将被视为无效投标，按无效文件处理。

- 2.响应文件构成和格式

投标人应按照本须知响应文件构成和格式及谈判文件第五章提供的格式编写投标文件，不得缺少谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

- 3.谈判报价

（1）谈判报价为供应商充分考虑谈判文件的各项条款和所掌握的市场情况及本项目的实际情况，根据自身情况自主报价；

（2）供应商应在响应报价表中标明本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用；

（3）凡本谈判文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目，（不论是否要求进入报价）若谈判时未报或未在响应文件中予以说明，采购人将按这些费用已包含在谈判报价中对待；供应商应考虑全部材料的风险，供应商一旦成交，采购人将不再对此部分进行调整；供应商的报价应将此差异考虑在综合单价内，结算时不予调整。

（4）响应报价表应有法定代表人或被授权人的签字。

- 4.谈判货币

采购人只接受人民币作为唯一谈判货币，以人民币为投标货币，以元为报价单位，保留小数点后两位。

- 5.响应有效期

响应文件有效期及法定代表人授权书有效期为递交响应文件截止时间起90个日历日，响应有效期短于此规定期限的响应文件，视为无效文件，其谈判将被拒绝。成交单位的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

- 6.响应文件的格式、装订、密封和签署

6.1供应商须依据竞争性谈判文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；响应文件的正本和副本须用A4纸打印，并编制目录和页码，确保纸质响应文件应与电子响应文件一致。响应文件的打印（建议双面打印）和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖个人印章，字迹潦草或表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效文件；所有的副本可以为正本的复印件。

6.2响应文件的装订

资格证明文件壹份除在响应文件正副本中装订外，另外制作一份单独封装在封袋中，封袋正面要标明“资格证明文件”并加盖投标人公章（鲜章）。响应文件正本壹份、副本贰份，分别胶装装订成册，且封面须清楚地标明“正本”、“副本”；若正本和副本不符，以正本为准；同时提供与正本内容一致的电子版（电子文件内容须为签字齐全并加盖投标单位公章（鲜章）正本响应文件全部内容的扫描件，格式为PDF），电子版放置正本密封袋内。

6.3响应文件的签署

供应商应在响应文件正副本中指定的页面落款处填写供应商全称，并按要求加盖公章及签字（包括响应文件的封面）侧面还需加盖骑缝章。

响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权代表签字。

因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

6.4响应文件的密封

资格证明文件、响应文件正本、副本应分开封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“资格证明文件”，电子版放置“正本”密封袋内。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商鲜章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识且响应文件袋上应加盖供应商公章，如果未按上述规定进行密封，供应商的响应文件有权被拒绝。

如果供应商未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的响应文件，将自行承担其响应文件被视为无效响应文件的风险。

6.5本项目只接受简体中文文字的响应文件；如响应文件中出现外文资料，必须配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。

6.6拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的谈判。

- 7.知识产权

7.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

7.2采购人享有本项目在实施过程中产生的知识成果及知识产权。

7.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。

- 7.4如供应商所不拥有的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 四、响应文件的递交、开启

- 1.纸质响应文件递交

1.1供应商必须在竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间之前，将全部响应文件递交至代理机构项目工作人员；代理机构项目承办人在竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请供应商代表签字确认，对其有效性不负任何责任；

1.2代理机构在宣布递交响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件及其他资料；

1.3代理机构不接受邮寄的响应文件；

1.4无论供应商成交与否，其响应文件恕不退还。

2.提交竞争性谈判响应文件截止时间、签到、密封核实

2.1竞争性谈判响应文件须按照竞争性谈判文件规定的时间、地点送达。在提交竞争性谈判响应文件截止时间以后送达的竞争性谈判响应文件，代理机构将拒绝接收投标人的竞争性谈判响应文件。

2.2参加报价的投标人代表须在报价投标人签到表中签到。

2.3参加报价的投标人代表须在采购代理机构工作人员的主持下及监标人的监督下查验响应文件的密封情况并在报价投标人密封核实情况表中签字确认，投标人代表须对签字确认结果承担相应的法律责任。响应文件经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封竞争性谈判文件。

2.4采购代理机构可以按本须知第二项“竞争性谈判文件”第4条规定，通知因修改竞争性谈判文件而适当延长谈判截止期。在此情况下，采购单位和投标人受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

3.竞争性谈判响应文件的修改和撤回

3.1投标人在递交竞争性谈判响应文件后，谈判截止时间前，可以修改或撤回其竞争性谈判响应文件。但投标人必须在规定的谈判截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

3.2投标人的修改或撤回通知书应按本须知第三项第7条响应文件的格式、装订、密封和签署，并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

3.3在谈判截止日期之后，投标人不得对其竞争性谈判响应文件做任何修改。从谈判截止期始至竞争性谈判文件确定的竞争性谈判响应文件有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其竞争性谈判响应文件。

4.竞争性谈判响应文件的有效性

4.1竞争性谈判响应文件有下列情况之一者将视为无效文件：

（1）竞争性谈判响应文件未按规定标记、密封的；

（2）逾期提交电子谈判响应文件或逾期送达纸质谈判响应文件的；

（3）纸质谈判响应文件未按谈判文件规定要求密封、装订、签署、盖章的,电子谈判响应文件未按谈判文件规定要求加密、签署、盖章的；

（4）未按竞争性谈判文件要求提交资格证明文件或未通过竞争性谈判响应文件有效性审查的；

（5）提交的竞争性谈判响应文件有效期短于竞争性谈判文件规定有效期的；

（6）未按谈判小组要求对竞争性谈判响应文件进行澄清（说明或者更正）的；

（7）谈判小组对竞争性谈判响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应竞争性谈判文件的或有重大缺项漏项,明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

（8）重新提交的竞争性谈判响应文件没有实质性响应竞争性谈判文件的；

（9）投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的竞争性谈判响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

（10）谈判报价与市场价偏离较大，或者谈判报价大于项目预算，低于成本，形成不正当竞争的；

（11）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询到相关主体失信记录的（截止时间点为谈判文件发出至谈判截止时间止，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动）；

（12）不符合现行法律法规和竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的。

4.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理谈判事宜；

（3）不同投标人的竞争性谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的竞争性谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的竞争性谈判响应文件互相混装；

- 五、谈判、评审、定标

1.谈判

1.1采购代理机构在谈判文件规定的时间和地点组织谈判会议。

1.2开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关人员参加。

1.3投标人应派法定代表人或者授权代表出席开标会，法定代表人或者授权代表须携带有效身份证件以便核查身份，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。法定代表人或者授权代表未出席的，按无效投标处理。

1.4由谈判小组查验投标人必备资格文件，未通过审查的按无效文件处理。

1.5采购代理机构对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

2.谈判小组

为确保谈判工作公开、公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组由采购人及有关专家组成，其中技术方面的专家不少于谈判小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，谈判小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

（1）要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

（2）对所有响应文件逐一进行资格性、符合性审查，并作出评价；

（3）按谈判文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致；

（4）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（5）要依法独立评审，按照谈判文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

（6）对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

（7）对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

（8）配合财政部门的投诉处理工作；

（9）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑。

3.谈判方法及程序

3.1按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）有关规定，对响应文件中的供应商进行审查。出现下列情形的，响应文件将被视为无效：

（1）未按照谈判文件规定要求格式制作响应文件、签署、盖章的；

（2）不具备谈判文件中规定要求的。如果谈判小组认为供应商的响应文件存在疑点，可以要求其现场提供原件进行核查，两者出现不同或在规定的时间内未能及时提供原件的，响应文件视为无效；

（3）响应文件中无投标有效期或有效期达不到谈判文件要求的；

（4）响应文件的构成缺少其中一项或某项达不到谈判文件要求的；

（5）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（6）投标报价子目出现漏项或数量与谈判文件要求不符的；

（7）投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

（8）投标内容与谈判文件要求的采购标的、规格型号、采购数量、技术和服务要求等实质性内容出现重大负偏差的；

（9）提供虚假技术性能指标的（出现技术指标前后矛盾的，以国家职能部门认定的指标为准）；

（10）响应文件在款项结算、质量保证、验收条件等方面的响应与谈判文件要求不一致或附加了采购人和评标委员会难以接受的条件的；

（11）未响应谈判文件合同主要条款的；

（12）政府采购法律法规规定的其他情形。

3.2有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

4.评审办法（比照最低评标价法）

4.1初步评审

第一阶段：资格性审查

谈判小组依据法律法规和谈判文件须知前附表第10项的规定，对所有供应商的资格证明（包括信用情况）等进行审查，并确定供应商是否具备谈判资格，填写资格审查表并签字确认。

第二阶段：符合性审查

谈判小组依据谈判文件的规定，对供应商的响应文件的有效性、完整性以及对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。应包含以下内容：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 响应文件正、副本数量及装订方式 | 均符合竞争性谈判文件要求。 |  |  |
|  | 响应文件封面、响应函、法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外） | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段完全一致。 |  |  |
|  | 响应文件签署、盖章 | 均按谈判文件要求签字、盖章。 |  |  |
|  | 响应文件组成 | 一、响应函 二、报价一览表 三、资格证明文件 四、技术商务响应偏离表 五、响应方案 六、投标单位拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 |  |  |
|  | 响应文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合谈判文件的要求。 |  |  |
|  | 响应报价 | （1）响应报价符合唯一性要求； （2）响应报价表填写符合要求； （3）未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价。 |  |  |
|  | 谈判文件要求的实质性条款 | 完全响应谈判文件要求的各项实质性条款。 |  |  |
|  | 合同主要条款响应 | 完整响应谈判文件合同主要条款。 |  |  |
| 谈判小组成员：（签字或盖章） |  |  |  |  |

在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或者报价无效的供应商，谈判小组必须提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的不影响谈判小组作出的不合格或无效报价裁定。

第三阶段：响应性审查

按照谈判文件要求，审查业绩、供应商报价、货物清单、规费税金及其报价合理性等，对属于不合格或者报价无效的供应商，采购小组应提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的，不影响谈判小组作出的不合格或报价无效的裁定。

4.2澄清

（1）谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，谈判小组有权确定其报价无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

4.3谈判

（1）谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（2）谈判文件应详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（3）供应商标书内的报价一览表为第一轮报价（即首轮报价）。参加谈判的供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价，否则谈判小组有权据此确定其为无效报价，提交最终报价的供应商不得少于三家。

5.确定成交供应商

5.1谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，确定最终报价最低的供应商作为成交供应商。

若两家及以上供应商在最终轮次报价中相同且最低的，以货物质量更优者为成交供应商。

谈判小组认为，供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的谈判资格，按照最终报价由低到高的顺序排在后面的供应商递补，以此类推。

5.2成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。成交供应商确因不可抗力不能履行政府采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购。

6.编写评审报告

谈判小组根据谈判情况编制评审报告，谈判小组成员对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

7.定标

7.1招标代理机构在评审工作结束后，对评审报告进行审核，在2个工作日内，将评审报告送采购人确认。

7.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商排序第一的确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

7.3在确定成交供应商后，招标代理机构发布成交公告，向确定的成交供应商发出“成交通知书”。

7.4招标代理机构不做未成交原因的解释。

7.5成交人应在接到招标代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。

六、签订政府采购合同

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起25日内，按照谈判文件确定的合同文本签订政府采购合同。

2.采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购服务要求实质性内容的协议。

3.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

4.政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

5.谈判文件、响应文件、澄清等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

6.采购人按有关规定将政府采购合同报送监管机构备案。

七、代理服务费

- 1.参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定标准计取。采购代理机构开户名称：安康尚昊招标代理有限公司  开户行名称：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部  帐号：61050166371100000492

- 2.代理服务费由成交供应商支付，在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。本项目代理服务费按6000.00元收取。

八、政府采购政策

1.投标企业政府采购政策

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：

（1）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在政府采购活动中投标人为小型和微型企业的，对价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标（所投的货物/承建的工程/承接的服务由小型和微型提供）；

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。评标时，对监狱企业给与6%-10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

注：参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受谈判文件规定的价格优惠，但不影响投标文件的有效性,对既属于监狱企业、福利企业，同时又满足中小微企业规定的投标单位，其价格优惠仅适用一次。

2.投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标供应商在谈判响应文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

3. 价格优惠比例

（1）投标企业优惠比例

符合谈判文件规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除（不重复优惠，最高为10%），用扣除后的价格参与评审。

（2）投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合谈判文件要求的，价格给予6%的扣除（不重复优惠，最高为10%），用扣除后的价格参与评审。

谈判小组根据原始谈判记录和谈判结果编写谈判结果报告，报采购人。

- 九、质疑和投诉

质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

4.供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.质疑函内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。

6.质疑函接收方式：由自然人本人或法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理 。

7.质疑受理部门：安康尚昊招标代理有限公司

质疑受理电话：13991519725

8.提交质疑函地点：安康市高新区高新观澜8栋二单元801室

9.本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。

如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级政府采购监督管理部门报告。

10. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门投诉。

11. 质疑函应当使用中文。

十、其他

（一）第一次公告后，谈判过程中出现下列情况之一的，按谈判失败处理：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争谈判判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；其他项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

谈判失败后，除采购任务取消外，将重新组织采购。

- 谈判内容及技术要求

- 采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金分析研判工具及配套专用分析器 | 1套 |

- 二、技术要求

（一）项目说明：

1.供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内供应商应对由于材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料。

2.货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准。

3.所有产品按照采购方使用环境需求，安装、调试、培训到位，保障采购方操作人员在工作中能够正常运行使用。

4.成交供应商与采购人协商签订采购合同前，须对采购需求中的全部功能进行真实系统演示（不能以视频、PPT等方式演示），达到采购需求功能要求方可签订合同。

（二）技术参数要求：

1.资金研判任务维护管理模块：

- （1）支持用户民警建立本地任务，开展离线分析、单兵作战。

- （2）本地任务的数据能够整体实现文件复制、粘贴、移动、删除或者从本机添加。

- （3）支持将本地任务的资金类数据一键升级为合法授权的远程任务，实现案件数据离线升级为在线。

- （4）支持案件常见的12大类41余小类的数据格式，并能够对这些数据进行格式识别、清洗及导入，每一小类需要提供各自对应的导入入口，以便分析调查员直接快速实现对特定的案件数据执行导入及分析。

| 序号 | 类别 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 银行交易类 （BU违法犯罪资金查控、人民银行FXQ、其他银行格式） | 银行资金交易流水 |
| 2 |  | 银行账户开户信息 |
| 3 |  | 人员基础信息表 |
| 4 | 阿里支付宝类数据 | 支付宝注册信息 |
| 5 |  | 支付宝登陆日志 |
| 6 |  | 支付宝账户明细 |
| 7 |  | 支付宝交易记录 |
| 8 |  | 支付宝转账明细 |
| 9 | 腾讯微信及财付通类数据 | 微信注册信息 |
| 10 |  | 微信群组 |
| 11 |  | 微信联系人 |
| 12 |  | 微信登陆日志 |
| 13 |  | 财付通个人流水 |
| 14 |  | 财付通商户流水 |
| 15 | 腾讯QQ类数据 | QQ注册信息 |
| 16 |  | QQ群组 |
| 17 |  | QQ好友 |
| 18 |  | QQ登陆日志 |
| 19 | 企业工商数据 （兼容市场监督管理局、天眼查、企查查、启信宝等资源） | 企业基本信息 |
| 20 |  | 股东信息 |
| 21 |  | 主要人员（董高监） |
| 22 |  | 法定代表人 |
| 23 | 发票类数据 | 纳税人信息采集 |
| 24 |  | 发票数据采集（进项及销项） |
| 25 | 物流数据 | 物流数据采集 |
| 26 | 手机类数据 | 话单数据 |
| 27 |  | 手机通讯录 |
| 28 |  | 机主信息 |
| 29 | 反诈平台数据 （GJFZ大数据平台、BU反诈平台） | 账户主体查询详情 |
| 30 |  | 第三方支付交易明细 |
| 31 | BU云搜类 | 全国人口基本信息 |
| 32 |  | 全国旅馆入住 |
| 33 |  | 全国出入境记录 |
| 34 |  | 全国民航离港 |
| 35 |  | 全国铁路售票 |
| 36 |  | 全国民航订票 |
| 37 |  | 全国银行核查 |
| 38 |  | 全国关系人综合分析 |
| 39 | 网络传销后台数据 | 网络传销会员层级数据 |
| 40 | 案件关联数据 | 案件与银行账/卡号关联数据 |
| 41 |  | 案件与涉案嫌疑人关联数据 |

2.数据导入任务维护管理：

- （1）新建导入任务、配置导入任务、修改导入任务、删除导入任务。

- （2）支持一键导入GJFZ大数据平台数据、BU违法犯罪资金查控、BU云搜、支付宝5联表、腾讯财付通数据等数据。

- （3）支持根据字段映射匹配，导入其他格式的银行账户开户基础信息、银行资金交易流水。

- （4）数据排重功能：支持根据用户选定的一些字段进行数据排重。

- （5）支持按照两端号码的交易时差进行排重。

- （6）微信、支付宝两类交易实现自动排重。

3.数据清洗功能：

- （1）支持交易日期时间自动识别及手工调整格式。

- （2）支持交易方向动态配置。

- （3）支持交易金额动态配置。

- （4）支持IP地址、银行归属行自动翻译。

- （5）支持非法字符自动清洗。

4.指标预计算功能：

- （1）针对银行资金交易导入，支持全库统计银行账户的资金交易总金额、总笔数、进账总金额、进账总笔数、出账总金额、出账总笔数、交易对手数等指标。

- （2）回收站同步计算：资金交易放入回收站或者从回收站撤销时，各个指标支持重新统计计算。

5.数据关系自动提取功能

- （1）自动提取银行账号之间、微信账号之间、支付宝号码之间的资金交易关系。

- （2）自动提取嫌疑人和各类交易号码和虚拟身份号码之间的关系。

- （3）自动提取企业机构和法定代表人、股东、董高监等核心人员的关系。

- （4）自动提取企业机构之间的发票往来的关系。

- （5）自动提取识别QQ好友、QQ群、微信号码、微信群等社交网络关系。

- （6）自动提取手机通话、物流寄递等手机号码关系。

6.数据清洗模块：

- （1）核心资源清洗：支付宝数据清洗、财付通数据清洗、微信好友、群组数据清洗、财付通商户信息清洗、BU反诈平台《账户主体查询详情》清洗、BU反诈平台《银行主体详情》清洗、QQ数据清洗。

- （2）其他清洗软件：文件分组、TXT、CSV文件合并、EXCEL文件合并、话单插入主号

7.数据浏览功能：

- （1）列出案件采集到的各类实体：包括账户、人员、IP地址、MAC地址、支付宝、微信、微信群、机构、手机等多类实体。

- （2）列出案件采集到的各类关系：包括银行资金交易、支付宝交易、微信交易、QQ群组、QQ好友、工商信息、发票信息、话单、传销等多类关系。

- （3）支持将实体及关系打开为列表。

8.新建实体及链接的功能：

- （1）支持用户手工新建账户、人员、IP地址、MAC地址、支付宝、微信、微信群、机构、手机等实体。

- （2）支持用户为账户、人员、IP地址、MAC地址、支付宝、微信、微信群、机构、手机等实体建立链接关系。

9.主号配置及使用功能：

- （1）支持将调单返回的嫌疑人、机构、银行账户、手机号码等对象设置为主号。

- （2）支持分别列出全部主号。

- （3）支持删除指定的主号。

- （4）支持用户输入关键词搜索主号码。

- （5）支持主号拖拽到图表中开展研判分析。

10.待调单功能：

- （1）支持新建、删除、修改待调单任务。

- （2）支持再研判过程中将重点号码随时添加至待调单任务。

- （3）支持导出待调单任务为Excel文件，以符合资金违法查控平台的格式要求。

- （4）支持将待调单的内容推送到图表，进行研判分析。

11.全文搜索功能：

- （1）对全部大类的信息资源进行数据索引，以支持用户输入关键词进行全文检索。

- （2）全文搜索的结果支持打开为列表、可视化分析或者导出为外部文件。

- （3）支持全文搜索本案件分析过程中存放的图表内容及集合内容。

12.高级查询功能：

- （1）设定查询范围：银行流水、支付宝、微信、QQ、工商、会员、人员基本信息等大类数据。

- （2）查询条件灵活组合：支持并且或者等逻辑符，支持大于等于、在列表中、包含列表中、介于之间、时间点介于、长度为、开头是、结尾是、为空、不为空等大量操作符。同时也支持使用小括号来控制查询条件的组合优先级。

- （3）查询条件管理：支持复用已配置的查询条件。

- （4）查询结果出图：支持将查询的全部行或者部分行展现为关系图。

- （5）查询结果进一步分析：支持条件过滤、交叉表分析、字段摘要、电子表格、日期时间统计等分析。

- （6）查询结果导出：支持导出为Excel、导出为Csv。并支持选择部分字段导出。

- （7）查询结果颜色标注：支持颜色标注、取消标注、选中标注、反选标注、从集合标注等标注功能。

- （8）查询结果推送至集合：支持将查询结果新建为一个集合或者推送至已有的集合。

- （9）查询结果打标签：支持将查询结果打上标签或者取消标签。

- （10）双模型浏览交易记录：支持借贷模式和收付模式两种浏览资金交易方式。

- （11）查询结果放入回收站：支持将查询结果批量删除至回收站。

13.资金统计功能：

- （1）综合统计功能：包括IP出现频次统计、IP关联各种实体统计、MAC出现频次统计、MAC关联各种实体统计、发票进项销项统计、标签统计等功能。

- （2）支持两端号码统计功能：包括两个银行账户间交易汇总统计、两个微信号码间交易汇总统计、两个支付宝号码间交易汇总统计、两个企业间发票价税汇总金额统计等。

- （3）支持单项统计：可统计账户、人员、IP地址、MAC地址、银行交易流水、支付宝交易、发票等内容。

- （4）统计结果支持采用柱状图或者饼图形式呈现。

- （5）统计结果支持导出及浏览明细。

- （6）快进快出功能：针对银行账户统计快进快出交易情况。

14.资料功能：

- （1）支持将研判分析过程的数据存为图表或集合，以便下一次继续使用分析。

- （2）资料支持打开、删除、重命名及图形展现。

★15.回收站功能：

- （1）支持将不再需要分析或者重复的交易流水放到回收站。

- （2）支持从回收站撤销还原数据记录。

- （3）支持放入回收站或者从回收站撤销时触发银行账户、支付宝号码、微信号码等实体的统计指标。

- （4）回收站支持整体清空，物理上将不可恢复。

16.数据导出功能：

- （1）支持将银行卡交易相关数据、支付宝五联表、微信交易相关数据、手机话单数据在全库范围内做导出。

17.可视化分析功能：

- （1）网络示意图：新建图表、打开图表、绘制图表等。

- （2）常用操作：拖拽、放大、缩小、显示、隐藏、实际大小、满屏显示、高亮显示等。

- （3）布局：支持网络布局、走向布局、压缩网络布局、圆形布局、组织架构布局、层级布局、分组布局、扇形布局等。支持主题行布局、垂直等距布局、时间分组布局。

- （4）样式风格：修改字体、颜色、粗细、底纹、框架、阴影、线条颜色、线条强度、清空实体样式、清空链接样式等。

- （5）插入对象：添加实体、添加链接、插入折角、插入图片、添加方框、添加文字。

- （6）重做及撤销：支持重新操作及撤销操作。

- （7）编辑项目属性：可配置标识、标签、属性、类型、图片、颜色、字体等。支持批量编辑。

- （8）图表内容搜索：根据标识或者标签取值搜索图表的内容。

- （9）保存及导出：支持导出为图片、PDF。支持将图表保存到个人电脑或者资金研判任务资料库内。

- （10）复制粘贴：支持对实体进行复制粘贴、支持删除选中的实体。

- （11）灵活的选择模式：支持全选、反选、选择同类、选择叶实体、选择链接和端点、选择出站、选择入站、只出站、只入站、同时出入站等。

- （12）时间序列分析：通过时间序列图，展现各个账户在特定时间点的资金往来明细情况。

- （13）出图配置：支持用户控制图表内银行账户要显示的统计指标，控制是否显示交易笔数及交易金额。

- （14）要求能够一键刷新图表数据：系统能够针对最新调取的数据对历史图表中统计出来的交易金额及交易笔数、是否为主号、实体属性字段、链接属性字段等内容进行数据刷新、刷新的结果必须产生为一个新的图表。

★18.可视化图表数据统计功能：

- （1）金额分段统计：针对图表中的交易数据做金额分段统计表格，可与图表联动。

- （2）标签统计：针对图表中的标签做统计计数，可与图表联动。

- （3）实体类型统计：针对图表中出现的人员、账户、手机等做统计计数，可与图表联动。

- （4）主号统计：针对图表中的主号实体做统计计数，可与图表联动。

- （5）实体颜色统计：针对图表中的添加颜色样式的实体做统计计数，可与图表联动。

- （6）资金交易趋势图。

- （7）资金交易按年份、月份、季度、月份、星期、24小时等维度统计。

- （8）资金交易时间轴过滤分析。

- （9）交易币种笔数金额统计。

- （10）交易渠道笔数金额统计。

- （11）交易摘要笔数金额统计。

- （12）交易地址笔数金额统计。

- （13）原币金额划分区间统计。

19.集合分析：

- （1）人工新建集合：针对图表选中的同类实体，手工合并为集合。

- （2）支持根据同户名、同属性取值批量实现集合合并。

- （3）展开：支持将合并的集合拆解为多个实体。

- （4）集合内容及档案：显示集合的内容及集合实体的交易统计情况。

- （5）比对碰撞：支持以图形可视化的方式开展多个集合之间的比对碰撞操作。

- （6）集合扩展分析：支持扩展集合内部的内容。

20.标签管理及应用：

- （1）维护管理案件犯罪链条的标签，包括增加标签、编辑标签、删除标签、列出标签等。

- （2）支持将人员、企业等对象绑定增加至某个标签。或者从某个标签中删除。

- （3）标签浏览：支持清晰地罗列出标签包含的人员、银行账户清单，以便用户一眼了解本案的重点人员及职责分工。

- （4）标签可视化：支持将同类标签的内容直接展现或脱拽到图中，以便开展本类标签的研判分析。

21.交易金额链接格式化：

- （1）整图金额格式化：针对图表全部交易链接进行金额格式化。

- （2）特定范围金额格式化：针对图表选中的部分实体开展金额格式化，可配置资金去向或者资金来源，可配置格式化的名次及颜色。

- （3）撤销金额格式化：清除交易链接样式可撤销金额格式化，还原至原始样式。

22.实体档案功能：

- （1）人员档案--基础信息及关联信息：实现一人一档，必须包括：基础信息、银行账户列表、微信列表、手机列表、企业列表、关系人列表。

- （2）人员档案--交易情况：包括银行交易流水列表、财付通交易流水列表、支付宝账户明细列表、支付宝交易记录列表、支付宝转账记录列表、BU反诈平台第三方支付数据列表。

- （3）人员档案--活动轨迹情况：包括旅馆住宿记录、民航离港、铁路售票、民航订票记录、银行校验记录、出入境记录。

- （4）人员档案--关联工商企业：包括法定代表人、股东、主要人员、财务人员、办税人员等人员列表。

- （5）企业档案基础信息及关联信息：一个企业一档，必须包括：基础信息、关联的银行账号列表、关联的联系方式列表。

- （6）企业档案基础信息工商登记。

- （7）虚拟号码档案：微信号、支付宝号、手机号码均支持详细档案。

23.资金关系挖掘功能：

- （1）★支持研判人员按某一个快捷键，以动画效果快速调出资金关系挖掘功能转盘的应用模式，功能转盘要求能够支持一级菜单及二级菜单，并实现此两级菜单之间的切换，菜单放置的扩展点罗列清晰，便于研判人员找到使用。

- （2）银行账户交易挖掘：支持扩展全部资金交易、现金交易、资金去向前N名、资金来源前N名、资金流向金额为正前N名、资金流向金额为负前N名、全部资金去向、全部资金来源、条件扩展等。

- （3）银行账户关联挖掘：支持关联主体、关联机构、关联账卡号、关联微信、关联支付宝、关联手机、关联IP、关联MAC。

- （4）人员交易挖掘：支持扩展全部资金交易、资金来源前N名、资金去向前N名。

- （5）人员关联挖掘：支持人员关联手机、人员关联支付宝号码、人员关联微信号、人员关联机构、人员关联银行账户。

- （6）机构发票扩展：支持扩展全部发票流、发票进项前N名、发票销项前N名。

- （7）支付宝交易挖掘：支持扩展全部资金交易、资金去向前N名、资金来源前N名、净额为正前N名的交易对手账户、净额为负前N名的交易对手账户、全部收款方、全部汇款方。

- （8）支付宝关联挖掘：关联人员、关联银行账户、关联手机、关联IP等。

- （9）微信交易挖掘：支持扩展全部资金交易、资金去向前N名、资金来源前N名、净额为正前N名的交易对手账户、净额为负前N名的交易对手账户、全部收款方、全部汇款方。

- （10）微信关联挖掘：关联人员、关联银行账户、关联手机、微信群、登陆日志。

- （11）微信群关系挖掘：支持微信群关联全部微信号。

- （12）QQ号码关系挖掘：支持QQ号码关联QQ群、QQ关联IP、关联微信、关联手机。

- （13）手机关系挖掘：扩展全部通话、全部主叫、全部被叫、主叫前N名、被叫前N名。支持手机号码关联人员、关联微信号、关联支付宝号、关联银行账号、关联机构及扩展物流。

- （14）集合关系挖掘：扩展账户交易、资金去向前N名、资金来源前N名、净额为正前N名的交易对手账户、净额为负前N名的交易对手账户、现金交易。

24.资金追踪分析任务功能：

- （1）可根据条件选择追踪的资金交易记录，分层级追踪其下级交易。

- （2）单笔资金去向追踪：根据交易前后时间间隔、交易资金比例等条件，实现对某笔资金的去向追踪。

- （3）实现时间段内资金来源或资金去向的追踪。

- （4）追踪结果支持颜色标注、保存至集合。

- （5）追踪结果支持整体保存、整体可视化展现分析。

25.网络关系分析功能：

- （1）列出实体：列出图表中的全部实体，包括：图例、类型、号码、标签、属性、实体链接数、实体连接数、自实体的链接数、至实体的链接数、实体链接标签数值总和、自实体链接标签数值总和、至实体链接标签数值总和、实体链接标签数值净额。

- （2）列出链接：列出图标中的全部链接，包括：颜色、左侧实体类型、左侧实体ID、左侧实体标签、右侧实体类型、右侧实体ID、右侧实体标签、方向、标签、标签数值、链接类型、属性。

- （3）实体最短交易路径查找：根据图形中选中的两个实体，一键搜索此两个实体之间的资金交易最短路径。

- （4）实体共同交易对手查找：根据图形中选中的多个实体，查找这些实体之间的共同交易对手，共同交易对手支持配置最大共同连接对象数。结果须采用表格形式展现，并可以手工将结果行添加到图表中。

- （5）实体内部连接关系查找：根据图形中选中的多个实体，查找这些实体之间的资金交易情况。

26.汇总明细记录浏览：

- （1）资金交易汇总链接明细浏览支持用户双击图表中的汇总链接，查看具体的资金交易流水记录。

- （2）本图数据：支持用户浏览当前图表背后的全部的资金交易数据、人员数据、机构数据、微信数据、支付宝数据、话单、发票、会员数据等。

- （3）支付宝交易多页签显示：支持分页签显示支付宝号码之间的账户明细、转账记录及交易记录。

27.网络传销会员及资金研判分析：

- （1）网络传销会员数据清洗及导入。

- （2）网络传销会员层级指标统计计算。

- （3）网络传销会员层级结构绘制及展现。

- （4）网络传销会员条件查询及进一步研判。

- （5）网络传销会员集合比对碰撞分析。

- （6）网络传销会员个人档案查看。

- （7）网络传销会员银行资金交易分析。

- （8）网络传销会员支付宝及财付通资金交易分析。

28.涉税犯罪数据采集及研判分析：

- （1）税务进项数据清洗及导入。

- （2）税务销项数据清洗及导入。

- （3）涉税企业工商数据清洗及导入。

- （4）涉税企业纳税人基本信息清洗及导入。

- （5）涉税企业进行销项发票网络图绘制及展现。

- （6）涉税企业拓展工商及纳税人基础信息。

- （7）涉税企业银行资金交易流水研判分析。

- （8）涉税企业档案汇总信息浏览。

- （9）涉税企业开票内容关键词搜索。

- （10）涉税企业进项销项汇总统计。

- （11）涉税企业IP地址及MAC地址统计分析。

- （12）涉税企业进项前N名及去向前N名网络图拓展。

- （13）涉税企业财务人员、办税人员、法定代表人关联关系分析。

29.反洗钱研判分析：

- （1）涉案人员银行资金交易网络图分析

- （2）涉案企业银行资金交易网络图分析。

- （3）涉案人员银行资金交易多维统计。

- （4）涉案企业银行资金交易多维统计。

- （5）涉案人员一人一档全息档案。

- （6）涉案企业一企一档全息档案。

- （7）交易备注分析。

- （8）IP地址MAC地址关联串并。

- （9）涉案企业资金去向追踪。

- （10）地下钱庄银行账户内部倒账分析。

30.性能指标要求：

- （1）资金分析数据容量。支持汇聚不同来源的资金数据到同一个任务中，要求能够满足交易记录3百万条级别在本地库中任意分析需要。

- （2）资金分析数据导入性能。在本地案件模式下，导入10万的数据，最大不得超过5分钟。

31.专用固定式分析器技术参数要求（2台）：

- 处理器≥I9；

- 内存≥64G；

- 硬盘≥1TSSD+2T机械；

- 显示器≥31.5英寸。

32.专用便携式分析器技术参数要求（1台）：

- 尺寸≥16寸；

- 处理器≥i9；

- 内存≥32GB；

- 硬盘≥1TB SSD。

33.工具授权介质及部署要求：

- 授权介质需独立且便于后期维护，支持随时授权、不绑定唯一硬件；支持离线研判需求，即便在外出或无网络环境下，依托合法授权许可仍能稳定高效运行；同时工具应采用C/S架构设计，兼顾高可扩展性与高并发性能。

- 注：标注★技术要求为实质性要求，投标供应商须完全满足，不允许有负偏离，如出现负偏离，按未实质性响应谈判文件内容处理。

- 商务要求

1.交货期：合同签订后30日历天内完成供货、安装调试。

2.交付地点：采购人指定地点。

3.质量保证期

3.1自验收合格之日起硬件设备提供一年原厂售后服务，资金分析研判工具提供一年免费软件升级期。

3.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。

- 4.质量标准：满足国家及行业现行技术标准、规范要求。

5.价款及支付方式

- 5.1合同总价包括：产品费、运杂费、安装调试费、国家按现行税收政策征收的一切税费及完成整个项目所需其他一切费用。

- 5.2合同总价固定不变，不受市场价变化的影响。

5.3支付方式：银行转账。

5.4合同签订后，支付合同总价款的40%，乙方须按其投标文件中响应的交货期按时交货并提供全额合规发票保证“货票同行”，到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后付剩余的60%合同总价款。

- 6.验收标准和要求：

- 6.1硬件设备运抵采购人所在地现场后，采购人与成交供应商共同验收，验收结果双方认可。

- 6.2必须保证投标商品的完整性，能满足全部功能的使用，与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致。

- 6.3提供的产品（技术指标除另作规定外）均应符合行业相关标准。必须对供货的的商品进行检验。由采购人组织验收，并出具验收结果和意见，中标人负责向验收组提交验收所需文件和相关资料。

6.4产品的包装应为生产厂商出产时的原包装，包装箱内必须附有详细的装箱清单。

- 6.5验收依据谈判文件、响应文件、澄清表（如有）；合同及附件；国家相应的标准、规范。

7.售后服务要求

7.1在交付使用后，供应商应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。

7.2产品出现故障要在2小时内响应，48小时内到现场进行维修维护，故障排除时间不超过72小时，7*24小时电话服务支持。

- 7.3供货方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运行要求，保证采购方正常使用。

8.培训要求

- 成交供应商负责产品安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，现场培训操作；需安排具有公安经侦案件辅助研判经验的工程师授课，确保参与培训人员，能够理解系统原理、系统功能，熟练掌握系统操作流程、常用功能等应用，能熟练掌握系统的安装、使用，能掌握硬件设备运维和业务系统的操作技巧。

- 合同主要条款

安康市公安局资金分析系统采购项目

合同参考格式

合同编号：XXXX

甲方(采购人)：

乙方(供应商)：

签 订  时 间：   年  月  日

合同主要条款

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲、乙双方就安康市公安局资金分析系统采购项目事宜，经协商一致，达成如下协议：

第一条 项目名称及内容

安康市公安局资金分析系统采购项目明细表。

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 质量标准

满足国家及行业现行技术标准、规范要求。

第三条 知识产权

1.乙方保证最终提供给甲方的本合同项目整体不得包含任何第三方的知识产权或引起任何第三方基于该产品知识产权的指控。

2.如第三方指控乙方或甲方侵犯了该方相关知识产权，乙方将自费就上述指控为甲方辩护，并支付诉讼或经甲方同意的和解中甲方发生的一切费用以及损害赔偿金、损失和律师费。对甲方因该纠纷产生的相应损失，乙方应当予以赔偿。

3.本合同条款的规定不因本合同的到期而失效。

第四条  运输要求

1.乙方根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切装卸运输、安装调试费用。

2.乙方保证货物安全、按期运送到达甲方指定交货地点，在交付甲方前发生的不可预见的风险均由乙方承担。

第五条  供货及验收

1.交付期：合同签订后30日历天内完成供货、安装调试。

2.交货地点：甲方指定地点。

3.3.质量保证期

3.1自验收合格之日起硬件设备提供一年原厂售后服务，资金分析研判工具提供一年免费软件升级期。

3.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。

- 4.质量标准：满足国家及行业现行技术标准、规范要求。

- 5.验收标准和要求：

- 5.1硬件设备运抵采购人所在地现场后，采购人与成交供应商共同验收，验收结果双方认可。

- 5.2必须保证投标商品的完整性，能满足全部功能的使用，与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致。

- 5.3提供的产品（技术指标除另作规定外）均应符合行业相关标准。必须对供货的的商品进行检验。由采购人组织验收，并出具验收结果和意见，中标人负责向验收组提交验收所需文件和相关资料。

5.4产品的包装应为生产厂商出产时的原包装，包装箱内必须附有详细的装箱清单。

- 5.5验收依据谈判文件、响应文件、澄清表（如有）；合同及附件；国家相应的标准、规范。

第六条  售后服务要求

1.在交付使用后，供应商应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。

2.产品出现故障要在2小时内响应，48小时内到现场进行维修维护，故障排除时间不超过72小时，7*24小时电话服务支持。

- 3.供货方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运行要求，保证采购方正常使用。

第七条  培训要求

成交供应商负责产品安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，现场培训操作；需安排具有公安经侦案件辅助研判经验的工程师授课，确保参与培训人员，能够理解系统原理、系统功能，熟练掌握系统操作流程、常用功能等应用，能熟练掌握系统的安装、使用，能掌握硬件设备运维和业务系统的操作技巧。

第八条 风险承担

1.交付前毁灭损失的风险由乙方承担，验收完成后毁灭损失的风险由甲方承担。

2.乙方人员在合同履行期内发生任何安全问题均与甲方无关。

第九条 付款方式及期限

1.合同总价为固定总价，不受市场价变化的影响。

2.合同总额人民币小写： ¥         元(大写：        )。

3.付款方式：合同签订后，支付合同总价款的40%，乙方须按其投标文件中响应的交货期按时交货并提供全额合规发票保证“货票同行”，到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后付剩余的60%合同总价款。

4.乙方开户银行指定账户为：

收款人：

开户行：

账号：

第十条 违约责任

依据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。

第十一条 合同争议的解决

甲、乙双方应本着友好合作、积极协商的态度，严格履行本协议，因不可预见的因素或本协议未尽事宜发生争议，由双方协商解决,协商不成时，甲、乙双方同意提交西安仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于遭受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等重大自然灾害以及双方同意的其他不可抗力的事故，致使影响合同履行，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知另一方；并在事故发生后十（10）个日历日内，将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对合同影响程度的说明用特快专递或挂号信的形式寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续六十（60）个日历日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同或终止合同的协议。

第十三条 其他事项

1.本合同一式  份，甲乙双方各执  份。本采购项目的谈判文件、乙方的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具备同等法律效力。

2.甲乙双方应履行保密义务，未经对方许可，任何一方均不得向与本合同无关的其他方披露或不正当使用任何技术文件或与本合同有关的数据，包括本合同本身。

3.如有未尽事宜，双方协商解决。在本合同履行过程中将双方达成的书面补充协议是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。

——————以下无正文，为甲乙双方合同签署页——————

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 日期： | 日期： |

- 响应文件格式

政府采购项目

项目编号：

项目

响应文件

正（副）本

供应商（单位名称及公章）：____________________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_________________________

日    期：________________________________________________

目   录

一、响应函

二、报价一览表

三、资格证明文件

四、技术商务响应偏离表

五、响应方案

六、投标单位拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、 响应函

致： 安康尚昊招标代理有限公司

我单位收到贵公司  （项目名称） （项目编号）  谈判文件要求，我们决定参加该项目投标活动，并参与投标会议。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.愿意按照谈判文件中的一切要求，投标总报价为      元。

2.我方提交的投标文件，正本   份，副本   份、电子文档   份。

3.如果我们投标文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4.我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择投标人的权力。

5.我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6.我们同意按照谈判文件规定，遵守贵公司有关规定和收费标准。

7.我方的投标文件有效期为     日历天。

8.所有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系。

供应商名称（公章）：

详 细 地 址：

邮 政 编 码：                      传       真：

电       话：                      帐       号：

开 户 银 行：                      电 子 邮 件：

二、 报价一览表

供应商名称：

| 报价内容 项目名称 | 投标总报价 （元） | 交付期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安康市公安局资金分析系统采购项目 |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： |  |  |  |  |
| 备注：表内报价保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

注：

投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：_________________

日     期：         年       月       日

投标分项报价表

项目名称：

第  页   共 页

| 序号 | 产品 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 （小写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。

2.如果分项报价合计与投标总报价不一致，以分项报价合计为准进行结算。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：_________________

日     期：         年       月       日

三、  资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与地提供其身份证明。

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。

（3）信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准（响应文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从谈判文件获取之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。

（4）书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）财务状况报告：提供2024年度的财务审计报告或者谈判截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。

（6）税收缴纳证明：提供2024年11月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

（7）社会保障资金缴纳证明：提供2024年11月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。

（9）本项目不接受联合体投标。

法定代表人证明书

| 致：安康尚昊招标代理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人签字或盖章 |  |  |
|  |  |  | （企业公章） 年 月 日 |  |  |

法定代表人授权书

安康尚昊招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）   系注册于  （供应商地址）的（供应商名称）  的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）   为我公司合法代理人，代表本公司参加  （项目名称）  采购项目编号为     的采购活动。以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

有效期自谈判之日起    日历日，特此声明。

供应商（单位名称及公章）：________

法定代表人（签字或盖章）：________

被授权人（签字）：________性别：________

联系地址：________________

联系电话：________________

签发日期：     年   月   日

法定代表人及被授权人身份证复印件（注：身份证复印件须加盖企业公章）

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（反面） | 被授权人身份证复印件（反面） |

说明：

1．本授权书有效期自招标大会之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

无重大违法记录声明

我单位参与安康尚昊招标代理有限公司组织的     （项目名称）（项目编号）    竞争性谈判，我单位郑重声明：我方参加本项目招标工作前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：_________________

日     期：         年       月       日

投标人非联合体投标声明

安康尚昊招标代理有限公司：

我方愿响应贵方    年    月    日发布的      项目（项目编号：      ）招标内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

1.本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人、采购代理机构和评标委员会成员行贿。

2.本公司保证本项目并非联合体投标，本项目服务由本公司独立承担。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，我方自行承担一切后果及法律责任。

特此声明。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：_________________

日     期：         年       月       日

中小微企业声明函（货物）（如是）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元¹，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

四、技术商务响应偏离表

技术响应偏离表

| 序号 | 谈判文件技术要求 | 响应文件技术应答 | 响应/偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 注：

- 1.如有漏报、瞒报采购文件所要求的性能指标等，将视为没有实质性响应采购文件。采购文件第四章技术参数必须逐条响应，如有缺漏将视为无效响应；

- 2.技术偏离表不得完全复制粘贴谈判文件技术参数要求，否则视为无效投标。技术偏离表响应内容须提供相关技术支持资料。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日      期：

商务响应偏离表

| 序号 | 谈判文件商务要求 | 响应文件商务应答 | 响应/偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：对谈判文件中要求的商务条款响应并详细说明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日      期：

五、  响应方案

供应商按照谈判文件的要求编制的响应方案说明书，响应方案由供应商自行编写，无具体格式，包含但不限于以下内容：

1. 技术部分：

（1）产品配置、规格、技术参数和说明。

（2）实施方案。

（3）售后服务方案。

……

2. 商务部分：

（1）拟投入人员配置；

（2）类似项目业绩；

（3）企业实力；

- （4）质量保证及履约能力。

- ……

- 3.供应商认为有必要说明的事宜（若有）。

## 投标人情况表

本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作 年限 | 拟担任的职务 | 岗位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：_________________

日     期：         年       月       日

## 业  绩

| 序号 | 项目名称 | 合同标的产品 | 合同签订 时间 | 采购单位名称 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2.投标人应提供双方签订的合同（合同复印件加盖公章附在投标文件中）。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：_________________

日     期：         年       月       日

六、投标单位拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购招标代理机构和采购人提供虚假资格证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、招标代理机构、政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

承诺书Ⅱ

致：安康尚昊招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1.参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照谈判文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2.尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3.依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序。近三年因项目质量问题的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4.作为参加贵公司组织的采购项目的响应单位，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5.近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6.参加本次谈判提交的所有资格证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7.积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8.认真履行成交单位应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对响应单位的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

承诺单位：                    （盖章）

全权代表：                    （签字）

日    期：      年     月    日

安康尚昊招标代理有限公司

地    址：安康市高新区高新观澜8栋二单元801室

邮    编：725000

电    话：13991519725

公司名称：安康尚昊招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部

账    号：6105016637110000049