## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为机关办公楼维修改造项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

分部分项工程项目清单

工程名称：机关办公楼维修改造项目              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外墙及一楼门面 |  |  |  |
| 1 | 011705001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型 :水泥砂浆 2.饰面材料种类 :瓷砖 3.垃圾外运 :5KM | m2 | 858 |
| 2 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度 、材料种类及强度等级 :水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格:火烧面块料 | m2 | 140 |
| 3 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位 :黑漆 3.腻子种类:两遍 4.涂料品种 、喷刷遍数:面层真石漆 | m2 | 838 |
|  |  | 党建室 |  |  |  |
| 4 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | m2 | 289 |
| 5 | 010802003002 | 防盗门 | 1. 门名称:成品钢质保温防盗门 2.五金配件:不含门把手 、 门锁 、铰链 、闭门器 、顺位器五金配件齐全 (等一切相关辅材） | m2 | 2.64 |
| 6 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类:刮腻子两遍 2.刮腻子遍数:两遍 3.涂料品种 、喷刷遍数:乳胶漆两遍 | m2 | 890 |
| 7 | 011205001001 | 墙 、柱面装饰板 |  | m2 | 58.2 |
| 8 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚 |  | m2 | 98 |
| 9 | 011202003001 | 柱体 、零星装饰 |  | m2 | 8 |
| 10 | 01B001 | 电器网络 | 1.室内 。 电气 、网络等 | 平米 | 135 |

# 措施项目清单

工程名称：机关办公楼维修改造项目               专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |