	类别
	序号
	货物名称
	品牌
	型号
	原产地及制造厂名
	数量
	单位

	
	1
	★16 种呼吸道病原体核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒
	江苏硕世
	12 人/盒，本试剂盒用于检测咽拭子、鼻拭子和鼻咽拭子等样本中，新型冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、偏肺病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、鼻病毒、肠道病毒、肺炎支原体、A 族链球菌、百日咳杆菌、肺炎链球菌和流感嗜血杆菌核酸的定性检测，采用1 管全预混模式，无需配制反应体系即可完成多种病原体基因型的定性检测，反应全流程最快时长≤70mins，提供本产品近三年客户意见反馈表≥5 份（使用单位加盖公章有效）
	中国/江苏硕世生物科技股份有限公司
	96
	盒

	
	2
	缓冲蛋白胨水
	陆桥
	225ml/袋、10 袋/盒
	中国/北京陆桥生物科技有限公司
	23
	盒

	
	3
	TTB
	陆桥
	10ml/支、20 支/盒
	中国/北京陆桥生物科技有限公司
	12
	盒

	
	4
	沙门氏菌显色平板
	陆桥
	9cm/个、20 个/盒
	中国/北京陆桥生物科技有限公司
	18
	盒

	
	5
	营养肉汤
	陆桥
	225ml/袋、10 袋/盒
	中国/北京陆桥生物科技有限公司
	14
	盒

	货物费
	6
	肠道菌增菌肉汤
	陆桥
	30ml/袋、10 袋/盒
	中国/北京陆桥生物科技有限公司
	14
	盒

	
	7
	伊红美兰琼脂平板
	陆桥
	9cm/个、20 个/盒
	中国/北京陆桥生物科技有限公司
	10
	盒

	
	8
	致泻大肠埃希氏菌生化鉴定试剂盒 C 版本（致泻大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒）
	陆桥
	25T/盒（5 种*10 套）
	中国/北京陆桥生物科技有限公司
	2
	盒

	
	9
	Baird-Parker 平板
	陆桥
	9cm/个、20 个/盒
	中国/北京陆桥生物科技有限公司
	25
	盒

	
	10
	血琼脂平板
	陆桥
	9cm/个、20 个/盒
	中国/北京陆桥生物科技有限公司
	10
	盒

	
	11
	质谱系统样本处理基质溶液（型号1）
	中元汇吉
	500 测试/盒
	中国/中元汇吉生物技术股份有限公司
	2
	盒

	
	12
	质谱系统微生物样本预处理试剂盒
	中元汇吉
	100 测试/盒
	中国/中元汇吉生物技术股份有限公司
	1
	盒

	
	13
	一次性无菌空白平皿
	陆桥
	9cm/个，500 个/箱
	中国/北京陆桥生物科技有限公司
	2
	箱

	
	14
	采样袋/均质袋
	陆桥
	容积：400ml；尺寸：20*32cm；10 个/包
	中国/北京陆桥生物科技有限公司
	20
	包

	
	15
	10ml无菌移液管（10ml 塑料无菌吸管）
	陆桥
	200 支/盒（50 支/包，独立包装）
	中国/北京陆桥生物科技有限公司
	12
	包

	
	16
	1ml无菌移液管（1ml 塑料无菌吸管）
	陆桥
	200 支/盒（100 支/包，独立包装）
	中国/北京陆桥生物科技有限公司
	6
	包

	
	17
	无菌接种环
	陆桥
	1 微升/环，20 支/包
	中国/北京陆桥生物科技有限公司
	1000
	个

	
	18
	无菌接种环
	陆桥
	10 微升/环，20 支/包
	中国/北京陆桥生物科技有限公司
	1000
	个

	
	19
	电动移液助吸器
	艾本德
	0.1-100ml
	中国/艾本德中国有限公司
	2
	个

	
	20
	水中汞质控溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	0.1ug/L 左右（1.28 μg/L），20ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	21
	两种混标（土臭素和 2-甲基异莰醇）
	迈迪嘉
	100ug/ml，1mL
	中国/迈迪嘉（天津）科技有限公司
	2
	支

	
	22
	内标物：甲醇中 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪溶液
	迈迪嘉
	100 μg/mL，1mL
	中国/迈迪嘉（天津）科技有限公司
	2
	支

	
	23
	固相萃取柱
	迈迪嘉
	反相 C18 固相萃取柱 500 mg/6 mL， 30/pk，30 支/盒
	中国/迈迪嘉（天津）科技有限公司
	60
	根

	
	24
	甲醇中乙草胺的标准
	迈迪嘉
	100 μg/mL, 1mL
	中国/迈迪嘉（天津）科技有限公司
	3
	支

	
	25
	（丙酮中）乙酸乙酯中 16 种半挥发性有机物 SVOC 混标
	迈迪嘉
	100ug/ml, 1mL
	中国/迈迪嘉（天津）科技有限公司
	4
	支

	
	26
	芘 D10 回收率指示物
	迈迪嘉
	100ug/ml, 1mL
	中国/迈迪嘉（天津）科技有限公司
	3
	支

	
	27
	（甲醇中）丙酮中环氧氯丙烷
	迈迪嘉
	100ug/ml, 1mL
	中国/迈迪嘉（天津）科技有限公司
	2
	支

	
	28
	3 种多环芳烃类内标混标溶液FD09056-500
	迈迪嘉
	500 μg/mL，1ml
	中国/迈迪嘉（天津）科技有限公司
	5
	支

	
	29
	常量尿素套装
	清时捷
	50 次/包，低量程：0.5-5.0mg/L高量程：5-15mg/L 二选一
	中国/深圳市清时捷科技有限公司
	2
	包

	
	30
	常量试剂游离余氯 2
	清时捷
	100 包/袋
	中国/深圳市清时捷科技有限公司
	1
	袋

	
	31
	氯胺 T
	大昌德科（水尔）
	200mL/瓶
	中国/北京大昌德科仪器技术有限公司
	
	

	
	32
	工作缓冲
	大昌德科（水尔）
	400mL/瓶
	中国/北京大昌德科仪器技术有限公司
	
	

	
	33
	显色剂 A
	大昌德科（水尔）
	180mL/瓶
	中国/北京大昌德科仪器技术有限公司
	
	

	
	34
	显色剂 B
	大昌德科（水尔）
	20mL/瓶
	中国/北京大昌德科仪器技术有限公司
	
	

	
	35
	蒸馏试剂
	大昌德科（水尔）
	500mL/瓶
	中国/北京大昌德科仪器技术有限公司
	
	

	
	36
	吸收试剂
	大昌德科（水尔）
	200mL/瓶
	中国/北京大昌德科仪器技术有限公司
	4
	套

	
	37
	显色剂
	大昌德科（水尔）
	200mL/瓶
	中国/北京大昌德科仪器技术有限公司
	
	

	
	38
	4AA
	大昌德科（水尔）
	200mL/瓶
	中国/北京大昌德科仪器技术有限公司
	
	

	
	39
	碱性亚甲基蓝
	大昌德科（水尔）
	500mL/瓶
	中国/北京大昌德科仪器技术有限公司
	
	

	
	40
	酸性亚甲基蓝
	大昌德科（水尔）
	400mL/瓶
	中国/北京大昌德科仪器技术有限公司
	
	

	
	41
	缓冲溶液
	大昌德科（水尔）
	500mL/瓶
	中国/北京大昌德科仪器技术有限公司
	
	

	
	42
	水杨酸钠
	大昌德科（水尔）
	300mL/瓶
	中国/北京大昌德科仪器技术有限公司
	
	

	
	43
	DIC
	大昌德科（水尔）
	300mL/瓶
	中国/北京大昌德科仪器技术有限公司
	
	

	
	44
	甲醇中丙烯酰胺标准物质
	坛墨
	1.0mg/L（1.0mg/mL），1.2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	4
	支

	
	45
	甲醇中 13C3-丙烯酰胺内标准物质
	坛墨
	1.0mg/mL，1mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	4
	支

	
	46
	甲醇中丙烯酰胺标样
	坛墨
	中浓度（48.9 μg/mL），1.2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	4
	支

	
	47
	甲醇中微囊藻毒素 LR 标准物质
	坛墨
	1000mg/L（100 μg/mL），1mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	2
	支

	
	48
	甲醇中微囊藻毒素 LR 标样
	坛墨
	中浓度（0.499 μg/mL），1mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	2
	支

	
	49
	甲醇中（丙酮中）灭草松标准
	坛墨
	1000ug/L，1.2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	4
	支

	
	50
	甲醇中呋喃丹(克百威)标准
	坛墨
	1000ug/L，1.2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	4
	支

	
	51
	甲醇中秀（莠）去津标准
	坛墨
	1000ug/L，1.2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	4
	支

	
	52
	甲醇中 2、4-滴（2,4-D）标
	坛墨
	1000ug/L ，1.2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	4
	支

	
	53
	甲醇中灭草松标样
	坛墨
	中浓度（80.5 μg/mL），1mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	4
	支

	
	54
	甲醇中呋喃丹标样
	坛墨
	中浓度（84.5 μg/mL），1.2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	4
	支

	
	55
	甲醇中秀（莠）去津标样
	坛墨
	中浓度（43.8 μg/mL） ，1.2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	4
	支

	
	56
	甲醇中 2、4-滴标样
	坛墨
	中浓度（33 μg/L）， 1.5mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	4
	支

	
	57
	椰壳活性炭固相萃取小柱
	迪马
	500 mg/6mL 30/pk
	中国/北京迪马欧泰科技发展有限公司
	1
	盒

	
	58
	水中氯酸盐标准
	国家有色金属及电子材料测试中心
	1000ug/mL  （50ml）
	中国/国家有色金属及电子材料测试中心
	4
	瓶

	
	59
	水中硫酸盐质控
	国家有色金属及电子材料测试中心
	50mg/L 左右（50.3mg/L），20ml
	中国/国家有色金属及电子材料测试中心
	3
	支

	
	60
	水中氯酸盐质控
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	0.1mg/L 左右(0.749mg/L(需稀释)),20mL
	中国/国家有色金属及电子材料测试中心
	3
	支

	
	61
	水中二氯乙酸质控
	中科睿谱
	50ug/L 左右（49.4ug/mL），1.2mL
	中国/山东中科睿谱技术有限公司
	3
	支

	
	62
	水中三氯乙酸质控
	中科睿谱
	50ug/L 左右（49.2ug/mL），1.2mL
	中国/山东中科睿谱技术有限公司
	3
	支

	
	63
	水中草甘膦质控
	中科睿谱
	0.3—2.0mg/L（0.496 μg/mL、1 μg/mL可选），1.2mL
	中国/山东中科睿谱技术有限公司
	2
	支

	
	64
	0.85%生理盐水
	陆桥
	10ml/支  20 支/盒
	中国/中元汇吉生物技术股份有限公司
	5
	盒

	
	65
	双料乳糖蛋白胨培养液
	陆桥
	10ml/支  20 支/盒
	中国/中元汇吉生物技术股份有限公司
	8
	盒

	
	66
	单料乳糖蛋白胨培养液
	陆桥
	10ml/支  20 支/盒
	中国/中元汇吉生物技术股份有限公司
	16
	盒

	
	67
	双料乳糖胆盐发酵培养液
	陆桥
	10ml*20 支/盒
	中国/中元汇吉生物技术股份有限公司
	4
	盒

	
	68
	0.85%生理盐水
	陆桥
	9ml/支  20 支/盒
	中国/中元汇吉生物技术股份有限公司
	5
	盒

	
	69
	三倍浓缩乳糖胆盐培养液
	陆桥
	50ml/袋(50ml/瓶*6 瓶/盒)
	中国/中元汇吉生物技术股份有限公司
	30
	瓶

	
	70
	三倍浓缩乳糖胆盐培养液（含导管）
	陆桥
	5ml/支   20 支/盒
	中国/中元汇吉生物技术股份有限公司
	5
	盒

	
	71
	水样采集袋（含硫代硫酸钠）
	陆桥
	500ml，10 个/袋
	中国/中元汇吉生物技术股份有限公司
	60
	个

	
	72
	百日咳、副百日咳、霍氏鲍特菌三联核酸检测试剂
	生科原
	25 人/盒
	中国/深圳生科原科技有限公司
	2
	盒

	
	73
	麻疹 IgM 抗体检测试剂盒
	北京贝尔
	50 人/盒（96T/盒）
	中国/北京贝尔生物工程股份有限公司
	6
	盒

	
	74
	风疹 IgM 抗体检测试剂盒
	北京贝尔
	50 人/盒（96T/盒）
	中国/北京贝尔生物工程股份有限公司
	6
	盒

	
	75
	麻疹、风疹核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒
	卓诚
	25 人/盒
	中国/北京卓诚惠生生物科技股份有限公司
	4
	盒

	
	76
	腮腺炎病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒
	江苏硕世
	25 人/盒
	中国/江苏硕世生物科技股份有限公司
	4
	盒

	
	77
	Oubit assaytubes（测浓度管）
	赛默飞
	500 个/包
	中国/赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	5
	包

	
	78
	ULSEN®超灵敏度新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒
	云深
	24 人/盒,适用于二代测序平台
	中国/陕西云深医药科技有限公司
	5
	盒

	
	79
	MFnext 文库制备试剂盒
	云深
	24 人/盒，适用于二代测序平台
	中国/陕西云深医药科技有限公司
	5
	盒

	
	80
	★提取试剂盒
	江苏硕世
	32 人/盒（48T/盒）须适用于核酸提取仪器 SSNP-2000D 型号。
	中国/江苏硕世生物科技股份有限公司
	40
	盒

	
	81
	★提取试剂盒（病毒）
	中元汇吉
	32 人/盒, 须适用于核酸提取仪器EXM6000 型号。
	中国/中元汇吉生物技术股份有限公司
	90
	盒

	
	82
	豚鼠红细胞
	鸿泉生物
	100ml/瓶
	中国/广州鸿泉生物科技有限公司
	5
	瓶

	
	83
	病毒核酸提取试剂盒（磁珠法） CS-T-200
	中元汇吉
	32 人/盒, 须适用于核酸提取仪器EXM6000 型号
	中国/中元汇吉生物技术股份有限公司
	20
	盒

	
	84
	quechers 提职包
	迈迪嘉
	MedLut QuEChERS 4g MgS04 ；1g NaCl； 1g TSCD； O.5g DHS； 50/pk-50ml
	中国/迈迪嘉（天津）科技有限公司
	2
	盒

	
	85
	quechers 净化包（深色蔬菜）
	迈迪嘉
	MedLut QuEChERS 150mgPSA,50mgPestiCarb,900mgMgSO4 --15ml 50 个/盒
	中国/迈迪嘉（天津）科技有限公司
	2
	盒

	
	86
	陶瓷均质子
	迈迪嘉
	50ml 100/pk
	中国/迈迪嘉（天津）科技有限公司
	200
	个

	
	87
	14种农药混标（腐霉利、毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷、灭线磷、氯氟氰菊酯、 α-硫丹、β-硫丹、硫丹硫酸脂、杀螨酯、丙环唑、恶霜灵、百菌清、五氯硝基苯）
	迈迪嘉
	100ug/mL, 1mL
	中国/迈迪嘉（天津）科技有限公司
	4
	支

	
	88
	Cr 铬标准
	坛墨
	1000ug/ml（50ml）
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	2
	瓶

	
	89
	Cr 铬质控
	坛墨
	1.0mg/l 左右（20ml）（1.41mg/L）
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	90
	1.5ml 磁力架
	赛默飞
	24 孔/个
	中国/赛默世尔科技（中国）有限公司
	2
	个

	
	91
	冷藏冰箱温度计
	创记仪表
	
	中国/衡水创纪仪器仪表有限公司
	25
	个

	
	92
	零下 60-0℃冰箱温度计
	创记仪表
	玻璃
	中国/衡水创纪仪器仪表有限公司
	25
	个

	
	93
	干湿温度计
	创记仪表
	
	中国/衡水创纪仪器仪表有限公司
	10
	个

	
	94
	通用细菌采样管
	友康
	3ml/管，50T/盒
	中国/友康生物科技（北京）股份有限公司
	20
	盒

	
	95
	致病菌呼吸道症候群核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒
	卓诚
	10T/盒
	中国/北京卓诚惠生生物科技股份有限公司
	6
	盒

	
	96
	致病菌脑炎脑膜炎症候群核酸多重实时荧光 PCR检测试剂盒
	卓诚
	10T/盒
	中国/北京卓诚惠生生物科技股份有限公司
	2
	盒

	
	97
	致病菌其他发热症候群核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒
	卓诚
	10T/盒
	中国/北京卓诚惠生生物科技股份有限公司
	2
	盒

	
	98
	致病菌腹泻症候群核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒
	卓诚
	10T/盒
	中国/北京卓诚惠生生物科技股份有限公司
	6
	盒

	
	99
	肠道通用病毒核酸实时荧光 PCR检测试剂盒
	江苏硕世
	25 人/盒
	中国/江苏硕世生物科技股份有限公司
	12
	盒

	
	100
	甲型流感核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒
	江苏硕世
	25 人/盒
	中国/江苏硕世生物科技股份有限公司
	10
	盒

	
	101
	柯萨奇病毒 A16/肠道病毒 71 型核酸 A6/A10 型四重实时荧光 PCR 检测试剂盒
	江苏硕世
	25/盒
	中国/江苏硕世生物科技股份有限公司
	10
	盒

	
	102
	H5、H7、H9 流感病毒分型三通道核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	卓诚
	25/盒
	中国/北京卓诚惠生生物科技股份有限公司
	3
	盒

	
	103
	H1N1 和 H3N2 流感病毒分型双通道核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	卓诚
	25/盒
	中国/北京卓诚惠生生物科技股份有限公司
	8
	盒

	
	104
	BV 和 BY 流感病毒分型双通道核酸实时荧光 PCR检测试剂盒
	卓诚
	25 人/盒
	中国/北京卓诚惠生生物科技股份有限公司
	4
	盒

	
	105
	鸡蛋（无菌蛋用于鸡胚分离）
	北京梅里亚
	无菌蛋用于鸡胚分离
	中国/北京梅里亚维通实验动物技术有限公司
	400
	个

	
	106
	α标准物质粉末 241Am（水残渣中总 α监测 241Am标准物质 ）
	伟业计量
	比活度 10.35（1g,10.60Bq/g）
	中国/北方伟业计量技术研究院有限公司
	1
	瓶

	
	107
	β标准物质粉末 40KCl（水残渣中总β监测 40K 标准物质）
	伟业计量
	比活度 16.25（1g,16.25Bq/g）
	中国/北方伟业计量技术研究院有限公司
	1
	瓶

	
	108
	黑色双头记号笔
	晨光
	细（12 支/盒，一头粗一头细）
	中国/上海晨光文具股份有限公司
	30
	盒

	
	109
	玻璃棒
	河北黎兴
	细，300mm，直径 5-6mm
	中国/河北黎兴玻璃制品有限公司
	10
	根

	
	110
	超大截取锥
	铂金埃尔默
	（ICP-MS NexION 350X 消耗品）
	中国/铂金埃尔默企业管理（上海）有限公司
	1
	个

	
	111
	超大截取锥的螺钉
	铂金埃尔默
	（ICP-MS NexION 350X 消耗品）
	中国/铂金埃尔默企业管理（上海）有限公司
	1
	对

	
	112
	采样锥垫圈
	铂金埃尔默
	采样锥垫圈
	中国/铂金埃尔默企业管理（上海）有限公司
	1
	个

	
	113
	超大截取锥的 O形圈
	铂金埃尔默
	超大截取锥的O 形圈
	中国/铂金埃尔默企业管理（上海）有限公司
	2
	个

	
	114
	40 位样品舟架子
	迈尔斯通
	型号 DMA-80
	中国/成都迈尔斯通仪器有限公司
	1
	个

	
	115
	石英样品舟
	迈尔斯通
	型号 DMA-80 （10 个/盒）
	中国/成都迈尔斯通仪器有限公司
	1
	盒

	
	116
	镍样品舟
	迈尔斯通
	型号 DMA-80（40 个/包）
	中国/成都迈尔斯通仪器有限公司
	1
	包

	
	117
	调谐液
	珀金埃尔默
	4309-0010+4314-0010
	中国/铂金埃尔默企业管理（上海）有限公司
	1
	套

	
	118
	透明塑料收纳盒
	思蜀邦护
	27*18.5*14.5cm
	中国/广州医序管家科技有限公司
	10
	个

	
	119
	甲醇中二氯甲烷质控
	坛墨
	低浓度（10.2 μg/mL）， 2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	120
	甲醇中三氯乙烯质控
	坛墨
	低浓度（5.02 μg/mL）， 2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	121
	甲醇中四氯乙烯质控
	坛墨
	低浓度（0.201 μg/mL），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	122
	甲醇中三溴甲烷质控
	坛墨
	低浓度（5 μg/mL），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	123
	甲醇中六氯丁二烯质控
	坛墨
	低浓度（10.02 μg/mL），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	124
	甲醇中二氯甲烷质控
	坛墨
	中浓度（81.1 μg/mL(不稀释)），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	125
	甲醇中三氯乙烯质控
	坛墨
	中浓度（40.2 μg/mL），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	126
	甲醇中四氯乙烯质控
	坛墨
	中浓度（10 μg/mL），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	127
	甲醇中三溴甲烷质控
	坛墨
	中浓度（39.5 μg/mL），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	128
	甲醇中六氯丁二烯质控
	坛墨
	中浓度（20 μg/mL(不稀释)），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	129
	水中氰质控
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	低浓度（0.223mg/L），20ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	5
	支

	
	130
	水中阴离子表面活性剂质控
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	低浓度（0.468mg/L），20ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	5
	支

	
	131
	水中挥发酚质控
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	低浓度（24.7µg/L），20ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	5
	支

	
	132
	水中氨氮质控
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	低浓度（0.692mg/L），20ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	5
	支

	
	133
	甲醇中三氯甲烷质控
	坛墨
	低浓度（2.89 μg/mL），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	134
	甲醇中四氯化碳质控
	坛墨
	低浓度（0.237 μg/mL），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	135
	甲醇中二溴一氯甲烷质控
	坛墨
	低浓度（5.0 μg/mL），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	136
	甲醇中一溴二氯甲烷质控
	坛墨
	低浓度（24.4 μg/mL），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	137
	苯乙烯质控
	坛墨
	低浓度（40 μg/mL(不稀释)），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	138
	顺-1.2 二氯乙烯质控
	坛墨
	低浓度（20 μg/mL(不稀释)），2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	139
	反-1.2 二氯乙烯质控
	坛墨
	低浓度（20 μg/mL），2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	140
	甲醇中 1,1-二氯乙烯质控
	坛墨
	低浓度（20 μg/mL），2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	141
	甲醇中苯标质控
	坛墨
	低浓度（202 μg/mL），2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	142
	水中氰质控
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	中浓度（85.4µg/L），20ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	5
	支

	
	143
	水中阴离子表面活性剂质控
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	中浓度（3.20mg/L），20ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	5
	支

	
	144
	水中挥发酚质控
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	中浓度（93.4ug/L），20ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	5
	支

	
	145
	水中氨氮质控
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	中浓度（17.0mg/L），20ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	5
	支

	
	146
	甲醇中三氯甲烷质控
	坛墨
	中浓度（20 μg/L），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	147
	甲醇中四氯化碳质控
	坛墨
	中浓度（11.5 μg/mL(不稀释)），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	148
	甲醇中二溴一氯甲烷质控
	坛墨
	中浓度（10 μg/L(不稀释)），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	149
	甲醇中一溴二氯甲烷质控
	坛墨
	中浓度（59.8 μg/mL），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	150
	苯乙烯质控
	坛墨
	中浓度（255 μg/mL(不稀释)），1.2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	151
	顺-1.2 二氯乙烯质控
	坛墨
	中浓度（40 μg/mL(不稀释)），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	152
	反-1.2 二氯乙烯质控
	坛墨
	中浓度（40 μg/mL(不稀释)），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	153
	甲醇中 1,1-二氯乙烯质控
	坛墨
	中浓度（83.1 μg/mL），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	154
	甲醇中苯标质控
	坛墨
	中浓度（250 μg/mL），2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	155
	苯乙烯标准
	坛墨
	100ug/mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	156
	甲醇中二氯甲烷标准溶液
	坛墨
	1000ug/mL，2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	157
	甲醇中三氯乙烯标准溶液
	坛墨
	100ug/mL，2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	158
	甲醇中四氯乙烯标准溶液
	坛墨
	100ug/mL，2ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	159
	甲醇中三溴甲烷标准溶液
	坛墨
	1000ug/mL ，2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	160
	甲醇中六氯丁二烯标准溶液
	坛墨
	500ug/mL ，2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	161
	水中阴离子表面活性剂标准溶液
	中国计量科学研究院
	1000mg/mL，15mL
	中国/中国计量科学院研究院
	5
	支

	
	162
	水中挥发酚标准溶液
	中国计量科学研究院
	1000mg/mL，20mL
	中国/中国计量科学院研究院
	5
	支

	
	163
	水中氨氮标准溶液
	中国计量科学研究院
	1000mg/mL（100 μg/mL），20mL
	中国/中国计量科学院研究院
	5
	瓶

	
	164
	甲醇中三氯甲烷标准溶液
	中国计量科学研究院
	3.03 或 3.01mg/L（3.0mg/L），2mL
	中国/中国计量科学院研究院
	5
	支

	
	165
	甲醇中四氯化碳标准溶液
	中国计量科学研究院
	1.0mg/L，2mL
	中国/中国计量科学院研究院
	5
	支

	
	166
	甲醇中二溴一氯甲烷标准溶液
	坛墨
	100ug/mL ，2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	167
	甲醇中一溴二氯甲烷标准溶液
	坛墨
	1000ug/mL ，2mL
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	5
	支

	
	168
	顶空瓶盖
	安捷伦
	20mm 货号：5183-4477
	中国/安捷伦科技(中国)有限公司
	8
	包

	
	169
	透明塑料收纳盒
	思蜀邦护
	31.5*21.5*17cm
	中国/广州医序管家科技有限公司
	5
	个

	
	170
	水中 Ag、Al、As、 Ba、Be、Cd、Cu、 Fe、Mn、Mo、Ni、 Pb、Sb、Se、Tl、 Zn、B 的混合标准溶液
	武汉众生
	10ug/mL，100ml
	中国/武汉众生生化技术有限公司
	1
	瓶

	
	171
	水中 Ag、Al、As、 Ba、Be、Cd、Cu、 Fe、Mn、Mo、Ni、 Pb、Sb、Se、Tl、 Zn、B 的混合质控溶液
	武汉众生
	40ug/L，20ml
	中国/武汉众生生化技术有限公司
	1
	瓶

	
	172
	水中钠的标准溶液
	中国计量科学研究院
	1000mg/L，80ml
	中国/中国计量科学院研究院
	2
	瓶

	
	173
	水中 Al、As、Cd、 Cu、Fe、Mn、Pb、 Se、Zn 的混合标准溶液
	坛墨
	10ug/mL，100ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	2
	瓶

	
	174
	水中 Al、As、Cd、 Cu、Fe、Mn、Pb、 Se、Zn 的混合质控溶液
	坛墨
	40ug/L，20ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	1
	瓶

	
	175
	水中铝质控溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	低浓度（0.205mg/L），30ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	176
	水中硒质控溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	低浓度（6.77µg/L），20ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	177
	水中砷质控溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	低浓度（25.2µg/L），20ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	178
	水中铁质控溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	低浓度（0.448mg/L），20ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	179
	水中锌质控溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	低浓度（0.319mg/L），20ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	180
	水中锰质控溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	低浓度（0.451mg/L），20ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	181
	水中铜质控溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	低浓度（0.395mg/L），20ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	182
	水中镉质控溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	低浓度（17.6 μg/L），20ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	183
	水中铅质控溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	低浓度（0.526mg/L），20ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	184
	水中 Ca、Fe、K、 Mg、Na 的混合标准溶液
	坛墨
	1000ug/mL，100ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	1
	瓶

	
	185
	水中 Al、Ba、Cu、 Li、Mn、Sr、Zn 的混合标准溶液
	坛墨
	10ug/mL，100ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	1
	瓶

	
	186
	水中 As、Cd、Co、 Cr、Mo、Ni、Pb、 Se、Sn、V 的混合标准溶液
	坛墨
	1.0ug/mL，100ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	1
	瓶

	
	187
	水中Rb 标准溶液
	中国计量科学研究院
	10ug/mL（1000ug/mL），20mL
	中国/中国计量科学院研究院
	1
	瓶

	
	188
	Ge、Sc、In、Rh、 Tb 混合内标溶液（internalstandard stock solution 300Q）
	珀金埃尔默
	125ml
	中国/铂金埃尔默企业管理（上海）有限公司
	1
	瓶

	
	189
	顶空毛细色谱柱
	安捷伦
	30m*0.320mm*0.25um
	中国/安捷伦科技(中国)有限公司
	1
	根

	
	190
	顶空毛细色谱柱
	安捷伦
	30m*0.250mm*0.25um
	中国/安捷伦科技(中国)有限公司
	1
	根

	
	191
	顶空毛细色谱柱
	安捷伦
	30m*0.320mm*1.0um
	中国/安捷伦科技(中国)有限公司
	1
	根

	
	192
	水中氰标准
	坛墨
	50ug/ml
	中国/坛墨质检科技股份有限公司
	1
	瓶

	
	193
	待接种细胞培养管/低密度（10mL/））（待接种 susMDCK 细胞培养管/高密度（10mL/））
	伯杰
	10mL/管放入 50mL 透气管中，（20 管/盒）
	中国/上海伯杰医疗科技股份有限公司
	80
	管

	
	194
	庆大霉素
	索莱宝
	500mg/瓶（50mg/ml，10ml）
	中国/北京索莱宝科技有限公司
	1
	瓶

	
	195
	制霉菌素溶液
	索莱宝
	10mg/ml、10ml/瓶
	中国/北京索莱宝科技有限公司
	1
	瓶

	
	196
	青链霉素 P.S（青霉素-链霉素(10,000 U/mL)）
	普诺赛
	100ml
	中国/武汉普诺赛生命科技有限公司
	1
	瓶

	
	197
	水中Sb 标准溶液
	中国计量科学研究院
	100ug/mL，80mL
	中国/中国计量科学院研究院
	1
	瓶

	
	198
	水中 B 标准溶液
	中国计量科学研究院
	10ug/mL（100 μg/mL），80mL
	中国/中国计量科学院研究院
	1
	瓶

	
	199
	水中铝标准溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	10ug/ml(100 μg/mL),80mL
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	200
	水中硒标准溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	10ug/ml(100 μg/mL),80mL
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	201
	水中砷标准溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	10ug/ml(100 μg/mL),20mL
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	202
	水中铁标准溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	10ug/ml（100mg/L）,20mL
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	203
	水中锌标准溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	10ug/ml（100mg/L）,20mL
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	204
	水中锰标准溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	10ug/ml（100mg/L）,20mL
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	205
	水中铜标准溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	10ug/ml（100mg/L）,20mL
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	206
	水中镉标准溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	10ug/ml（100mg/L）,20mL
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	207
	水中铅标准溶液
	生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	10ug/ml（100mg/L）,20mL
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	2
	支

	
	208
	尿碘试剂
	武汉众生
	0-300
	中国/武汉众生生化技术有限公司
	3
	盒

	
	209
	水碘试剂
	武汉众生
	0-100
	中国/武汉众生生化技术有限公司
	5
	盒

	
	210
	盐碘试剂
	武汉众生
	直接滴定
	中国/武汉众生生化技术有限公司
	3
	盒

	
	211
	盐碘试剂
	武汉众生
	氧化还原
	中国/武汉众生生化技术有限公司
	2
	盒

	
	212
	尿碘试剂盒
	武汉众生
	0-400(U 型)
	中国/武汉众生生化技术有限公司
	10
	盒

	
	213
	水碘试剂盒
	武汉众生
	0-100(W 型))
	中国/武汉众生生化技术有限公司
	2
	盒

	
	214
	水碘试剂盒
	武汉众生
	0-200
	中国/武汉众生生化技术有限公司
	2
	盒

	
	215
	尿碘标物
	国家碘缺乏病实验室定值中心
	高、中、低浓度（国标）2ml
	中国/国家碘缺乏病实验室定值中心
	6
	瓶/套

	
	216
	水氟检测试剂盒
	武汉众生
	适用于水氟检测 750/盒，50 人份/盒
	中国/武汉众生生化技术有限公司
	3
	盒

	
	217
	尿氟检测试剂盒
	武汉众生
	化学法 750/盒，100 人份/盒
	中国/武汉众生生化技术有限公司
	3
	盒

	
	218
	水中氟标准储备液（国标）
	武汉众生
	1000ug/L 浓度 25mL/支（20mL/支）
	中国/武汉众生生化技术有限公司
	5
	支

	
	219
	氟离子环标（国标）（氟化物 水质标样）
	国家环标
	高、中、低浓度（0.4 左右、1.0 左右、 1.8 左右）（ 0.409mg/L、 1.14mg/L、 1.86mg/L），20ml
	中国/生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所
	15
	支  （各 5支）

	
	220
	进样瓶
	赛默飞
	100 只/盒
	中国/赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	4
	盒

	
	221
	萃取柱
	赛默飞
	48 只/袋
	中国/赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	1
	盒


	
	222
	雷磁电极
	雷磁
	氟电极，PF-2-01
	中国/上海雷磁仪器有限公司
	2
	个
	
	

	
	223
	雷磁电极
	雷磁
	参比电极 232 型
	中国/上海雷磁仪器有限公司
	2
	个
	
	

	
	224
	水碘标物
	国家碘缺乏病实验室定值中心
	高、低浓度（国标）（40ml*2/套）
	中国/国家碘缺乏病实验室定值中心
	3
	套
	
	

	
	225
	盐碘标物
	国家碘缺乏病实验室定值中心
	高、中、低浓度（国标）（35g*2/套）
	中国/国家碘缺乏病实验室定值中心
	6
	套
	
	

	
	226
	★配套试管（尿碘消解管）
	武汉众生
	规格 12*100mm, 100 支/盒，须适用于全自动碘分析仪CS-400 型号。
	中国/武汉众生生化技术有限公司
	10
	包
	
	

	
	227
	耦合剂
	海氏海诺
	500ml/瓶（250ml）
	中国/海氏海诺健康科技股份有限公司
	10
	瓶
	
	

	
	228
	吸水纸
	多康
	180 抽，10 包/箱
	中国/维达纸业（中国）有限公司
	2
	箱
	
	

	
	229
	实验室变色硅胶
	国药
	500g/瓶
	中国/国药集团化学试剂有限公司
	2
	瓶
	
	

	
	230
	隔尿垫
	海氏海诺
	80*120cm 白色,40 片/包
	中国/海氏海诺健康科技股份有限公司
	3
	包
	
	

	
	231
	定性滤纸
	比克曼
	可选 7 号、9 号、11 号、12.5 号、15号、18 号
	中国/常德比克曼生物科技有限公司
	6
	盒
	
	




