为师生创造安全有序的教学与生活环境。其核心服务围绕“保障校园运转、维护安全秩序、优化环境体验”而展开工作。各班组之间要做到齐心协力、相互配合、落实执行到位。

一、卫生保洁服务 (一)服务区域 1.室外：校园环境、操场、公共区域及各种辅助设施的清洁及日常保洁工作。 2.室内：学校所有教学楼、办公楼、公共区域、玻璃门窗擦洗、桌椅套和窗帘等布艺类清洗保洁工作。 3.其他：办公区垃圾、宿舍垃圾、卫生间垃圾转运至校园垃圾台，及时转运垃圾至第三方垃圾清运公司的垃圾清运车，清出校园以及各项临时工作等。 (二)服务标准 1.楼内服务区域每天清洁地面、擦拭楼梯扶手、栏杆、台面、瓷砖墙面、垃圾桶，每周擦拭门窗，保持地面清洁无垃圾污渍，墙壁无浮灰、蜘蛛网、污迹；接待室、党员活动室、办公室、会议室等重要区域需每天清扫，保证随时能干净使用。 2.卫生间每天课间清扫，保证卫生间及水房地面无明显水渍，其余时间巡回清扫，保持厕所卫生清洁无异味，便池水池地面管道无积水、无堵塞，无垃圾存放现象。保洁用品摆放整齐有序。 3.需在保洁区域巡视，及时清扫捡拾杂物，确保路面场地绿化区无垃圾、杂物，无卫生死角。展板，宣传栏、景观小品、乒乓球台等设定期擦拭，达到无明显灰尘。墙面等及时清理、保持洁净无污渍。 4.根据防疫规定及学校要求，定期对学校内进行通风消毒(包含卫生间和电梯)工作，并保存相关记录。 5.完善制度，建立各类台账记录，积极完成领导交办其他临时性工作等。

二、水电勤杂维修 (一)服务内容 1.负责校内基础水电气暖正常运行和日常维护。 2.负责校园灯具、家具、门窗锁具、标识标牌、布衣悬挂、上下水电气暖路等的小型维修工作。 3.全校日常水、电、气、暖、消防系统及设施设备间的巡查，发现问题及时上报，协助维保人员对专业设施设备进行维护保养工作； 4.处理包括停电、水浸、恶劣天气、疫情防控、人员伤害等突发事件的应急处置急处置； 5.配合学校工程施工方临电的接送；同时对施工现场进行管理和监督； 6.配合学校水电气暖设施设备质保期外的维修，产生的施工维修成本及设备更换费用由乙方上报维修方案。 (二)服务标准 24小时维修值班，按作业指导标准进行设施设备的维护保养，水电暖气等运行正常，接到报修急修呼唤，快速内到达维修点、规范、安全、妥善处理。日常水电维修值班，接到维修处理派单24小时之内完成维修；小范围维修及时率达到100%。确保教育教学各类活动正常开展。完善制度，建立各类台账记录，积极完成领导交办的其他临时性工作等。

三、安全保卫服务 (一)服务内容 1.保证校园内及周边200米范围内安全和正常工作、生活秩序，做好协防保卫，做好车辆、车库、道路及安全秩序管理等工作； 2.保安年龄需不超过50岁，持保安证上岗，并实行全天候24小时值班制度； 3.协防设置门岗和巡逻岗，对外来人员，建立询问和登记制度，礼貌用语、文明用语、热情服务，按照采购人要求进行出入管理服务； 4.保证区域内安全秩序良好，道路通畅，引导指挥车辆停放有序； 5.根据采购人要求，服从总务处或后勤管理部门工作人员调配，做好各项活动的秩序维护工作； 6.制定安全管理服务预案，完善责任制，遇突发事件能应急处理； 7.能及时发现和处理各种事故隐患，确保不发生安全方面的问题，能迅速有效处置突发事件； 8.对针对本区域的盗抢破坏等违法行为，能够积极应对，及时报警协助制止。 9.遇有重要活动承担礼宾工作，精神饱满，举止得体。 10.出入口管理：核验进出人员(师生、访客、施工人员)身份，登记外来人员/车辆，禁止无关人员携带管制刀具等校园违禁品以及危险物品等入校。 11.校园巡逻：按规定路线和频次进行巡查，包含教学楼、部室(实验)楼、办公室、教工宿舍、操场、地库、充电桩、食堂、图书馆、报告厅、阶梯教室、垃圾台、设备间、暂不使用区域等重点区域，排查安全隐患。 12.秩序维护：管控校园内车辆行驶/停放，维护上下学、集会等活动秩序，调解轻微纠纷。

四、人员数量pei'zhi要求： 1、项目经理1人，负责整体项目的规划、协调和管理等； 2、保安员8人，负责校园治安秩序及消防安防工作等； 3、保洁员8人，负责校园卫生清洁工作及公共区域消杀等； 4、水电勤杂维修员1人，负责校园水电勤杂维修及设备养护等（另外由学校自行增加1名水电勤杂维修人员，按国家规定电工上岗操作不少于2人）。