工程量清单：

	序号
	单价 
编号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	一、建筑工程

	1
	
	黄草沟灌溉工程
	
	

	1.1
	
	浆砌石集水渗渠（120m³）
	
	

	1.1.1
	
	土方开挖
	m³
	1318.8

	1.1.2
	
	砂砾石回填
	m³
	755.2

	1.1.3
	
	石方开挖(普坚石）
	m³
	1277.2

	1.1.4
	
	人工铺设滤料
	m³
	166.08

	1.1.5
	
	M10浆砌块石
	m³
	157.95

	1.1.6
	
	C30预制混凝土梁
	m³
	28.7

	1.1.7
	1
	钢筋制作及安装
	t
	7.533

	1.1.8
	2
	干砌块石
	m³
	66.4

	1.2
	
	防洪挡墙（长50米）
	
	

	1.2.1
	
	土方开挖
	m³
	450

	1.2.2
	
	石方开挖(普坚石）
	m³
	37.5

	1.2.3
	
	M10浆砌块石
	m³
	210

	1.2.4
	
	土方回填
	m³
	322.5

	1.3
	
	输配水管道工程
	
	

	1.3.1
	
	输水管道工程
	
	

	1.3.1.1
	
	管沟土方开挖
	m³
	15099.62

	1.3.1.2
	
	管沟土方回填
	m³
	15099.62

	1.3.1.3
	3
	DN90PE（1.6Mpa）管及安装
	m
	1673

	1.3.1.4
	4
	DN75PE（1.6Mpa）管及安装
	m
	3960.1

	1.3.1.5
	4
	DN75PE（1.6Mpa）连接管管及安装
	m
	202.5

	1.3.1.6
	
	出水栓及安装（0.63Mpa）
	个
	135

	1.3.1.7
	
	φ600C20砼管（出水栓护罩）
	m
	135

	1.4
	
	检修井、泄水井(20座）
	
	5

	1.4.1
	
	土方开挖
	m³
	182.4

	1.4.2
	
	土方回填
	m³
	122

	1.4.3
	5
	C20混凝土
	m³
	10.2

	1.4.4
	6
	M10水泥砂浆砌砖墙
	m³
	43.6

	1.4.5
	
	1:2水泥砂浆抹面
	㎡
	142

	1.4.6
	
	DN90闸阀
	个
	10

	1.4.7
	
	DN90*75三通
	个
	8

	1.4.8
	
	DN90*90三通
	个
	6

	1.4.9
	
	DN90闸阀
	个
	6

	1.4.10
	
	井盖
	套
	20

	1.5
	
	500m³高位蓄水池
	
	

	1.5.1
	
	土方开挖
	m³
	1881.46

	1.5.2
	
	土方回填
	m³
	1283.25

	1.5.3
	
	池顶土方人工回填
	m³
	60

	1.5.4
	
	3：7灰土垫层（50cm）
	m³
	84.5

	1.5.5
	5
	C20混凝土垫层
	m³
	19.12

	1.5.6
	7
	C25砼蓄水池 池底
	m³
	57.3

	1.5.7
	8
	C25砼蓄水池 侧壁
	m³
	73.56

	1.5.8
	9
	C25砼蓄水池 顶板
	m³
	39.3

	1.5.9
	10
	C25砼蓄水池 支柱
	m³
	6.2

	1.5.10
	
	满堂脚手架
	m³
	

	1.5.11
	
	普通平面木模板
	㎡
	599.23

	1.5.12
	1
	钢筋制作及安装
	t
	20

	1.5.13
	6
	M10砂浆砌砖砖墙
	m³
	23.1

	1.5.14
	
	1:2防水砂浆抹面
	㎡
	228.32

	2
	
	黄草沟人饮工程
	
	

	2.1
	
	浆砌石集水渗渠(80m3)
	
	

	2.1.1
	
	土方开挖
	m³
	1228.5

	2.1.2
	
	石方开挖(普坚石）
	m³
	642.34

	2.1.3
	
	砂砾石回填
	m³
	443.6

	2.1.4
	
	人工铺设滤料
	m³
	145.32

	2.1.5
	
	M10浆砌块石
	m³
	136.3

	2.1.6
	
	C30预制混凝土梁
	m³
	21.95

	2.1.7
	1
	钢筋制作及安装
	t
	5.049

	2.1.8
	2
	干砌块石
	m³
	52.46

	2.2
	
	防洪挡墙（长30米）
	
	

	2.2.1
	
	土方开挖
	m³
	180

	2.2.2
	
	石方开挖(普坚石）
	m³
	42

	2.2.3
	
	M10浆砌块石
	m³
	154.5

	2.2.4
	
	土方回填
	m³
	129

	2.3
	
	机房
	
	

	2.3.1
	
	土方开挖
	m³
	8.03

	2.3.2
	
	土方回填
	m³
	5.39

	2.3.3
	6
	M10水泥砂浆砌砖墙
	m³
	12.3

	2.3.4
	9
	C25砼盖板
	m³
	5.38

	2.3.5
	
	1:2防水砂浆抹面
	㎡
	56

	2.3.6
	
	挑檐琉璃瓦
	㎡
	5.1

	2.3.7
	
	室外墙面贴瓷砖
	㎡
	27.4

	2.3.8
	5
	C20砼垫层
	m³
	0.6

	2.3.9
	
	内墙装饰
	㎡
	27.7

	2.3.10
	1
	钢筋制作及安装
	t
	0.18

	2.3.11
	
	室外墙面贴宣传瓷砖
	㎡
	4.05

	2.4
	
	输配水管道工程
	
	

	2.4.1
	
	输水管道工程
	
	

	2.4.1.1
	
	DN63PE（1.6Mpa）管及安装
	m
	705

	2.4.1.2
	
	管沟土方开挖
	m³
	1824.19

	2.4.1.3
	
	管沟土方回填
	m³
	1824.19

	2.4.2
	
	配水管道工程
	
	

	2.4.2.1
	11
	DN63PE（1.6Mpa）管及安装
	m
	458

	2.4.2.2
	
	管沟土方开挖
	m³
	1185.1

	2.4.2.3
	
	管沟土方回填
	m³
	1185.1

	2.5
	
	高位蓄水池（100m3)
	
	

	2.5.1
	
	土方开挖
	m³
	735.88

	2.5.2
	
	土方回填
	m³
	552.44

	2.5.3
	
	池顶土方人工回填
	m³
	49.29

	2.5.4
	5
	C20混凝土垫层
	m³
	5

	2.5.5
	7
	蓄水池 池底
	m³
	14

	2.5.6
	8
	蓄水池 侧壁
	m³
	28.8

	2.5.7
	9
	蓄水池 盖板
	m³
	8

	2.5.8
	
	普通平面木模板
	m³
	208.4

	2.5.9
	1
	钢筋制作及安装
	t
	7.2

	2.5.10
	
	1:2防水砂浆抹面
	㎡
	253.24

	2.6
	
	检修井(2座）
	
	

	2.6.1
	
	土方开挖
	m³
	18.24

	2.6.2
	
	土方回填
	m³
	12.2

	2.6.3
	5
	C20混凝土
	m³
	1.1

	2.6.4
	6
	MU10机砖墙
	m³
	4.36

	2.6.5
	
	1:2水泥砂浆抹面
	㎡
	14.2

	2.6.6
	
	井盖
	套
	2

	2.6.7
	
	DN50铜闸阀
	个
	2

	二、机电设备及安装工程

	1
	
	黄草沟
	
	

	1.1
	
	水源工程
	
	

	1.1.1
	
	200QJ20-150-18.2KW潜水泵
	套
	1

	1.1.2
	
	200QJ5-150-7.5KW潜水泵
	套
	1

	1.1.3
	
	手动滑轮
	套
	2

	1.2
	
	电力工程
	
	

	1.2.1
	
	VLV22-3*25+16铝芯电缆（包括地埋土方）
	m
	280

	1.2.2
	
	水泵配电柜(成套设备)
	个
	2

	1.2.3
	
	定时开关
	个
	2

	1.2.4
	
	电表（含上户费）
	个
	1

	1.2.5
	
	100KVA干式变压器（SCB14-100KVA）及安装
	套
	1

	1.2.6
	
	断路器(VS1-12-630-25)
	台
	1

	1.2.7
	
	隔离开关
	套
	1

	1.2.8
	
	避雷针(AHY5WS-17/50)
	套
	1

	1.2.9
	
	电压互感器  (JDZ10-10)
	套
	1

	1.2.10
	
	电流互感器  (LZZBJ9-10150/5)
	套
	1

	1.2.11
	
	电度表(DSSD666   100V 1.5A0.5S)
	套
	1

	1.2.12
	
	电杆（190*6）
	根
	2

	1.2.13
	
	横担(100*10*2100)
	根
	2

	1.2.14
	
	跌落式丝具（RW7-10/200A)
	个
	1

	1.2.15
	
	接地模块
	个
	1

	1.2.16
	
	变压器表箱
	个
	1

	1.2.17
	
	变压器防护套
	个
	1

	1.2.18
	
	10KV高压架空线路
	km
	0.4

	1.3
	
	泵站
	
	

	1.3.1
	
	钢制施肥罐200L
	套
	1

	1.3.2
	
	抽水设施
	
	

	1.3.2.1
	
	BPH-1-45KW变频恒压控制柜
	台
	1

	三、金属结构设备及安装工程

	1
	
	黄草沟
	
	

	1.1
	
	水源工程
	
	

	1.1.1
	
	钢盖板(厚度4mm）
	套
	2

	1.1.2
	
	钢围栏(高度不小于1.5米包括
	m
	156

	1.2
	
	泵站
	
	

	1.2.1
	
	防盗门
	付
	1

	1.2.2
	
	DN90泄水阀
	个
	1

	1.2.3
	
	压力表
	个
	2

	1.3
	
	高位蓄水池（100m3）
	
	

	1.3.1
	
	直径1米检修口及钢盖板(厚度4mm）
	个
	1

	1.3.2
	
	DN500通风帽
	个
	2

	1.3.3
	
	DN200通风管
	m
	4.3

	1.3.4
	
	爬梯
	座
	1

	1.3.5
	
	喇叭口支架
	只
	1

	1.3.6
	
	水管吊架
	副
	1

	1.3.7
	
	DN100刚性防水套管
	只
	2

	1.3.8
	
	DN50刚性防水套管
	只
	2

	1.3.9
	
	DN100*90°钢制弯头
	只
	1

	1.3.10
	
	DN50*90°钢制弯头
	只
	1

	1.3.11
	
	DN100钢管(溢流、排空管）
	m
	40

	1.3.12
	
	围栏(高度不小于1.5米包括安装费)
	m
	18

	1.4
	
	水源保护牌
	套
	2

	1.5
	
	简介牌
	套
	1

	1.6
	
	高位蓄水池（500m3）
	
	

	1.6.1
	
	直径1米检修口及钢盖板(厚度4mm）
	个
	2

	1.6.2
	
	DN1100通风帽
	个
	4

	1.6.3
	
	DN200通风管
	m
	20.6

	1.6.4
	
	爬梯
	座
	1

	1.6.5
	
	喇叭口支架
	只
	2

	1.6.6
	
	喇叭口DN300*450
	只
	2

	1.6.7
	
	水管吊架
	副
	1

	1.6.8
	
	DN300刚性防水套管
	只
	3

	1.6.9
	
	DN150刚性防水套管
	只
	1

	1.6.10
	
	DN50刚性防水套管
	只
	1

	1.6.11
	
	DN300*90°钢制弯头
	只
	3

	1.6.12
	
	DN300钢管（进水管）
	m
	7

	1.6.13
	
	DN300波纹管(溢流、排空管）
	m
	45

	1.6.14
	
	DN150钢管（泄水排污）
	m
	6

	1.6.15
	
	围栏(高度不小于1.5米包括安装费)
	m
	60

	四、临时其他工程

	1
	
	黄草沟
	
	

	1.1
	
	基坑排水
	台班
	300

	1.2
	
	施工道路（1200*3.5m）
	
	

	1.2.1
	
	土方开挖机回填
	m3
	1580

	2
	
	临时围堰（长80m）
	
	

	2.1
	
	土方回填
	m3
	900


