## 磋商内容及采购需求

一、项目概况

神木市农业农村局位于神木市农科路中段，物业服务面积约23000平方米，包含但不限于农业大楼、农业科技大楼、农技中心大楼及3个大楼的前后院落(含院落内篮球场、羽毛球场等区域)。主要服务内容为3个大楼的办公区、会议室、活动室、餐厅、停车场、室外通道、院落、配电消防系统等公共区域的安保、卫生清扫、设施设备的维修养护以及单位会议期间的茶水服务等。

二、服务内容

物业服务内容包括：保洁服务、安保服务、维修养护服务、报刊/邮件/包裹等代收与分发服务、会议茶水服务及其他服务等。

三、人员配置及服务费

★(一)物业服务人员配置

本项目要求上岗员工年龄必须在50周岁以下，具备较高的职业素质和业务水平，能严格落实各项规章制度，以满足标准化、规范化、礼仪化服务要求。

物业服务人员配置：项目经理1人、会务员2人、保安 7人、保洁员7人、维修工(水暖电)3人、电梯安全员1 人，物业服务人员共21人。

项目经理应具有大专以上文化程度、且有物业管理企业经理上岗证及6个月以上社保缴纳凭证，具有较好的沟通协调处置能力；保安具备保安上岗证或退伍军人证；维修工有水暖电工操作相关职业技能证件。

物业服务人员不少于21人。

(二)物业服务费

服务企业应当包含但不限于下列费用：人员工资及其社会保险(工伤保险、养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险)、企业管理费、税金、保洁用品、用具、洗手液、洗洁精和一次性消耗品等所有费用。

四、服务期限

本项目服务期为一年（从合同签订之日起算）。服务期满后根据上年度服务期间完成采购人所要求服务标准情况，在财政资金保障下，保证服务要求、服务质量不变的情况下可以续签，续签时间不超过两年。如政策规定发生变化，服务企业需相应执行或解除合同。

五、服务质量及要求

(一)基本要求

1、合理配置人员组织结构，加强员工礼仪规范及操作技能培训。

2、物业经理定期与甲方进行沟通和交流，努力提升服务质量。

3、在管理服务工作中注重企业形象、服务理念、行为规范(专业着装、佩戴标志、语言规范、文明服务)等。

(二)设施、设备管理

公共设施、设备包含：消防设备、电梯、空调、智能化设备、机电设备、供水设施设备、供暖设施设备、供电设施设备等。

1、建筑维修管理

1.1每天检查道路、停车场，要求无积水、无漏水，无缺损。

1.2每月检查天台，要求无积水、无漏水，隔热层完好无损。

1.3每天检查楼梯墙面，要求整洁无缺，扶手完好，楼梯灯正常使用。

1.4每周检查明暗沟，即坏即修，要求畅通，无积水、无塌陷、无鼠洞。

1.5每周检查外墙，即坏即修，要求无脱落、无鼓包、无渗水。

1.6公共场所随时检查，即坏即修，要求整洁、安全，无乱堆乱放。

1.7公共照明即坏即修，要求灯泡正常，灯罩完好，完好率100%。每天巡视，确保公共照明按规定时间定时开关。

1.8设备台帐、图纸档案、运行记录、检查记录、维修记录、保养记录完整，保证运行正常。

1.9对设施设备故障及重大事件有完善的应急方案和现 场处理措施、处理记录。

2、供水、供电、供暖设施管理

2.1供水、供电、供暖设施设备严格按国家规范管理， 符合国家标准，运行状况良好，有可行的应急方案，确保设施设备系统正常运行；每天对大楼供水设施进行检查，发现故障及时处理。

2.2确保阀门开闭灵活，系统密封良好，运转无异常声响，连续不间断供水，发现问题及时维修，有检查、维修保 养记录。

3、高低压配电室和消控设备管理

3.1每天巡视不得少于四次，并做好值班记录。巡视内容包括：变压器、各种仪表、接头、防小动物设施，接地线、各种标识牌等的检查。

3.2每天保洁一次，做到地面、设备表面无灰尘，墙面干净，室内照明、门窗正常完好。

3.3按供电所规定做好停、送电及双回路线路切换工作，保障物业的正常用电。

3.4每天做好对监控设备、周界报警设备、摄像头、喷淋、烟感器的检查，确保设备完好。

4、电梯、空调系统的检查、报修、维护

4.1每天做好电梯、空调系统设备的检查，保证运行平稳无振动、轿箱内警铃风扇、电话保持工作状态、信号灯齐全，按需运行，定期进行检查维护。

4.2电梯设施设备必须委托有资质的专业公司进行维修保养。

5、其他

5.1确保公共配套的供水、供电、通讯、照明等设施设备正常运行。

5.2及时做好公共设施设备的小修工作，并做好维修保 养台帐。

(三)会议服务

1、做好所有会前准备、会中服务、会后清理的系统接待工作。

2、做好所有会议室区域内的卫生清洁。

3、做好会议室区域内的物品保养、保管工作。

4、遵守规章制度，穿戴整洁，时刻注意仪容仪表，保持良好服务心态。

5、严格执行本岗位工作的操作规程，按照规程具体内  容执行操作；在服务中，要及时发现问题，积极采取措施。

6、会议服务时应使用普通话，并掌握好节奏，态度要谦和，掌握好礼貌用语的运用。

(四)保洁服务

1、室外保洁

1.1每天上班前完成1次清扫并保持全天循环保洁，确保室外无烟头、纸屑和石子等杂物，及时处理乱堆乱放物品等。

1.2保持停车场地的整洁、无积水。

1.3每天清理室外公共告示栏、标识等，及时处理过期及破损的宣传品。

1.4定期清洗各出入口的外立面。

1.5每天清理绿化带内杂物，做到绿化带内无杂物、烟头。

2、楼层公共区域保洁

2.1每天上班前1次，并保持循环保洁，确保无烟头、 无纸屑、无痰迹、无污迹。

2.2公共区域、墙面、天花板、扶手清洁光亮无灰尘， 各种装饰件、玻璃、灯具保持光亮清洁。

2.3所有楼道每天清扫、湿拖2—3次，擦拭楼梯扶手， 无污迹、无痰迹、无积灰。

2.4每天保洁电梯轿箱2次，保持轿厢无积尘，无异味， 无任何手印痕迹。

2.5擦拭消防箱、灭火器，保持箱内外干净无积灰。

2.6保洁过程中做好友情提示，如地面湿滑放置好注意 防滑的提示牌。

3、会议室保洁

3.1每天打扫会议室，确保随时处于备用状态。

3.2随时做好会议室的通风工作。

3.3会议前应做好会议室的布置工作，会议前配备好茶水、烟灰缸、纸巾等相关物品，在会议召开前调节好空调、话筒、音响，并打开灯或窗帘保持开会期间的光线明亮。

3.4会议中做好倒水、续水及其他会议服务等事宜。

3.5会议结束后及时清理会场，清洗茶具、台布、毛巾等用品，并关好电源和门窗。

4、卫生间保洁

4.1卫生间每2小时清洁1次，保洁时摆放醒目标识。

4.2清洁内容包括：通风换气口、烟灰缸、洁具、地面、垃圾篓、大小便器、洗手盆、墙面、台面、开关、门牌、镜面 。

4.3每月对共用卫生间进行2次消杀，及时清理墙壁字迹，确保室内无异味、臭味。

4.4每天更换洗手间垃圾袋，保持随时循环保洁。

4.5确保地面无烟头、纸屑、污渍、积水，天花板、墙面无灰尘、蜘蛛网，墙壁干净，便器洁净无黄渍。

5、活动场地保洁

5.1每天对活动场地内地面和设施设备进行日常保洁，包括除尘、通风等。

5.2对活动场地内使用后的设备进行归位摆放，保持齐整、洁净。

5.3做好活动场地内设备的调试和开启工作，活动结束后关好电源和门窗。

6、接待室室保洁

6.1每日上班前全面保洁1次，保持全天候循环保洁。

6.2保持室内空气新鲜，畅通，办公桌台面无积灰、无水渍，文件、办公用具摆放整齐，办公室墙面、顶面、地面无污垢，无脏迹，无积灰，茶具每天清洗一次。

6.3领导接待客人后即时进入保洁，保持室内干净整洁。

6.4积极完成领导临时布置的各项工作。

(五)安保服务

1、安保管理

1.1实行24小时值班制度，穿统一制服，带统一标牌， 用语礼貌，文明值勤。

1.2门岗在特殊时段(上下班期间、领导参观等)保持立岗，控制人员、车辆进出，外来人员应登记并经许可后方能进入，严禁闲杂人员进入，门岗人员文明提供咨询服务。

1.3实行人防、技防相结合，定时巡逻，巡逻内容包括：查车辆停放秩序，车辆按指定位置有序停放；查设备设施是否完好，发现问题及时报修；查办公楼和区域内是否有可疑人员。做好巡视记录、交接班记录，各项制度齐全。

1.4涉及安全隐患处设明显标志，并采取防范措施。

1.5建立健全各种应急处理预案。

1.6下班后及时检查大楼门窗是否关闭，水电是否切断。

2、消防管理

2.1建立健全消防管理制度，定期进行消防培训，成立消防应急领导小组，掌握基本消防技能，消控值班人员持证上岗。

2.2消控室实施24小时值班制度，值班记录完整。

2.3消防设施完好率100%,每周定期巡视、检修，确保消防报警按扭无一缺损，指示灯正常，灭火器放置合理，无缺失，无过期，消防通道保持通畅，有疏散示意图。

2.4每月进行消防测试，每半年进行消防演练。

2.5无火灾隐患，无违章用电及违章使用明火现象。

3、车辆停放管理

3.1确保办公大楼前不乱停乱放车辆。

3.2划定专用机动车和非机动车停车位，实施入位停车管理。

3.3建立停车场管理制度，停车场指示标志清晰到位。

3.4疏导车辆进出及时有效，车管员动作准确。

3.5及时纠正车辆违规停放现象，保障停车秩序。

(六)其他服务

1.外墙清洗：走廊、幕墙、屋面等，每年清洗2次。

2.提供邮政、信报服务，每日做好信件、报纸接收分发工作 。

3.遇有重要活动协助进行会场布置、迎宾接待等工作。

4.遇到特殊患病客户的照顾及就医服务。

5.各类提示服务，在大堂处设立提示板，将当日天气预报、留言及相关通知及时提示。

### 六、管理目标指标

| 序号 | 指标名称 | 管理 指标 | 管理目标实施措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共设施普查率 | 99% | 实施巡视制度，确保公共设施完好。 |
| 2 | 外来人员进出登记率 | 100% | 外来人员进出凭各类有效证件，并实施登记， 进入办公楼需得到工作人员的同意后再放行。 |
| 3 | 重大刑事案件发生率 | 0 | 秩序维护员经过培训考核后方能上岗，并每周 训练四小时，以保障队伍的素质和状态；落实 岗位职责，明确责任。 |
| 4 | 治安案件发生率 | 0.5‰以下 | 秩序维护员经过培训考核后方能上岗，并每周 训练两小时，以保障队伍的素质和状态；落实 岗位职责，明确责任。 |
| 5 | 清洁、保洁率 | 99% | 确保每天进行保洁工作，实行巡查制度，记录完整，并由有关人员监督执行，以确保整洁干净，垃圾每天清运两次，空气清新，设施完好。 |
| 6 | 有效投诉率 | 2‰以下 | 秩序维护员经过培训考核后方能上岗，并每周 训练两小时，以保障队伍的素质和状态；落实 岗位职责，明确责任。 |
| 7 | 回访率 | 98% | 各岗位工作人员经过培训考核后方能上岗，并 每周1小时，以保障队伍的素质和状态；落实 岗位职责，明确责任。 |
| 8 | 消防设置完好率 | 100% | 落实责任人，实行定期巡视制度，建档记录， 服务处监督执行，并定期维护和检修以确保消防设施完好无损、正常使用。 |
| 9 | 火灾事故发生率（管理原因） | 0 | 定期对员工进行培训和演习，秩序维护人员负 责日常巡视，发现隐患，及时处理并通知以确保消防安全。 |
| 10 | 纠错率 | 100% | 定期与甲方沟通，及时纠正工作中的错误。 |
| 11 | 委托方意见反馈满意率 | 98% | 做到上传下达，及时圆满完成委托方布置的任务。 |
| 12 | 人员专业培训合格率 | 90% | 员工分别进行入职培训、在职培训、定期培训 等常规培训，并予以考核，不合格不予上岗；对于特种作业、行业性要求的员工，实行外送有关部门培训、考核，并就有关技术、技能进行定期培训，并予以考核，确保培训合格达 100%,以保障工作质量。 |

七、综合要求

1、磋商供应商所提供的服务各项指标符合或优于本次磋商要求、国家标准、行业标准及规范。

2、磋商供应商必须按磋商文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论磋商文件如何表述，磋商小组欢迎磋商人尽可能用数据响应技术要求。所提供的服务要求与所规定要求的任何偏离都必须逐条列入响应文件中的磋商服务偏离表中，任何不按此要求的响应文件将承担被拒绝接受的风险。成交后，成交人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

3、供应商在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。

- 八、付款方式

按季度结算。采购人在次月10日内对成交供应商进行考核，采购人收到成交供应商出具的正规税票后7日内支付服务费用（具体支付要求由采购人与成交供应商具体商定）。