工程量清单：

	迎宾路街道办事处大柏堡村磘湾组互助幸福院（电气）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	强电
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:配电箱AL-1-1/2
2.型号: 620*470*160
	台
	2

	2
	030402012002
	成套配电箱
	1.名称:配电箱XRZ-303-6-9  
2.规格:376*290*130
	台
	2

	3
	030402012003
	成套配电箱
	1.名称:插座箱
	台
	2

	4
	030413013001
	插座
	1.名称:86P-61一位两极带接地插座
	套
	6

	5
	030413013002
	插座
	1.名称:A86Z223—10两位两极双用带接地插座
	套
	19

	6
	030413013003
	插座
	1.名称:A86Z223—10两位两极双用带接地防水防溅插座
	套
	9

	7
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:AP8611—6单位单极板式暗开关
	套
	10

	8
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:AP8612—6单位双极板式暗开关
	套
	4

	9
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:AP8621—6G两位单极板式暗开关
	套
	1

	10
	030413012004
	开关、按钮
	1.名称:AP8631—6G三位单极板式暗开关
	套
	2

	11
	030413012005
	开关、按钮
	1.名称:AP8641—6G两位单极板式暗开关
	套
	3

	12
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:YJV-4*35+1*16
	m
	7.89

	13
	030409001002
	电力电缆
	1.名称:YJV-5*16
	m
	21.35

	14
	030409002001
	电力电缆头
	1.名称:5芯 电缆截面(mm2) ≤50
	个
	2

	15
	030409002002
	电力电缆头
	1.名称:5芯 电缆截面(mm2) ≤25
	个
	2

	16
	030412001001
	配管
	1.材质:SC20
2.配置形式:暗配
	m
	447.29

	17
	030412001002
	配管
	1.材质:SC25
2.配置形式:暗配
	m
	65.24

	18
	030412001003
	配管
	1.材质:SC32
2.配置形式:暗配
	m
	20.83

	19
	030412001004
	配管
	1.材质:SC80
2.配置形式:暗配
	m
	7.7

	20
	030412003001
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号:BV-2.5
	m
	767.82

	21
	030412003002
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号:BV-4
	m
	734.2

	22
	030412003003
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.型号:BV-6
	m
	222.11

	23
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:4*9W-LED吸顶灯
	套
	12

	24
	030413001003
	普通灯具
	1.名称:1*25W-LED扁圆吸顶灯
	套
	130

	25
	030413005001
	工厂灯
	1.名称:1*25W-LED防水防尘灯
	套
	2

	26
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:1*25W-LED吸顶灯
	套
	10

	27
	030413003001
	荧光灯
	1.名称:双管荧光灯
	套
	2

	
	
	弱电
	
	
	

	28
	030412001005
	配管
	1.材质:SC20
2.配置形式:暗配
	m
	69.73

	29
	030412001006
	配管
	1.材质:SC32
2.配置形式:暗配
	m
	4.5

	30
	031105009001
	过线(路)、终端盒、信息插座
	1.名称:双出口信息插座（含配套接线盒）
	个
	5

	31
	031104001001
	光缆
	1.型号:UTP-5e
	m
	69.73

	32
	030412003005
	配线
	1.名称:RVV-2*1.5
	m
	69.73

	
	
	监控
	
	
	

	33
	030501015001
	交换机
	1.名称:POE供电交换机
	台
	1

	34
	030506014001
	录像设备
	1.名称:四路高清硬盘录像机
	台
	1

	35
	030412001007
	配管
	1.名称:PVC20
	m
	45.82

	36
	030412001009
	配管
	1.名称:PVC25
	m
	3.8

	37
	031104001002
	光缆
	1.型号:UTP-5e
	m
	45.82

	38
	030409001003
	电力电缆
	1.型号:YJV-3x4
	m
	4.85

	39
	040205019001
	监控摄像机
	1.类型:400万全彩摄像机
	台
	3

	
	
	火灾报警
	
	
	

	40
	030412003004
	配线
	1.名称:NH-RVS-2*1.0
	m
	19.2

	41
	030412001010
	配管
	1.材质:SC20
2.配置形式:暗配
	m
	19.2

	42
	030402012005
	成套配电箱
	1.名称:可燃气体报警接收器
	台
	1

	43
	030905001001
	点型探测器
	1.名称:可燃气体探测器
	个
	4

	44
	030901006001
	报警装置
	1.名称:声光报警器
	组
	1

	
	
	防雷接地
	
	
	

	45
	030410002001
	接地母线
	1.名称:利用建筑物内钢筋（柱、基础）连接
	m
	111.97

	46
	030410007001
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:MEB
	台
	1

	47
	030410007002
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:LEB
	台
	3

	迎宾路街道办事处大柏堡村磘湾组互助幸福院（给排水）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	给水
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.材质:S5系列PP-R管
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔连接
	m
	28.98

	2
	031001006002
	塑料管
	1.材质:S5系列PP-R管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
	m
	9.24

	3
	031001007001
	复合管
	1.材质:钢塑复合管
2.规格:DN25
3.连接形式:丝扣连接
	m
	16.67

	4
	031001007002
	复合管
	1.材质:钢塑复合管
2.规格:DN32
3.连接形式:丝扣连接
	m
	9.02

	5
	031001007003
	复合管
	1.材质:钢塑复合管
2.规格:DN40
3.连接形式:丝扣连接
	m
	16.21

	6
	031001007004
	复合管
	1.材质:钢塑复合管
2.规格:DN50
3.连接形式:丝扣连接
	m
	38.09

	7
	031001007005
	复合管
	1.材质:钢塑复合管
2.规格:DN65
3.连接形式:丝扣连接
	m
	12.44

	8
	031002001001
	阀门
	1.类型:止回阀 DN65
	个
	1

	9
	031002001002
	阀门
	1.类型:截止阀 DN40
	个
	2

	10
	031002001003
	阀门
	1.类型:截止阀 DN32
	个
	1

	11
	031002001004
	阀门
	1.类型:截止阀DN65
	个
	2

	12
	031002001005
	阀门
	1.类型:截止阀DN25
	个
	3

	13
	031002001007
	阀门
	1.类型:真空破坏器 DN25
	个
	4

	14
	031002011001
	水表
	1.型号:水表 DN65
	个
	2

	15
	031002011002
	水表
	1.型号:水表 DN40
	个
	1

	16
	031002001008
	阀门
	1.类型:倒流防止器 DN40
	个
	1

	17
	031002001009
	阀门
	1.类型:倒流防止器 DN25
	个
	3

	
	
	热水
	
	
	

	18
	031001006006
	塑料管
	1.材质:S3.2系列PP-R管
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔连接
	m
	8.52

	19
	031001006007
	塑料管
	1.材质:S3.2系列PP-R管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
	m
	2.56

	20
	031005019001
	电热水器
	1.型号:电热水器（自带止回装置）
	台
	1

	21
	031002001010
	阀门
	1.类型:截止阀DN25
	个
	1

	
	
	排水
	
	
	

	22
	031001006003
	塑料管
	1.材质:高密度聚乙烯(HDPE)实壁管
2.规格:DN50
3.连接形式:机械接口
	m
	10.56

	23
	031001006004
	塑料管
	1.材质:高密度聚乙烯(HDPE)实壁管
2.规格:DN100
3.连接形式:机械接口
	m
	70.77

	24
	031001006005
	塑料管
	1.材质:高密度聚乙烯(HDPE)实壁管
2.规格:DN150
3.连接形式:机械接口
	m
	17.98

	25
	031003017001
	地漏
	1.材质:地漏50
	个
	3

	26
	031003017002
	地漏
	1.材质:地漏100
	个
	3

	27
	031003017003
	地漏
	1.材质:地漏160
	个
	1

	28
	031003018001
	地面扫除口
	1.材质:地面扫除口
2.型号:DN100
	个
	3

	
	
	卫生洁具
	
	
	

	29
	031003003001
	洗脸盆
	1.类型:洗脸盆
	组
	5

	30
	031003004001
	洗涤盆
	1.类型:厨房洗涤盆
	组
	4

	31
	031003011001
	成套淋浴器
	1.材质:双管成品淋浴器
	套
	2

	32
	031003006001
	大便器
	1.类型:坐便器低水箱式
	组
	7

	33
	031003007001
	小便器
	1.类型:小便器
2.规格:应采用感应式或延时自闭式冲洗阀
	组
	3

	34
	031003016001
	水龙头
	1.材质:轻便消防水龙箱
	个
	4

	35
	031003016002
	水龙头
	1.材质:轻便水龙头
	个
	2

	迎宾路街道办事处大柏堡村磘湾组互助幸福院（通风）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030701003001
	通风机
	1.名称:吊顶式排气扇
2.型号:BLD-34 L=300m3/h 功率：50W(220V)自带止回阀
	台
	2

	2
	030701003002
	通风机
	1.名称:壁式轴流风机 XBDZ-2.8
2.规格:L=1230m/h3 H=45Pa，N=0.04Kw 220V
	台
	2

	3
	030705001001
	通风空调工程检测、调试
	1.风管检测、漏风测试要求:通风空调工程检测、调试
	系统
	1

	迎宾路街道办事处大柏堡村磘湾组互助幸福院（土建）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	土石方工程
	
	
	

	1
	010101003001
	单独土方回填
	1.材料品种:3:7灰土回填
	m3
	56.05

	
	
	砌筑工程
	
	
	

	2
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖
2.基础类型:砖基础
	m3
	47.72

	3
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:370mm
	m3
	66.54

	4
	010401002002
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:普通砖
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:240mm
	m3
	28.1

	5
	010401002003
	实心砖墙
	1.墙体类型:内墙
2.墙体厚度:120mm
	m3
	5.44

	
	
	屋面及防水工程
	
	
	

	6
	AB004
	树脂瓦屋面
	1.红褐色树脂瓦屋面
	m2
	319.92

	7
	010602001001
	钢屋架
	
	t
	1.131

	8
	010607003001
	钢檩条
	
	t
	2.496

	9
	010902001001
	屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:1道4厚SBS改性沥青防水卷材
	m2
	315.54

	10
	010902004001
	屋面排水管
	
	m
	36.3

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	11
	010501001001
	基础垫层
	1.混凝土强度等级:C15
	m3
	12.22

	12
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	28.49

	13
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土强度等级:C25
	m3
	9.48

	14
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C25
	m3
	20.97

	15
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土强度等级:C25
	m3
	6.82

	16
	010502023001
	过梁
	1.混凝土强度等级:C25
	m3
	5.84

	17
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土强度等级:C25
	m3
	41.6

	18
	010502019001
	其他板
	1.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.28

	19
	010502010001
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土强度等级:C25
2.墙体厚度:80mm
3.墙体形式:女儿墙
	m3
	7.46

	20
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:圆钢φ10以内
	t
	5.73

	21
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(3级)
	t
	3.7

	22
	010506009001
	预埋铁件
	1.钢材种类:屋顶钢结构预埋件
	t
	0.196

	
	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	23
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.面层处理方式:水泥砂浆抹面
	m2
	293.07

	24
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆
	m2
	293.07

	25
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1.面层处理方式:水泥砂浆抹面
	m2
	353.66

	26
	011403001002
	抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍
	m2
	353.66

	27
	011203003001
	块料墙、柱面
	1.面层处理方式:釉面砖面层
	m2
	219.57

	28
	011207002001
	轻质隔断
	
	m2
	19.33

	
	
	保温、隔热、防腐工程
	
	
	

	29
	011001001001
	保温隔热屋面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温（燃烧性能A级）
	m2
	315.54

	30
	011001003001
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:50厚硬质聚氨酯泡沫塑料外保温（燃烧性能为A级）
	m2
	293.07

	
	
	门窗工程
	
	
	

	31
	010801001001
	木质门
	1.门洞口尺寸:800*2100
2.门类型:成品木门
	樘
	6

	32
	010801001002
	木质门
	1.门洞口尺寸:2400*2700
2.门类型:成品木门
	樘
	4

	33
	010801001003
	木质门
	1.门洞口尺寸:1800*2700
2.门类型:成品木门
	樘
	1

	34
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:1000*2700，2400*2700
2.门类型:断桥铝合金门窗
	m2
	13.5

	35
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗类型:单框双波断桥铝合金窗（带纱）
	m2
	49.77

	36
	010807001002
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:1800*1500
2.窗类型:乙级防火窗
	m2
	2.7

	37
	010808001001
	木门窗套
	1.面层材料品种、规格:实木门窗套
	m2
	45.4

	38
	010809001001
	窗台板
	1.窗台板材质、规格:大理石窗台板
	m2
	27.3

	
	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	39
	011102003001
	块料楼地面
	1.面层处理方式:800*800防滑地板
	m2
	202.04

	40
	011102003002
	块料楼地面
	1.面层处理方式:防滑地砖（有防水）
	m2
	88.81

	41
	011105003001
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:150mm
2.地砖踢脚
	m
	126.09

	
	
	天棚工程
	
	
	

	42
	011301001001
	天棚抹灰
	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:水泥砂浆
	m2
	239.67

	43
	011403001003
	抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍
	m2
	239.67

	44
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.厨房吊顶
2.铝合金吊顶
	m2
	50.53

	45
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1.卫生间吊顶
2.PVC条板吊顶
	m2
	38.27

	
	
	其他工程
	
	
	

	46
	010401009001
	砖地沟、明沟
	
	m
	153.47

	47
	010502025001
	散水
1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
	
	m2
	73.1

	48
	010502027001
	坡道
1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面
2. 素水泥浆一道（内掺粘胶）
3. 100（150）厚C15混凝土
4. 300厚3 ： 7灰土垫层分两层夯实
5. 素土夯实（坡度按工程设计）
	
	m2
	3.18

	49
	011107001001
	水泥砂浆台阶
1、60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1%
2、300厚3：7灰土垫层分两层夯实
3、素土夯实
	
	m2
	49.39

	50
	011505001001
	洗漱台
	
	m2
	3.46

	51
	AB005
	厨房明排水沟
	
	m
	5.32

	52
	AB006
	成品排气道
	
	m
	13.2

	53
	
	回填土方
	
	m3
	213.11

	54
	
	基槽挖土方
	
	m3
	343.76


