- 1、维修时效：从值班人员反应故障后，1小时响应，如需到场维修12小时到达现场处理故障；

- 2、制氧系统所制氧气浓度不得低于90%；

- 3、制氧系统、负压系统、制氧系统全年设备正常运行率，不得低于98%；

- 4、正常全年定期维护不少于6次，设备故障维修不限次数；

- 5、维护、维修需提供纸质报告，并由相关人员签字；

6、远程监控系统免费升级及故障维修；