| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目背景 为进一步加强户籍和流动人口管理、居民身份证制作及管理工作，依据《中华人民共和国户籍管理条例》《中华人民共和国居民身份证法》，按照公安部居民身份证和人口管理信息系统建设相关要求，结合我省实际，建立了实有人口管理服务信息系统、第二代居民身份证制作系统，为全省户籍办理、居民身份证、居住证办理提供了技术支撑。 “三秦警务云”建成后，陕西省公安厅治安管理总队已将大部分业务系统迁移上云运行，鉴于技术原因和居民身份证制作管理要求，经省公安厅科信办同意，户籍及居民身份证等系统未迁移上云。仍在陕西省公安厅证照大楼治安总队机房及省公安厅1号楼机房内部署并运行。 |
| 2 |  | - 二、项目目标 全面提升陕西省公安厅治安管理总队户籍及居民身份证系统的整体效能，提升基础环境、硬件和通用（基础）软件的可靠性、稳定性，降低系统整体风险，达到系统状态可知、故障及时处理，为业务系统提供有效基础支撑。 |
| 3 |  | - 三、项目范围 治安总队支撑户籍及居民身份证业务系统的基础硬件平台中有共计1070台设备及软件（基础环境139台、硬件设备575台及通用（基础）软件356套），其中软件实际采购13套，部署于356台设备上。 本年度针对以上所有硬件设备、基础环境设备及通用（基础）软件提供巡检、优化、技术支持服务。 类别; 基础环境; 硬件设备; 通用（基础）软件; 设备总数. 总设备; 139; 575; 356; 1070. 设备详见下表： 一、基础环境（139）： 序号; 设备类型; 品牌; 设备型号; 数量; 厂商; 年限; 采购时间. 1; 摄像头; 海康威视; DS-2CD2135F-IS; 24; 海康威视; 11; 2015. 2; 灯具; 国产; 36W; 51; 国产; 11; 2015. 3; UPS; 施耐德; UPS 7000; 2; 施耐德; 11; 2015. 4; 空调; 艾默生; DME12MHP1; 2; 艾默生; 11; 2015. 5; 空调; 大金; RF12.3W; 1; 大金; 11; 2015. 6; 空调; 世图兹; 空调 CPD 412A; 5; 世图兹; 11; 2015. 7; 机柜; 图腾; 600*1000*2000; 45; 图腾; 11; 2015. 8; 精密配电柜; 国产; UPS输入输出柜、列头柜; 7; 国产; 11; 2015. 9; 门禁; 国产; Access Control; 2; 国产; 11; 2015. 二、硬件设备（575）： 序号; 设备类型; 设备类型; 品牌; 设备型号; 数量; 厂商; 年限; 采购时间. 1; 网络设备（159台）; 网络设备; 思福迪; LogBase-B200; 1; 思福迪; 10; 2016. 2; 网络设备; 博科; 300; 4; 博科; 13; 2013. 3; 网络设备; 思科; 3750; 2; 思科; 13; 2013. 4; 网络设备; IBM; 2498_B40; 2; IBM; 12; 2014. 5; 网络设备; 深信服; AD-H4700; 1; 深信服; 11; 2015. 6; 网络设备; 华为; AR2200; 1; 华为; 11; 2015. 7; 网络设备; F5; Big-IP 4000S LTM; 3; F5; 10; 2016. 8; 网络设备; 博科; BR-6510; 2; 博科; 12; 2014. 9; 网络设备; 博科; BR-6510-48; 4; 博科; 10; 2016. 10; 网络设备; 博科; brocade 300; 3; 博科; 11; 2015. 11; 网络设备; 思科; catalyst 2950; 1; 思科; 13; 2013. 12; 网络设备; 思科; catalyst 3550; 1; 思科; 13; 2013. 13; 网络设备; 华为; CE12804S; 4; 华为; 10; 2016. 14; 网络设备; 华为; CE5855-24T4S2Q-EI; 10; 华为; 10; 2016. 15; 网络设备; 思科; Cisco 2960; 2; 思科; 13; 2013. 16; 网络设备; 思科; Cisco 3750; 1; 思科; 13; 2013. 17; 网络设备; 思科; Cisco 3845-MB; 1; 思科; 13; 2013. 18; 网络设备; 思科; Cisco DS-C48-300AC; 1; 思科; 13; 2013. 19; 网络设备; 合众数据; CMD-H3000-4100; 1; 合众数据; 5; 2021. 20; 网络设备; 曙光; DCLB-1100L; 1; 曙光; 11; 2015. 21; 网络设备; EMC; EMC_DS300B; 2; EMC; 11; 2015. 22; 网络设备; 浪潮; FS5800; 3; 浪潮; 10; 2016. 23; 网络设备; 天融信; FW4000; 1; 天融信; 11; 2015. 24; 网络设备; 光为视讯; GW-FEGS24; 1; 光为视讯; 10; 2016. 25; 网络设备; 华三; H3C MSR 30-10; 1; 华三; 12; 2014. 26; 网络设备; 华三; H3C MSR 30-40; 1; 华三; 11; 2015. 27; 网络设备; 华三; H3C S3100V2-52TP; 20; 华三; 14; 2012. 28; 网络设备; 华三; H3C S5500; 4; 华三; 11; 2015. 29; 网络设备; 华三; H3C S7503E-S; 1; 华三; 14; 2012. 30; 网络设备; 华三; H3C/S10508; 4; 华三; 13; 2013. 31; 网络设备; 监控交换机; HIK VISION; 1; 监控交换机; 12; 2014. 32; 网络设备; 海康威视; HIKVISION; 1; 海康威视; 10; 2016. 33; 网络设备; IBM; IBM/SAN24B-4; 2; IBM; 13; 2013. 34; 网络设备; 网御星云; LA-DA-1100BR; 1; 网御星云; 10; 2016. 35; 网络设备; 网御星云; LA-DMS-1000R; 2; 网御星云; 11; 2015. 36; 网络设备; 网御星云; Leadsec-6000WAF-A WEB; 1; 网御星云; 10; 2016. 37; 网络设备; 网御星云; Leadsec-ADC400; 2; 网御星云; 11; 2015. 38; 网络设备; 网御星云; Leadsec-ADC42; 1; 网御星云; 10; 2016. 39; 网络设备; 思福迪; Logbase1500-J; 2; 思福迪; 10; 2016. 40; 网络设备; 华三; LS-3600V2-26TP-SI; 3; 华三; 12; 2014. 41; 网络设备; 绿盟; NFNX3-G4000M; 1; 绿盟; 10; 2016. 42; 网络设备; 绿盟; NFNX3-G400M; 1; 绿盟; 10; 2016. 43; 网络设备; 天融信; NGFW 4000-UF TG-52218; 2; 天融信; 10; 2016. 44; 网络设备; 天融信; NGFW4000; 1; 天融信; 11; 2015. 45; 网络设备; 天融信; NGFW4000-UF; 1; 天融信; 12; 2014. 46; 网络设备; 天融信; NGFW4000-UF(TG-51014); 1; 天融信; 10; 2016. 47; 网络设备; 绿盟; NSFOCUS- V6.0R02F01SP07; 1; 绿盟; 10; 2016. 48; 网络设备; 华为; OceanStor SNS2124; 1; 华为; 10; 2016. 49; 网络设备; 网御星云; Power 76000-F3330; 1; 网御星云; 10; 2016. 50; 网络设备; 网御星云; Power V 6000-F8370; 2; 网御星云; 10; 2016. 51; 网络设备; 网御星云; Power v6000; 2; 网御星云; 10; 2016. 52; 网络设备; 网御星云; Power V6000-U5330; 1; 网御星云; 10; 2016. 53; 网络设备; 锐捷; RG-S5750-E; 2; 锐捷; 10; 2016. 54; 网络设备; 华三; s10508; 1; 华三; 11; 2015. 55; 网络设备; 华三; S3100V2-26TP-EI; 3; 华三; 12; 2014. 56; 网络设备; 华三; S3100V2-52TP; 3; 华三; 12; 2014. 57; 网络设备; 华三; S5120; 3; 华三; 12; 2014. 58; 网络设备; 华三; s5500; 2; 华三; 12; 2014. 59; 网络设备; 华三; S5500-28F-EI; 2; 华三; 12; 2014. 60; 网络设备; 华为; S5700s-28P-li-ac; 1; 华为; 12; 2014. 61; 网络设备; 华为; S5720-32P-EI-AC; 1; 华为; 10; 2016. 62; 网络设备; 华为; S6720-30C-EI-24S; 1; 华为; 10; 2016. 63; 网络设备; 华三; S7503E; 2; 华三; 12; 2014. 64; 网络设备; 华三; S7506E-S; 2; 华三; 12; 2014. 65; 网络设备; 深信服; Sangfor/AD-E490-H; 2; 深信服; 13; 2013. 66; 网络设备; 网神; SecGate3600; 1; 网神; 10; 2016. 67; 网络设备; 网神; secssl; 1; 网神; 11; 2015. 68; 网络设备; 合众数据; SG-350-YS01-ZZ; 1; 合众数据; 11; 2015. 69; 网络设备; 华为; SG-6000; 1; 华为; 12; 2014. 70; 网络设备; 博科; SilkWorm 3250; 2; 博科; 10; 2016. 71; 网络设备; 信锐; Sundray RS5300-28X-PWR-SI; 1; 信锐; 12; 2014. 72; 网络设备; 网御星云; TD3000-GS4000; 1; 网御星云; 10; 2016. 73; 网络设备; 曙光; TLFW-2000-E10; 1; 曙光; 11; 2015. 74; 网络设备; 天融信; TopApp(TAD-62128); 1; 天融信; 10; 2016. 75; 网络设备; 天融信; TopAudit TA-11214-DB; 1; 天融信; 10; 2016. 76; 网络设备; 天融信; TopRules 7000; 1; 天融信; 10; 2016. 77; 网络设备; 天融信; TopRules 7000 TR; 2; 天融信; 11; 2015. 78; 网络设备; 浪潮; TS8650G2; 1; 浪潮; 11; 2015. 79; 网络设备; 网御星云; TS-SC1040; 1; 网御星云; 10; 2016. 80; 网络设备; 启明星辰; 天清汉马USG; 1; 启明星辰; 10; 2016. 81; 网络设备; 天融信; 天融信; 1; 天融信; 11; 2015. 82; 网络设备; 网御星云; 网域; 1; 网御星云; 12; 2014. 83; 主机设备（344台）; 主机设备; 曙光; A620r-G; 24; 曙光; 11; 2015. 84; 主机设备; 曙光; A840-G10; 19; 曙光; 10; 2016. 85; 主机设备; 曙光; A850r-F; 2; 曙光; 10; 2016. 86; 主机设备; 富士通; BX900 S1; 1; 富士通; 10; 2016. 87; 主机设备; 富士通; BX920 S2; 6; 富士通; 12; 2014. 88; 主机设备; DELL; DELL PowerEdge; 8; DELL; 10; 2016. 89; 主机设备; 曙光; EP440-G; 3; 曙光; 11; 2015. 90; 主机设备; Oracle; Exadata X3-2; 1; Oracle; 13; 2013. 91; 主机设备; Exadata; Exadata X6-2; 1; Exadata; 11; 2015. 92; 主机设备; 富士通; Fujitsu RX600 S5; 4; 富士通; 10; 2016. 93; 主机设备; 惠普; HP D2D backup system; 1; 惠普; 11; 2015. 94; 主机设备; 惠普; HP DL560 Gen8; 3; 惠普; 11; 2015. 95; 主机设备; 惠普; HP proliant DL380pGen8; 4; 惠普; 10; 2016. 96; 主机设备; 惠普; HP Proliant DL580 G7; 9; 惠普; 11; 2015. 97; 主机设备; 曙光; I620_G20; 5; 曙光; 10; 2016. 98; 主机设备; 曙光; I620-C25; 2; 曙光; 11; 2015. 99; 主机设备; IBM; IBM flex; 3; IBM; 11; 2015. 100; 主机设备; IBM; IBM x220; 38; IBM; 10; 2016. 101; 主机设备; IBM; IBM x220 7906-AC1（MT）; 14; IBM; 11; 2015. 102; 主机设备; IBM; IBM x3500; 1; IBM; 11; 2015. 103; 主机设备; IBM; IBM x3550 M4; 1; IBM; 10; 2016. 104; 主机设备; IBM; IBM x3650; 18; IBM; 10; 2016. 105; 主机设备; IBM; IBM x3850 M2; 1; IBM; 11; 2015. 106; 主机设备; IBM; IBM x3850 X5; 2; IBM; 10; 2016. 107; 主机设备; IBM; IBM/Flex system机箱 +X220计算节点; 1; IBM; 13; 2013. 108; 主机设备; IBM; IBM/Power 750; 3; IBM; 13; 2013. 109; 主机设备; 宇视; KIT-VDC12500-A; 1; 宇视; 10; 2016. 110; 主机设备; IBM; M/T 7042; 1; IBM; 11; 2015. 111; 主机设备; 富士通; M10-4; 7; 富士通; 12; 2014. 112; 主机设备; 浪潮; NF5240M2; 1; 浪潮; 11; 2015. 113; 主机设备; 浪潮; NF5270M4; 1; 浪潮; 11; 2015. 114; 主机设备; 浪潮; NF5270M6; 3; 浪潮; 11; 2015. 115; 主机设备; 浪潮; NF5280M2; 3; 浪潮; 10; 2016. 116; 主机设备; 浪潮; NF8460M3; 19; 浪潮; 12; 2014. 117; 主机设备; 宇视; NI-CV1816-CDS; 2; 宇视; 11; 2015. 118; 主机设备; IBM; P570; 2; IBM; 10; 2016. 119; 主机设备; 华为; RH2288 V3; 32; 华为; 10; 2016. 120; 主机设备; 华为; RH5885 V3; 39; 华为; 10; 2016. 121; 主机设备; 华为; RH8100 V3; 4; 华为; 10; 2016. 122; 主机设备; 富士通; RX300 S8; 27; 富士通; 12; 2014. 123; 主机设备; 富士通; RX477 M1; 3; 富士通; 12; 2014. 124; 主机设备; 富士通; RX600 S6; 2; 富士通; 12; 2014. 125; 主机设备; 商汤科技; SensePortrait-S; 1; 商汤科技; 10; 2016. 126; 主机设备; 海盾; SKMP; 1; 海盾; 10; 2016. 127; 主机设备; 富士通; SPARC M10-4S; 2; 富士通; 10; 2016. 128; 主机设备; 三未信安; SRJ1909; 1; 三未信安; 10; 2016. 129; 主机设备; 联想; ThinkServer SR588; 1; 联想; 10; 2016. 130; 主机设备; 联想; thinkstation K; 1; 联想; 10; 2016. 131; 主机设备; 浪潮; TS860; 2; 浪潮; 10; 2016. 132; 主机设备; 宇视; VS-DA8500-AS-C; 2; 宇视; 10; 2016. 133; 主机设备; 宇视; VS-DA8500-MD; 3; 宇视; 11; 2015. 134; 主机设备; 宇视; VS-MD9500; 2; 宇视; 11; 2015. 135; 主机设备; 宇视; VS-VOD9500; 1; 宇视; 10; 2016. 136; 主机设备; 公安三所; 公章秘钥服务系统; 1; 公安三所; 10; 2016. 137; 主机设备; 公安三所; 公章验证密码服务系统; 1; 公安三所; 10; 2016. 138; 主机设备; 研祥; 研祥 IPC-820; 1; 研祥; 11; 2015. 139; 主机设备; Oracle; 一体机Exadata X5-2; 1; Oracle; 11; 2015. 140; 主机设备; 神州登云; 一体机X7-2; 1; 神州登云; 7; 2019. 141; 存储设备（33台）; 存储设备; 浪潮; AS1000G6; 2; 浪潮; 10; 2016. 142; 存储设备; EMC; DD4200; 1; EMC; 12; 2014. 143; 存储设备; 曙光; DS600-G10; 1; 曙光; 10; 2016. 144; 存储设备; 曙光; DS800-F10; 1; 曙光; 10; 2016. 145; 存储设备; 富士通; DX440 S2; 1; 富士通; 12; 2014. 146; 存储设备; 富士通; DX600 S3; 1; 富士通; 12; 2014. 147; 存储设备; 富士通; DX90 S2; 1; 富士通; 12; 2014. 148; 存储设备; EMC; EMC DD4200; 1; EMC; 10; 2016. 149; 存储设备; 富士通; ETERNUS DX440; 1; 富士通; 11; 2015. 150; 存储设备; 富士通; ETERNUS DX600 S3; 3; 富士通; 10; 2016. 151; 存储设备; 富士通; ETERNUS DX8700 S2; 1; 富士通; 10; 2016. 152; 存储设备; 富士通; ETERNUS LT260; 2; 富士通; 10; 2016. 153; 存储设备; 监控录像机; HIK VISION; 1; 监控录像机; 11; 2015. 154; 存储设备; 海康威视; HIKVISION; 1; 海康威视; 11; 2015. 155; 存储设备; 惠普; HP storeserv 7200; 1; 惠普; 10; 2016. 156; 存储设备; IBM; IBM DS3400; 1; IBM; 10; 2016. 157; 存储设备; IBM; IBM DS3524; 1; IBM; 10; 2016. 158; 存储设备; IBM; IBM DS4300; 1; IBM; 10; 2016. 159; 存储设备; IBM; IBM/DS8870; 2; IBM; 13; 2013. 160; 存储设备; 华为; OceanStor 5300 V3; 3; 华为; 10; 2016. 161; 存储设备; 华为; RH2288 V3; 1; 华为; 10; 2016. 162; 存储设备; 昆腾; Scalar i500; 1; 昆腾; 10; 2016. 163; 存储设备; EMC; VNX5300; 2; EMC; 12; 2014. 164; 存储设备; EMC; vPlex; 1; EMC; 10; 2016. 165; 存储设备; 硬盘录像机; 海康威视; 1; 硬盘录像机; 11; 2015. 166; KVM等（39台）; KVM; IBM; 7316-TF3; 1; IBM; 11; 2015. 167; KVM; IBM; 7316-TF3; 1; 10; 2016. 168; KVM; 睿讯; AB1508; 2; 睿讯; 11; 2015. 169; KVM; 宏基; AL1716; 1; 11; 2015. 170; KVM; 睿讯; AL1716N; 5; 睿讯; 10; 2016. 171; KVM; 蓝宝; AS-1718UPL; 1; 蓝宝; 11; 2015. 172; KVM; IBM; ATEN; 1; IBM; 11; 2015. 173; KVM; 秦安; HT4632i; 2; 秦安; 11; 2015. 174; KVM; 秦安; KINAN; 2; 秦安; 10; 2016. 175; KVM; 睿讯; KINAN; 6; 睿讯; 10; 2016. 176; KVM; IBM; KVM; 3; IBM; 10; 2016. 177; KVM; KVM; KVM; 1; KVM; 10; 2016. 178; KVM; lanbe; kvm; 1; lanbe; 10; 2016. 179; KVM; 惠普; KVM; 1; 惠普; 10; 2016. 180; KVM; 睿讯; KVM; 1; 睿讯; 11; 2015. 181; KVM; 曙光; KVM; 1; 曙光; 10; 2016. 182; KVM; 宏基; KVM; 4; 宏基; 10; 2016. 183; KVM; 睿讯; kvm; 1; 睿讯; 11; 2015. 184; KVM; IBM; KVM交换机; 1; IBM; 10; 2016. 185; 基础; 艾默生; UHA1R-0100L; 1; 艾默生; 11; 2015. 186; 基础; 采集机; 安之源采集箱; 1; 采集机; 10; 2016. 187; 基础; 动环; 安之源信号采集箱CSC100; 1; 动环; 11; 2015. 三、软件设备（13）： 序号; 设备类型; 品牌; 设备型号; 数量; 厂商; 年限; 采购时间. 1; 操作系统（2）; windows; Windows数据中心版; 2; windows; 12; 2014. 1; 数据库（9套，含一体机4套）; Oracle; Enterprise 11g RAC数据库软件; 1; Oracle; 10; 2016. 2; Oracle; Oracle Database Cloud; 1; Oracle; 7; 2019. 3; Oracle; 数据库11g企业版2C; 1; Oracle; 12; 2014. 4; Oracle; Oracle数据库11g; 1; Oracle; 12; 2014. 5; Oracle; Oracle数据库11g; 1; Oracle; 12; 2014. 1; 中间件（6）; IBM; WebSphere6.1群集版; 1; IBM; 11; 2015. 2; Oracle; weblogic 11g应用中间件; 4; Oracle; 10; 2016. 3; IBM; websphere 2C; 1; IBM; 12; 2014. |
|  | 4 | - 四、服务要求 陕西省公安厅证照大楼治安总队机房及省公安厅1号楼机房为B类机房，位于陕西省西安市未央区。陕西省公安厅证照大楼治安总队机房现有网络设备、安全设备、X86服务器、小型机、存储、磁带库等设备，省公安厅1号楼有实有人口容灾设备。需满足业务稳定运行，保障业务24小时运行不间断。 包括以下六个方面要求：一是基础环境运维服务，包含机房设备巡检及常规服务、机房设备事件驱动及请求服务、机房设备优化服务；二是硬件运维服务，包含网络运维服务、主机运维服务、存储运维服务、桌面运维服务、其他硬件运维服务；三是通用（基础）软件运维服务，包含操作系统巡检、操作系统故障处理、操作系统优化、数据库巡检、数据库现场排障、数据库优化、中间件巡检、中间件故障处理；四是安全运维服务，网络安全运维、主机安全运维、应用安全运维、数据库安全运维；五是其他运行运维服务；六是须提供2人7*8小时驻场运维服务。 运维服务期间产生的损坏件由甲方按照采购流程另行采购，由乙方进行更换。 详见下表： 序号; 服务项; 服务类别. 1; 基础环境运维服务; 机房设备巡检及常规服务. 机房设备事件驱动及请求服务. 机房设备优化服务. 2; 硬件运维服务; 网络运维服务. 主机运维服务. 存储运维服务. 桌面运维服务. 其他硬件运维服务. 3; 通用（基础）软件运维服务; 操作系统运维服务. 数据库运维服务. 中间件运维服务. 4; 安全运维服务; 网络安全运维. 主机安全运维. 数据库安全运维. 5; 其他运行运维服务; 特殊时段保障服务. 应急演练服务. - 1、基础环境运维服务 陕西省公安厅治安管理总队省本级的陕西省公安厅证照大楼治安总队机房为B类机房，机房面积约200平方米。现有UPS、空调、电池、配电柜、监控、灯具等139设备。为确保基础环境稳定运行，需要对机房基础环境进行巡检、故障处理、优化服务，产生的损坏件由甲方按照采购流程另行采购，由乙方进行更换。 服务项; 服务类别; 服务子类; 服务简介. 基础环境运维服务; 机房设备巡检及常规服务; 机房设备巡检及常规服务; 由中级工程师对机房UPS、空调、电池、配电柜等139台基础环境设备提供巡检服务，每天不少于2次。. 机房设备事件驱动及请求服务; 机房设备事件驱动及请求服务; 依据事件情况由高级工程师对机房UPS、空调、电池、配电柜等139台基础环境设备提供技术支持服务。. 机房设备优化服务; 机房设备优化服务; 由高级工程师对机房基础环境设备提供优化服务,年度不少于4次。. - 2、硬件运维服务 治安总队支撑户籍及居民身份证业务系统的基础硬件平台中有共计1070台设备及软件（基础环境139台、硬件设备575台及通用（基础）软件356套。 本年度针对以上所有硬件设备提供巡检、优化、技术支持服务，产生的损坏件由甲方按照采购流程另行采购，由乙方进行更换。 服务项; 服务类别; 服务子类; 服务简介. 硬件运维服务; 网络运维服务; 网络设备巡检及常规服务; 由中级工程师对机房159台网络设备提供巡检服务，每天不少于2次。. 网络设备事件驱动及请求服务; 依据事件情况由高级工程师针对159网络设备提供故障响应及技术支持服务. 网络设备优化服务; 由高级工程师对机房159台网络设备提供优化服务,年度不少于4次。. 主机运维服务; 主机设备巡检及常规服务; 由中级工程师对机房344台主机设备提供巡检服务，每天不少于2次。. 主机设备事件驱动及请求服务; 依据事件情况由高级工程师对机房344台主机设备提供技术支持服务。. 主机设备优化服务; 由高级工程师对机房344台主机设备提供优化服务,年度不少于4次。. 存储运维服务; 存储设备巡检及常规服务; 由中级工程师对机房33台存储设备提供巡检服务，每天不少于2次。. 存储设备事件驱动及请求服务; 依据事件情况由高级工程师对机房33台存储设备提供技术支持服务。. 存储设备优化服务; 由高级工程师对机房33台存储设备提供优化服务,年度不少于4次。. 桌面运维服务; 桌面运维服务; 依据事件情况由高级工程师对110台桌面终端设备提供技术支持服务。. 其他硬件运维服务; 视频会议设备技术支持服务; 依据事件情况由高级工程师对视频会议36台设备提供技术支持服务。. - 3、通用（基础）软件运维服务 对治安总队支撑户籍及居民身份证业务系统的通用（基础）软件提供运维服务。其中操作系统341套（Windows173套，AIX5套，Linux148 套，Solaris9套，Centos2套），ORACLE数据库9套，中间件6套（Websphere2套，Weblogic4套）。对操作系统、数据库、中间件进行巡检及优化服务，对操作系统、数据库故障进行集中处理，对中间件故障进行处理。 服务项; 服务类别; 服务子类; 服务简介. 通用（基础）软件运维服务; 操作系统运维服务; 操作系统巡检及常规服务; 由中级工程师对341套操作系统提供巡检服务，每天不少于2次。. 操作系统故障处理; 依据事件情况由高级工程师对操作系统提供故障处理服务。. 操作系统优化; 由高级工程师对操作系统提供优化服务,年度不少于2次。. 数据库运维服务; 数据库巡检; 由中级工程师对实有人口系统、二代身份证、人像比对等9套数据库提供巡检服务，每天不少于2次。. 数据库现场排障; 依据事件情况由高级工程师对实有人口系统、二代身份证、人像比对等9套数据库提供故障处理服务。. 数据库优化; 由高级工程师对实有人口系统、二代身份证、人像比对等9套数据库提供优化服务,年度不少于4次。. 中间件运维服务; 中间件巡检; 由中级工程师对6套中间件提供巡检服务，每天不少于2次。. 中间件故障处理; 依据事件情况由高级工程师对6套中间件提供故障处理服务。. - 4、安全运维服务 每季度对治安总队户籍及居民身份证系统提供安全巡检、漏洞扫描、安全加固等运维服务。确保业务系统的可靠性、安全性，提交漏扫报告。 服务项; 服务类别; 服务子类; 服务简介. 安全运维服务; 网络安全运维; 网络安全运维; 由高级工程师对机房网络设备提供漏洞扫描、安全加固等服务，年度不少于4次. 主机安全运维; 主机安全运维; 由高级工程师对机房主机设备提供漏洞扫描、安全加固等服务，年度不少于4次. 数据库安全运维; 数据库安全运维; 由高级工程师对机房数据库提供漏洞扫描、安全加固等服务，年度不少于4次. - 5、其他运行运维服务 在法定节假日、专项工作、重点时间节点等特殊期间提供现场保障服务。 服务项; 服务类别; 服务子类; 服务简介. 其他运行运维服务; 特殊时段保障服务; 特殊时段保障服务; 由中级工程师在特殊时段提供保障服务，包含专项工作、重点时间节点及法定节假日等特殊期间提供现场保障服务，共计31人天。. 应急演练服务; 应急演练服务; 每年至少提供一次应急演练服务. 6、驻场服务和运维服务团队要求 整体运维外包服务内容是由投标人组建的专业技术支持团队完成，包括服务管理、一线（驻场）和二线技术团队，二线技术团队不少于20人。提供2人7*8小时驻场运维服务。 驻场工程师更换需提供同等或以上资质证书工程师，需采购人批准。 重要事务则由二线技术团队配合驻场工程师一起完成。专业技术团队包含驻场人员和二线技术团队，承担不同的职责，驻场工程师需持有下表要求的相关技术认证证书。 工程师技术认证证书要求如下表： - 驻场人员： 提供2人7*8小时驻场运维服务，提供数据中心运维的日常事务处理，完成现场最紧急和重复性较大的日常事务，资格要求如下表： 名称; 要求; 配置人数. 驻场工程师; RHCE或同等级别及以上的主机方向认证; 不少于1人. HCIP- Datacom或同等级别及以上的网络方向认证; 不少于1人. - 二线支持： 二线支持： 二线技术团队支持不需驻场，根据需要提供定期或不定期的技术支持。二线技术团队均由各技术领域的资深技术专家组成，技术领域包含：小型机、服务器、存储、网络、操作系统、数据库、备份、机房环境等。 针对我总队现有状况的复杂性，业务高度连续性要求，本项目的二线技术团队需要满足下表资质要求： 名称; 要求. 项目总监; ITIL EXPERT运维专家工程师证书或IT服务管理大师级（EXIN master in itsm）认证证书. 项目经理; ITIL或PMP. 主机工程师; IBM-AIX. 存储工程师; HCIE或EMCIE. 数据库工程师; OCM. 网络工程师; H3CIE或HCIE或CCIE. 虚拟化工程师; VCP. 安全工程师; CISP. 基础环境工程师; HCIP-DCF. 注：供应商拟投入本项目的团队成员须提供符合上述要求的相关资质证书，原件备查，同时提供运维团队中驻场、二线人员在投标人公司缴纳的自2025年1月1日以来三个月的社保缴纳证明。 |
|  | 5 | - 五、服务内容 该项目将全面提升陕西省公安厅治安管理总队户籍及居民身份证系统的整体效能，优化完善系统管理和应用服务功能，为实现信息资源共享和应用服务提供有效支撑。 提高信息化平台整体服务水平和能力，实现系统资源的综合监控、管理，通过保证主机资源、存储资源、网络资源、数据库等平台资源的可靠性、可用性和安全性，达到提高服务器、存储、网络利用率，提高运行维护效率和业务系统可靠性，降低业务系统整体风险的目的。通过运维服务外包，可以达到系统状态实时可知、故障预防、故障及时处理，从而提高业务系统的可靠性、稳定性以及快速响应和恢复能力。 运维涉及硬件设备，操作系统、数据库、备份软件等通用（基础）软件，配电系统、空调系统、安防系统等基础环境设施设备。 运维服务的目标是保障户籍及居民身份证业务的稳定运行，计划将被动响应变为主动响应，使系统当前任何状态细节都了如指掌，日常维护和故障处理都在可撑控的范围内，并且以“专业技术服务+标准服务流程+自动化监控工具”的架构实现系统融合，从而保障业务的连续性和使用者的满意度。 该项目以保证陕西省公安厅治安总队户籍及居民身份证系统的可用性和安全性，需对治安总队支撑户籍及居民身份证业务系统的基础设施及各软件、操作系统、数据库、中间件，以及基础硬件平台中的服务器、存储、网络、安全等共计1070台设备及软件（基础环境139台、硬件设备575台及通用（基础）软件356套）进行集中化和专业化的运营和维护管理。 - 1、基础环境运维服务 - 1.1机房设备巡检及常规服务 由中级工程师对机房UPS、空调、电池、配电柜139台基础环境设备提供巡检服务，每天不少于2次。包括检查UPS各项参数（包括输入电压、电流、频率、输出电压、电流、频率，充电电压、充电电流）的测量及校正；UPS机内灰尘的清理及功率模块的静态检测；UPS输出到负载设备的整个供电路径上的接线定期检查紧固；电池带载放电，单体电池电压的测量。停电后，检查UPS供电系统是否正常运行，并检查系统相关部分是否运行正常。以及检查检查空调系统的各项功能及参数是否正常；如有报警的情况要检查报警记录，并分析报警原因；检查温度、湿度传感器等的工作状态正常；检查空调压缩机内压情况。 - 1.2机房设备事件驱动及请求服务 依据事件情况由高级工程师对机房UPS、空调、电池、配电柜等139台基础环境设备提供技术支持服务。 - 1.3机房设备优化服务 由高级工程师对机房基础环境提供优化服务,提供适应性改善、增强性改进、预防性改进服务，年度不少于4次。 - 2、硬件运维服务 - 2.1网络运维服务 1、由中级工程师对机房159台网络设备提供巡检服务，每天不少于2次。 2、依据事件情况由高级工程师针对159台网络设备提供故障响应及技术支持服务。 3、由高级工程师对机房159台网络设备提供优化服务,年度不少于4次。 2.2主机运维服务 （1）由中级工程师对机房344台主机设备提供巡检服务，每天不少于2次。检查服务器的关键指标，如CPU峰值、内存占用、硬盘I/O读写、系统可用磁盘空间、网络情况等，完成报告。每天不少于2次。 （2）依据事件情况由高级工程师对机房344台主机设备提供技术支持服务。 （3）由高级工程师对机房344台主机设备提供优化服务,年度不少于4次。 检查当前系统性能，并结合应用系统特点和需求，对服务器进行调优，如：清理垃圾数据、调整交换分区容量、系统内核参数优化调整、文件系统使用空间调整等。年度不少于4次。 - 2.3存储运维服务 （1）由中级工程师对机房33台存储设备提供巡检服务，每天不少于2次。 （2）依据事件情况由高级工程师对机房33台存储设备提供技术支持服务。 （3）由高级工程师对机房33台存储设备提供优化服务,年度不少于4次。 - 2.4桌面运维服务 依据事件情况由高级工程师对110台桌面终端设备提供技术支持服务。 - 2.5其他硬件运维服务 依据事件情况由高级工程师对视频会议36台设备提供技术支持服务。 - 3、通用（基础）软件运维服务 - 3.1操作系统运维服务 （1）由中级工程师对341套操作系统提供巡检服务，每天不少于2 次。检查和分析操作系统运行状态，如磁盘空间使用情况、内存使用率、CPU使用率、交换空间使用情况、错误日志等信息，并完成检查和分析报告。每天不少于2次。 （2）依据事件情况由高级工程师对操作系统提供故障处理服务。 （3）由高级工程师对操作系统提供优化服务,年度不少于2次。针对操作系统运行状态提供性能优化服务，使用系统资源达到最大化利用，提交操作系统调优报告。如：服务器交换分区大小调整、磁盘保护级别调整、文件系统使用空间调整划分，关闭闲置服务。年度不少于2次。 - 3.2数据库运维服务 （1）由中级工程师对9套数据库提供巡检服务，每天不少于2次。检查和分析数据库运行状态，如数据库启动状态、监听运行状态、SGA参数设置、内存使用情况，表空间状态、碎片状态、备份情况、错误日志等信息，并完成检查和分析报告。每天不少于2次。 （2）依据事件情况由高级工程师对9套数据库提供故障处理服务。 （3）由高级工程师对9套数据库提供优化服务,年度不少于4次。针对数据库资源使用调整、数据库执行SQL计划调整、数据表参数调整、数据库对象的调整、主机操作系统内核参数调整、数据库参数调整、临时表空间、用户表空间调整、数据库物理部署的调整、数据库字符集调整、调整数据库备份策略。年度不少于4次。 - 3.3中间件运维服务 （1）由中级工程师对6套中间件提供巡检服务，每天不少于2次。检查和分析中间件运行状态，如应用服务运行状态、java进程运行状态、网络连通性、数据库连接情况、CPU和内存使用峰值、业务连接会话数、错误日志等信息，并完成检查和分析报告。每天不少于2次。 （2）依据事件情况由高级工程师对6套中间件提供故障处理服务。 - 4、安全运维服务 由高级工程师使用漏洞扫描工具对机房网络设备、操作系统、数据库提开展漏洞扫描，通过人工分析验证扫描结果中漏洞，排除误报，针对存在漏洞提供整改建议并对网络设备、操作系统、数据库的安全漏洞进行修补，加强安全配置、安全加固处理服务。并提供安全基线检查，即检测操作系统和数据库的弱口令、账号权限、身份鉴别、密码策略、访问控制、安全审计和入侵防范等安全配置，并提供检测结果，针对存在的风险配置给出加固建议，年度不少于4次。 - 5、其他运行运维服务 由中级工程师在特殊时段提供保障服务，包含专项工作、重点时间节点、元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节及国庆节等法定节假日等特殊期间提供现场保障服务共计31人天。 每年至少提供一次应急演练服务。 |
|  | 6 | - 六、服务周期 2026年1月27日-2027年1月26日（一年）。第1个年度服务期(2026年1月27日至2027年1月26日)满后:双方若无异议，可以在第2个年度续签合同，若有异议，不再续签:第2个年度服务期(2027年1月27日至2028年1月26日)满为止。 |