采购需求

| 包号 | 采购标的 | 强制检定项目 | 检定规程 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包1 | 西咸新区电动汽车充电桩类计量器具强制检定项目 | 电动汽车交流充电桩 | JJG 1148-2022 电动汽车交流充电桩(试行) | 1300元/台 ACV:220V、380V ACA：3×（0.1-63）A |
|  |  | 电动汽车非车载充电机 | JJG 1149-2022 电动汽车非车载充电机(试行) | 1300元/台 DCV：（30-750）V DCA：（5-250）A |