秦汉新城修石渡、柏家咀生活污水纳管项目

采购需求

一、项目概况

项目名称： 秦汉新城修石渡、柏家咀生活污水纳管项目

地    点： 西咸新区秦汉新城

规    模：

秦汉新城柏家咀污水治理项目工程-新建PE100-dn160-1.6Mpa污水管道1357m，新建一座钢筋混凝土泵站。

秦汉新城修石渡村污水治理项目工程-新建PE100-dn160-1.6Mpa污水管道1201m,新建PE100-dn300-1.6Mpa污水管道200m，新建DN1000钢筋混凝土顶管40m。

二、采购要求

1、此次工程包含若干项，具体内容为工程量清单所包含的所有内容，工程量清单见附件。

2、供应商应严格按照磋商文件工程量清单给定的工程数量进行磋商报价，如擅自修改工程量清单中的工程数量其磋商响应文件按无效标处理。

3、工程量清单中的分部分项工程量清单项目的单价未填报或填报为零的，视为其费用已分摊在工程量清单其他相关子目的单价（价格）之中，不再另行支付。

4、供应商应严格按照工程量清单中给定的金额将暂列金、专业工程暂估价计入投标总价中，如擅自更改或调整其磋商响应文件按无效标处理。