| 多媒体设备分部 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多媒体设备分部软件部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 形象墙投影 | 视频类型及规格 1.分辨率≥1080P；帧数：25FPS；时长：25-60秒/个；格式：MP4 内容制作要求 2.主题：符合展厅定位，节奏明快； 3.画面：分辨率不低于2K，渲染精度不低于2K； 4.配乐：选用与主题匹配的版权音乐，避免侵权 | 6 | 套 |
| 2 | 服务器系统软件 | 打地鼠互动投影 软件技术要求 1.开发引擎：采用 Unity3D 2021 及以上版本开发，支持 Windows 10/11 64 位系统； 2.兼容性：与硬件系统无缝对接，支持捕捉数据实时传输，游戏画面与捕捉点位同步误差 ≤ 50ms； 3.界面设计：UI 界面简洁易懂，适配不同年龄段用户 内容定制要求： 4.视觉风格：需契合主题； 5.版权要求：游戏素材需合法版权，无侵权风险； | 1 | 套 |
| 3 | 视频制作 | 成果展示视频 内容搜集整理，视频剪辑、后期制作，视频时长：3分钟 视频类型及规格 1.分辨率≥1080P；帧数：25FPS；时长：180秒/个；格式：MP4 内容制作要求 2.主题：展示除四害成果及荣誉； 3.画面：分辨率不低于2K，渲染精度不低于2K； 4.配乐：选用与主题匹配的版权音乐，避免侵权； | 1 | 套 |
| 4 | 视频制作 | 初心使命视频 内容搜集整理，视频剪辑、后期制作，视频时长：3分钟 视频类型及规格 1.分辨率≥1080P；帧数：25FPS；时长：180秒/个；格式：MP4 内容制作要求 2.主题：展示除四害成果及荣誉； 3.画面：分辨率不低于2K，渲染精度不低于2K； 4.配乐：选用与主题匹配的版权音乐，避免侵权； | 1 | 套 |
| 5 | 视频制作 | 老鼠视频 内容搜集整理，视频剪辑、后期制作，视频时长：3分钟 软件技术要求 1.兼容性：支持 Windows 10/11 64 位系统； 2.界面设计：UI 界面简洁，适配不同年龄段用户； 3.功能性要求：满足点击交互内容，播放视频及返回等功能； 视频制作详细要求： 4.视频类型及规格 5.分辨率≥1080P；帧数：25FPS；时长：180秒/个；格式：MP4 内容制作要求 6.主题：介绍不同害虫的视频； 7.画面：分辨率不低于2K，渲染精度不低于2K； 8.配乐：选用与主题匹配的版权音乐，避免侵权； 9.配音：配备专业播音员配音，语音清晰、语速适中； | 1 | 套 |
| 6 | 视频制作 | 蟑螂视频 内容搜集整理，视频剪辑、后期制作，视频时长：3分钟 软件技术要求 1.兼容性：支持 Windows 10/11 64 位系统； 2.界面设计：UI 界面简洁，适配不同年龄段用户； 3.功能性要求：满足点击交互内容，播放视频及返回等功能； 视频制作详细要求： 4.视频类型及规格 5.分辨率≥1080P；帧数：25FPS；时长：180秒/个；格式：MP4 内容制作要求 6.主题：介绍不同害虫的视频； 7.画面：分辨率不低于2K，渲染精度不低于2K； 8.配乐：选用与主题匹配的版权音乐，避免侵权； 9.配音：配备专业播音员配音，语音清晰、语速适中； | 1 | 套 |
| 7 | 视频制作 | 蚊子视频 内容搜集整理，视频剪辑、后期制作，视频时长：3分钟 软件技术要求 1.兼容性：支持 Windows 10/11 64 位系统； 2.界面设计：UI 界面简洁，适配不同年龄段用户； 3.功能性要求：满足点击交互内容，播放视频及返回等功能； 视频制作详细要求： 4.视频类型及规格 5.分辨率≥1080P；帧数：25FPS；时长：180秒/个；格式：MP4 内容制作要求 6.主题：介绍不同害虫的视频； 7.画面：分辨率不低于2K，渲染精度不低于2K； 8.配乐：选用与主题匹配的版权音乐，避免侵权； 9.配音：配备专业播音员配音，语音清晰、语速适中； | 1 | 套 |
| 8 | 视频制作 | 苍蝇视频 内容搜集整理，视频剪辑、后期制作，视频时长：3分钟 软件技术要求 1.兼容性：支持 Windows 10/11 64 位系统； 2.界面设计：UI 界面简洁，适配不同年龄段用户； 3.功能性要求：满足点击交互内容，播放视频及返回等功能； 视频制作详细要求： 4.视频类型及规格 5.分辨率≥1080P；帧数：25FPS；时长：180秒/个；格式：MP4 内容制作要求 6.主题：介绍不同害虫的视频； 7.画面：分辨率不低于2K，渲染精度不低于2K； 8.配乐：选用与主题匹配的版权音乐，避免侵权； 9.配音：配备专业播音员配音，语音清晰、语速适中； | 1 | 套 |
| 9 | 视频制作 | 其他有害生物视频 内容搜集整理，视频剪辑、后期制作，视频时长：3分钟 软件技术要求 1.兼容性：支持 Windows 10/11 64 位系统； 2.界面设计：UI 界面简洁，适配不同年龄段用户； 3.功能性要求：满足点击交互内容，播放视频及返回等功能； 视频制作详细要求： 4.视频类型及规格 5.分辨率≥1080P；帧数：25FPS；时长：180秒/个；格式：MP4 内容制作要求 6.主题：介绍不同害虫的视频； 7.画面：分辨率不低于2K，渲染精度不低于2K； 8.配乐：选用与主题匹配的版权音乐，避免侵权； 9.配音：配备专业播音员配音，语音清晰、语速适中； | 1 | 套 |
| 10 | 服务器系统软件 (四害知识库) | 软件技术要求 1.前端UI设计， 2.H5程序开发， 3.老鼠知识软件、 4.蟑螂知识软件、 5.蚊子知识软件、 6.苍蝇知识软件、 7.其他有害生物知识软件 | 1 | 套 |
| 11 | 查询机软件 | 软件技术要求 1.兼容性：支持 Windows 10/11 64 位系统； 2.界面设计：UI 界面简洁，适配不同年龄段用户； 3.功能性要求：支持本地化管理，批量导入；自定义多级分类，人工标注；支持关键词检索，模糊检索；文档兼容性统一。 | 1 | 套 |
| 12 | 签名机软件 | 软件技术要求 1.签名采集与渲染： 轨迹采样率≥100 点 / 秒；笔迹渲染：2种笔型、3级粗细；签名格式：PNG/JPG（150dpi）； 2.系统适配：支持 Windows 10及以上版本操作系统； | 1 | 套 |
| 13 | 有害生物全息影像 | 模型基础参数要求 1.多边形面数：≤50 万面； 2.定点数：≤30 万个； 3.骨骼/关节数：≥16 个自由度； 4.材质贴图：2048×2048（PBR）； 5.贴图格式：PNG/TGA（带 Alpha 通道）； 6.动画帧数：≥30fps； 模型制作与渲染要求 7.建模规范：确保模型与实物外观一致，细节还原度≥95%； 8.材质要求：采用物理基于渲染（PBR）流程，材质参数符合实物特性； | 1 | 套 |
| 二、多媒体设备分部硬件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 投影机及支架 | 1.显示技术：3LCDx0.64液晶面板 2.分辨率 ：WUXGA (≧1920x1200) 3.亮度： ≧6000流明，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CHAS标志的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件。 4.对比度：≧5500000:1 5.画面均匀度：≧90% 6.光源： 激光二极管 7.光源寿命：标准模式: 25000小时，节能模式: 30000小时，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CHAS标志的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件。 8.镜头投射比：0.44 - 0.8 9.输入接口：VGA，HDMI (IN)，USB-A， USB-B RJ45，Audio in（mini jack,3.5mm） 10.输出接口： VGA ，Audio out（mini-jack,3.5mm） 11.其他接口： RS232，RJ45 ， USB-B 12.数位梯形修正：垂直: ±15°，水平：±15° 水平/垂直梯形校正、曲面校正、四角/六角校正、多点曲面补正 13.噪音水平：正常模式: ≧37dB，节能模式: ≧27dB 14.整机功率：360W max, 待机功耗≤0.5W 15.喇叭：16W 扬声器 | 2 | 台 |
| 2 | 主机 | 1.处理器：Intel Core i3 及以上，显卡 NVIDIA RTX 3060Ti 及以上。 2.内存：≥4GB DDR4，存储≥128GB SSD及以上，确保画面无卡顿。 3.控制协议：支持 RS232/RS485、网络、红外、继电器等多种控制协议，适配主流投影设备。 | 1 | 台 |
| 3 | 电子显微镜 | 1.放大与成像:光学 + 数码混合放大，光学倍率 60-1200X，数码变焦 2-4 倍；高清 CMOS 传感器（≥500 万像素），≥720P 实时显示; 2.显示与交互:内置 7-10 寸触控屏（电容 10 点），支持拍照; 3.光源与载物:内置 LED 双光源（透射 + 反射），亮度 3-5 档可调；磁吸式快速载物台，防刮耐磨，支持标准玻片与活体样本（如树叶、昆虫翅膀） | 3 | 台 |
| 4 | 15寸触控一体机 | 1.尺寸: 15寸,多点电容屏, 2.分辨率:≧1920*1080; 3.显示颜色:10bit; 4.面板亮度:≧300cd/m²; 5.对比度:≧1000:1;提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CHAS标志的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件。 6.背光灯寿命：≧50000小时; 7.刷新率:≧60Hz; 8.可视角度:178°; 9.运行内存: ≧8GB; ≧128G固态存储;无线WiFi; 10.接口：USB 3.0、USB 2.0、HDMI、音频输出 | 5 | 台 |
| 5 | 融合服务器 | 1.输入接口:HDMI 2.HDMI IN 输入接口支持4K@60HZ超清输入信号 3.声音输入:HDMI IW 内嵌音频 4.输出接口:2:*HDMI OUT | 1 | 台 |
| 6 | 音箱 | 吸顶式 / 壁挂式音箱，频率响应 60Hz - 18kHz，额定功率 ≥ 100W。 | 2 | 台 |
| 7 | 功放 | 1.功率放大器：与音箱功率匹配，信噪比 ≥ 100dB，失真度 ≤ 0.1%，支持分区音量调节 2.音频处理器：支持 4 进 8 出，内置均衡器、延时器、分频器，优化声场效果 | 1 | 台 |
| 8 | 全息影像 | 1.亮度：≥5000流明； 2.分辨率：≥1080P（1920×1080） 3.对比度：≥10000:1，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CHAS标志的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件 4.刷新率：≥60Hz 5.投射比：0.8-1.2（短焦），提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CHAS标志的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件 6.可视角度：180° 7.接口：HDMI 2.1、SDI、RJ45、RS232、Audio in 8.含玻璃支架及结构 | 1 | 块 |
| 9 | 32寸广告机 | 1.尺寸：32寸TFT-LED，16:9，≧1920×1080（FHD） 2.亮度：≥350cd/㎡，对比度≥10000:1； 3.可视角度：水平 / 垂直≥178°； 4.响应时间：≤8ms 5.网络支持：无线WiFi ； 6.接口：USB 3.0、USB 2.0、HDMI、音频输出 | 3 | 台 |
| 10 | 43寸触控一体机 | 1.尺寸：43寸，多点电容屏， 2.分辨率:≧1920*1080; 3.显示颜色:≧10bit; 4.面板亮度:≧300cd/m²; 5.对比度:≧1000:1;提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CHAS标志的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件。 6.背光灯寿命:≧50000小时; 7.刷新率:60Hz; 8.可视角度:178°; 9.运行内存: ≧8GB; ≧128G固态存储;无线WiFi; 10.接口：USB 3.0、USB 2.0、HDMI、音频输出 | 1 | 台 |
| 11 | 32寸触控一体机 | 1.尺寸：32寸，多点电容屏， 2.分辨率:≧1920*1080; 3.显示颜色:10bit; 4.面板亮度:≧300cd/m²; 5.对比度:≧1000:1;提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CHAS标志的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件。 6.背光灯寿命:50000小时; 7.刷新率:≧60Hz; 8.可视角度:178°; 9.运行内存: ≧8GB; ≧128G固态存储;无线WiFi; 10.接口：USB 3.0、USB 2.0、HDMI、音频输出 | 1 | 台 |
| 12 | 55寸触控一体机 | 1.尺寸: 55寸,多点红外屏, 2.分辨率:≧1920*1080; 3.显示颜色:10bit; 4.面板亮度:≧300cd/m²; 5.对比度:≧1000:1;提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CHAS标志的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件。 6.背光灯寿命:≧50000小时; 7.刷新率:≧60Hz; 8.可视角度:178°; 9.运行内存: ≧8GB; ≧128G固态存储;无线WiFi; 10.接口：USB 3.0、USB 2.0、HDMI、音频输出 | 2 | 台 |
| 13 | 电子签名一体机 | 1.物理分辨率: 1920×180像素; 2.显示色彩16.7M; 3.可视角度: H: 176°V:176°; 4.亮度: ≧450cd/m2: 5.对比度: ≧5000:1: 提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CHAS标志的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件。 6.响应时间: 6ms; 7.主板: 工控1037U主板及以上; 8.CPU: intel酷睿双核I3处理器及以上; 9.内存: ≧8G; 硬盘: ≧128G; 固态硬盘 | 1 | 台 |
| 14 | 控制主机 | 1.处理器：Intel Core i7及以上 2.内存：≥8GB DDR4，存储≥256GB SSD及以上 | 1 | 台 |
| 15 | 中控主机 | 中心控制器56以上.类型：满足以下要求：中央主控机，作为整个中控系统的核心。作为主要信号的接收和中转使用。带领伺服中控机完成控制功能。通过控制板来控制其他主机的开关，并返回开关状态来判断主机是否开启以及正常运行中控伺服机，配合中央主中控，构建信号控制系统，中转信号，扩展控制范围及更多数字化接口，同时分摊硬件风险，避免因硬件意外损坏造成系统无法使用 带断电自动保护，给电自启 | 1 | 台 |
| 16 | 弱电控制系统 | 1.定制 控制融合机 PCL插槽 多开关8路开关量控制，可级连到16台设备；表面带蓝色电源指示和蓝色继电器开关指示灯；具有手动和中控同时管理功能；设备接线方便，安装时只需要打开小的接线盒外壳就可以接线和调ID码，无须打开整个表面外壳；设备配墙上安装支架，可以平放或墙上安装；断电最后一一次状态保存功能 | 1 | 套 |
| 17 | 强电控制系统 | 1.定制—电源控制设备，配备RJ45接口与RS232接口，通过RS232信号或TCP/IP进行控制，实现对电源设备的控制。1、控制路数：16路；2、硬件电源: 使用额定220V电压; 3、单路开关最大能力: 最大电5A/250V, 5A/28V,交流单路超过800瓦; 4、RS232通讯波特率: 3600; 5、网络模块速度:10Mb; 6、功耗: 5W。 | 1 | 套 |
| 18 | 中控程序 | Pad触摸电脑及控制系统 涉及影片播放时，控制影片播放、暂停、停止 涉及影片播放时，控制音量大小 远程控制定制软件 通过无线网络实现展厅照明开关控制 | 1 | 套 |
| 19 | 管理计算机 | 尺寸:≥10.4寸、分辨率：≥2K 触控：电容屏，支持10 点触控 内存：≥4GB 存储：≥128GB | 1 | 台 |
| 20 | 局域网交换机 | 16口千兆POE交换机(1千兆口+1千兆光纤口) | 1 | 台 |
| 21 | 路由器 | 24口千兆交换机企业级接入层网络分流器分线器带VLAN隔离网络克隆桌面型可上机架TL-SG1024DT | 1 | 台 |
| 22 | 落地式机柜 | 22U网络机柜 | 1 | 台 |
| 23 | 电气配管 | PVC20 | 120 | 米 |
| 24 | 电气配线 | 2.5mm2 | 500 | 米 |
| 25 | 电气配线 | 4mm2 | 200 | 米 |
| 26 | 电气配线 | 6mm2 | 60 | 米 |
| 27 | 电气配线 | 超六类网线 | 200 | 米 |
| 装饰装修分部 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 隔墙 | (单面装饰) 1.75系列轻钢龙骨骨架 2.10阻燃板基层 3.5奥松板面层 4.刮防水腻子三遍 5.刷封底漆二遍 | 25.51 | 平米 |
| 2 | 隔墙 | (双面装饰) 1.75系列轻钢龙骨骨架 2.10阻燃板基层 3.5奥松板面层 4.刮防水腻子三遍 5.刷封底漆二遍 | 14.39 | 平米 |
| 3 | 隔墙 | (单面装饰) 1.75系列轻钢龙骨骨架 2.15阻燃板基层 3.石膏板面层 4.刮防水腻子三遍 5.刷封底漆二遍 | 77 | 平米 |
| 4 | 隔墙 | (单面装饰) 1.75系列轻钢龙骨骨架 2.15阻燃板基层 3.原木色烤漆板面层 | 3.05 | 平米 |
| 5 | 隔墙 | (双面装饰) 1.75系列轻钢龙骨骨架 2.15阻燃板基层 3.柔性长城板面层(外侧) 4.宣绒布+UV (内侧) | 4.5 | 平米 |
| 6 | 隔墙 | (双面装饰) 1.75系列轻钢龙骨骨架 2.15阻燃板基层 3.3.0铝板面层 | 5.88 | 平米 |
| 7 | 隔墙 | (双面装饰) 1.12砖砌底座 2.双面水泥砂浆粉刷 3.3.0铝板面层 | 9.3 | 平米 |
| 8 | 隔断 | [项目特征] 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色：12厚钢化清玻 | 9.06 | 平米 |
| 9 | 弧形梁 | 柱(梁)面装饰 300*300型钢骨架 [项目特征] 1.柱(梁)体类型：型钢骨架木作面层 2.龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨 3.隔离层材料种类：10阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色：生态木长城板 | 7.76 | 平米 |
| 10 | 弧形隔墙 | [项目特征] 1.40方木龙骨骨架 2.10阻燃板基层 3.柔性长城板面层 | 2.6 | 平米 |
| 11 | 地胶地面 | [项目特征] 1.面层铺贴2.0厚拼色塑胶地板 2.水泥自流平底层 | 64.8 | 平米 |
| 12 | 砖砌弧形边框 | 1.12砖砌弧形边框 2.双面水泥砂浆粉刷 3.墙体厚度：12砖 | 0.07 | 立方米 |
| 13 | 地胶地面 | [项目特征] 1.塑胶地面面层 2.2cm水泥砂浆压光 3.6cm细石混凝土垫层 4.中粗砂回填压实 | 3.24 | 平米 |
| 14 | 天棚吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式：不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：阻燃板10mm | 4.38 | 平米 |
| 15 | 吊顶 | 组物软雕吊顶 软膜天花吊顶 [项目特征] 1.箱体骨架材料种类、规格：轻钢龙骨 2.箱体面层材料品种、规格、颜色：阻燃板、石膏板 3.软膜天花 | 12.34 | 平米 |
| 16 | 刷喷涂料 | 原顶喷白 [项目特征] 1.基层类型：抹灰面(含管线、设备喷刷) 2.涂料品种、刷喷遍数：乳胶漆三遍 | 82.16 | 平米 |
| 17 | 实木装饰门 | [项目特征] 1.门类型：双扇门 2.框截面尺寸、单扇面积：实木定制2000*2400 3.油漆品种、刷漆遍数：烤漆 | 1 | 樘 |
| 18 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 15.4*6.3 | 97.02 | 平米 |
| 19 | 灯具拆除 |  | 12 | 套 |
| 20 | 金属门窗拆除 |  | 1 | 樘 |
| 21 | 开门洞 | 开凿扩宽门洞、槽钢加固、修补粉刷 | 1 | 项 |
| 空调及新风分部 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 空调器 | 中静压风管式内机 | 2 | 台 |
| 2 | 空调器 | 全变频多联空调主机 | 1 | 台 |
| 3 | 控制器 | 遥控接收及遥控器 | 1 | 台 |
| 4 | 铜管 | 铜管含加厚保温管 φ9.52 [项目特征] 1.安装部位：室内 2.输送介质：热媒体 3.材质：冷媒铜管 4.规格:≥φ9.52 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：15mm橡塑管壳保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | 18 | 米 |
| 5 | 铜管 | 铜管含加厚保温管φ15.9 [项目特征] 1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水)：热媒体 3.材质：冷媒铜管 4.规格: ≥φ15.9 | 12 | 米 |
| 6 | 铜管 | 铜管含加厚保温管φ19.05 [项目特征] 1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水)：热媒体 3.材质：冷媒铜管 4.规格: ≥φ15.9 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：15mm橡塑管壳保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | 6 | 米 |
| 7 | R410A 专用分歧管 | R410A 专用分歧管 | 1 | 付 |
| 8 | 排水管 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 排水管 (U-PVC管含保温)DN25 [项目特征] 1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水)：排水 3.材质：PVC冷凝水管 4.规格:≥φ32 [工作内容] | 15 | 米 |
| 9 | 铝合金风口散流器 | 铝合金风口散流器≥300*300 [工作内容] 制作安装 | 8 | 个 |
| 10 | 铝合金风口散流器 | 铝合金风口散流器 定制铝合金 ≥1200*300 活动篦式风口 [工作内容] 制作安装 | 1 | 个 |
| 11 | 静压箱 | [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 | 4 | 平米 |
| 12 | 柔性软风管 | 柔性软风管 250mm | 40 | 米 |
| 13 | 追加制冷剂410A冷媒 | 追加制冷剂410A冷媒 | 5 | 公斤 |
| 14 | 打氮气 | 打氮气 | 2 | 瓶 |
| 15 | 混凝土打孔 | 打孔直径φ65 | 1 | 个 |
| 16 | 控制电缆 | RVVP2*0.75mm | 80 | 米 |
| 17 | 电气配管 | PVC20 | 20 | 米 |
| 18 | 电气配线 | BV-6mm2 | 60 | 米 |
| 电气安装分部 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 配电箱 | 规格:≥500*600 | 1 | 台 |
| 2 | 单联双控开关 | 照明开关 | 4 | 个 |
| 3 | 长形LED平板灯 | 成套灯具 | 8 | 套 |
| 4 | 装饰灯 | 可调向射灯 | 40 | 套 |
| 5 | 装饰灯 | 直径1.2米 1.亚克力圆形灯罩制作 2. LED灯光源 | 1 | 套 |
| 6 | 装饰灯 | LED线条灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 80 | 米 |
| 7 | 软膜天花弧形灯带 | 软膜天花弧形灯带 | 12 | 米 |
| 8 | 小电器 | 成套插座 单相暗插座15A 5孔 | 10 | 套 |
| 9 | 小电器 | 1.名称：网络插座 2.型号:250V 10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 10 | 个 |
| 10 | 预留接电口 | 预留接电口 | 5 | 个 |
| 11 | 电气配管 | 钢管 DN20 | 200 | 米 |
| 12 | 电气配线 | 2.5mm2 | 600 | 米 |
| 13 | 电气配线 | 4mm2 | 400 | 米 |
| 14 | 系统调试 |  | 1 | 项 |
| 广告分部 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 激光雕刻 | 延安市有害生物科普馆 序厅一级标题 金属字(玫瑰金) 250*250 [项目特征] 1.材料种类：不锈钢激光雕刻 2.镌字种类：焊接打磨，镀钛，精工字 3.镌字规格:250*250 [工作内容] 1.放样 2.雕琢 3.刷防护材料 | 10 | 个 |
| 2 | 墙面立体字 | 前言 亚克力烤漆字 90*71cm [项目特征] | 1 | 项 |
| 3 | 展板画面 | PVC底板烤漆 uv打印 108*601个 75*591个 41*311个 42*301个 [项目特征] 1.10mm厚 pvc封边 uv打印 激光雕刻 | 1 | 组 |
| 4 | 激光雕刻 | 一级标题 PVC烤漆字 12*12cm [项目特征] 1.材料种类：不锈钢激光雕刻 2.镌字种类：焊接打磨，镀钛，精工字 3.镌字规格:120 [工作内容] 1.放样 2.雕琢 3.刷防护材料 | 8 | 个 |
| 5 | 激光雕刻 | 二级标题 亚克力烤漆字 6*6cm [项目特征] 1.材料种类：激光雕刻 2.镌字种类：精工字 3.镌字规格:60 [工作内容] 1.放样 2.雕琢 3.刷防护材料 | 18 | 个 |
| 6 | 展板画面 | 箱体前板 底板：亚克力烤漆 字：丝网印 照片:0.5PVC烤漆+ uv 45*120cm [项目特征] 1.10mm厚封边 uv打印 | 4 | 块 |
| 7 | 展板画面 | 箱体前板 底板：亚克力烤漆 字：丝网印 照片:0.5PVC烤漆+ uv 45*150cm [项目特征] 1.10mm厚封边 uv打印 | 1 | 个 |
| 8 | 展台箱体 | 箱体造型底座 120长*80cm高 镀锌板焊接，打磨抛光，环保汽车烤漆，3道异形折弯厚度5cm [工作内容] 1.台柜制作、 2.运输、安装(安放) 3.刷防护材料、油漆 | 4 | 个 |
| 9 | 展板画面 | 照片 0.5PVC烤漆+ uv 7*7cm [项目特征] 1.10mm厚封边 uv打印 | 20 | 块 |
| 10 | 装饰板墙面 墙面基面 宣绒布UV | [项目特征] 1.墙体类型：底板花纹 2.宣绒布 uv打印, [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 | 10.5 | 平米 |
| 11 | 激光雕刻 | 二级标题 亚克力烤漆字 ≥5*5cm [项目特征] 1.材料种类：激光雕刻 2.镌字种类：精工字 3.镌字规格:60 [工作内容] 1.放样 2.雕琢 3.刷防护材料 | 29 | 个 |
| 12 | 灯箱 | 亚克力吸塑 圆 24*24cm [项目特征] 1.箱体规格：灯箱 2.面层材料种类：亚克力UV打印侧面发光， [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆 | 2 | 个 |
| 13 | 激光雕刻 | 一级标题 PVC烤漆字 12*12cm [项目特征] 1.材料种类：激光雕刻 2.镌字种类：精工字 3.镌字规格:120 [工作内容] 1.放样 2.雕琢 3.刷防护材料 | 8 | 个 |
| 14 | 展板画面 | 照片墙 PVC烤漆+uv画面包边 400*400*20 [项目特征] 1.10mm厚封边 uv打印 | 4 | 块 |
| 15 | 展板画面 | 亚克力背喷丝网印字 302*280cm 亚克力整板背喷 字：丝网印 [项目特征] 1.10mm厚封边 uv打印 | 8.5 | 平米 |
| 16 | 墙面字 | 丝网印字 85*25cm 字：丝网印 [项目特征] 1.丝网印字 | 1 | 项 |
| 17 | 树造型 | 255*233cm PVC包边+ uv打印 [项目特征] 1. PVC包边+ uv打印 | 6 | 平米 |
| 18 | 激光雕刻 | 一级标题 PVC烤漆字 11*11cm [项目特征] 1.材料种类：激光雕刻 2.镌字种类：精工字 3.镌字规格:110 [工作内容] 1.放样 2.雕琢 3.刷防护材料 | 17 | 个 |
| 19 | 激光雕刻 | 二级标题 亚克力烤漆字 5*5.3cm [项目特征] 1.材料种类：激光雕刻 2.镌字种类：精工字 3.镌字规格:60 [工作内容] 1.放样 2.雕琢 3.刷防护材料 | 29 | 个 |
| 20 | 装饰板墙面 | 宣绒布UV 700*280cm [项目特征] 1.墙体类型：底板花纹 2.宣绒布 uv打印, [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 | 19.6 | 平米 |
| 21 | 展板画面 | 亚克力造型 1.5*1.23 亚克力烤漆造型 [项目特征] 1.10mm厚封边 uv打印 | 1.13 | 平米 |
| 22 | 装饰板墙面 | 墙面基面 宣绒布UV 1.4*4.6m [项目特征] 1.墙体类型：底板花纹 2.宣绒布 uv打印, [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 | 6.4 | 平米 |
| 23 | 墙面立体字 | 结束语 亚克力烤漆字 60*70cm [项目特征]墙面立体字(209个字) 5mm亚克力激光雕刻烤漆 | 1 | 项 |
| 24 | 书台 | 书台(不含32寸屏) 造型底座 115*50*70cm 1.台柜制作、 2.运输、安装(安放) 3.刷防护材料、油漆 | 1 | 个 |
| 25 | 造型底座 | 堆头底座 木头异形雕刻+烤漆 140*140cm 1个 100*100cm 2个 120*120cm 1个 [工作内容] 1.台柜制作、 2.运输、安装(安放) 3.刷防护材料、油漆 | 1 | 组 |
| 26 | 钢化玻璃栏板 | 12mm厚钢化钢化玻璃栏板 12*0.7 | 8.4 | 平米 |
| 27 | 钢化圆形展台玻璃盘 | 12mm厚钢化清玻 d=1000---1300 | 3.68 | 平米 |
| 28 | 成品树墩凳 | (直径35-39) | 3 | 个 |
| 29 | 采购定制树墩桌 |  | 1 | 个 |
| 30 | 定制成品全息投影烤漆木座 | 定制成品全息投影烤漆木座 | 1 | 个 |
| 31 | 定制签名机烤漆底座 |  | 1 | 组 |
| 32 | 定制成品烤漆挂墙展柜 |  | 6 | 组 |
| 33 | 定制成品弧形烤漆长条桌含高脚木凳3个 |  | 1 | 套 |
| 雕塑及生态场景分部 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 宝塔山浮雕造型 | 水泥制作造型，表面着色，尺寸：1*3.1m | 3.1 | 平米 |
| 2 | 地面造景 | 综合材料制作造景，尺寸：4*1m | 4 | 平米 |
| 3 | 蚊子雕塑 | 玻璃钢坐姿蚊子雕塑高约1.3m | 12 | 平米 |
| 4 | 墙面机理造型 | 水泥制作造型，表面着色，尺寸：2.8*2m+2.8*8.6m | 30 | 平米 |
| 5 | 定制蚊子雕塑烤漆边框及底座 | 综合材料制作 制作要求： 造型比例：0.8-1.2m 还原度：≥90% 细节呈现度：≥80% | 1 | 项 |
| 6 | 老鼠、蚊子、苍蝇、蟑螂仿真造型 | 综合材料制作 制作要求： 造型比例：0.2-0.3m 还原度：≥90% 细节呈现度：≥80% | 60 | 个 |
| 7 | 跳蚤、虱子、白 蛉、瞒、白 蚁仿真造型 | 综合材料制作 制作要求： 造型比例：0.2-0.3m 还原度：≥90% 细节呈现度：≥80% | 80 | 个 |
| 8 | 墙面岩壁造型 | 水泥制作造型，表面着色，尺寸：15.4*2.4m | 36.96 | 平米 |
| 9 | 墙面彩绘 | 丙烯颜料绘制, 尺寸: 15.4*0.4m | 6.16 | 平米 |
| 10 | 地面造型 | 水泥制作造型，表面着色 | 16 | 平米 |
| 11 | 仿真树 | 仿真树造型制作 | 10 | 颗 |
| 12 | 植物造景效果布置 | 场景内的植物造景制作、布置(草、花、小树、苔藓等) | 52.96 | 平米 |
| 13 | 仿真水洼地制作 |  | 1 | 项 |
| 14 | 艺术效果处理 | 岩壁和地面表面艺术效果制作 | 52.96 | 平米 |