 采购内容及商务要求
一、采购内容
1、项目概况：

西咸新区沣西新城文教园第一小学位于陕西省西咸新区沣西新城中央大街西侧、文教二路以北；本次采购服务范围主要包括学校物业服务的保洁服务、设备设施管理及维修服务、消防监控值守服务等服务。
2、服务要求：

我校2025-2026学年物业服务采购服务范围包括保洁服务、设备设施管理及维修服务、消防监控室值守服务等方面，具体如下：

（一）项目主管
1.负责全面主持学校物业服务运行工作，根据项目的实际状况，完成各项年度管理指标； 

2.根据学校要求执行质量体系文件、各项规章制度及操作手册等；

3.负责学校物业服务项目内部管理体系，确保现场各项工作的有序开展；

4.负责运行项目环境卫生、园林绿化、秩序维护、消防安全、设备设施维护、增值服务等各项物业服务工作的工作质量，并提出改进和提高物业管理水平的意见措施；

5.负责组织、协调现场人员的工作安排，组织本校员工绩效考评工作，制定培训计划，有效实施各类培训工作，鼓励员工积极学习专业知识；

6.负责物业服务方面突发事件、重大事件的投诉处理，及时将信息上报学校；

7.承担学校消防安全管理岗位职责，同时作为消防操作人员负责消防控制室各类设备的操作工作；

8.完成学校领导交办的其他各项工作以及配合迎接上级各级单位的安全检查工作。

（二）保洁员
1.建立和落实环境卫生管理制度，环卫设施齐备；

2.实行标准化清扫保洁，各区域安排专人负责清理。楼梯、扶手、大厅、走廊等，所有公共区域保持清洁，不得堆放杂物，无废弃物、污渍，卫生间干净整洁。垃圾实行袋装化，及时清理并清运到指定地点，确保所负责区域干净整洁。

3.清扫标准

（1）公共区域地面：每日一扫，地面干净整洁，无卫生死角，地面洁净；无灰尘、无废弃物、无污迹、无痰迹、无水渍及粘附物、无垃圾、无烟头、无泥沙等；

（2）卫生间：清扫卫生间内所有设施设备。洗手盆，台面，镜面每天清洁一次；每个格挡内的垃圾桶每天倒至少两次，随满随倒；地面每天拖两次；门板及拉手每天擦一次；

（3）楼梯扶手、楼梯下区域：每天擦洗一次，及时发现并清理楼梯下堆放的杂物、垃圾。楼梯扶手干净无灰尘，无污物；

（4）会议室及报告厅：每月对桌椅进行一次擦洗清洁，并根据学校会议安排进行会前会后卫生清洁；

（5）公共区域：地面无痰迹、无纸屑、无瓜皮果壳。

4.定岗标准：人员配置以实际区域使用频率为依据，以校方要求作为调整标准。

（三）工程维修管理

1.负责学校紧急小型维修（更换灯泡、插座、教室停送电等），且持证上岗；

2.配合、协调处理各项目因工程方面的应急维修，熟练使用工具应对各类事件；

3.保障低压配电设备的安全运行，按时巡视配电柜、变压器、电容器以及低压运行设备；一般性日常保养（不含设备年检校验），发现问题及时上报，按物业管理要求做好工程档案并抄录电器仪表，整理上报有关技术资料。

（四）消防安全管理

1.值守消防控制室且持证上岗（中级消防设施操作证）；

2.对火灾报警控制器（联动型）和控制室内其他消防系统进行检查，并对运行情况进行实时处理、记录及汇报，定期巡查校园消防系统；

3.建立健全消防控制室档案。

（注：消防年度检测、消防维护保养和消防设施设备维修应由具备资质的第三方专业消防检测维保公司负责）

3、其他要求
1、人员配置最低标准：项目主管1名、保洁员3名、工程维修人员1名，消防安全人员1名。
2、岗位要求：
2.1、项目主管
任职要求：

（1）大专及以上学历，50岁以下男性，具有3年以上同岗位工作经验；

（2）熟悉各项物业管理规定与相关政策及法规，持有物业企业经理人证或物业、工程相关类职称，熟练电脑操作；

（3）有良好的指挥能力、人际关系处理能力，抗压能力强；

（4）外表端庄，思路敏捷。

工作职责：

（1）全面掌握服务处的运营状况，做好运营成本和费用控制；

（2）控制与管理日常服务处服务质量；

（3）维护和优化甲乙方劳务关系；

（4）负责监控室日常值班及管理；

（5）积极关注服务处各项设施设备的管理与审核；

（6）完成采购人交办的其他工作。

2.2、保洁员
任职要求
1、50岁以下，具有相关岗位工作经验；五官端正，身体健康；

2、熟悉各项保洁工作内容及操作规程

3、做事细心，吃苦耐劳，有责任心，听从指挥。

工作职责：

（1）负责室内保洁（公共区域）：卫生间，电梯轿厢，消防楼梯，大厅，图书馆，会议室，报告厅，多功能教室，公共区域门窗、玻璃，风雨操场及地下停车场等公共区域的日常清洁维护。

（2）负责室外保洁：操场，道路，绿化带，地面停车场，地面排风口，散水、地沟，雨水井，路灯，指示牌，宣传牌，体育设施（活动器械），天台，雨棚，校区门口，自行车棚及垃圾中转站等室外公共区域的日常清洁维护。

（3）定期开展各类消杀及除四害工作。

2.3消防监控室值守服务人员
任职要求:
（1）高中及以上学历，50岁以下，限男性，2年以上岗位相关工作经验；

（2）持有有效期内的消防设施操作员或建（构）筑物消防员证;

（3）具有较强的敬业精神和吃苦耐劳精神;

（4）能熟练操作消、监控设备，做好监控中心的监控及各岗位协调工作。

（5）熟悉弱电系统工程的设计、施工及验收规范，掌握消防工作流程、标准。

工作职责:

（1）负责对校园监控范围内的突发事情做好记录，并及时通知有关部门处理；

（2）按照操作规程监控录像，未经部门主管批准，不得随意播放录像内容；

（3）保持室内清洁，严禁吸烟，严禁使用电水壶及其他明火，设施设备与操作台上不得堆放杂物，监控室内不准干私活，不准在监控室内打外线电话；

（4）禁止无关人员进入监控中心，工作联系持介绍信在有关领导陪同下方可入内，并办好登记手续；

（5）定期对弱电系统进行巡查记录；

（6）完成采购人交办的其他工作。

2.4工程维修管理

1.负责学校紧急小型维修（更换灯泡、插座、教室停送电等），且持证上岗；

2.配合、协调处理各项目因工程方面的应急维修，熟练使用工具应对各类事件；

3.保障高低压配电设备的安全运行，按时巡视配电柜、变压器、电容器以及低压运行设备；一般性日常保养（不含设备年检校验），发现问题及时上报，按物业管理要求做好工程档案并抄录电器仪表，整理上报有关技术资料。

本项目物业服务所需的各类工器具、耗材均由供应商自备。

二、商务要求

2.1、服务费用结算及付款方式

2.1.1、结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。

2.1.2、付款方式：
（一）本合同服务费用为（大写：         ）        元

①合同签订6个月后，经甲方考核合格率达到90%以上支付至合同总价的30%，即         （大写：         ）        元；

②12个月后，乙方履行完合同约定服务内容并经甲方验收合格后一次性支付合同价的剩余款项，即（大写：         ）        元；

付款前，供应商应根据采购人需要提供增值税普通发票给采购人，甲方收到发票后于10个工作日内将费用转至乙方账户。该基础物业服务费用已包含乙方履行本合同全部义务所需的人员工资、社会保险、员工福利、员工餐费补助、员工劳保、及双方协议的其物业税金、管理费等所有费用。合同后附物业服务费用表及中小企业声明函（服务）的证明资料。

发票提供：乙方必须保证发票票面信息全部真实，如乙方开具的发票有误，需重新提供，如因乙方未及时提供等额合规发票，导致甲方迟延付款，由此产生的法律后果乙方自行承担。

因甲方资金来源系财政拨款，故本合同价款为不变价格，甲方不承担任何违约责任，不承担任何利息等，乙方承诺对此知晓并同意。

2.2、服务期限：自合同签订之日起一年。
2.3、服务地点：采购人指定地点。

