# 采购内容及具体要求

一、项目概况

雁塔区机关院内的上下水、雨水、供暖管网，电路，电器的抢修以及日常维修，屋面防水、道路补修硬化、墙体维修和粉刷、垃圾分类需配套的各种工作及各类零星维修项目。验收要求：按照国家建设工程施工验收规范，工程所用材料涉及的行业技术标准。

二、工程内容和施工地点、计划工期、质量保修期

(一)工程内容:雁塔区机关院内的上下水、雨水、供暖管网，电路，电器的抢修以及日常维修，屋面防水、道路补修硬化、墙体维修和粉刷、垃圾分类需配套的各种工作及各类零星维修项目。

(二)工程地点: 西安市雁塔区

(三)计划工期: 壹年

(四)质量保修期:根据《建设工程质量管理条例》规定

三、商务要求

付款方式：每个季度付款结算一次，结算前先进行造价审计，按相应成交金额（折扣率）进行扣除，按扣除后的金额进行付款。

四、施工要求

1、所使用的建筑材料应符合国家有关建筑材料检测试验标准，经检验或复试合格后方可使用。

2、应遵循有关环境保护法的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、震动等对周围环境造成的污染和危害。

3、安全及文明施工：要遵守有关规章制度，文明施工，对施工中出现的安全事故负全责。

4、达不到中标质量等级的，除按规定进行整改，直至合格外，还应接受合同价款5%的处罚。

5、结算审核产生的审计效益费（成果费）由成交供应商承担。