磋商内容及采购需求
本次采购项目为采购榆林农业技术标本展示厅一期工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：  

	分部分项工程量清单

	工程名称：房屋建筑与装饰工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	B00001
	拆除原塑胶地面
	
	m2
	118.08

	2
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	
	m2
	118.08

	3
	011101005001
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:PVC塑胶地面
	m2
	118.08

	4
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.面板材料品种、规格:铝方通
	m2
	118.08

	5
	011207001001
	轻质隔墙
	1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨双面
2.隔板材料品种、规格:18厚阻燃板双面
	m2
	47.58

	6
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.基层材料种类、规格:18厚阻燃板双面
2.面层材料品种、规格:铝塑板
	m2
	4.55

	7
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	1.基层材料种类、规格:18厚阻燃板双面
2.面层材料品种、规格:铝塑板
	m2
	108.02

	8
	011205001003
	隔墙墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格:铝塑板
	m2
	86.3

	9
	011205001004
	隔墙墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格:8mm钢化玻璃
	m2
	6.61

	10
	011508001001
	发展历史、标本、合作交流、结束语（LED背发光文字）
	
	个
	13

	11
	B00002
	成品LED屏
	
	m2
	19.28

	12
	B00003
	双面板定制展柜
	
	m2
	3.99


	分部分项工程量清单

	工程名称：电气设备安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030412001001
	配管
	1.名称:PC20
2.配置形式:暗敷
	m
	215.1

	2
	030502003001
	双绞线缆
	
	m
	160

	3
	030412003001
	配线
	1.名称:线管内配线
2.配线形式:暗配
3.型号:BV2.5mm2
	m
	294.41

	4
	030412003002
	配线
	1.名称:线管内配线
2.配线形式:暗配
3.型号:BV4.0mm2
	m
	350.9

	5
	030405013001
	小电器
	1.名称:双联双控开关
	个
	2

	6
	030405013002
	小电器
	1.名称:电视插座
	个
	2

	7
	030405013003
	小电器
	1.名称:网络插座
	个
	2

	8
	030405013004
	小电器
	1.名称:五孔插座
	个
	10

	9
	030405013005
	小电器
	1.名称:接线面板
	个
	9

	10
	030413001001
	线性灯
	1.规格:50*3000
	套
	8

	11
	030413001002
	线性灯
	1.规格:50*2530
	套
	1

	12
	030413001003
	线性灯
	1.规格:50*2000
	套
	2

	13
	030413008001
	LED灯带
	
	m
	256.04


	措施项目清单

	工程名称：房屋建筑与装饰工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程    第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程
数量

	
	
	
	

	一
	通用措施
	
	

	1
	安全文明施工措施费
	项
	1

	2
	冬雨季施工增加费
	项
	1

	3
	夜间施工增加费
	项
	1

	4
	二次搬运费
	项
	1

	5
	测量放线定位复测费
	项
	1

	二
	专业措施
	
	

	1
	脚手架
	项
	1


	措施项目清单

	工程名称：电气设备安装工程
	专业/标段：通用安装工程       第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程
数量

	
	
	
	

	一
	通用措施
	
	

	1
	安全文明施工措施费
	项
	1

	2
	冬雨季施工增加费
	项
	1

	3
	夜间施工增加费
	项
	1

	4
	二次搬运费
	项
	1

	5
	测量放线定位复测费
	项
	1

	二
	专业措施
	
	

	1
	脚手架
	项
	1


