工程量清单：

| 工程名称：神木市老龙池小区创文提升工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 011201002001 | 墙、柱面装饰抹灰 |  | 1.240厚0.9m高高花池 2.抹灰 | m2 | 533.46 |
| 2 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1.非焦油聚氨酯防水涂料 | m | 261.5 |
| 3 | 011601005001 | 花岗岩树坑 |  | 1.1000*300*100厚花岗岩树坑边框 2.30厚1：3水泥砂浆粘结层 3.80厚C15混凝土垫层 | 个 | 26 |
| 4 | 011601003001 | 块料道路面层 |  | 1.60厚混凝土砖铺装面层 2.30厚中砂找平层（以记入费用汇总） 3.200后水泥稳定土 4.素土夯实，夯实系数≥0.93 | m2 | 7773.2 |
| 5 | 011104002001 | 悬浮式拼接地板 |  | 1.30.48*30.48*1.58cm | m2 | 612 |
| 6 | 01B001 | 清理墙面 |  |  | m2 | 533.46 |
| 7 | 01B002 | 拆除六角砖 厚度6cm |  |  | m2 | 7773.2 |