采购需求

一、项目概况

西安市公安局高新技术产业开发区分局地面瓷砖维修项目。具体详见附件《工程量清单》

二、商务要求

（一）工期：自合同签订之日起60个日历天内施工完成。

（二）工程地点：西安市高新区丈八六路金盾大厦。

（三）工程质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。

（四）工程质量保修期（项目从通过最终验收之日起进入保修期）：

1、装修装饰工程：2 年；

2、防水工程：5 年。

三、执行的标准及规范

（一）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）。

（二）《室内装饰装修材料-胶结剂中有害物质限量》（GB18583-2008）。

（三）《室内装修材料-聚氯乙烯卷材地板中有毒物质限量》（GB 18586-2001）。

（四）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2018）。

（五）《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第 279 号）。

（六）《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）。

（七）《建设工程文件归档整理规范》（GB/T 50328-2014）。

备注：凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准。

四、质量保证及服务要求

（一）工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因成交供应商原因导致工程质量达不到约定的质量标准，成交供应商承担违约责任。

（二）成交供应商在质保期内应无偿负责所承包工程的维修和替换等工作。超出质保期收取人工及材料成本费用

（三）服务响应时限：7*24 小时服务，提供售后服务电话（应具有：固定电话、移动电话、传真）

（四）维修工作时间不大于 24 小时，更换工作时间不大于72小时。

五、技术要求

(一)成交供应商应根据本工程招标范围及要求规范施工，制定工期计划，确保按期完成施工工作。

(二)供应的材料均须达到国家环保、节能有关规范和标准的要求，一切用于本工程的材料、设备必须符合合同规定的品种、规格、质量要求。

(三)验收要求:工程施工完成，成交供应商进行自检验收，出现的问题限期整改。自检最终通过后，成交供应商提出最终验收申请，采购人组织相关人员进行最终验收。

（四）验收标准:执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。