采购需求

项目名称：2025年度第三批中央水库移民扶持基金彬州市北极镇中心社区道路硬化项目

项目编号：YZYZB-2026002号

工期：自合同签订之日起30日历天。

采购内容：拆除恢复混凝土路长312m，面积共1485㎡；路沿石拆除恢复200m；路面检查井加高24座；雨水箅子（预制混凝土）加高17座。花坛铺设透水砖（1.5m宽）面积70㎡；栽种绿篱长120m，面积96㎡；花坛围墙120m；苗木修剪（胸径10cm）20株；铺设草皮528㎡；设置健身器材2处。4号、7号楼外侧墙宣传墙彩绘面积205.2㎡；安装太阳能路灯（60W含电池、太阳能板）30套（详见工程量清单）。