项目编号：SXCY2025-78

区市场局食品快速检测能力提升计划

项目二期

招 标 文 件

采   购   人：延安市宝塔区市场监督管理局

采购代理机构：陕西宸永项目管理有限公司

日        期：二○二五年十二月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 投标人资格证明文件及审核	39

第四章 评标办法前附表及评标办法	43

第五章 合同（拟签订合同文本）	59

第六章 技术要求	82

第七章 投标文件格式	166

- 招标公告

项目概况

区市场局食品快速检测能力提升计划项目二期的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）平台获取采购文件，并于2026年1月8日14时30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXCY2025-78

项目名称：区市场局食品快速检测能力提升计划项目二期

采购方式：公开招标

预算金额：2449400.00元

采购需求：

合同包1(区市场局食品快速检测能力提升计划项目二期):

合同包预算金额：2449400.00元

合同包最高限价：2449400.00元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格参数及要求 | 品目预算 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 食品检测、监测设备 | 区市场局食品检测能力提升二期 | 1(项) | 详见采购 文件 | 2449400.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起20个日历天。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(区市场局食品快速检测能力提升计划项目二期)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策(详见招标文件)：

2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

2.2财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；

2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号。

2.4《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

2.5《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

2.6《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

2.7陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(区市场局食品快速检测能力提升计划项目二期)特定资格要求如下:

3.1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

3.2法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人直接参加时，只须出示法定代表人身份证)；

3.3提供参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明；

3.4税收缴纳证明：自2025年6月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

3.5社会保障资金缴纳证明：自2025年6月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

3.6财务状况报告：提供2023或2024年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明；

3.7根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，供应商不得被列入【信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/）】“重大税收违法失信主体名单”，【中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）】“失信被执行人”，【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

3.8提供投标保证金的银行转账或电汇凭证并确保投标文件递交截止时间前到达采购文件指定账户；

3.9本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

- 时间： 2025年12月18日8时00分至2025年12月24日18时00分（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年1月8日14时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：延安市公共资源交易中心交易五厅

开标地点：延安市公共资源交易中心交易五厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

（1）请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

（2）获取方式：投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•延安市）（http：//ya.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台•〉政府采购交易系统•〉企业端”通过CA锁进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面后，选择有意向的项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后在 〖我的项目〗中点击“项目流程・〉招标文件领取”免费下载电子招标文件。

（3）投标人初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、 数字认证证书（CA锁）认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省・延安市）网站〖首页・〉服务指南・〉下载专区〗中的《延安市公共资源交易中心政府采购电子招投标全流程操作手册》。

（4）供应商初次使用交易平台，需前往陕西省数字证书认证中心股份有限公司办理CA锁，办理流程可参照https://www.snca.com.cn/notice/show/533.html，现场办理地址：延安市新区为民服务中心南区东楼（7号楼）A2 楼，咨询电话：0911-2162266。

（5）本项目不专门面向中小企业采购。

（6）本项目采用线上不见面形式。

（7）发布公告的媒介：本次招标公告在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》上同时发布。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：延安市宝塔区市场监督管理局

地址：陕西省延安市宝塔区百米大道翟则沟三期

联系方式：0911-8100095

2.采购代理机构信息

名称：陕西宸永项目管理有限公司

地址：延安市新区盛世花园北区12号楼一单元802室

联系方式：0911-8688810

3.项目联系方式

项目联系人：杨工

电话：0911-8688810

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：延安市宝塔区市场监督管理局 地 址：陕西省延安市宝塔区百米大道翟则沟三期 联系人：吴主任 电 话：0911-8100095 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：陕西宸永项目管理有限公司 地 址：延安市新区盛世花园北区12号楼1单元802室 联系人：杨工 电话：0911-8688810 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 区市场局食品快速检测能力提升计划项目二期 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 延安市宝塔区市场监督管理局指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.3 | 项目预算 | 2449400.00元 |
| 1.3.1 | 招标内容 | 区市场局食品快速检测能力提升计划项目二期 核心产品：多功能食品安全分析仪。 |
| 1.3.2 | 供货期 | 20天 |
| 1.3.3 | 质保期 | 3年 |
| 1.4.1 | 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉 | - （1）基本资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （2）特定资格条件： 1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 2.法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人直接参加时，只须出示法定代表人身份证)； 3.提供参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明； 4.税收缴纳证明：自2025年6月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明； 5.社会保障资金缴纳证明：自2025年6月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； 6.财务状况报告：提供2023或2024年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明； 7.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，供应商不得被列入【信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/）】“重大税收违法失信主体名单”，【中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）】“失信被执行人”，【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”； 8.提供投标保证金的银行转账或电汇凭证并确保投标文件递交截止时间前到达采购文件指定账户； 9.本项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间至少15日前 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 投标截止时间至少15日前 |
| 1.10.4 | 获取招标文件的时间、地点 | 时间：2025年12月18日8时00分至 2025年12月24日18时00分（北京时间）持CA锁在《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统报名，报名成功后在《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》下载招标文件。 |
| 2.1.1 | 招标文件的组成 | （1）招标公告； （2）投标人须知； （3）投标人资格证明文件及审核； （4）评标办法前附表及评标办法； （5）合同（拟签订合同文本）； （6）技术要求； （7）投标文件格式。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间前15日以书面形式通知采购代理机构，并电话确认代理公司相关联系人收到答疑书面文件。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2026年1月8日14时30分00秒（北京时间） |
| 2.2.4 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清文件当日内完成 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到修改文件当日内完成 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自开标大会之日起不得少于90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金：30000.00元整（叁万元整） 备注：SXCY2025-78投标保证金 投标保证金有效期限：投标保证金的有效期与投标有效期一致。 交款方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。供应商未按照采购文件要求提交投标保证金的，投标文件无效。请供应商在投标文件递交截止时间前将投标保证金由公司账户（投标保证金的交付单位和投标供应商的名称必须一致）缴纳到下列账户： 开户单位：陕西宸永项目管理有限公司 开户行名称：中国建设银行股份有限公司延安马家湾支行 账 号：61050168980000000758 |
| 3.5.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件须在指定位置加盖公章（鲜章）并经法定代表人或其委托代理人于指定位置签字或盖章，由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。 |
| 3.5.4 | 投标文件编制及递交要求 | 1、本招标项目采用电子化招投标，项目投标文件应在“延安市公共资源交易中心网”下载投标文件制作软件进行编制并在投标截止时间前上传递交。若未按照招标文件要求编制、递交投标文件，将可能导致投标无效，其后果由投标人自负。 2、电子投标文件上传递交至延安市公共资源交易中心网电子招标投标系统； 3、纸质投标文件递交要求：正本壹份，副本贰份（副本可采用正本复印件）。 注：本项目纸质投标文件须留档保存，接受邮寄（纸质投标文件须与电子投标文件保持一致），开标结束后三日内邮寄到：延安市新区盛世花园北区12号楼一单元802室，电话：0911-8688810。 |
|  | 投标文件电子版要求 | 递交纸质投标文件时须同时提交内容与纸质投标文件内容一致的电子版U盘1份； 文件命名要求：项目编号+投标人名称； |
| 4.2.2 | 开标时间和地点 | 时间：2026年1月8日14时30分00秒（北京时间） 地点：延安市公共资源交易中心交易五厅 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标程序 | 1.采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标。投标人不足3家的，不予开标。 2.开标时，由采购人和代理机构组织各投标人线上解密，并在线上公示开标记录。若投标人在系统规定时间内未完成解密，或因投标人原因造成其投标文件无法解密（或无法打开的），按无效投标处理。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人；其中采购人代表1人；专家4人 评标专家确定方式：陕西省政府采购综合管理平台专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标候选供应商 |
| 7.3 | 履约担保 | 无 |
| 8 | 是否专门面向中小企业采购 | 是□ 否 ☑ |
| 9 | 进口设备 | 不接受进口设备 |
| 10 | 采购标的所属行业 | 设备、试剂耗材采购部分采购标的所属行业：工业 装修部分采购标的所属行业：建筑业 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 招标代理服务费 | 代理服务费收费标准：采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534号规定标准向中标供应商收取代理服务费。 |
| 11.2 | 电子投标注意事项 | 电子投标注意事项：投标人应及时下载招标文件和答疑纪要等相关文件，在投标截止时间前必须上传投标文件；本项目采用线上不见面形式，开标时各投标企业在各自公司进行解密，因投标人原因造成上传文件无法解密的，按无效处理。 |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本采购项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本采购项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 招标文件各章内容对投标事宜提出明确要求，投标人须仔细阅读和正确理解。因投标人在阅读、理解招标文件方面产生疏漏和误解，而导致投标不利后果的或者被废标的，其责任由投标人自负。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的项目预算：见投标人须知前附表。

1.3 招标内容、供货期、质保期

1.3.1本次招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的供货期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织；

（2）接受委托参与项目前期咨询和招标文件编制的法人或其他组织；

（3）为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询的机构；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（9）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

1.10.4购买招标文件的时间、地点：见投标人须知前附表。

1.11 关于同一品牌产品的处理

1.11.1.单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标（成交）供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照最后报价最低的方式确定一个获得中标（成交）供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标（成交）候选人。

1.11.2.非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在招标文件中载明。提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标（成交）供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标（成交）供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标（成交）候选人。

1.11.3.核心产品为两个以上时，多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

第一章 招标公告；

第二章 投标人须知；

第三章 投标人资格证明文件及审核；

第四章 评标办法前附表及评标办法；

第五章 合同（拟签订合同文本）；

第六章 技术要求；

第七章 投标文件格式。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3 投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标将被拒绝。

2.1.4招标文件由招标代理机构登记发售，一经售出，恕不能退。

2.1.5投标人不得擅自转让、变卖或复制招标文件进行投标。

2.1.6招标文件的解释权归招标代理机构。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清，逾期将失去提出异议的权利；招标代理机构在投标截止时间十五日前以书面形式予以答复；必要时将书面答复传送给所有招标文件收受人。投标人在收到该澄清文件后应于一日内，以书面形式予以确认，该澄清、修改或补正的内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.2.2 投标截止时间：招标代理机构可对已发出的招标文件进行必要的修改、澄清或补正，修改、澄清或补正的内容在投标截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2.3招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间：见投标人须知前附表。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件主要包括以下内容：

- 一、资格证明文件

- 二、投标函

- 三、开标一览表

- 四、 投标分项报价表

五、偏离表

六、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

七、技术部分响应内容

八、商务部分响应内容

九、其他资料

3.2 投标报价

3.2.1投标人应对此项目进行全面响应，不得将其中所列的所有内容拆开报价。凡本招标文件要求（或允许）及投标人认为需要进行投标的各项费用项目（不论是否要求进入报价），若投标时未报或未在投标文件中予以说明，采购人将认为这些费用投标人已计取，并包含在总报价中（项目内容、项目量调整除外）

3.2.2“投标分项报价表”填写时应注意下列要求：

投标人所提供的报价货物交货价是货到项目现场价格，包括货物的价格、所有使用的辅材价格等所有费用。（所有税费不必分别填写，计入货价内即可）。

3.2.3投标人不得以低于成本的报价参加投标，当评标委员会认为投标人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求投标人在规定的期限内提供书面说明，并提交相关证明材料，否则，可拒绝投标人的投标。

3.2.4投标报价只能提交唯一、不可选择的报价。投标货币：人民币。

3.2.5投标期间一切费用自理。

3.2.6最低投标报价不作为中标的唯一条件，中标须经投标报价、技术部分评审、商务部分评审等内容综合评定。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式缴纳投标保证金。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，向未中标的投标人扣除银行交易手续费后退还投标保证金及银行同期存款利息。自合同签订之日起5个工作日内退还中标投标人的投标保证金向中标投标人扣除银行交易手续费后退还投标保证金及银行同期存款利息。

依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。

采购人不得挪用投标保证金。

3.4.4终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

3.4.5投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知采购人。采购人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还。

投标截止后投标人撤销投标文件的，采购人可以不退还投标保证金。

3.4.6采购人和中标人应当依照政府采购法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3.4.7中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款。

3.4.8有下列情形之一的，投标保证金将不予退还。招标代理机构有权扣留其投标保证金，以弥补采购人损失。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

（4）投标人中标后无正当理由放弃中标的。

（5）投标人中标后将中标项目转让给他人，未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

（6）投标人在投标文件中提供伪造、套改、虚假资料参加投标的。

（7）投标人不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

（8）招标文件规定的其他情形。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件必须按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应必须加盖投标人单位公章；由委托代理人签字或盖章的，需随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的（正副本各一份）；

3.5.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上必须清楚地标记 “正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.5.5投标文件的正本和所有的副本必须全部打印并分别装订成册，并编制目录，统一装订、编码，必须在每一页的下方清楚标明。

3.5.6 投标文件签字或盖章要求，见投标人须知前附表。

3.5.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

3.5.8 未按本章第3.5.1 项至第3.5.7项规定，出现任何一项未按要求编制的投标文件，采购人（或采购代理机构）不予受理，投标文件按无效文件处理。

3.6关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对投标人的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标投标人的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标投标人串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 投标

4.1投标文件的递交

- （1）电子投标文件可于递交投标文件截止时间前任意时段，登录“全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）”（延安市公共资源交易平台）〖首页→电子交易平台→陕西政府采购交易系统→企业端〗，登录后上传加密后的电子投标文件。上传成功后，延安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

- （2）纸质投标文件递交要求：正本壹份，副本贰份（副本可采用正本复印件）。

- 注：纸质投标文件须留档保存，接受邮寄（纸质投标文件须与电子投标文件保持一致），开标结束后三日内邮寄到：延安市新区盛世花园北区12号楼一单元802室，电话：0911-8688810。

4.2投标文件的修改与撤回

上传的电子投标文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

5.开标

5.1 开标时间和地点

投标人须知前附表规定的地点和时间公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

1.采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标。投标人不足3家的，不予开标。

2.开标时，由采购人和代理机构组织各投标人线上解密，并在线上公示开标记录。若投标人在系统规定时间内未完成解密，或因投标人原因造成其投标文件无法解密（或无法打开的），按无效投标处理。

3.本项目采用“不见面开标”具体流程如下：

3.1、项目开标时，投标人使用CA锁登录交易中心网站不见面开标大厅，通过不见面开标大厅参加开标，使用不见面开标系统与招标人、招标代理机构现场工作人员进行互动交流、澄清答疑活动。提交投标文件截止时间前，招标代理机构、交易中心工作人员提前一小时进入不见面开标系统，投标人提前一小时进入该系统，进行在线查看互动区消息等。

3.2、提交投标文件截止时间后，由主持人通过系统发出投标文件解密指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，解密限定在规定时间内完成。

3.3、开标过程中，投标人应当重点关注不见面开标系统相关流程和互动区消息，并根据提醒及时进行投标文件在线解密等操作。

3.4、项目进入投标文件在线解密阶段后，投标人须在规定的时限内对电子投标文件进行解密，逾期系统将拒绝操作。解密时所用CA锁应与加密投标文件时所用CA锁为同一锁，且在正常使用期内，否则将无法解密。

3.5、因投标人自身原因未能按时完成投标文件解密，视为投标人放弃该项目投标，其投标文件将被退回；因交易中心不见面开标系统原因，导致投标人无法按时完成投标文件解密的，交易中心可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。

3.6、开标过程中，参加在线开标的投标人代表视为投标人全权委托委托人，行使投标人权利与义务。投标人不得以不承认解密及互动发言人员的资格或身份等为借口否认投标行为。操作流程详见延安市公共资源交易中心不见面开标系统操作手册（投标人）。投标申请人应及时获取招标文件、澄清或修改文件以及答疑等相关文件，在提交投标文件截止时间前必须递交投标文件，否则按无效处理。

5.3投标文件的有效性

5.3.1开标时，投标文件出现下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

5.3.1.1本须知第3.1条规定的投标文件有关内容未按本须知第3.5.3条规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

5.3.1.2投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

5.3.1.3投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

5.3.1.4投标文件不符合本须知第3.1条规定，其组成缺项者；

5.3.1.5 开标大会在递交投标文件截止时间的同一时间举行，出席和参加大会的人员和代表，应在会议开始之前进行会议签到。

5.3.1.6 开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为。

a.投标报价的大写金额和小写不一致的，以大写金额为准；

b.单价金额小数点有明显错位的，以修改单价为准；

c.多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

d.文字与图表不符时以文字为准。

5.4开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应在开标大厅当场提出询问或回避申请，若投标人在开标会议结束前，未提出疑义，视其对开标过程和开标记录无疑义。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标委员会应当遵守并履行下列职责义务：

a.遵纪守法，客观、公正、认真负责的履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

b.要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

c.按照招标文件的要求和评标办法进行评标，推荐中标候选人名单；

d.配合招标代理机构答复投标人提出的质疑；

e.评标委员会有权就投标文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向投标人提出询问或澄清。投标人必须在评标委员会规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式提交，并由投标人法定代表人或委托代理人签字确认。澄清时投标人只作说明和解释，不得借此对投标报价、优惠条件、售后服务等实质性内容做任何修改。

f.评标委员会有权对开标、评标过程中出现的一切问题，根据相关法律法规，本着公平、公正的原则，提出处理意见，经采购人、招标代理机构同意后做出处理决定。

g.向招标代理机构或有关部门报告非法干预评标工作的行为。

6.3 评标保密工作

6.3.1 招标代理机构必须采取必要措施，保证评标工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标方法的确定，以及评标过程和结果。

6.3.2 开标后，直至授予中标合同为止，评标委员会成员及全体与会工作人员不得将投标文件的审查、答疑、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。违者依法追究其责任。

6.4 定标程序

6.4.1 招标代理机构在评标工作结束后2个工作日内，将评标报告送采购人。

6.4.2 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，并函复招标代理机构。

6.4.3 中标供应商确定之日发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

6.4.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在中标供应商之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推至第二位。

7. 合同授予

7.1 签订合同

7.1.1合同将授予有采购人出具的定标复函确认的供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、 因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为供应商。依次确定其他中标候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新招标。

7.1.2 采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不晚于中标(成交)通知书发出之日起25日，鼓励在15日内按照采购文件确定的事项与中标(成交)供应商签订政府采购合同。中标人不能按投标文件，包括补充文件（如澄清、 承诺等） 中承诺的条件履行签约行为，采购人有权取消其中标资格，并扣除其投标保证金。

7.1.3招标代理机构应当督促采购人、中标供应商在规定的期限内完成合同签订工作，并对采购合同内容进行审核确认。

7.1.4合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

7.1.5招标文件、投标文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

7.2 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

为保证采购合同的履行，确需收取履约保证金的，履约保证金收取比例应不超过合同金额的5%。中标或成交供应商合同主要义务履行完毕后，采购人或采购代理机构应按照合同约定及时退还。

7.4履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的5%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

8.5.2供应商的质疑和投诉，详见《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》有关规定。

8.5.3投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。

8.6评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

8.7质疑

8.7.1供应商对采购事项有疑问的，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》规定，以书面形式向采购人或代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

8.7.2供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

8.7.3供应商对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。供应商已经参与开标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。在法定质疑期内对招标文件只能是一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.7.4提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

8.7.5对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

8.7.6供应商提出质疑应当提交质疑函（质疑函范本见附件①）和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

8.7.7有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖供应商公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）其它不符合受理条件的情形。

8.7.8采购人或代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

8.7.9供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

8.7.10质疑人有下列情形之一的，代理机构应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

8.7.11供应商进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

8.7.12采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

8.7.13质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书范本见附件②）。

附件①

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

公           章：

签字(签字或盖章)：

日            期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件②

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：

邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地     址：

邮编：

被投诉人1：

地     址：

邮编：

联系人：

联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：

邮编：

联系人：

联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告:是/否

公告期限：

采购结果公告:是/否

公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于       年   月    日,向          提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

公            章：

签字(签字或盖章)：

日            期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 需要补充的其他内容

9.1投标截止时，实际参加投标人不足三家的或在评标阶段有效投标人不足三家，除采购任务取消外，招标单位上报政府采购管理部门批准，按照以下原则处理：

a.招标文件没有不合理条款的，招标公告时间及程序符合规定的，同意采用竞争性谈判方式；

b.招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，责成招标单位依法重新招标;

9.2转为竞争性谈判方式，评标委员会将自行转为竞争性谈判小组，谈判文件以招标文件为基础，若有重大变动，以书面形式通知参加谈判的全体谈判响应单位；

9.3转为竞争性谈判方式的，在谈判过程中将采取二次报价的形式，各投标单位的开标报价为第一次报价，谈判后参与竞争性谈判的各单位进行第二次报价。

第三章  投标人资格证明文件及审核

一、供应商须提供下列资格证明文件。

（1）基本资格条件：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：

1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2.法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人直接参加时，只须出示法定代表人身份证)；

3.提供参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明；

4.税收缴纳证明：自2025年6月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

5.社会保障资金缴纳证明：自2025年6月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

6财务状况报告：提供2023或2024年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明；

7.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，供应商不得被列入【信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/）】“重大税收违法失信主体名单”，【中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）】“失信被执行人”，【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

8.提供投标保证金的银行转账或电汇凭证并确保投标文件递交截止时间前到达采购文件指定账户；

9.本项目不接受联合体投标。

（3）有关资格证明文件的特别提示

a.上列资格证明文件为必备资格条件，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，自动丧失投标资格。

二、投标文件审核方法

1.投标文件的初审

1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

1.2 符合性检查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性、投标方案进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

1.2.1.投标文件的完整性。投标文件构成是否有重大缺项，是否按照招标文件要求的格式编写投标文件。

1.2.2.投标文件的有效性。投标文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

1.2.3.投标文件的响应性。投标有效期是否符合招标文件要求；是否满足本次投标的特殊要求；投标方案是否有重大缺漏项；投标产品的技术规格是否有重大偏离；商务响应条款是否有重大偏离；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。

1.3.报价是否超过采购预算。

2.供应商或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

（1）投标报价明显低于成本形成不正当竞争的；

（2）投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件规定；

（3）未按招标文件规定要求签署、盖章的；无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的，不符合招标文件规定且影响整个投标文件有效性和采购活动公平竞争的；

（4）响应技术标准明显不符合采购项目的要求；

（5）附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求，商务条款偏离的；

（6）未按照招标文件要求编制，内容严重缺失的。

（7）投标人单位未经过正常渠道领取招标文件，或投标人名称与领取招标文件时登记的投标单位名称不符的；

（8）未按规定交纳投标保证金的；

（9）投标文件未按照投标文件格式及内容要求填写的；

（10）投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

（11）附有采购人、招标代理机构不能接受的条款和商务响应方面（服务期限、履约验收）与投标文件要求不一致的；

（12）在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的；

（13）投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

（14）有重大缺漏项的；

（15）以他人名义进行投标的；

（16）投标人无法定代表人授权书或其授权书的有效性不符合招标文件规定的；

（17）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（18）照抄或复印招标文件技术及商务要求的、手写的、未按规定签署的投标文件的；

（19）投标文件的实质性内容未使用中文表述，意思表述不明确，前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求；

（20）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

（21）未实质性响应或者擅自改变招标文件要求的；

（22）投标报价超出最高限价或者超出采购预算，采购人不能支付的；

（23）法律法规规定其他投标无效情形的。

3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代理人签字，但不得改变投标文件的实质性内容，如澄清、补正、说明的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效标。

第四章  评标办法前附表及评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.5款规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 响应性 评审 标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第3.1.1项规定 |
|  |  | 供货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 1.投标报价评审：30分 2.技术部分评审：56分 3.商务部分评审：14分 |

区市场局食品快速检测能力提升计划项目二期招标文件由陕西宸永项目管理有限公司根据采购人提出的采购要求和商务要求编制，经采购人审定后发售。

1. 评标方法

1.1评标原则

（1）公平、公正、科学、择优；

（2）服务期限合理、方案可行；

（3）价格合理，且不低于成本价；

（4）禁止不正当竞争。

1.2 本次评标采用综合评分法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分。评标委员会对投标人在投标文件中提出的质量、服务期限、投标价格、技术部分、商务部分等能否最大限度地满足招标文件的要求进行评审、赋分，向采购人推荐前三名中标候选投标人，标明排列顺序。

1.3在评标过程中，投标人对采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标资格被取消。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3评标过程如需询标须有监管人员在场，询标不得改变投标文件的实质性内容，不得扣留和传播任何涉及投标人商业秘密的询标资料，询标结果以投标人确认的文字资料为准。

3.2 详细评审

3.2.1评审内容及步骤

评标前采购人需先对投标人投标文件中的资格证明文件进行资格性审查，然后再对通过资格审查复核和符合性评审的投标人进行技术、商务部分的进行量化打分。

3.2.2技术部分、商务部分的评审：

评标委员会依据投标人提交的投标文件，对投标文件的技术部分和商务部分进行详细评审。与项目相关的一些要求任何一项有严重错误或漏项者，则视为不合格，不再参与评标，其他缺项漏项者得0分。

评分细则如下：

评价和比较以投标文件为依据，从“投标价格”、“技术部分评审”、“商务部分评审”三个方面进行评审并按照百分制进行赋分。

| 类别 | 评审因素及分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| - 一、技术投标方案 - （满分56分） | 实施、供货方案 （满分9分） | 一、评审内容 根据本项目实际需求及特点，制定实施、供货方案，内容包含①产品运输及安全保障方案②实施流程及进度计划③安装、调试、验收方案等内容。 二、评审标准 1.完整性：切合本项目实际情况，方案内容齐全，对招标文件中各项要求有详细描述及其他内容的补充； 2.合理性：方案内容符合项目实际特点，合理、恰当； 3.针对性：切合本项目实际情况，根据招标文件要求提出针对本项目实际操作性强的措施方案。 三、赋分标准（满分9分） ①产品运输及安全保障方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ②实施流程及进度计划：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ③安装、调试、验收方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。 |
|  | 技术要求 （满分22分） | - 1、技术参数明确配置齐全、功能满足招标文件要求，投标产品技术参数清楚、详尽、明确，产品选型、配置、符合使用要求，数量准确无缺漏项，★标参数须按招标文件要求提供相关证明材料（提供技术要求中的证明材料，若未要求需提供不限于产品说明书、公开发行的宣传页、官网产品参数截图、第三方的检测报告等），未提供相关证明材料不得分。其中：技术指标响应全部满足得22分，★标参数共计9条，满分18分，每出现一项负偏离扣2分，扣完为止；其他未标符号参数，满分4分，每出现一项负偏离扣0.1分，扣完为止。 |
|  | - 试剂优越性（满分10分） | - 投标人拟投入的检测试剂，具有省级或以上检验检测单位出具的评价报告，每有一份，得0.5分，满分10分。 - 注：投标文件中需提供报告复印件加盖厂家公章。 |
|  | - 系统稳定性 - （满分9分） | - 1.投标人拟投入的系统具有公安部门出具的信息系统安全二级及以上等级保护备案证明，得5分。 - 2.投标人拟投入的系统具有公安部认证认可的网络安全等级保护测评机构出具的网络安全等级保护等级测评报告，得4分。 - 注：需提供证明材料的复印件并加盖公章，未提供不得分。 |
|  | 质量保证方案 （满分6分） | - 1、投标人提供核心产品的合法来源渠道证明文件，不提供不得分。以下资料提供任意一种： - 如投标人为所投产品代理商：提供货物的合法来源渠道证明文件（例如：产品制造商授权、销售协议、代理协议等证明文件）及售后服务承诺函，得 2分，满分2分。 - 如投标人为所投产品的制造商：需提供情况说明(说明某一项产品为制造商自己生产)，得2分，满分2分。 - 备注：以加盖投标人公章的证明材料扫描件或复印件为计分依据。 - 2、根据项目实际需要，提供质量保证方案。 - 一、评审内容 - 方案内容包含①质量管理措施②质量保证方案（包括但不限于产品性能、使用寿命及效果）。 - 二、评审标准 - 1.完整性：切合本项目实际情况，方案内容齐全，有详细描述及其他内容的补充； - 2.科学性：切合本项目实际情况，叙述清楚，符合客观实际情况； - 三、赋分标准（满分4分） - ①质量管理措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分； - ②质量保证方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分； |
| - 商务投标方案 - （满分14分） | 业绩证明 （满分2分） | 投标人提供2022年10月1日及以后具有类似项目的业绩，投标文件中附有说明其业绩证明材料（以合同或中标通知书为准），每个业绩计1分，最高2分。 上述业绩的合同或中标通知书复印件加盖单位公章附在投标文件中。 |
|  | 培训方案 （满分6分） | 一、评审内容： 投标人针对本项目制定培训方案，包含：①培训内容及计划②培训方式及人员。 二、评审标准： 1.完整性：方案须全面，思路清晰、分析透彻，内容完整、方案 科学、合理； 2.可实施性：切合本项目实际情况，步骤明确、可操作性强； 3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，专业性强、内容科学、合理。 三、赋分标准（满分6分）： ①培训内容及计划：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ②培训方式及人员：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； |
|  | 售后服务 （满分6分） | - 一、评审内容 - 根据项目实际需求，提供针对本项目的售后服务方案，内容包括①售后服务保障方案②紧急响应方案。 二、评审标准 1.完整及针对性：切合本项目实际情况，方案内容齐全，对招标文件中各项要求有详细描述及其他内容的补充； 2.合理及可实施性：方案内容符合项目实际特点，合理、恰当； 三、赋分标准（满分6分） ①售后服务保障方案：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分3分； ②紧急响应方案：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分3分； |
| - 三、投标报价 - （满分30分） | 投标报 （满分30分） | 1、满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。但最低报价并非唯一的中标评判因素。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的相关规定，对小型和微型企业、福利企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 4、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。 |

3.2.3确定投标人的有效报价：

经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价。

3.2.4确定评标基准价：

满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价。

3.2.5投标报价评审：（总分为30分）

3.2.6汇总上述技术部分和商务部分及投标报价得分，按综合得分由高到低的顺序排序。

3.2.7确定中标投标人：

综合得分排序第一的投标人为中标候选投标人即为中标投标人。中标投标人投标报价为中标价即为合同价。

当确定的中标投标人放弃中标或不能够履行投标文件承诺的条款，中标投标人按排名顺序依次递补。

3.2.8其他情况：

综合得分并列时，比较投标报价，此分项得分高者排序靠前；若投标报价得分仍相同，比较投标人技术标得分；如仍相同，则由评委无记名投票，以得票高低确定排序先后。

评标中采用插入法计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

本办法由采购人负责解释，未尽事宜执行有关规定。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐前三名为中标候选投标人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

4.需要落实的政府采购政策

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

评标委员会根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受政策。

2.财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知—财库〔2014〕68号 。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

评标委员会对监狱企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发〔2007〕51号。

各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

4.《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

注：获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

6.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

福利企业参加政府采购活动时，应当提供市级以上民政局、财政局、残联部门出具的福利性企业的证明文件。

7.陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

融资平台：有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/

## 附件A:废标条件

废 标 条 件

A0. 总  则

本附件所集中所示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对本章正文部分所归定否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本章正文部分的规定为准。

A1. 否决投标条件

供应商或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

（1）投标单位未经过正常渠道领取招标文件，或投标单位名称与领取招标文件时登记的投标单位名称不符的；

（2）未按招标文件规定要求签署、盖章的；无响应有效期或有效期达不到招标文件要求的；

（3）投标文件未按照投标文件格式及内容要求填写的；

（4）投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

（5）未按招标文件要求提供资格证明文件原件或提供的原件缺项；

（6）提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）的，除按无效文件处理外，还将按照有关规定进行处罚；

（7）附有采购人、采购代理机构不能接受的条款和商务响应方面（付款条件、服务期限）与招标文件要求不一致的；

（8）在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的；

（9）投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

（10）有重大缺漏项的；

（11）以他人名义进行投标的；

（12）供应商无法定代表人授权书或其授权书的有效性不符合招标文件规定的；

（13）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（14）投标内容不完整；

（15）供应商的商务响应达不到招标文件要求；

（16）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（17）评标委员会认定供应商以低于成本报价竞标的。

（18）提供的投标文件电子版不能正常参与评标的。

（19）其他经评标委员会确认的未能实质性响应招标文件要求的。

（20）投标文件电子版无法打开或主要内容无法显示，影响正常评标。

（21）未按时缴纳投标保证金的。

A2 . 串通投标

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标投标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

A3. 弄虚作假

投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2） 提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5） 其他弄虚作假的行为。

- 第五章 合同（拟签订合同文本）

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

代理机构（全称）：陕西宸永项目管理有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：  ZCSP-宝塔区-2025-00818

（3）项目内容：

单位：元

| 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 大写金额 |  |  |  |  |  |  |

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：          /

- 关键部件：   /       品牌：   /      型号：    /

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- 否

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

- 询价 单一来源 框架协议 其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

- 是    否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

- 是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

。

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：                大写：                。

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （合同签订后付总金额的40%，验收合格后付总金额的60%） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，代理机构执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方 | 乙方 | 代理机构 陕西宸永项目管理有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 单位名称（公章或合同章） | 单位名称（公章或合同章） |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） | 法定代表人 或其委托代理人（签章） | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |
|  | 拥有者性别： | 住 所：延安市新区盛世花园北区12号楼一单元802室 |
| 住 所：延安市宝塔区 | 住 所: |  |
| 联 系 人： | 联 系 人: | 联 系 人：杨工 |
| 联系电话： | 联系电话： | 联系电话：0911-8688810 |
| 通信地址：延安市宝塔区 | 通信地址: | 通信地址：延安市新区盛世花园北区12号楼一单元802室 |
| 邮政编码：716000 | 邮政编码： | 邮政编码：716000 |
| 电子邮箱：/ | 电子邮箱： | 电子邮箱：/ |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码：91610132MAB0PNX9XG |
|  | 开户名称: |  |
|  | 开户银行: |  |
|  | 银行账号： |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款20%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第六章 技术要求

快速检测能力提升计划二期项目实施方案

点位布局

## 会同区教体局，根据1期建设以及运行经验，拟建10个校园食品安全快检室以及3个放心食安快检点。

| ## 点位名称 | ## 地址 |
| --- | --- |
| ## 延安实验小学 | ## 桥沟街道双拥大道 |
| ## 区五中 | ## 凤凰山街道北大街 |
| ## 新区二中 | ## 新区肤施大道 |
| ## 新区四中 | ## 新区井冈山路南段 |
| ## 博文中学 | ## 河庄坪镇井家湾村 |
| ## 无锡实验中学 | ## 肤施街道办方塔路15路 |
| ## 培文中学 | ## 小砭沟村香庭花园旁 |
| ## 东关小学 | ## 东关大街 |
| ## 区十三幼 | ## 双拥大道延长石油小区 |
| ## 职业技术学院 | ## 枣园路555号院 |
| ## 华润万家（中心街） | ## 凤凰广场B区1-4层 |
| ## 东盛市场 | ## 东关大街 |
| ## 迎宾市场 | ## 东滨路 |

| 1.装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 装修用途 |
|  |  | 延安无锡实验学校食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 23 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除工费 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工工费 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 23 |  |  |  |
| 2 | 隔墙 | 18mm石膏板，（龙牌、泰山、）含保护膜 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 轻钢龙骨，龙牌、泰山 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 骨架结构施工 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 石膏板单层施工 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 石膏板隔墙回填隔音棉 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 隔音棉材料 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 隔墙门洞预留/门洞加固 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 石膏板二层施工（背面刷白乳胶） | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 隔墙单面墙板安装 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 3 | 成品门 | 套装门安装/锁具安装/美容胶收口/缝隙回填 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 75 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 75 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 75 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 75 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 75 |  |  |  |
| 5 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 28 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 28 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 28 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 28 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 28 |  |  |  |
| 6 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 7 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 8 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质2.6mm | 平方米 | 22 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 22 |  |  |  |
| 9 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和试验台匹配，需定制。 |
| 11 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 15 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管2、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 18 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 20 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 22 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 23 |  |  |  |
| 23 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安第五中学食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 19 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除工费 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工工费 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 19 |  |  |  |
| 2 | 隔墙 | 18mm石膏板，（龙牌、泰山、）含保护膜 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 轻钢龙骨，龙牌、泰山 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 骨架结构施工 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 石膏板单层施工 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 石膏板隔墙回填隔音棉 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 隔音棉材料 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 隔墙门洞预留/门洞加固 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 石膏板二层施工（背面刷白乳胶） | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 隔墙单面墙板安装 | 平方米 | 22 |  |  |  |
| 3 | 成品门 | 套装门安装/锁具安装/美容胶收口/缝隙回填 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 80 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 80 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 80 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 80 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 80 |  |  |  |
| 5 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 30 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 30 |  |  |  |
| 6 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 7 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 8 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质2.6mm | 平方米 | 19 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 19 |  |  |  |
| 9 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和试验台匹配，需定制。 |
| 11 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 15 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管2、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 18 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 20 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 22 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 19 |  |  |  |
| 23 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安东盛商城食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 20 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 20 |  |  |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 39 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 39 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 39 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 39 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 39 |  |  |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 20 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 20 |  |  |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质 | 平方米 | 20 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 20 |  |  |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能； | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管3、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 16 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 18 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 20 | 拆除玻璃墙面 | 拆除两侧钢化玻璃墙及人工清运 | 平方米 | 20 |  |  |  |
| 21 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 20 |  |  |  |
| 22 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安实验小学食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 18 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除工费 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工工费 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 2 | 隔墙 | 18mm石膏板，（龙牌、泰山、）含保护膜 | 平方米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 轻钢龙骨，龙牌、泰山 | 平方米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 骨架结构施工 | 平方米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 石膏板单层施工 | 平方米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 石膏板隔墙回填隔音棉 | 平方米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 隔音棉材料 | 平方米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 隔墙门洞预留/门洞加固 | 平方米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 石膏板二层施工（背面刷白乳胶） | 平方米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 隔墙单面墙板安装 | 平方米 | 35 |  |  |  |
| 3 | 成品门 | 套装门安装/锁具安装/美容胶收口/缝隙回填 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 85 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 85 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 85 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 85 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 85 |  |  |  |
| 5 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 30 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 30 |  |  |  |
| 6 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 7 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 8 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质2.6mm | 平方米 | 16 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 16 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 16 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 16 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 16 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 16 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 16 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 16 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 16 |  |  |  |
| 9 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和试验台匹配，需定制。 |
| 11 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 15 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管2、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 18 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 20 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 22 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 23 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 宝塔区第十三幼儿园食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 26 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 26 |  |  |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 60 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 60 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 60 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 60 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 60 |  |  |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 25 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 25 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 25 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 25 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 25 |  |  |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质 | 平方米 | 26 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 26 |  |  |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能； | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管3、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 16 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 18 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 20 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 26 |  |  |  |
| 21 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安培文实验学校食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 19 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 19 |  |  |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 81 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 81 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 81 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 81 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 81 |  |  |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 28 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 28 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 28 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 28 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 28 |  |  |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质 | 平方米 | 19 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 19 |  |  |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能； | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管3、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 16 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 18 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 20 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 19 |  |  |  |
| 21 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安新区二中食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 18 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 43 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 43 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 43 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 43 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 43 |  |  |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 23 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 23 |  |  |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质 | 平方米 | 18 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能； | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管3、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 16 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 18 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 20 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 21 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安新区四中食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 18 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 76 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 76 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 76 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 76 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 76 |  |  |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 29 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 29 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 29 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 29 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 29 |  |  |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质 | 平方米 | 18 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能； | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管3、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 16 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 18 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 20 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 21 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安博文学校食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 23 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除工费 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工工费 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 23 |  |  |  |
| 2 | 隔墙 | 18mm石膏板，（龙牌、泰山、）含保护膜 | 平方米 | 32 |  |  |  |
|  |  | 轻钢龙骨，龙牌、泰山 | 平方米 | 32 |  |  |  |
|  |  | 骨架结构施工 | 平方米 | 32 |  |  |  |
|  |  | 石膏板单层施工 | 平方米 | 32 |  |  |  |
|  |  | 石膏板隔墙回填隔音棉 | 平方米 | 32 |  |  |  |
|  |  | 隔音棉材料 | 平方米 | 32 |  |  |  |
|  |  | 隔墙门洞预留/门洞加固 | 平方米 | 32 |  |  |  |
|  |  | 石膏板二层施工（背面刷白乳胶） | 平方米 | 32 |  |  |  |
|  |  | 隔墙单面墙板安装 | 平方米 | 32 |  |  |  |
| 3 | 成品门 | 套装门安装/锁具安装/美容胶收口/缝隙回填 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 66 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 66 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 66 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 66 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 66 |  |  |  |
| 5 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 23 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 23 |  |  |  |
| 6 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 7 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 8 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质2.6mm | 平方米 | 23 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 23 |  |  |  |
| 9 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和试验台匹配，需定制。 |
| 11 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 15 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管2、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 18 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 20 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 22 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 23 |  |  |  |
| 23 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安桥沟农贸市场食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 20 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 20 |  |  |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 65 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 65 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 65 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 65 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 65 |  |  |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 23 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 23 |  |  |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质 | 平方米 | 20 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 20 |  |  |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能； | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管3、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 16 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 18 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 20 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 20 |  |  |  |
| 21 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安东关小学食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 10 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 10 |  |  |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 37 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 37 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 37 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 37 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 37 |  |  |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 17 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 17 |  |  |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质 | 平方米 | 10 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 10 |  |  |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能； | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管3、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 16 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 18 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 20 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 10 |  |  |  |
| 21 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安职业技术学院食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 26 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 26 |  |  |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 65 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 65 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 65 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 65 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 65 |  |  |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 25 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 25 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 25 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 25 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 25 |  |  |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质 | 平方米 | 26 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 26 |  |  |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能； | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管3、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 16 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 18 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 20 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 26 |  |  |  |
| 21 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 华润万家食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始石膏板拆除 | 平方米 | 17 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 龙骨拆除工费 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 石膏板材料/成品装饰带（成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 石膏板施工工费 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 石膏板边条美容胶施工 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 铝塑板材料 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 铝塑板施工 | 平方米 | 17 |  |  |  |
| 2 | 玻璃隔墙 | 1.2异形钢化玻璃 | 平方米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 1.0不锈钢封条 | 米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢门拉手 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 环形锁 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 地簧 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 曲夹 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 小夹 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 铝芯 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶打底/美容胶收口/辅材 | 平方米 | 30 |  |  |  |
| 3 | 定制玻璃门 | 玻璃门安装/锁具安装/美容胶收口/缝隙回填 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 玻璃贴膜 | 玻璃贴膜（含保护膜） | 平方米 | 30 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 玻璃膜施工 | 平方米 | 30 |  |  |  |
| 5 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 18 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 18 |  |  |  |
| 6 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 7 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 8 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质2.6mm | 平方米 | 17 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 17 |  |  |  |
| 9 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和试验台匹配，需定制。 |
| 11 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 15 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管2、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 18 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 20 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 22 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 17 |  |  |  |
| 23 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 2.设备部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 具体参数 | 数量 | 备注 |
| 1 | 多功能食品安全分析仪（核心设备） | 集成分光光度模块、胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等，实现一机多用，可有效地节省实验室空间。配套酶抑制法、理化法、胶体金免疫层析法试剂使用，可检测各种非法添加物、易滥用食品添加剂、兽药残留、农药残留、真菌毒素、有毒有害物质等，结合智慧快检平台可实现检测数据实时上传至监管平台。 - 电源：内置锂电池，DC12V电源适配器。 - ★显示屏：≥8寸触摸屏 - ★检测通道：分光≥24通道，胶体金≥2通道，可支持三联卡检测 - 光源：LED光源，节能环保 - 波长：412nm，425nm，520nm，550nm，630nm，胶体金自动识别CT线，无需手动调节CT线位置 - ★仪器稳定性<0.5%，重复性<0.5%，提供国家级计量单位出具的证书佐证。 - 结果判定：采用国家最新颁布的检测标准，内置国标，自动合格判定 - ★自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能 - 数据存储：具有数据本地保存和导出功能 - 数据查询：可按照检测日期和样品编号查阅、打印和删除测量数据 - ★数据上传：具备云服务器接口，检测数据可自动上传云平台 - 打印功能：内置热敏打印机，支持外接通用打印机 - 通讯接口：USB接口，232串口，以太网接口，wifi接口，蓝牙接口 | 13台 | 检测：农药残留，药物残留，易滥用食品添加剂，真菌毒素、有毒有害物质等。一个食堂一天通常至少有十几种水果蔬菜需要测农残，有几个需要测理化，综上24通道适合学校餐厅使用。 |
| 2 | ATP荧光检测仪 | - 便携式检测设备，针对桌面、砧板、餐饮具的表面洁净度进行检测 - 显示：RT-Thread系统，≥2.5寸液晶屏 - 检测精度：≤1×10-15mol(洁净度) - 检测范围：0-99999RLU/s - 传感器：内置陀螺仪传感器，舱门传感器，拭子检测传感器 - 检测时间：≤9s - 检测保护：内置陀螺仪传感器，当仪器处于检测模式时，可以提醒用户避免倾斜度过大影响检测结果 - 储存空间：可存储≥1万条数据 - 数据传输：USB-OTG - 机身接口：USB-TypeC - 待机时间：可持续检测≥10000次样本，持续工作时间＞24小时 | 13台 | 针对餐饮具表面洁净度进行检测的仪器 |
| 3 | 样品浓缩仪 | 本产品用于室内外各种场所现场操作的样品浓缩，一次处理1-12个样本，可迅速浓缩样品，达到快速分离纯化样品的效果。 - 1、样本浓缩功能，使用更加便捷，实际应用价值高； - 2、样本处理量大、时间短，仪器内置空气泵、吹气量大，可同时处理12个样品，缩短样本处理时间； - ★3、一键式自动升降，操作更加智能化、人性化； - 4、电源：220V 50HZ - 5、加热孔：7mL*12,50ml*12 - 6、气源：仪器内置空气泵，无需外接气瓶即可将样本吹干 - ★7、吹气量：≥40L/min - 8、加热范围：室温-100℃ | 13台 | 样品前处理 |
| 4 | 离心机 | - 1、产品体积小巧，节约实验室有限的空间，适用于食品安全快速检测中样品分离操作。 - 2、电源：220V 50HZ - ★3、转速范围 ：0-4000rpm - ★4、最大容量：50mL*6 - 5、最大离心力：≥2770g - 6、定时范围：0-99min - 7、转子形式：角式转子 | 13台 |  |
| 5 | 涡旋仪 | - 转速：≥3000转/分 - 工作方式：连续、点动、无级调速 - 工作台直径：￠55mm橡胶 - 功率：≥40W - 电源：220V50Hz | 16台 |  |
| 6 | 粉碎机 | 用于样本粉碎，转速≥18000转，支持肉类粉碎，出料粒度：50-350目（mm） | 16台 |  |
| 7 | 肉类水分测定仪 | - 测量对象：畜禽鲜肉（猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等） - 水份测量范围 65～85% - 采样时间 一次采样时间< 2s - 测量误差 在70~78% - 范围内≤1.0% - 显示 3位LCD（带中文字符） - 使用环境温度 0~40℃，使用环境湿度 20~90 % RH | 3台 |  |
| 8 | AI 微量荧光食品安全快速检测仪 | - 样品台容量：≥4孔（4通道）x0.2ml(0.2ml PCR管及4联管) - 温度设置范围：25℃~100℃ - 温度控制范围室温：+5℃~100℃ - 样品台控温温度均匀性：≤0.25℃ - 样品台温度准确性：≤0.25℃ - 最大升温速度：1℃/sec - 最大降温速度：1℃/sec - 热盖温控范围室温：+5℃~110℃ - 温度显示分辨率：0.1℃ - 控温方式： 样品台/模拟管液晶 - 显示屏：≥8寸彩色触摸屏，液晶显示屏分辨率：800x480 - 通信接口： USB(1路)、WIFI、网口、4G - 光路通道：≥4路激发光，波长：470nm±25nm，辨识光波长 ：525nm±25nm - 结果显示方式：1.阴阳性 2.起峰时间 3.熔解Tm值 - 判读方式： 1.曲线判断 2.仪器自动判读阴/阳性程序运 - 最大输入功率：60W，输入电压： AC100V~240V,50-60Hz | 1台 |  |
|  | 配套试剂 | - 通过酶促反应核酸等温扩增技术进行核酸指数扩增的方式，具有反应速度快、扩增效率高、特异性强等优点，且不需要专门的设备用于扩增1、诺如病毒检测试剂2、大肠杆菌（O157.H7)试剂3、金色葡萄球菌试剂4、肉毒杆菌试剂 5、牛肉真假检测试剂 6、羊肉真假检测试剂 | 30支 |  |
| 9 | 食用油极性检测仪 | - 测量温度 10～200℃ - 温度分辨率 ±0.1℃ - 温度测量精度 ±1℃ - TPM（极性化合物组分含量） 0～40% - TPM测量精度 ±2%（40℃～190℃） - TPM分辨率 0.1% - 机壳材质 食品塑料探头材质 食品级不锈钢防水防尘等级 - 电池使用寿命 连续使用时间约25小时 | 23台 |  |
| 10 | 食品中心温度计 | - 温度测量范围：-50℃-300℃（-58℉～+572℉） - 温度测量精度：±1℃/℉ - 温度分辨率:±0.1℃/℉ - 使用电池：1.5V(AG13)*1 - 尺寸：总长≥240mm | 5台 |  |
| 11 | 工具包 | 内置有电子天平1台，电热锅1台，移液器3把，枪头盒2个，口罩1包（20个），剪刀1把，砧板1个，单道计时器1个，离心管架1个，药勺3支，红色标记笔1支，250µL吸头（1000支/包）1包，1000μL吸头（1000支/包）1包、60ml样品杯10个、5mL*24离心管架1个、专用剪刀1把、5ml离心管1包、500ml配液瓶1个、25ml提取瓶20个、250ml洗瓶1个、称量纸1包、黑色标记笔1支、手套1包等 | 16套 |  |
| 12 | 智慧监管系统 | 可归集所有的检测设备自动上传的数据，系统支持对检测数据进行大数据分析，为监管方的食品安全靶向性监管提供数据支撑。可实现快速检测设备的数据自动上传，并具备数据统计、分析、主体档案管理、样本管理、培训考核等功能。 - 食品快检管理信息系统功能 - 商户档案信息管理功能 支持对商户档案信息的录入、维护管理功能。档案信管理内容包括：商户营业执照信息、法人信息、经营（生产）地址信息、食品安全责任人信息、监督投诉信息等。同时系统自动生成商户唯一的二维码，二维码中附予供应商档案信息、检测信息。 - 检测项目库、样本库管理 以母库作为基准样本库，各个应用样本库为基准样本库的子类，可满足检测样本库的需求。检测项目库可通过扫描二维码获得样本信息后，自动匹配该样本所需检测项目。结合全国的抽检信息，将样本与其高风险重点检测项目有机结合，便于检测员对高风险检测项目进行抽检，科学地解决了阳性检出率低的问题。 - 样本管理功能 系统支持对检测样本数据信息的管理，样本采集信息包括：样本来源产地、样本名称、采样时间、经营户信息、样本过程采集影像信息、样本溯源码（系统自动生成）、采样人信息等等，样本信息可实时上传至监管系统数据库。 - 检测管理 系统支持仪器端样本溯源码自动获取，仪器完成检测后检测结果自动与样本信息匹配，形成完整的检测数据链并自动上传至系统数据库。上传的数据链包括：样本溯源编号、样本来源产地、样本名称、采样时间、经营户信息、采样过程视频、采样人信息、检测项目、检测结果、检测人员、检测时间等信息。 - 检测数据统计 系统支持对全市供应商的样本数据、检测数据的统计管理，支持自定义多条件数据统计模式，包括但不限于：时间条件、样本条件、检测结果、检测项目等。并支持数据统计条件的扩展。数据统计结果支持EXCEL格式导出。 - 检测任务管理功能 支持对供应商的检测任务、检测项目的任务分配管理，并同步到食安检测APP中，检测员可根据检测任务进行检测工作，并提供检测任务执行绩效考评列表。 - 视频远程巡查 系统可连接全市供应商的监控摄像头，实时浏览供应商的视频影像，实现视频化远程巡查。 - 8）信息公示 - 信息公示屏与“智慧快检”平台互联，实现检测数据无缝对接。信息公示屏可循环滚动播放当日检测结果。 - 9）培训考核功能 - 系统附带有权威的食品安全相关题库，检测员可利用碎片化时间在食安检测APP中进行学习考试，系统对其学习、考试情况进行统计记录，并纳入检测员绩效考核中，从而提高检测员对食品安全相关知识学习的积极性，正向促进检测项目的专业性、准确性、稳定性。 - 检测数据图表分析 - 对每日的检测量、检测项目，每日的合格率、阳性检出率，全市供应商的检测覆盖率，不合格检出项目，以图表的形式进行展示，便于监管部门多维度、多角度对全市的供应商的食品安全状况有一个全面的了解。 - 检测数据分析 - ①阳性来源自动分析：对阳性检出样本的信息进行罗列，同时支持对区域、市场分类、采样员、摊位名称、检测时间、样本来源、样本类型、检测项目等检索项进行选择搜索。 - ②不合格种类分析：对不合格的样品种类以饼图的形式进行展示，显示不同样本种类中的不合格检出数及其分布比例。 - ③不合格项目分析及不合格样本分析：对重点样本及对应的高风险检测项目进行统计，为监管们对重点样本和高风险检测项目的监管提供大数据支撑。 - ⑤供应商详情分析：对供应商的总检测批次、不合格阳性检出、检测覆盖率及阳性检出率进行统计，落实主体责任。 | 13套 |  |
| 13 | 智慧快检食品监控设备 | - 系统可连接全区快检室的监控摄像头，实时浏览各快检室的视频影像，实现视频化远程巡查。 1、WIFI频段：2.4GHz - 像素：400W - 防水等级：IPX6 - 夜视类型：全彩夜视 | 13套 |  |
| 14 | 智慧快检监控中心大屏 | 用于实时播放检测数据的数量，不合格数据，阳性率及各类图标分析数据。 1、屏幕尺寸≥75英寸 - 屏幕分辨率：超高清4k 3、系统：安卓 | 13套 |  |

| - 3.试剂采购部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| （一）校园食品安全快检室检测试剂配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 果蔬 | 有机磷类和氨基甲酸酯类快速检测试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 80 |
| 2 | 果蔬 | 毒死蜱检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 3 | 果蔬 | 克百威检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 4 | 果蔬 | 噻虫嗪检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 5 | 果蔬 | 噻虫胺检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 6 | 果蔬 | 啶虫脒检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 7 | 果蔬 | 吡虫啉检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 8 | 蓄禽肉 | 四环素检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 9 | 蓄禽肉 | 磺胺类检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 10 | 蓄禽肉 | 克伦特罗检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 11 | 蓄禽肉 | 莱克多巴胺检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 12 | 米面干货调味料 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 60 |
| 13 | 米面干货调味料 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 60 |
| 14 | 粮食 | 呕吐毒素留检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 70 |
| 15 | 粮食食用油 | 黄曲霉毒素B1留检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 16 | 餐饮具 | 十二烷基苯磺酸钠快速检测试剂盒（洗洁剂阴离子） | 50T/盒 | 盒 | 100 |
| 17 | 餐饮具 | ATP拭子 | 20T/盒 | 盒 | 40 |
| （二）放心食安快检点检测试剂配置预算 |  |  |  |  |  |
| 1 | 果蔬 | 农药残留快速检测试剂 | 500样/盒 | 盒 | 24 |
| 2 | 果蔬 | 有机磷类和氨基甲酸酯类快速检测试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 6 |
| 3 | 果蔬 | 毒死蜱检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 4 | 果蔬 | 克百威检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 5 | 果蔬 | 噻虫嗪检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 6 | 果蔬 | 噻虫胺检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 7 | 果蔬 | 啶虫脒检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 8 | 果蔬 | 吡虫啉检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 9 | 果蔬 | 多菌灵检测卡 | 10样/盒 | 盒 | 6 |
| 10 | 果蔬 | 腐霉利检测卡 | 10样/盒 | 盒 | 6 |
| 11 | 果蔬 | 甲氰菊酯检测卡 | 10样/盒 | 盒 | 6 |
| 12 | 果蔬 | 氧乐果检测卡 | 10样/盒 | 盒 | 6 |
| 13 | 果蔬 | 百草枯检测卡 | 10样/盒 | 盒 | 6 |
| 14 | 添加类 | 甲醛检测试剂盒 | 50样/盒 | 盒 | 6 |
| 15 | 兽残 | 孔雀石绿检测卡 | 10样/盒 | 盒 | 6 |
| 16 | 兽残 | 氧氟沙星检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 17 | 违禁添加 | 吗啡、可待因检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 18 | 重金属 | 蔬果中重金属铅检测卡 | 50T/盒 | 盒 | 6 |
| 19 | 添加类 | 硝酸盐检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 6 |
| 20 | 添加类 | 亚硝酸盐检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 6 |
| 21 | 添加类 | 二氧化硫和亚硫酸盐检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 6 |
| 22 | 动物源性掺假 | 马驴源性成分检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 23 | 动物源性掺假 | 鸭鹅源性成分检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 24 | 添加类 | 双氧水检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 6 |
| 25 | 添加类 | 硼砂检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 6 |
| 26 | 添加类 | 罗丹明B检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 27 | 添加类 | 苏丹红检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 6 |
| 28 | 添加类 | 硫酸铝钾检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 6 |
| 29 | 蓄禽肉 | 四环素检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 30 | 蓄禽肉 | 磺胺类检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 31 | 蓄禽肉 | 克伦特罗检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 32 | 蓄禽肉 | 莱克多巴胺检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 33 | 米面干货调味料 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 12 |
| 34 | 米面干货调味料 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 12 |
| 35 | 粮食 | 呕吐毒素检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 36 | 粮食食用油 | 黄曲霉毒素B1检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 校园食品安全快检室检测试剂配置（一期增补） |  |  |  |  |  |
| 1 | 果蔬 | 有机磷类和氨基甲酸酯类快速检测试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 40 |
| 2 | 果蔬 | 毒死蜱残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 30 |
| 3 | 果蔬 | 克百威残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 30 |
| 4 | 果蔬 | 噻虫嗪残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 30 |
| 5 | 果蔬 | 噻虫胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 30 |
| 6 | 果蔬 | 啶虫脒残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 30 |
| 7 | 果蔬 | 吡虫啉残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 30 |
| 8 | 蓄禽肉 | 四环素残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 30 |
| 9 | 蓄禽肉 | 磺胺类残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 30 |
| 10 | 蓄禽肉 | 克伦特罗残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 20 |
| 11 | 蓄禽肉 | 莱克多巴胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 20 |
| 12 | 米面干货调味料 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 20 |
| 13 | 米面干货调味料 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 20 |
| 14 | 粮食 | 呕吐毒素留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 20 |
| 15 | 粮食食用油 | 黄曲霉毒素B1留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 20 |
| 16 | 餐饮具 | 十二烷基苯磺酸钠快速检测试剂盒（洗洁剂阴离子） | 50T/盒 | 盒 | 60 |
| 17 | 餐饮具 | ATP拭子 | 20T/盒 | 盒 | 40 |

| 4.耗材采购部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 枪头 | 200ul/1000支/包 | 包 | 150 |
| 2 | 枪头 | 1000ul/500支/包 | 包 | 150 |
| 3 | 比色皿 | 10个/盒 | 盒 | 46 |
| 4 | 滤纸 | 100张/包 | 包 | 46 |
| 5 | 手套 | 一次性丁腈手套橡胶克重6.8g100只/盒 | 盒 | 46 |
| 6 | 口罩 | 实验室五层活性炭防毒口罩 | 包 | 46 |
| 7 | 实验服装 | 实验服装 | 套 | 46 |

第七章 投标文件格式

1.投标文件格式由本章目录所列第1部分至第9部分构成。

2.供应商应认真审阅本章内容，并参照格式要求编制投标文件。凡未按格式要求编制投标文件而造成的不利后果，由供应商自行承担。

# 项目编号：SXCY2025-78

区市场局食品快速检测能力提升计划项目二期

投标文件

# 投标人：   （单位全称）  （盖单位公章）

# 法定代表人：        （签字或法人印鉴）

# 委托代理人：        （签字）

年    月    日

目    录

- 一、资格证明文件

二、投标函

三、开标一览表

四、 投标分项报价表

五、偏离表

六、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

七、技术部分响应内容

八、商务部分响应内容

九、其他资料

- 一、资格证明文件

（1）基本资格条件：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：

1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2.法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人直接参加时，只须出示法定代表人身份证)；

3.提供参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明；

4.税收缴纳证明：自2025年6月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

5.社会保障资金缴纳证明：自2025年6月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

6.财务状况报告：提供2023或2024年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明；

7.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，供应商不得被列入【信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/）】“重大税收违法失信主体名单”，【中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）】“失信被执行人”，【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

8.提供投标保证金的银行转账或电汇凭证并确保投标文件递交截止时间前到达采购文件指定账户；

9.本项目不接受联合体投标。

附件1

| 致：陕西宸永项目管理有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |
|  | 机构代码证号（统一社会信用代码） |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系 电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面粘贴处） |  | 法定代表人签字或盖章 |  |
|  |  |  | （企业公章） 年 月 日 |  |

法定代表人身份证明书

附件2

法定代表人授权委托书

| 致：陕西宸永项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授权人 | 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  |  | 手机号码 |  |
|  | 联系电话 |  |  |  | 图文传真 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 被授权项目与内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关的文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 自本委托书签署之日起至投标有效期期满 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 （正反面粘贴处） |  |  |  | 被授权人身份证复印件 （正反面粘贴处） |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  | 被授权人签字或盖章： |  |  |
| 投标人： （盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件3

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的书面承诺函

致：（采购人名称）

我单位作为参加               采购项目的投标单位，现郑重承诺我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动的基本资格条件：

（一）我单位具有独立承担民事责任的能力；

（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日    期：  年  月  日

附件4

参加本项目活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购人名称）

我单位（投标人名称）参加本项目活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目招标采购过程中发现我单位参加本项目活动前3年内，在经营活动中存在重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标、投标活动，并承担因此引起的一切后果。

投标人：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日    期：  年  月  日

附件5

非联合体投标声明

致：（采购人名称）

我公司收到贵单位               采购项目公开招标（项目编号：        ）的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。

1.本项目我公司以自己的名义参加投标，不存在联合体投标的情况。

2.我公司愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

特此声明。

投标人：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日    期：  年  月  日

附件6

控股管理关系承诺书

致：  （采购人名称）

我公司参加贵单位组织的   （项目名称） （项目编号：       ）的投标，现我公司向贵单位承诺：

我公司郑重承诺，我公司参加此次项目的投标，不存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，我公司愿承担一切后果。

特此声明！

投标人：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日    期：  年  月  日

## 二、投标函

致：（采购人）

根据已收到的                      招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经仔细研究本项目招标文件、答疑纪要、合同条款及其他有关文件后，我方愿提供区市场局食品快速检测能力提升计划项目二期的投标报价为：

大写：人民币                     元

小写：¥                          元

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件、招标答疑纪要、补遗书等文件。

3、该报价是完成本招标文件规定的、所需的一切费用，投标报价不低于社会平均水平（成本价）。

4、一旦我方中标，我方保证供货期：         质保期：       。

5、我单位保证按国家法律、法规规定提供服务。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7、我方的投标文件在   年 月 日--  年  月   日内有效，在投标有效期内不修改或撤回投标文件。

8、我方理解你方及采购代理机构，我方不要求你方及采购代理机构对未中标原因做任何解释，也不退回投标文件。

9、如果因我方原因放弃中标，我方承诺，除采购人有权没收投标保证金外，还承担因下个中标候选投标人中标给采购人带来的经济损失。

投标人：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日    期：  年  月  日

- 三、开标一览表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |

# 注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

投标人：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日    期：  年  月  日

四、 投标分项报价表

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 制造商 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日    期：  年  月  日

注：表格中的“总价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致。

五、偏离表

1.技术规范偏离表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 偏离 | 说明 （证明材料需标注页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 简要内容 | 简要内容 |  |  |

注：1、投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审结果。

- 2、务必完整填写所有指标响应参数；必须进行明确说明偏离情况。且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审结果。

- 3、采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审结果。

投标人：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日    期：  年  月  日

## 六、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。    地  址：

邮  编：

电  话：

投标人：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日    期：  年  月  日

七、技术部分响应内容

包括但不限于：

1.实施、供货方案；

2.技术要求；

3.试剂优越性；

4.系统稳定性；

5.质量保证方案。

按招标文件评标办法相应要求，无固定格式，投标人自拟。

## 八、商务部分响应内容

包括但不限于：

1.业绩；

2.培训方案；

3.售后服务；

4.供应商认为有必要说明的问题。

按招标文件评标办法相应要求，无固定格式，投标人自拟。

九、其他资料

# 附件1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

# 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

# 附件2

# 残疾人福利性单位声明函（是/否）

陕西宸永项目管理有限公司：

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加          （采购人）的         项目采购活动提供本公司制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

声  明  人:              (供应商名称、公章)

法定代表人：             （签名或盖章）

日      期：

# 附件3

# 监狱企业证明函（是/否）

陕西宸永项目管理有限公司：

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

声  明  人:              (供应商名称、公章)

法定代表人：            （签名或盖章）

日      期：