采购需求

1、拟对西乡县建筑垃圾填埋场进行提标改造，主要内容为：新建浆砌石挡墙304.2m³；新建C20混凝土边沟150m；新建6*3m洗车台1处，道闸1处，安装100t地磅设备1套，外运土方5000m³等。2、具体施工内容，详见工程量清单及施工图纸。