政府采购项目
采购项目编号：SCZD2025-ZB-3325-001
榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目

（货物类）
招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司
二〇二五年十二月

目  录

1第一章  招标公告


1一、项目基本情况


1二、申请人的资格要求


6三、获取招标文件


7四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


8五、公告期限


8六、其他补充事宜


8七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系


11第二章  投标人须知


11（一）投标人须知前附表


16（二）投标人须知


16一、总  则


161.     采购人、采购代理机构及投标人


172.     资金来源


183.     投标费用


184.     适用法律


18二、招标文件


185.     招标文件构成


186.     招标文件的澄清与修改


197.     投标截止时间的顺延


19三、投标文件的编制


198.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


199.     投标文件组成


1910.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件


2011.    投标报价


2012.    投标保证金


2013.    投标有效期


2014.    投标文件的制作


21四、投标文件的递交


2115.    投标文件的加密


2116.    投标截止


2117.    投标文件的接收、修改与撤回


21五、开标及评标


2118.    开标


2219.    资格审查及组建评标委员会


2220.    投标文件符合性审查与澄清


2421.    投标偏离


2422.    投标无效


2423.    比较与评价


2524.    废标


2525.    保密要求


25六、确定中标


2526.    中标候选人的确定原则及标准


2527.    确定中标候选人和中标人


2628.    发出中标通知书


2629.    告知招标结果


2630.    签订合同


2631.    履约保证金


2632.    预付款


2733.    招标代理服务费


2734.    政府采购信用担保及融资


3035.    廉洁自律规定


3236.    人员回避


3237.    质疑的提出与接收


3338.    不见面开标注意事项及流程


34第三章  评标方法和标准


44第四章  拟签订的合同文本


54第五章  采购需求及要求


5.1采购需求一览表
51

5.2技术要求
52
54第六章  投标文件格式


82一、资格证明文件


82第一部分  身份证明文件


85第二部分  资格证明文件


90二、商务及技术文件


90投标函


91开标一览表


92投标分项报价表


所有设备配置清单
91
94节能产品、环境标志产品明细表


95技术偏离表


96商务条款偏离表


97中小企业声明函（货物）


98投标人监狱企业声明函


99残疾人福利性单位声明函


投标人参加政府采购活动承诺书
100
102符合评分标准要求的商务文件


103投标人须知第10条要求的所有技术文件


104投标方案或技术方案


105业绩一览表


106投标人须知前附表要求的其他文件



       

第一章  招标公告
榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）招标公告

项目概况
优势学科医疗设备购置项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）使用CA锁获取招标文件，并于2026-01-21   09:30:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：SCZD2025-ZB-3325-001

项目名称：优势学科医疗设备购置项目

采购方式：公开招标

预算金额：13,093,800.00元

采购需求：

合同包1（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（一标段）） 

合同包预算金额：7,445,000.00元

合同包最高限价：7,445,000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	1-1
	其他医疗

设备
	榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）(货物类)

（一标段）
	1（批）
	详见采购文件
	7,445,000.00
	7,445,000.00


本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订之日起90天内交货。设备到场后，乙方需在15天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准。

合同包2（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（二标段）） 

合同包预算金额：1,368,800.00元

合同包最高限价：1,368,800.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	2-1
	其他医疗

设备
	榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）

（二标段）
	1（批）
	详见采购文件
	1,368,800.00
	1,368,800.00


本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订之日起60天内交货。设备到场后，乙方需在15天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准。

合同包3（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（三标段）） 

合同包预算金额：1,720,000.00元

合同包最高限价：1,720,000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	3-1
	其他医疗

设备
	榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）

（三标段）
	1（批）
	详见采购文件
	1,720,000.00
	1,720,000.00


本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订之日起60天内交货。设备到场后，乙方需在15天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准。

合同包4（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（四标段）） 

合同包预算金额：2,560,000.00元

合同包最高限价：2,560,000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	4-1
	其他医疗

设备
	榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）

（四标段）
	1（批）
	详见采购文件
	2,560,000.00
	2,560,000.00


本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订之日起60天内交货。设备到场后，乙方需在15天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 

合同包1（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（一标段））落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本合同包非专门面向中小企业采购；
合同包2（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（二标段））落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本合同包非专门面向中小企业采购；
合同包3（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（三标段））落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本合同包非专门面向中小企业采购；
合同包4（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（四标段））落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本合同包非专门面向中小企业采购。
本项目的特定资格要求：

合同包1（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（一标段））特定资格要求如下:

3.1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2、投标人为经销商的应具备医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应具备医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具备医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 

3.3、投标产品属于进口产品的须提供制造商授权书及相应的完整授权链；

3.4、投标产品属于放射性同位素和射线装置管理的：①若投标产品为境内生产且投标人为制造商的提供投标人有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：生产、销售Ⅱ类射线装置）；若投标产品为境内生产且投标人为代理商的提供投标人有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：销售Ⅱ类射线装置）及所投产品制造商有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：生产Ⅱ类射线装置）；②若投标产品为境外生产且投标人为代理商的提供投标人有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：销售Ⅱ类射线装置）；③若境内生产的投标产品制造商（或境外生产的投标产品医疗器械注册证上的代理人）到投标人之间存在多级授权的，则需提供完整授权链上的每个经销商的有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：销售Ⅱ类射线装置）；④如所投产品已取得辐射豁免备案证明，则仅提供所投产品的辐射豁免备案证明，可不提供《辐射安全许可证》；

3.5、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）；

3.6、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.7、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

合同包2（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（二标段））特定资格要求如下:

3.1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2、投标人为经销商的应具备医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应具备医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具备医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 

3.3、投标产品属于进口产品的须提供制造商授权书及相应的完整授权链；

3.4、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）；

3.5、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

合同包3（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（三标段））特定资格要求如下:

3.1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2、投标人为经销商的应具备医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应具备医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具备医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 

3.3、投标产品属于进口产品的须提供制造商授权书及相应的完整授权链；

3.4、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）；

3.5、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

合同包4（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（四标段））特定资格要求如下:

3.1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2、投标人为经销商的应具备医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应具备医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具备医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 

3.3、投标产品属于进口产品的须提供制造商授权书及相应的完整授权链；

3.4、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）；

3.5、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

三、获取招标文件

时间：2025年12月31日至2026年01月07日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）使用CA锁

方式：在线获取

售价：0元 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026-01-21  09:30:00 

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统）企业端〗，在线提交。

开标地点：本项目将采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《财政部 国家发展改革委 信息产业部 关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）、《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52号）。
1.6《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）。

1.7《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）。

1.8《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、采购文件获取方式：供应商在线上报名后可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行免费下载采购文件。

3、本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（供应商）、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,联系电话：0912-3515031。

4、请各供应商获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息 

名称：榆林市中医医院             

地址：榆林市榆阳区知行路2号                  

联系方式：0912-7990786
2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新区唐延南路都市之门C座9层

联系方式：029-88497916

3、项目联系方式

项目联系人：张锐 雷鹏 程燕              

电 话：029-88497916              

第二章  投标人须知
（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内    容

	1.1
	采购人：榆林市中医医院
地  址：榆林市榆阳区知行路2号  
电  话：0912-7990786

	1.2
	采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新区唐延南路都市之门C座9层
联系人：张锐 雷鹏 程燕  
电话：029-88497916 

	1.3.3
	合格投标人的特定资格条件：

1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

2、投标人为经销商的应具备医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应具备医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具备医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 

3、投标产品属于进口产品的须提供制造商授权书及相应的完整授权链；

4、投标产品属于放射性同位素和射线装置管理的：①若投标产品为境内生产且投标人为制造商的提供投标人有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：生产、销售Ⅱ类射线装置）；若投标产品为境内生产且投标人为代理商的提供投标人有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：销售Ⅱ类射线装置）及所投产品制造商有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：生产Ⅱ类射线装置）；②若投标产品为境外生产且投标人为代理商的提供投标人有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：销售Ⅱ类射线装置）；③若境内生产的投标产品制造商（或境外生产的投标产品医疗器械注册证上的代理人）到投标人之间存在多级授权的，则需提供完整授权链上的每个经销商的有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：销售Ⅱ类射线装置）；④如所投产品已取得辐射豁免备案证明，则仅提供所投产品的辐射豁免备案证明，可不提供《辐射安全许可证》；（仅适用于包1）
5、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）；

6、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

	1.3.4
	是否为专门面向中小企业采购：否

	1.3.5
	是否允许采购进口产品：

包1大型数字减影血管造影机允许采购进口产品；

包2头架（附带头圈及软轴自动牵开系统）、双极电凝器、动力系统器械、动力系统允许采购进口产品；

包3关节镜允许采购进口产品；

包4超声治疗仪允许采购进口产品；

	1.4
	是否允许联合体投标：否

	1.4.7
	联合体的其他资格要求：无

	1.7
	项目所属行业：工业

	2.2
	项目预算金额：13,093,800.00元。其中，包1（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（一标段））7,445,000.00元；包2（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（二标段））1,368,800.00元；包3（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（三标段））1,720,000.00元；包4（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（四标段））2,560,000.00元；
最高限价：13,093,800.00元。其中，包1（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（一标段））7,445,000.00元；包2（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（二标段））1,368,800.00元；包3（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（三标段））1,720,000.00元；包4（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（四标段））2,560,000.00元。

	5.4
	是否组织现场考察或者召开答疑会：否

	8.1
	如投标人对多个包进行投标，可以中标4个包

	12.1
	进入公共资源交易平台的各投标人，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。各供应商注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称+标段”。操作指南见附件。自主上报信用承诺书具体事项如下：

1.承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称+标段；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；承诺有效期为一年。

2.承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写项目名称+标段；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为 90天。

3.承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称+标段；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为90天。

4.承诺事项名称：《投标信用承诺书（保证金）》；承诺事由：填写项目名称+投标保证金；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金。

注：如信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录，此承诺为榆林市公共资源交易中心要求承诺事宜，投标截止时间后代理机构负责核查信用承诺公示情况，未按上述要求在“信用中国 （陕西榆林） ”网站进行上报将按无效文件处理。

	14.1
	本项目以上传电子文件为准，无需提交纸质版投标文件。

	16.1
	投标截止时间：2025-01-21  09:30:00

	18.1
	开标时间：2025-01-21  09:30:00
开标地点：本项目将采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。

	19.2
	信用查询时间:资格审查当天

	20.5
	核心产品：包1（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（一标段））：大型数字减影血管造影机；包2（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（二标段））：动力系统；包3（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（三标段））：关节镜；包4（榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）（四标段））：种牙机器人。 

	23.2
	评标方法：适用综合评分法　　　　　

	27.1
	推荐中标候选人的数量：3

	27.2
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否

	31.1
	是否提交履约保证金：否

	32.1
	预付款比例为：60%

	33
	中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定：

☑参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法（按标段）下浮10%收取。

中标单位的招标代理服务费交纳信息

银行户名：陕西省采购招标有限责任公司

开户银行：中国光大银行西安友谊路支行

账    号：78560188000095264

联 系 人：财务部   

联系电话：029-85263975

	37.2
	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出

	37.4
	联系单位：陕西省采购招标有限责任公司

联 系 人：综合办公室

联系电话：029-85235014 

	39
	不见面开标注意事项及流程

	39.1
	本项目为不见面开标：

须严格按照以下要求及内容进行执行，因供应商自身原因导致在开标现场无法顺利进行的，后果自负。

1采用不见面开标的方式进行；

1.1、供应商应于提交投标文件截止时间前任意时段登录交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗在线提交响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。

1.2、供应商可登录榆林交易平台〖首页〉不见面开标〗在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》

2、不见面开标流程相关注意事项如下：

2.1开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统。登录方式有以下几种：

2.2 IE浏览器输入网址：

http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login；
2.3在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；

2.4在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。

2.5注：登录不见面开标系统请选择IE11浏览器

2.6供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

2.7开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子响应文件进行解密。解密时所用CA应与加密响应文件时所用CA相同；注：解密时间为30分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

2.8相关技术问题，请咨询软件开发商：

（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

（2）榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。


（二）投标人须知
一、总  则

1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。
1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

       因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项货物、伴随的服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.    投标保证金

12.1   本项目不收取投标保证金。

13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.    投标文件的制作

14.1   投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源电子化平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。

14.2   投标文件须由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.    投标文件的加密

15.1   投标人应按照全国公共资源交易中心平台（陕西省）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果。

16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
17.2   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.3   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人代表检查自己投标文件的加密情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众组织投标人各自解密投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20.    投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　   同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

       如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起10日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。
34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

	
	榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

	序号
	银行名称
	产品名称
	贷款额度
	贷款期限
	贷款利率
	办理时效
	联系人

	1
	长安银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	魏  众15109123951

	2
	中信银行
	政采E贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	李  靖15509125117

	3
	光大银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	刘  波18809125468

	4
	交通银行
	秦政贷
	1000万元
	1年
	3.45%
	24小时
	张  飞15291296886

	5
	中国银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	李  浩18691230007

	6
	招商银行
	政采贷
	3000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	马  烨15596100007

	7
	浦发银行
	政采E贷
	2000万元
	1年
	3.8%
	72小时
	朱  君15629169158

	8
	农商银行
	政采贷
	1000万元
	1-2年
	3.45%-5.8%
	24小时
	王  璐15529875056

	9
	农业银行
	政采贷
	3000万元
	1年
	3.45%-3.85%
	24小时
	杨  尧13325409313

	10
	民生银行
	政采E贷
	3000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	郝双双15991225850


业务流程简图如下：

[image: image38.png]SRETE RN

BETRGARRETE




[image: image1.png]RETRGARRETTE




[image: image2.png]B

PEFR “BORTE g5t

HERI BB BT

(s ]
A [

BRI AL ER BRI R {nw%mmmm
7

CEVELS

RBR, 4
B SRS

BOR i BRI #
EEREEAER
LN

DHREHERERRE

[RITHH, BOAFR GRS |
BB L

|

l!ﬂﬁilblﬁ]

l

[ReTHLEE )

— H3%

SNREHBHFSNE




[image: image3.png]B2

AT BRI BERE R AR

BERFETFEEM (https://www. crerfsp. com)

REFMERL LAEM,
WA P EMRED ( KW%{’MX/&#A) .
ikt & A 3

Lt (R - -
T FORF BB IHELHR.
rfsplcrenir. org. cn AEGFRERE, IHE
LHBHYEREHRRE
FEEA T,
iE
it

v

FEFEUE LR E AL TE
HAERRIE, ¥ %0 LT ER» R

v

A3k PR R
BRFEFEFR A

7





35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3   投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

38.    不见面开标注意事项及流程

详见投标人须知前附表。

第三章  评标方法和标准
采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价（分项限价）的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标内容存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，或出现投标内容不满足招标文件的商务要求、技术中实质性要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。
3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。
3.1 本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、低于成本价不正当竞争预防措施

在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标阶段合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
7、中标候选人并列时的处理方式：

采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一  资格审查标准
	序号
	审查要素
	审查标准
	审查结果

	1
	法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件
	（1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照 ”的复印件；

（2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

（3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

（4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件；

（5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件；

（6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。
	

	2
	财务状况报告：提供（1）或提供（2）
	（1）提供2024年度经审计的财务报告，应满足以下要求：

①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。
②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。

③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。

④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。

⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。
	

	
	
	（2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求：
①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。

②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。
③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。
	

	3
	依法缴纳税收的相关材料
	（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

（2）投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。
（3）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。

（4）依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应文件证明。
	

	4
	依法缴纳社会保障资金的相关材料
	（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。
（2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。

（3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	按照资格证明文件附件6-5格式作出相关承诺。
	

	6
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	按照资格证明文件附件6-6格式作出相关承诺。
	

	7
	信用信息
	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；

不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中。

（以采购人或采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准）。
	

	8
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
	按照资格证明文件附件6-7格式做出说明
	

	9
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动
	按照资格证明文件附件6-8格式做出声明。投标人不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
	

	10
	已按要求向采购代理机构获取采购文件
	供应商须在采购代理机构处获取采购文件，未按要求获取采购文件的供应商均无资格参加投标
	

	11
	法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明
	（1）法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明；

（2）授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。
	

	12
	特定资格要求
	投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。

投标产品属于进口产品的须提供制造商授权书及相应的完整授权链；

投标产品属于放射性同位素和射线装置管理的：①若投标产品为境内生产且投标人为制造商的提供投标人有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：生产、销售Ⅱ类射线装置）；若投标产品为境内生产且投标人为代理商的提供投标人有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：销售Ⅱ类射线装置）及所投产品制造商有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：生产Ⅱ类射线装置）；②若投标产品为境外生产且投标人为代理商的提供投标人有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：销售Ⅱ类射线装置）；③若境内生产的投标产品制造商（或境外生产的投标产品医疗器械注册证上的代理人）到投标人之间存在多级授权的，则需提供完整授权链上的每个经销商的有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：销售Ⅱ类射线装置）；④如所投产品已取得辐射豁免备案证明，则仅提供所投产品的辐射豁免备案证明，可不提供《辐射安全许可证》；（仅适用于包1）
	

	13
	法律、行政法规规定的其他条件
	不存在违反法律法规的情况
	

	审查结论
	通过/不通过

	不通过原因说明
	


附表二  符合性审查标准
	序号
	审查要素
	审查标准
	审查结果

	1
	投标文件

签署、盖章
	投标文件按招标文件要求签署、盖章
	

	2
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求的
	

	3
	投标报价
	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价
	

	4
	预防不正当竞争
	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况
	

	5
	投标内容
	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务要求、技术中实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形
	

	6
	公平竞争
	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。

（弄虚作假、串通投标的情形见附注）
	

	7
	其它
	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形
	

	审查结论
	通过/不通过

	不通过原因说明
	


附表三  评审因素和指标

（适用于包1、包2、包3、包4）
	评标因素
	权值%
	评价要素

	价格分
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

	节能、环境标志产品
	2
	投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得1分，满分2分。政府强制采购产品不予加分。

备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。

	投标产品技术指标评审内容
	36
	评标委员会将根据投标文件中对技术部分的应答、测试报告，并结合投标人提供的技术资料和原厂技术文件等，对技术部分进行综合评价。完全响应或优于得36分。“▲”号重要技术指标参数一项不满足扣3分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣1.5分，扣完为止（提供证明资料，未提供不得分。请在技术偏离表“说明”栏中标明页码）。

	投标产品的可靠性评审
	5
	所投产品技术先进、可靠性强、成熟度高，完全满足用户需求，得5分；

所投产品技术成熟、性能稳定，基本满足用户需求，得3分；

所投产品技术成熟、性能满足、影响用户使用效果，得1分。

	供货能力、履约能力等
	5
	由评标委员会横向比较，综合评审：

所响应的供货、履约方案细致完整、可行、描述条理清晰，内容齐全，有较高的针对性，根据响应情况得5分；

所响应方案较完整，可基本实现及满足供货、履约要求，根据响应情况得3分；

所响应方案有明显缺陷，针对性较差，不能完全满足供货、履约要求，根据响应情况得1分；

未提供方案不得分。

	项目整体实施方案
	6
	根据投标人响应产品的技术方案和组织实施方案等内容进行综合评审：（根据医院现状，设计合理的安装、调试进度计划及措施方案。包括但不限于：安装调试进度计划及措施方案、质量保证措施、安全保证措施等）。

方案细致完整、可行、描述条理清晰，内容齐全，有较高的针对性，能够确保医院使用，得6分；

方案较完整，可基本实现及满足采购要求，得4分；

方案有明显缺陷，针对性较差，得2分；

未提供方案不得分。

	售后服务
	12
	依据投标人提供的本项目的售后服务方案评审，内容包含：

1、售后服务范围及保障措施：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。

2、培训方案：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。

3、故障处理及补救措施：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。

4、备品配件服务承诺：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。

	产品业绩
	4
	提供2022年1月至今（以合同签订时间为准）所投核心产品（同品牌同型号）对用户的销售业绩，每提供一份有效合同得2分，最高得4分。

	总分
	100分


第四章  拟签订的合同文本
  榆林市中医医院优势学科医疗设备购置项目（货物类）

（包X）采购合同
需方（甲方）:榆林市中医医院

供方（乙方）: 

合同签订地点：榆林市中医医院   

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，就乙方向甲方供货事宜，双方本着平等自愿、友好协商的原则，在遵守招标文件、投标文件所有条款规定基础上，经双方协商一致同意签订本合同。

一、供货清单

	序号
	设备名称

（注册证名称）
	规格型号
	数量
	单位
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	总金额（大写）： _______ (¥       元）（含税）


（注：若设备在甲方提供的用电电源基础上有其他特殊要求的、设备机房需做改造的由乙方负责完成（包括电缆电源专用箱、射线警示灯、墙壁开孔、地板加固、加装防护等设施设备用工用料费用）。

二、1.交货地点：榆林市中医医院（设备安装点）。 

2.交货注意事项：交货前与院方主管科室等部门联系做好设备进场前期准备工作，进场时和进场后必须严格按照相关部门要求开展工作。

3.设备安装前需要主动与项目单位主管部门对接，协商安装事宜。

4.设备安装后负责清理安装时所产生的垃圾及外包装。

三、1.交货期：包1：合同签订之日起90天。包2、3、4：合同签订之日起60天。
2.安装期：设备到场后，乙方需在15天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准。

四、合同价款
1. 合同总价是投标产品在使用地点达到正常使用条件下所包含的所有费用，包括：新产品供应价、运杂费(含保险)、调试费、培训费及其它相关费用，进口设备包含海关税及附属税、手续费等所有税、费。

合同总价一次包死，在合同执行期间不受市场价变化的影响。

五、付款方式

1.合同签订30日后支付合同总价款的60%；

2.设备安装验收合格后，试运行满足甲方使用需求，90日内支付合同总价款的40%。

3.乙方指定收款银行账户信息:

1)公司名称：            

2)开户行名称：         

3)帐号：               

4.甲方付款前，乙方应当按照甲方要求提供正规等额税票，否则甲方付款时间相应顺延；同时甲方内部报账付款流程期限导致不能按期付款的，付款时间相应顺延，不属于违约，无需承担违约责任。

六、运输

1.运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、装卸费、搬运费等全部费用。

2.运输方式：乙方自行选择。

七、售后服务

1.质保期:从设备安装验收合格之日为：关节镜2年、超声治疗仪3年、其余产品1年（如生产厂家或中标单位在投标文件内体现质保期优于前述要求的以投标文件为准。）质保期内设备需要进行无偿的、定期的维护和保养。

2.质保期内服务：在质保期内（质保期起始日期应为安装验收合格之日起），乙方在接到用户对所购设备进行维修的要求后，应在4小时内给予答复，并派出合格的维修人员在1个工作日内到用户现场进行维修服务。若因设备质量造成损害，全部费用由乙方自行支付；若需将产品送回生产厂维修，乙方还应支付维修设备所需的往返全部费用。

3.质保期外服务：在质保期后设备终身维修，维修时只收取零配件成本价格费用，免收其余一切费用。

4.大型设备应当提供维修维护手册、常用备件（包括耗材）与易损零部件的清单及价格表。

5.有故障代码和维修密码的设备应提供故障代码表及维修密码，带有软件的设备应提供软件备份。

八、质量保证

1.乙方设备及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常、配置合理，满足标书要求。

2.所投产品必须是最新工艺生产的最新产品，产品因原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由乙方负责解决并承担全部维修、更换费用，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

3.乙方应保证合同项下所供设备是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。

4.乙方应保证其设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5.根据检验结果或者在质量保证期内，如果设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

6.乙方设备经过国家法定部门鉴定和注册。

7.乙方设备必须性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

九、检验和测试

1.甲方或其代表应有权检验和测试产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知乙方。

2.检验和测试在甲方指定的地点或单位进行，以出具合格的检测报告为准。

十、技术服务

1.技术资料：提供产品合格证和使用说明书(中文)以及产品图纸（特种设备需提供全套的设计、制造、安装、施工等技术图纸）。

2.技术培训：

1)内容：应包括设备原理、使用操作、保养维修技术，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。

2)地点：按照甲方要求。

3)人员：按照甲方要求。

4)费用：已包含在合同总价内，甲方不再另行支付。

十一、验收

1.设备到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后通知医院验收。需商检的进口设备，必须提供商检证明到当地商检部门登记或邀请当地商检部门的商检人员参加验收，所产生的一切费用由乙方负责。

2.甲方根据合同要求对设备进行验收、确认设备产地、规格、型号和数量。如有必要可通知招标代理机构并邀请有关专家验收。

3.验收合格后，甲乙双方填写设备安装验收单，并向使用单位提交设备所包含的所有资料。以便使用单位日后管理和维护。

4.验收依据：合同文本、招标文件、投标文件以及国内相应的标准、规范。

5.乙方提供《项目实施报告》且评价达到“满足”或“基本满足”。 

6.负责办理国家规定的使用许可证或其他质检计量检定证书。

十二、安全责任

1.乙方在运输、装卸、安装调试设备时，应当注意严格按照安全规范操作，若发生人身损伤或者设备损坏等事件时，由乙方承担全部赔偿责任和法律责任。

2.本合同所约定的设备在交付甲方前，设备可能存在毁损、灭失等风险全部由乙方承担。

十三、违约责任

本合同履行过程中，乙方违反本合同任一条款时视为违约，乙方应当赔偿甲方因此造成的一切损失，并向甲方支付本合同总价款30%的违约金。乙方未按合同要求提供货品质量不能满足技术要求，甲方有权单方解除本合同，乙方应当赔偿甲方因此造成的一切损失，并向甲方支付本合同总价款30%的违约金。乙方逾期供货，每逾期一日，须向甲方承担合同总价款千分之一的违约责任，逾期供货超过3日的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担合同价款30%的违约责任。乙方发生其他违约行为时，甲方可以按照《民法典》的规定要求乙方承担相应的违约责任。

十四、争议解决方式

本合同在履行过程中若发生任何争议，双方均应友好协商解决，协商不成时，双方均同意向甲方所在地人民法院起诉解决。

十五、其他条款

1.本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商签订书面补充协议，补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自甲乙双方签字并加盖公章之日起生效。

3.本合同一式伍份，甲方持肆份，乙方持壹份，均具有同等法律效力。

需方（盖章）：                 供方（盖章）：

单位名称：榆林市中医医院       单位名称：

联系电话：0912-7990786         联系电话：

需方代表签字：                 供方代表签字：

签订日期：    年   月   日

附件：

廉洁购销承诺书

为了加强医院行业作风建设，进一步规范药品、设备、耗材、医疗物资等方面购销行为，防止发生各种牟取不正当利益的违法违纪行为，促进双方合作的公平、公正性，特此承诺：

1、本院和药品、设备、耗材、医疗物资等经销单位必须共同遵守招标采购相关政策及规章制度，未经招标采购的药品、设备、耗材、医疗物资一律不得进入本院。

2、经销单位提供给医院的药品、设备、耗材、医疗物资必须符合国家质量标准，及时配送，不得发生断货情况，因特殊原因无法供货时应提前30天与医院相关科室取得联系，如发现假劣或质量存在问题的，将立即进行停用并扣发该项产品货款。本院严禁发生断货不做计划、货到不给入库、入库不给出库等刁难供货商行为，如有发现严肃处理。

3、进入医院的药品、设备、耗材、医疗物资一律由各归口科室管理，经销单位不得将药品、设备、耗材、医疗物资直接委托临床医生进行销售，不得到归口管理科室及采购人员的家中洽谈业务，不得到门诊部或病区私下向临床医务人员进行任何形式的促销活动，不得以任何形式给临床医务人员促销费、开单费、提成费等好处。

4、药品经销单位的新药宣传推广工作，可通过医院药事委员会或分管领导批准后公开组织，不准药商代表个人在诊室及病区进行药品宣传和临床促销，干扰正常诊疗工作程序。

5、药品、设备、耗材、医疗物资经销单位或代理人在销售过程中存在商贿等不良行为，或给医务人员提出开方，统方等不合理要求的经调查情况属实的取消供货资格。

6、医院工作人员不得以任何借口向药品经销商家索要宣传费、开单费、回扣、提成等；不准借考察、学习、参观之名让药品经销单位报销应由医院、科室和医务人员开支的费用。

7、招标后药品、设备、耗材、医疗物资价格仍然较高时，医院将与经销单位进行二次议价，如议价未达成一致，院方将有权终止该项产品的招标使用。

8、各药品、设备、耗材、医疗物资经销单位如有违以上承诺，医院有权终止与其业务关系，经销单位要承担相应的法律责任，医务人员违反本承诺，药品经营单位和人员可向医院纪委反映举报，如情况属实，按有关规定给予处罚处理。

经销单位：                                 （盖章）       

经销单位负责人：       

榆林市中医医院纪委：                       （盖章）

日   期：     年   月    日

榆林市中医医院廉洁购销合同

甲方：榆林市中医医院             
乙方：             
    为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生领域医疗物资购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
    一、甲乙双方在药品、医疗设备、医疗耗材、后勤办公用品等产品的购销行为时应严格遵照《民法典》进行。
    二、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对采购物资及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
    三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的财物，应予退还，无法退还的，应如实向医院纪检监察室反映情况后进行处理。
    四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
    五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
    六、乙方指定        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、科室负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
   七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上一级卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。
   八、本合同作与供货合同一并执行，具有同等的法律效力。
   九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：
法定代表人（负责人）：             法定代表人（负责人）：
经办人签名：                         经办人签名：
年      月      日                   年       月      日

	政府采购项目货物验收入库报告单

	采购单位
	　

	采购项目
	　

	项目编号
	　
	合同金额
	¥:

	
	
	验收时间/地点
	　

	供货单位
	　

	开户行
	　
	账号
	　

	联系人
	　
	电话
	　

	  供货单位：（盖章）
	   使用单位验收意见：（盖章）



	 签字：
	
	签字：
	　

	　
	年     月   日
	　
	年   月   日

	采购内容

	采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价


第五章  采购需求及要求

包1：

需求一览表：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	限价（万元）
	备注

	1
	大型数字减影血管造影机
	台
	1
	600.00
	允许采购进口产品

	2
	主动脉内球囊反博泵
	台
	1
	64.60
	

	3
	智能步行监测分析系统
	台
	1
	10.90
	

	4
	智能心身评测分析系统
	台
	1
	25.00
	

	5
	体外反博系统
	台
	2
	44.00
	

	合计
	
	6
	744.50
	


技术要求： 

1、大型数字减影血管造影机

	序号
	技术参数要求

	1
	满足腹部，神经，血管及心脏等介入放射学检查与治疗

	2
	投标机型要求x射线管与整机为同一品牌

	3
	机架系统（C 型臂）

	3.1
	落地式或悬吊式全自动单向C型臂

	3.2
	机架系统机械轴≥3 轴

	3.3
	机架系统所有轴全部为电动而非手动

	3.4
	不需要移动床面，机架可位于床的头侧及左右两侧进行透视和采集

	3.5
	C臂的滑动轴、旋转轴和主轴旋转时三个轴的中心点保持一致，即单独旋转任何一轴都不改变视野中心，二轴或三轴同时旋转也不改变视野中心

	3.6
	C型臂能从多方切入无显示死角

	3.7
	C型臂有效弧深≥100cm

	3.8
	L臂旋转范围≥180°

	3.9
	床旁智能手柄控制机架和床的运动

	3.10
	落地机架旋转轴旋转角度范围：LAO≥100° RAO≥100°

	3.11
	落地机架滑动轴旋转角度范围：CRA≥45° CAU≥45°

	3.12
	C 型臂最大旋转速度：≥20°/秒

	3.13
	平板及球管具有碰撞保护功能

	3.14
	机架各臂能单轴、双轴或三轴同时运动

	3.15
	实时数码显示所有C型臂旋转角度信息

	3.16
	可由用户设置并存储机架位置：≥60 种，能实施自动复位功能

	4
	导管床系统

	4.1
	落地式导管床，床面为碳纤维合成并有床垫

	4.2
	承重：≥200Kg

	4.3
	床长（不含延长板）≥310cm

	4.4
	床宽≥45cm

	4.5
	纵向移动≥130cm

	4.6
	横向移动≥28cm

	4.7
	水平旋转≥270°

	4.8
	垂直移动范围≥30cm

	4.9
	床面最低高度≤80cm

	4.10
	床面最高高度≥105cm

	4.11
	床面移动有电动模式和手动模式

	4.12
	具备床旁触摸屏，床旁触摸屏允许定制账号

	5
	X 线发生器系统

	5.1
	▲高频逆变高压发生器，功率≥100KW

	5.2
	高压逆变频率≥50KHz

	5.3
	管电压范围 50-125kV

	5.4
	最短曝光时间≤1ms

	5.5
	全自动智能曝光控制

	6
	球管系统

	6.1
	高速旋转阳极球管，阳极转速≥7000转/分

	6.2
	▲管套热容量≥6.9MHu

	6.3
	最大管电流≥1000mA

	6.4
	球管带≥3档的铜滤过片

	6.5
	球管阳极散热功率≥6500W

	6.6
	球管焦点≥3个, 带有焦点自动切换功能

	6.7
	大焦点≥1.0

	6.8
	中焦点≥0.6

	6.9
	小焦点≤0.3

	6.10
	▲大焦点功率≥100kW

	6.11
	中焦点功率≥48kW

	6.12
	小焦点功率≥20kW

	6.13
	球管制冷采用循环水冷和油冷双重冷却，或直接油冷

	6.14
	球管阳极热容量≥3.5MHU

	6.15
	球管内置栅控技术

	6.16
	30分钟以上连续透视功率≥3200W

	6.17
	最大透视功率≥4500W

	7
	数字化平板探测器

	7.1
	采用非晶硅数字化平板探测技术

	7.2
	平板有效探测面积要求边长≥29cmx30cm

	7.3
	平板内外部结构全部为整板，非拼接板

	7.4
	四视野可变 

	7.5
	平板像素大小要求≤210微米

	7.6
	平板像素矩阵≥1500x1500

	7.7
	平板采集模式DQE≥77%

	7.8
	平板探测器外壳具有控制面板，可对机架以及导管床进行控制

	8
	透视与采集

	8.1
	数字脉冲透视

	8.2
	最大脉冲透视频率≥30 帧/秒

	8.3
	可进行减影透视和非减影透视

	8.4
	具有透视路图功能

	8.5
	透视末帧图像保持

	8.6
	在无 X-Ray 射线条件下，可进行视野大小的调整

	8.7
	透视图像存储图像数量≥900幅，存储时间≥60秒

	8.8
	透视图像存储，在透视采集结束前和透视采集结束后都可以进行

	8.9
	具有实时DA采集和实时DSA采集功能

	8.10
	采集矩阵：≥1024x1024，≥14bit

	8.11
	心脏采集模式，最大脉冲≥30 帧/秒

	8.12
	外周采集模式，最大脉冲≥7.5 帧/秒

	8.13
	具有下肢非步进连续血管造影功能

	8.14
	下肢血管造影实时减影

	8.15
	具有三维采集模式，最大角度≥200°最快速度≥40°/秒

	8.16
	在所有视野下均可以进行三维采集

	8.17
	采集序列可进行分段设计程序，并且每段曝光时间均可在曝光过程中手动中止并自动进行下一段曝光程序

	8.18
	透视序列或采集序列缩略图多幅显示

	8.19
	具有透视存储序列和采集序列回放功能

	9
	高级功能

	9.1
	提供厂家数字平板血管机高清类CT扫描和重建协议，单次旋转采集图像：≥600幅，有效覆盖范围：≥200°

	9.2
	≥4种FOV可选择，≥3种重建模式

	9.3
	最大采集帧率≥50帧/秒

	9.4
	能提供软组织成像功能

	9.5
	可轴位、矢状位、冠状位及斜位横断面显示，可同时显示≥4个断面影像，观察层厚及窗宽窗位可调

	9.6
	采集完成后，可自动传输至后处理工作站，自动影像重建

	9.7
	各厂家提供现有最新高清低剂量影像平台

	9.8
	具有冠脉支架的增强精细显示功能

	9.9
	具有减影3D功能

	9.10
	减影3D的蒙片采集与造影采集可全自动一次完成

	9.11
	具有多容积三维快速重建、同步追踪和影像融合三种技术

	9.12
	提供下肢血管连续跟踪造影功能（非步进或步进式血管造影功能）

	9.13
	全下肢的蒙片采集与造影采集可全自动一次完成，无需手动操作

	9.14
	下肢血管跟踪造影可实时减影

	9.15
	提供多容积三维影像融合技术，一次三维采集同时获得血管、骨骼、弹簧圈/支架植入物、软组织断面、仿真内窥镜等多种三维容积图像

	10
	主机系统工作站

	10.1
	具有病人登录及检索功能

	10.2
	主机具有图像处理功能，能够自动和手动对图像进行定标

	10.3
	主机具有长度测量及分析功能、血管狭窄分析功能、心室功能分析功能、具备中心线法室壁运动分析功能

	10.4
	需提供心脏冠脉支架精显功能

	10.5
	需提供三维重建软件包，实现3D 重建功能。后处理 3D 动态重建功能。

	10.6
	主机硬盘图像存储 1024x1024 矩阵，12Bit，容量≥68000 幅

	10.7
	主机系统显示器为≥19 英寸彩色显示器

	11
	显示器吊架及医疗专用黑白显示器

	11.1
	控制室1个≥ 19 英寸医用专用图像显示器显示实时图像

	11.2
	操作室2个 ≥19 英寸医用专用图像显示器分别显示实时图像和参考图像

	11.3
	≥19 英寸医用专用图像显示器分辨率≥1024X1280，可视角度≥170°

	11.4
	≥4监视器吊架

	12
	原厂后处理工作站

	12.1
	需提供原厂生产工作站，GE提供AW 4.7， 西门子提供Syngo X，飞利浦提供interventional workspot，其他厂家提供相应最新工作站。

	12.2
	工作站可浏览和处理同一厂家的 CT、MR 及 PET 的图像

	12.3
	可进行图像二维和三维后处理，包括图像全幅和局部放大；多幅图像显示；图像边缘增强、边缘平缓；图像正负像切换

	12.4
	DVD/CD 刻录图像存储：配备全兼容性的 CD 刻录系统，图像输出格式可多种选择（DICOM 格式，MPEG、AVI），所刻光盘可在普通 PC 机上回放

	12.5
	USB 图像输出，图像输出格式可多种选择（DICOM 格式，MPEG、AVI）

	12.6
	工作站胶片打印功能

	12.7
	工作站端口开放，可与其他支持标准 DICOM3.0 的影像设备和 PACS 相连

	12.8
	三维采集后，图像自动传输至工作站

	12.9
	具有 VR 重建，MIP 重建，透明化重建，仿真内窥镜的重建功能

	12.10
	具有能够同时从内和从外观察血管的壳状重建功能

	12.11
	具有3D图像与断面图像同屏显示功能

	12.12
	具有断面图像冠状位/矢状位/轴位同屏显示功能，并且可以随时切换。

	12.13
	具有3D图像与断面图像同屏联动功能

	12.14
	具有工作站血管狭窄分析功能

	12.15
	具有工作站心室功能分析功能

	12.16
	具有工作站中心线法室壁运动分析功能

	12.17
	下肢血管造影采集完成后，自动形成自动拼接的无缝的全下肢图像

	12.18
	工作站内存≥12GB，工作站硬盘≥1TB

	12.19
	工作站 CPU 为 Intel Xeon CPU，双 CPU 四核心， 主频≥3.0GHz

	12.20
	工作站彩色液晶显示器≥19 英寸 2 台

	12.21
	提供标准 DICOM3.0 接口

	13
	其它

	13.1
	提供远程维修接口、相机数字化接口、高压注射器接口、对讲系统

	13.2
	提供悬吊式手术灯、提供红外遥控器

	14
	射线防护

	14.1
	具有床旁剂量控制≥2 挡

	14.2
	床旁射线防护帘、悬吊式射线防护屏

	15
	附属设备

	15.1
	高压注射器1套、医用铅衣（男款5套、女款带袖4套、儿童款1套）共10套、铅裤10套、铅帽10个、可移动铅防护屏1套、铅当量0.25的铅眼镜5个、铅当量为0.025的介入防护手套2副、临时起搏器1台、治疗车3个、器械车1个、铅衣架1个、注射泵1台、心电监护仪1台

	16
	设备使用年限≥8年

	17
	在医院现有机房设施布局基础上完成设备安装，需要改造部分所产生的一切费用由中标单位承担。含：电源线缆（现有配电箱至设备间和机房部分）、设备专用配电箱等


2、主动脉内球囊反搏泵

	序号
	技术参数要求

	1
	支持成人及儿童的心脏功能

	2
	显示屏≥10英寸

	3
	波形显示：ECG，AP ，AUG波形等

	4
	生理数据：心率，被辅助收缩压、舒张压、平均压、反搏压，无辅助收缩压、舒张压、平均压等

	5
	可显示电池容量，氦气瓶容量；电池工作时间≥1小时

	6
	具有报警显示功能，并打印最近100次报警记录

	7
	具备自动、手动切换等≥2种模式，工作模式转换过程不影响正常反搏、设备自动保留原有设置

	8
	自动模式：可自动选择信号源、触发模式、时相算法、实时评估ECG导联状态、自动选择最佳ECG导联

	9
	手动模式：可以选择信号源、调整时相、选择ECG导联

	10
	具备Pattern、Peak、Aifb、起搏器V、A-V、起搏器A、AP触发模式

	11
	具备实时计算排气速度，评估R波排气安全

	12
	辅助频率：1:1/1:2/1:4/1:8

	13
	最大反搏频率≥200次／分钟

	14
	反搏容量：0-50ml，调整精度≤0.5ml

	15
	具备自动补充气体功能

	16
	驱动气体：氦气（增加氦气瓶≥2个）

	17
	可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息

	18
	具备开机自检功能

	19
	配备心电转接线≥2条

	20
	提供该设备非标的电源连接线及其他外接转换口

	21
	设备使用年限≥6年


3、智能步行监测分析系统

	序号
	技术参数要求

	1
	所提供的产品硬件与软件为同一生产企业

	2
	▲多种参数集成一体机监测：同时检测7导心电，血压，血氧，心率，呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能

	3
	传输方式：非网络/WIFI无线远距离传输，无遮拦通讯距离≥50米

	4
	支持血压预警后的手动测量及数值手动填写记录

	5
	支持生理参数预警，生理参数预警范围支持自定义

	6
	具有自动统计6分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、呼吸率、步数及数据趋势分析功能

	7
	六分钟步行试验过程中工作站软件界面显示心率、呼吸率的实时统计曲线，生成趋势图，趋势图上每个点的数据支持鼠标点击查看

	8
	支持六分钟步行试验过程中异常心电的实时自动及手动记录

	9
	工作站软件实时显示七导联心电图，系统可实现单个心电导联图增益0.5,1.0,2.0倍，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，并自由截取打印任意心电图作为检测心电图

	10
	根据患者试验检测结果，自动制定运动康复处方和医生编辑自定义个性化运动康复处方，包括靶心率、安全心率范围、运动模式、时间、节律、频率、注意事项等，支持多种靶心率计算方式

	11
	具有统计步数、计圈及测算距离的功能，支持自动与手动计圈的自由选择，自动计圈功能为一体机内置左右两侧可根据场地自由切换，精准测距误差≤3米

	12
	具有身份识别读取功能，信息自动录入功能

	13
	具有运动前后疲劳/呼吸等级自评定功能

	14
	具有医疗监测工作站，电脑为触控一体机，配备专设的六分钟步行试验工作站软件，非康复管理系统或心电管理系统软件，系统全程智能语音指导提示患者做六分钟步行试验及智能计时

	15
	具有紧急停止功能，六分钟步行试验过程中针对紧急情况，终止试验功能并出具试验报告，报告内包含试验终止前患者的各项生理参数、实际步行圈数及距离，生理参数趋势图等信息，分析试验终止原因

	16
	具有 6 分钟步行试验功能：支持6分钟步行试验全程实时指导检测，设备开机自动连接，数据实时传输与实时显示、实时存储

	17
	具有肺功能检测仪，支持六分钟步行试验前后对患者进行FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575等参数的检测与测量，测量容量范围为0-10L、容量精度为±0.05L,流速范围为0L/s-16L/s、流速精度±0.2L/s

	18
	支持六分钟步行试验前后的患者FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575等参数检测值的对比及数据分析

	19
	支持T-V容积图、F-V流量图运动前后对比

	20
	工作站软件支持一键式直接获取患者六分钟步行试验前后肺功能各项指标的测试数据，并于工作站软件界面实时显示，形成实验前后的对比图，检测结果于六分钟试验报告中显示

	21
	具有心率变异分析功能，并出具HRV分析报告，报告内包含散点图、时域与频域分析指标、RR间期分布直方图

	22
	心电图自动识别功能，异常心电识别包括心脏停搏、室颤/室速、连续室早、两个室早、二联律、三联律、R on T、早搏、室速、室缓、漏搏、起搏器未起搏和起搏器未俘获。可手动记录异常事件

	23
	具有自动生成 6 分钟步行试验报告功能，报告内容需有：患者基本信息，心率、呼吸率、血氧、步数的静息期、试验中每分钟、恢复期的数据统计，心率、运动速率、血氧、呼吸频次的数据趋势分析，步行圈数、步行距离，实际距离与预测距离占比，心肺功能评级，Mets值，步态情况，运动处方，Borg评级，运动前中后心电图、心率变异分析、异常心电记录，运动前后肺功能检测各项指标及对比图，T-V容积图和F-V流量图等

	24
	需配置集成化、智能化、自动化设备

	25
	需建立院内医学数据库，试验监测数据具有独立性、保密性，数据不上传到院外

	26
	设备使用年限≥6年


4、智能心身评测分析系统

	序号
	技术参数要求

	1
	可提供独立诊断评测移动医疗推车，双屏≥1080P 显示触控一体机

	2
	操作系统为 Android或其他系统

	3
	多参数一体机实现对患者心理评测过程中的 7 导心电、血压、血氧、心率、呼吸率等实时监测

	4
	七导联心电图，可实现单个心电导联图增益 0.5,1.0,2.0 倍；心率监测范围：15 次/分～300 次/分，允许误差±1bpm

	5
	成人血压测量范围：收缩压：30~255mmHg，平均压：20~235mmHg，舒张压：15~220mmHg，测量精度：≤5mmHg

	6
	血氧：光学测量法.测量范围：70%~100%，精度：2~3%

	7
	医疗监测工作站全程智能语音指导提示患者做评测及智能计时

	8
	采用二级权限管理，管理员可以进行医患信息追踪，医生可以登录账户进行报告电子签名

	9
	▲具有心理评测：具有认知、生活质量、精神心理状态、个性特征、睡眠质量评测分析，同时结合答题时间、反应速度、面部表情分析、心率变异分析等

	10
	具有认知功能的评测：通过简易精神状态量表（MMSE)对患者进行定向力、记忆力、语言能力等的测评

	11
	具有精神心理状态评估：通过常用量表症状自评量表（SCL-90）、汉密尔顿抑郁量表评测（HAMD）、汉密尔顿焦虑焦虑量表评测（HAMA）、焦虑自评量表（SAS）、抑郁自评量表（SDS）等等对患者进行精神心理状态评估；设备可自添加其他精神心理生活量表

	12
	具有生活质量/人格/睡眠评估：通过生活质量测定量表（WHOQOL）、艾森克个性测验（EPQ-RSC）及匹兹堡睡眠质量指数量表检查（PSQI），可实现对患者在生活质量/人格/睡眠方面的评测

	13
	系统可生成专业的评测报告及打印，包括生理指标分析，生理参数记录分析图谱，心理评测分析，心理评估时间趋势，心理评估表情变化趋势，评测有效性分析，神经调节能力分析，心率变异性分析，心电图等

	14
	系统具有面部分析：面部表情变化、微笑程度、黑眼圈、色斑指数等可直接分析情绪变化和疲劳程度

	15
	提供α脑波、原野、天空、清晨、初雪等多种环境模拟

	16
	具有心率变异分析功能，并出具 HRV 分析报告，散点图、时域与频域分析指标、RR 间期分布直方图

	17
	便捷可视化功能，支持双屏显示，医生可全过程观察患者检测过程中的生理心理参数变化及心电变化

	18
	建立本地医学数据库，数据不上传院外服务器试验监测数据具有独立性、保密性，数据不上传到院外

	19
	配置要求智能生理心理分析评测软件 1 套，评测移动医疗推车 1 台（含双屏≥1080P 显示触控一体机），品牌打印机 1 台

	20
	设备使用年限≥6年


5、体外反博系统
	序号
	技术参数要求

	1
	心电参数

	1.1
	心电导联：标准三导联

	1.2
	心率显示：35次/min～165次/min时，心率显示误差≤2次/min，心率与脉率同频双显示

	2
	脉搏参数：

	2.1
	血氧显示：70-100% + 2%

	2.2
	脉搏显示：35次/min～165次/min时，脉率显示误差≤2次/min

	3
	触发模式：

	3.1
	▲心电R波正负触发

	3.2
	具有房颤病人触发模式

	3.3
	设有体外反搏压力微调模式，并且多级可调节

	4
	多重保护措施及保护显示

	4.1
	早搏触发排气保护，并在显示器中显示早搏心电波形，治疗继续进行

	4.2
	过早充气和过迟排气保护，停机后电磁阀延续排气

	4.3
	具有自动压力过高保护限制保护

	5
	时间设定

	5.1
	治疗时间可调，治疗完成后自动停机

	5.2
	空气压力泵运行时间累计记时

	6
	具有压力调控功能

	7
	整机噪音≤64db(A)

	8
	具有充、排气点辅助设定系统

	9
	设备使用年限≥6年


说明：标“★”号为实质性技术指标参数，不满足即否决投标，标“▲”号为重要技术指标参数，未标记为一般技术指标参数
包2：

需求一览表：

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	限价（万元）
	备注

	1
	头架（附带头圈及软轴自动牵开系统）
	个
	1
	36.00
	允许采购进口产品

	2
	双极电凝器
	台
	1
	19.88
	允许采购进口产品

	3
	动力系统器械
	台
	1
	15.00
	允许采购进口产品

	4
	动力系统
	台
	1
	50.00
	允许采购进口产品

	5
	短波治疗仪
	台
	1
	4.00
	

	6
	深层肌肉刺激仪
	台
	2
	12.00
	

	合计
	
	7
	136.88
	


技术要求：
1、头架（附带头圈及软轴自动牵开系统）
	序号
	技术参数要求

	1
	头部固定系统

	1.1
	铝镁合金制造

	1.2
	头夹：

	1.2.1
	三钉式固定，可同步对头部加压，三钉呈等腰三角型分布

	1.2.2
	具有压力指示计（0~80pound），三钉分开单独加压

	1.2.3
	双钉侧摇杆臂可旋转，可根据颅型对固定的位置进行角度校正。颅钉与颅骨的固定角度90°

	1.2.4
	内置弹簧卡锁

	1.2.5
	可满足仰卧、俯卧、侧卧等不同体位

	1.3
	万向轴连接器：

	1.3.1
	可三维立体空间各角度360°旋转

	1.3.2
	球头关节结合紧密，球头表面光滑

	1.3.3
	配合头夹能够满足各种手术体位要求

	1.4
	底座：

	1.4.1
	具有绝缘垫

	1.4.2
	具有动态安全锁，可单手柄双锁定

	1.4.3
	手柄为黄金把手设计

	1.4.4
	端臂间距可调，可匹配任何型号手术床。末端支杆直径≥19mm，长度≥210mm，间距130-205mm可调。

	1.5
	头钉：成人型、儿童型可重复使用不锈钢头钉

	1.5.1
	头钉具有单独的医疗器械注册证，且和头架属同一品牌

	1.5.2
	钢制材料

	1.5.3
	具有阻尼垫

	1.5.4
	可精准穿透

	2
	头圈脑牵拉系统

	2.1
	头圈： 

	2.1.1
	环式设计，0-180°可调，可全方位360°连续牵拉

	2.1.2
	可以作为内置手架使用

	2.1.3
	采用内燕尾槽设计，使蛇形臂安装牢固

	2.2
	软轴牵开器： 

	2.2.1
	具有9”、12”各种长度供选择，具有头架牵开、床旁牵开等多种牵开方式

	2.2.2
	软轴固定硬度可以连续调节

	2.2.3
	软轴球表面采用特殊工艺处理可避免显微镜下反光

	2.2.4
	可快速插入或释放脑压板

	2.2.5
	蛇臂球节大小均匀一致，长度≤7mm

	2.3
	脑压板：

	2.3.1
	具有各种型号及尺寸脑压板:常规脑压板、显微脑压板、渐细形脑压板、带齿显微外科脑压板、带钩显微外科脑压板、血管脑压板等

	2.3.2
	可快速卡入软轴牵开器端口

	2.3.3
	脑压板采用特殊表面哑光工艺处理，避免显微镜下反光

	2.3.4
	由记忆金属制成

	3
	配置要求

	3.1
	手术头架：一个底座、一个旋轴连接器、一个颅骨固定架、三套成人可重复使用头钉、壹套儿童可重复使用头钉

	3.2
	脑牵开系统：一套（头圈1个、≥9寸牵开臂3个、支撑托架2个、支撑杆2个、脑棉托盘1个、微型夹钳1把、弯形拉钩叶片10把、2mm微型拉钩叶片3把、4mm微型拉钩叶片3把、3mm血管拉钩叶片2把、5mm血管拉钩叶片2把、7mm血管拉钩叶片2把、调节扳手2个、灭菌盒1个）

	4
	使用年限≥6年


2、双极电凝器
	序号
	技术参数要求

	1
	可进行动态监测，自动提示异常信号

	2
	主机智能控制，可主动降低功率

	3
	消除火花

	4
	采用单旋钮调节功率，电极输出可调

	4.1
	宏双极：10w-50w

	4.2
	▲微双极：0.1w-10w，0.1w可调

	5
	使用单踏板脚踏开关激活电凝器

	6
	具有两档输出模式，适合所有电凝使用

	6.1 
	标准模式：适用于颅内以及颅底各部位

	6.2
	强制模式：适用于头皮等其他血管比较丰富的部位

	7
	低阻抗匹配输出，不粘镊

	7.1
	具备多种型号（包括特殊型号T型垂体镊、环形电凝镊等）及材质可供选择，可满足不同类型手术需求

	7.2
	可高温高压灭菌

	8
	具有自动凝功能

	9
	具有开机自检功能

	10
	需配置：主机1台、脚踏开关1个、电缆3条、双极电凝镊子3把

	11
	设备使用年限≥6年


3、动力系统器械
	序号
	技术参数需求

	1
	主机－马达连接电缆：

	1.1
	可手控连接电缆

	1.2
	全不锈钢接口

	1.3
	具备安全开关

	1.4 
	可高温高压灭菌重复使用

	2
	低速开颅钻马达：

	2.1
	功率≥180W，最高转速≥1200转/分钟

	2.2
	可与开颅钻头快速拆、接，连接安全开颅钻头

	2.3
	钛合金材料

	2.4
	可高温高压灭菌重复使用

	3
	高速铣刀马达：

	3.1
	▲功率≥140W，最高转速≥80000转/分钟

	3.2
	钛合金材料制造

	3.3
	可高温高压灭菌重复使用

	4
	可旋转脑膜（铣刀）保护鞘：

	4.1
	可旋转铣刀附件在取骨瓣时可自由转弯，一环、二环、三环设计与同样标志铣刀片匹配

	4.2
	不锈钢材质

	4.3
	可高温高压灭菌重复使用

	5
	自停开颅钻头：

	5.1
	和主机为同一品牌，原装钻头

	5.2
	安全自停式

	5.3
	钻头与其他部分可拆分、更换

	5.4
	不锈钢材质

	5.5
	可高温高压灭菌重复使用

	6
	可重复使用铣刀片

	6.1
	二环，与同样标志脑膜（铣刀）保护鞘匹配

	6.2
	不锈钢材质；

	6.3
	可高温高压灭菌重复使用

	7
	设备使用年限≥6年


动力系统器械配置清单

	序号
	名称
	数量

	1
	马达连接电缆
	1

	2
	低速开颅钻马达
	1

	3
	高速铣刀马达（多功能手柄）
	1

	4
	自停开颅钻头
	3

	5
	可旋转铣刀保护鞘
	1

	6
	可重复使用铣刀头
	14


4、动力系统
	序号
	技术参数需求

	1 
	动力主机

	1.1
	彩色液晶触摸屏显示；具有自动识别功能；术前可设定不同参数；实时显示马达转速、转动方向

	1.2
	多语言选择，图形化操作界面

	1.3
	可调节转速控制

	1.4
	常用使用参数可储存

	1.5
	可恢复出厂设置

	2
	具有多功能脚踏，可选择单、双脚踏；防水；可设置马达参数；可调节马达转动方向

	3
	主机－马达连接电缆

	3.1
	可手控连接电缆

	3.2
	全不锈钢接口

	3.3
	具有安全开关

	3.4
	可高温高压灭菌重复使用

	4
	低速开颅钻马达

	4.1
	功率≥180W，最高转速≥1200转/分钟

	4.2
	可与开颅钻头快速拆、接，连接安全开颅钻头

	4.3
	钛合金材料

	4.4
	可高温高压灭菌重复使用

	5
	高速铣刀马达

	5.1
	功率≥140W，最高转速≥80000转/分钟

	5.2
	钛合金材料

	5.3
	可高温高压灭菌重复使用

	6
	高速磨钻马达

	6.1
	一体化设计直接驱动，可选直身、成角手柄或超长成角手柄，一环、二环、三环设计， 与同样标志磨头匹配

	6.2
	钛合金材质

	6.3
	可高温高压灭菌重复使用

	7
	可旋转脑膜（铣刀）保护鞘

	7.1
	可旋转铣刀附件在取骨瓣时可自由转弯，一环、二环、三环设计，与同样标志铣刀片匹配

	7.2
	不锈钢材质

	7.3
	可高温高压灭菌重复使用

	8
	自停开颅钻头

	8.1
	和主机为同一品牌，原装钻头

	8.2
	安全自停式

	8.3
	钻头与其他部分可拆分、更换

	8.4
	重复性使用；不锈钢材质

	8.5
	可高温高压灭菌重复使用

	9
	可重复使用铣刀片

	9.1
	二环，与同样标志脑膜（铣刀）保护鞘匹配

	9.2
	不锈钢材质

	9.3
	可高温高压灭菌重复使用

	10
	磨钻头

	10.1
	可选西瓜磨头、金刚砂磨头、粗糙金刚砂磨头、特粗糙金刚砂磨头、桶状磨头、锥形磨头、螺纹钻头等

	10.2
	同一磨头，可匹配所有长度手柄

	10.3
	可高温高压灭菌重复使用

	10.5
	磨头采用统一标准，适配不同长度可选西瓜磨头、金刚砂磨头、粗糙金刚砂磨头、特粗糙金刚砂磨头、桶状磨头、锥形磨头等

	11
	重复使用耗材

	11.1
	所有耗材（磨头、锯片、钻头、刀头）均为可重复使用，注册证上不可标识一次性

	12
	清洗装载篮

	12.1
	和主机为同一品牌

	12.2
	所有配件均有固定装置

	12.3
	可水洗、酶洗马达手柄内部

	13
	专用保养冲洗适配器转接头

	13.1
	清洗接头可匹配供应室机洗高压水枪注水冲洗，高压气枪吹气风干

	14
	保养油

	14.1
	喷雾式保养油

	14.2
	可匹配高速、低速马达喷嘴

	15
	其他配置

	15.1
	动力系统润滑油、润滑油喷嘴

	15.2
	西瓜磨头、金刚砂磨头、铣刀、磨头固定架

	15.3
	螺纹钻头（硬膜悬吊打孔）

	16
	设备使用年限≥6年


动力系统配置清单

	序号
	名称
	数量

	1
	动力系统主机
	1

	2
	马达连接电缆
	1

	3
	脚踏开关
	1

	4
	低速开颅钻马达
	1

	5
	高速铣刀马达（多功能手柄）
	1

	6
	高速磨钻头
	1

	7
	自停开颅钻头
	1

	8
	可旋转铣刀保护鞘
	1

	9
	多功能手柄套件（硬膜悬吊保护鞘）
	1

	10
	螺纹钻头（硬膜悬吊打孔）
	1

	11
	可重复使用铣刀头
	2

	12
	金刚砂磨头
	2

	13
	西瓜磨头
	2

	14
	铣刀、磨头固定架
	1

	15
	清洗灭菌装载篮
	1

	16
	清洗保养冲洗适配器转接头
	1

	17
	动力系统润滑油
	1

	18
	润滑油喷嘴
	1


5、短波治疗仪
	序号
	技术参数要求

	1
	工作频率≥27MHz，允差±1.5%。

	2
	治疗时间≥5档可调：10min、15min、20min、25min、30min，各档允差±5%，预热时间≤120s。

	3
	治疗模式需有连续和脉冲等模式。

	4
	输出功率≥5档可调：20W、40W、60W、100W、200W，允差±20%。

	5
	脉冲模式：

	5.1
	脉冲调制频率：疏波MF70Hz，密波DF350Hz；允差±10%。

	5.2
	调制波形：方波。

	5.3
	调制脉冲脉宽：疏波2.0ms，密波1.8ms，允差±20%。

	5.4
	调制度：100%。

	6
	输出线长度：≥1100mm，允差±10%。

	7
	可指示输出强度。

	8
	治疗结束具有声音提示和断开输出保护功能

	9
	具有手动调谐功能。

	10
	配备≥四个电子管。

	11
	符合GB 9706.1-2020、GB 9706.203-2020的要求。

	12
	设备使用年限≥6年


6、深层肌肉刺激仪
	序号
	技术参数要求

	1
	具有液晶触控显示屏。可显示转速，电量等，可进行治疗参数设置。

	2
	具有高能锂电池。

	2.1
	电压：24V，允差±10%，

	2.2
	电池容量：≥2600mAh（6节）

	2.3
	续航时间≥3小时。

	3
	振动幅度：6～12mm，可用于上肢、小腿等相对表浅的肌肉放松治疗以及满足大腿、腰背、臀部等肥大肌肉的深部放松治疗需求。

	4
	转速：400～4500rpm可调，步近10rpm，允差±5%，≥400个档位可调，可满足不同病人，不同治疗部位的个性化治疗方案。

	5
	最高振动频率：≥75Hz。

	6
	可智能控制治疗时间，具有自动断电功能，允差±5%。

	7
	主机≤150mm×65mm×330mm，允差：±20mm）。

	8
	噪声：≤60dB（A）。

	9
	▲≥25种按摩头，可更换，可模拟传统按摩手法。

	10
	配置0.8kg、1.0kg两个配重条。

	11
	主机高度≤350mm，手柄配有专用橡胶防滑皮套。

	12
	需有拉杆行李箱。

	13
	设备使用年限≥6年。


说明：标“★”号为实质性技术指标参数，不满足即否决投标，标“▲”号为重要技术指标参数，未标记为一般技术指标参数
包3：

需求一览表：

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	限价（万元）
	备注

	1
	关节镜
	台
	1
	108.00
	允许采购进口产品

	2
	中频脊柱物理治疗仪
	台
	1
	32.00
	

	3
	红外光灸治疗机
	台
	1
	2.00
	

	4
	智能净烟艾灸仪
	台
	5
	30.00
	

	合计
	
	8
	172.00
	


技术要求：

1、关节镜

	序号
	技术参数需求

	1
	摄像主机（1个）

	1.1
	摄像光源数字化记录系统一体主机；

	1.1.1
	摄像系统集成摄像、光源、图像存储管理等≥3个功能，且具有单独的医用液晶显示器；

	1.1.2
	▲视频输出：支持≥3840 x 2160像素,摄像主机可同时连接两路设备进行4K分辨率信号输出

	1.1.3
	视频输入：支持 PIP 模式，支持≥1920 x 1080像素；

	1.1.4
	多视频信号输出接口，种类≥3种，例如：DP接口、SDI 接口、DVI 接口；

	1.1.5
	摄像系统信噪比：≥50dB；

	1.1. 6
	▲手术模式种类：提供肩、膝、髋、踝、肘、腕、可自定义任意手术模式；

	1.1.7
	摄像主机具备USB接口，接口数量≥2个，至少包含一个USB3.0接口；

	1.1.8
	摄像系统主机医用电气安全为CF型设备。

	1.2
	光源

	1.2.1
	具有LED 光源；

	1.2.2
	亮度输出≥1600 流明；

	1.2.3
	支持手动和自动亮度调节；

	1.2.4
	LED光源接口可兼容不同口径的光纤种类≥3个；

	1.2.5
	支持高温高压灭菌，Steris 和 Sterrad 灭菌。

	2
	摄像头（1个）

	2.1
	摄像头传感器 3 CMOS 晶片

	2.2
	摄像头钛金属封装,具备4K标识；

	2.3
	摄像头防水等级≥ IPX7；

	2.4
	支持高温高压灭菌，Steris 和 Sterrad 灭菌；

	2.5
	摄像头接口需有一体式和分体式等≥2 种类型。

	3
	图文管理系统（1个）

	3.1
	图像采集格式为JPEG；

	3.2
	图像采集分辨率≥3840 x 2160

	3.3
	具备声音录制功能

	3.4
	可远程访问手术视频转播；

	3.5
	内置无线wifi 模块

	3.6
	数据存储可手动或自动导出至USB ，iPad ， PACS(DICOM)等；

	4
	显示器（1个）

	4.1
	具有≥32英寸超高清影像系统医用监视器；主机分体式设计

	4.2
	分辨率≥ 3840 x 2160

	4.3
	视角≥178°

	4.4
	扫描格式 16 ：9

	4.5
	与摄像主机需同一品牌

	5
	关节镜及入路系统

	5.1
	关节镜镜体 2套，消毒盒2个

	5.1.1
	直径 4 mm ，30°视角

	5.1.2
	景深：3-100MM

	5.1.3
	(视场角≥105°)高透亮度、高效率光传导

	5.2
	配置关节镜双阀镜鞘2 套

	5.2.1
	配置双阀镜鞘鞘管2个

	5.2.2
	配置双阀镜鞘圆锥闭孔器2个

	5.3
	关节镜与摄像系统需同一品牌

	6
	动力刨削系统

	6.1
	动力主机（1个）


	6.1.1
	自动识别多种手柄，钻、锯、磨均能实现

	6.1.2
	可以同时驱动两把手柄，具有手动开关

	6.1.3
	具有液晶显示屏，支持触摸式操作；支持分屏操作

	6.1.4
	具有故障诊断功能，手柄工作模式和转速记忆功能

	6.1.5
	手术显示器可显示刨削手柄参数及工作状态

	6.1.6
	支持≥40oz-in 扭力

	6.2
	配置手控刨削手柄1个

	6.2.1
	手柄有正转，反转，往复转等≥3种模式

	6.2.2
	最大转速：正/反转最大值：≥8000 转/分；往复转最大值：≥3000 转/分

	6.2.3
	具有手控按钮；可进行手柄开关、方向和转速调节等

	6.2.4
	直排式负压吸引控制开关

	6.2.5
	手柄上具有一键式可拆卸负压吸引开关

	6.2.6
	可以耐受高温高压灭菌

	6.2.7
	单个手柄可兼容2.0mm-5.5mm大小关节镜应用的刨刀、磨头

	6.3
	配置刨削刀头2支

	6.3.1
	4.0mm强力双齿刨刀5支

	6.3.2
	4.0mm卵圆形磨头5支

	6.3.3
	磨锥刀头1支，用于微骨折手术快速钻孔，孔径1.5mm

	6.3.4
	磨锉刀头1支，用于清除骨赘，肩峰下成型，髁肩窝成型等提供平整、光滑的磨面

	7
	配置关节镜专用台车1台

	8
	射频等离子体手术系统1套

	8.1
	用于手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血 

	8.2
	系统包含主机、脚踏、电源线，连接线长度≥3m，脚踏线长度≥4.5m；

	8.3
	工作频率：100KHz±5%；

	8.4
	输出功率≥300W；

	8.5
	抗电击保护类型：I类设备。抗电休克保护程度：BF型；

	8.6
	工作温度：40-70℃；

	8.7 
	具有消融切割、凝固止血等≥两种工作模式，等离子消融切割：1-9

档可调；等离子凝固止血：1-9档可调；

	8.8 
	主机具备自动保护装置；（低温等离子刀头2个）

	8.9 
	▲能自动识别刀头、脚踏开关、电源线，同时在设备上具有相应的显示及提示；能根据不同的临床需求及不同的刀头自动默认能量大小；

	8.10 
	具有故障报警提示、输出正常提示功能；

	9
	配置关节镜基本手术器械

	9.1
	膝关节手术器械：

	9.1.1
	关节镜用探针，3.4mm  (3.4mm尖端带5mm标记，工作长度150mm,直径3.2mm)；（1个）

	9.1.2
	半月板篮钳，3.4mm15°上翘, 1个(工作长度130mm,杆部直径3.4mm)；（1个）

	9.1.3
	半月板篮钳，3.4mm,左弯 （工作长度130mm,杆部直径3.4mm）；（1个）

	9.1.4
	半月板篮钳，3.4mm,右弯 （工作长度130mm,杆部直径3.4mm）；（1个）

	9.1.5
	关节镜用游离体抓钳3.4mm （工作长度130mm,杆部直径3.4mm）；（1个）

	9.1.6
	半月板直篮钳，3.4mm （工作长度130mm,杆部直径3.4mm）；（1个）

	9.1.7
	半月板篮钳右90°直角篮钳；（1个）

	9.1.8
	半月板篮钳左90°直角篮钳；（1个）

	9.1.9
	半月板反咬篮钳。（1个）

	10
	设备使用年限≥8年


关节镜配置清单

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	4K摄像系统
	4K摄像光源一体机
	个
	1

	2
	
	4K摄像头
	个
	1

	3
	
	≥32英寸4K显示器
	个
	1

	4
	
	光纤
	个
	1

	5
	图文管理系统
	图文管理平板电脑
	个
	1

	6
	4K关节镜
	4K 4mmX30°关节镜
	个
	2

	7
	
	膝关节镜双阀镜鞘
	个
	2

	8
	
	膝关节镜双阀镜鞘闭孔器
	个
	2

	9
	动力刨削系统
	刨削主机
	个
	1

	10
	
	手控式刨削手柄
	个
	1

	11
	
	动力创削系统附件强力双齿刀头
	支
	5

	12
	
	动力刨削系统附件磨头
	支
	5

	13
	
	磨锥
	支
	1

	14
	
	磨挫
	支
	1

	15
	基础手术器械
	关节镜用探针，3.4mm
	个
	1

	16
	
	半月板篮钳3.4mm15° ，上翘
	个
	1

	17
	
	半月板篮钳3.4mm杆右弯30°
	个
	1

	18
	
	半月板篮钳3.4mm杆左弯30°
	个
	1

	19
	
	3.4mm游离体抓钳
	个
	1

	20
	
	工作端右开口90°直角篮钳，杆部直径3.4mm，直杆部
	个
	1

	21
	
	工作端左开口90°直角篮钳，杆部直径3.4mm，直杆部
	个
	1

	22
	
	半月板直篮钳
	个
	1

	23
	
	中号反口篮钳，3.4mm
	个
	1

	24
	低温等离子系统
	低温等离子系统主机（含脚踏）
	台
	1

	25
	
	低温等离子刀头
	个
	2

	26
	
	台车
	台
	1


2、中频脊柱物理治疗仪
	序号
	技术参数要求

	1
	具有≥8英寸液晶触摸屏。

	2
	定时范围：1～30min可调，级差1min，治疗结束，停止输出，并发出声响提示。

	3
	内置≥75个处方。具有颈肩模式≥18个、胸背模式≥18个、腰部模式≥20个、组合模式≥18个。

	4
	具有双向对称矩形波。

	5
	载波频率：2000Hz，允差±10%。

	6
	脉冲宽度：250μs，允差±10%。

	7
	输出幅度0～35V可调，分0～99级，允差±10%。

	8
	▲可调制≥15种波形。

	9
	≥12对电极可单独调节电流输出。

	10
	加热温度设定：37℃～41℃五档可调，允差±3℃，可关闭。

	11
	可存储≥40位病人信息，包括姓名、性别、年龄和备注等内容。

	12
	输出电流变化率应≤10%。

	13
	最大输出电流60mA，允差±20%。

	14
	电极垫：12通道加热电刺激输出，人体脊背外形设计，与人体背部充分接触，治疗部位精确控制。

	15
	配置要求：

	15.1
	专用可升降二段多体位医用诊疗床。

	15.2
	腰背部充气气囊和下肢膝关节支撑垫。

	15.3
	喷水壶和无尘纸。

	16
	设备使用年限≥6年


3、红外光灸治疗机
	序号
	技术参数要求

	1
	输出通道：≥2通道。

	2
	支架高度调节范围：460～1400mm，允差±30mm。

	3
	显示方式：数码管显示。

	4
	治疗头：支持三维旋转方向；具有磁吸装置。

	5
	艾灸可集中于病灶。

	6
	红外光波长范围：580nm～1050nm。

	7
	输出光功率：最大≥10W，允差±2W。

	8
	光疗档位：1～3档可调。

	9
	光疗频率≥5档：5Hz、10Hz、25Hz、50Hz、60Hz等。

	10
	艾灸加热温度：100℃～160℃可调，允差±10℃，级差10℃。

	11
	工作时间：1min～99min可调，级差1min，允差±60s。

	12
	具有双重温度保护装置。

	13
	▲红光和艾灸可单独或同时使用。

	14
	具备防倾倒保护功能。

	15
	艾灸治疗时环保无烟，可自动控温。

	16
	设备使用年限≥6年


4、智能净烟艾灸仪
	序号
	技术参数要求

	1
	功能：运用传统明火艾灸，除烟净味，无噪音，可移动，配套督脉灸技术开展督脉灸，万向调节支架，配套多种灸具。适用多种灸法，不用单独铺设排烟管道，适合多种场景下开展艾灸疗法

	2
	智能除烟净味，净化后符合GB/T 1883-2002环境空气标准

	3
	净烟主机尺寸≤30*25*80cm 

	4
	净烟主机功率≤30VA，低压直流静电吸附分解除烟技术，净烟时噪音≤42dB

	5
	烟口进风量  1.0-6.0CFM

	6
	灸具配置聚热板，燃烧艾热利用率≥80%，灸头聚热面直径≥8cm，督脉灸盒设≥5个调节单元，施灸面≥55*15cm可调节幅度8 ～12cm  

	7
	膝关节灸盒施灸面≥35*22cm 高低可调节范围≥8cm，部位灸盒施灸面≥16*22cm，灸材施灸高度≥5cm 

	8
	配置：智能净烟主机1台；聚能灸头 2个；热敏督脉灸盒 1套；可调式部位灸盒1套；可调式膝关节灸盒1套

	9
	设备使用年限≥6年


说明：标“★”号为实质性技术指标参数，不满足即否决投标，标“▲”号为重要技术指标参数，未标记为一般技术指标参数

包4：

需求一览表：

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	限价（万元）
	备注

	1
	种牙机器人
	台
	1
	180.00
	

	2
	超声治疗仪
	台
	1
	76.00
	允许采购进口产品

	合计
	
	2
	256.00
	


技术要求：

1、种牙机器人
	序号
	技术参数要求

	1
	机械臂移动范围(x，y，z)：≥350mm×350mm×350mm；机械臂定位误差：≤0.5mm

	2
	机械臂末端负载：≥5kg

	3
	机械臂臂展≥850mm；机械臂姿态定位误差：≤0.5°

	4
	机械臂可拖动和自动进出口腔内手术区域；

	5
	具备6维力传感器；

	6
	力传感器≥2000Hz

	7
	机械臂具备随动功能，随动延时≤0.2s

	8
	▲相机定位精度≤0.1mm

	9
	▲需有红外光学追踪定位技术

	10
	相机采样频率：≥100HZ（提供第三方检验报告）

	11
	相机视野范围：视场范围≥X：700mm-2700mm，Y：140mm-2500mm，Z：250mm-3200mm；

	12
	相机静态抖动误差≤0.005mm

	13
	相机动态抖动误差≤0.05mm

	14
	相机延时：≤15ms

	15
	导航定位仪术中可移动，可实时位置监控

	16
	可单独使用导航种植模式

	17
	可对单牙、多牙、无牙颌、穿颧种植手术、牙体牙髓手术、自体牙移植等进行步骤规划（提供软件截屏）

	18
	支持所有符合DICOM3.0、STL格式影像文件读取、解析和显示

	19
	支持个性化手术配件设计并导出设计模型

	20
	支持牙冠的放置和植体联动，可进行牙冠的位置、形态设计等

	21
	▲可选择≥5种临床常用品牌的种植体进行植入规划，支持种植体数据的可视化显示

	22
	支持设定植体安全范围，自动检测安全干涉

	23
	可实时显示导航信息，引导机械臂实时定位

	24
	可实时显示清晰的下钻过程中竖直方向和侧向阻力及扭矩数值

	25
	种植机和导航系统可使用一个脚踏控制

	26
	具有术前、术后影像自动融合、术后影像种植体自动提取等功能

	27
	可通过CBCT或口扫进行术后精度评估

	28
	可提供≥3种手术方案

	29
	软件具有二维影像和三维模型

	30
	工作站：CPU：≥i5；内存：≥32G；独立显卡：≥4G；固态硬盘：≥256G、机械硬盘：≥1T

	31
	内置UPS不间断电源，在断电情况下可持续工作≥20分钟

	32
	设备使用年限≥10年


2、超声治疗仪
	序号
	技术参数需求

	1
	用于开角型和闭角型，原发性和继发性青光眼治疗。

	1.1
	可用于不同进展程度的青光眼患者。当药物无法控制眼压时，无论有无青光眼手术史，均可适用。

	1.2
	可明显缓解难治性青光眼疼痛，改善眼表症状

	1.3
	可进行重复治疗，并且重复治疗不会增加并发症风险。

	1.4
	治疗可在手术室和门诊治疗室进行，术式无切口。

	2
	控制台操作方式包括但不限于:控制台触摸屏及按钮方式。

	2.1
	具有连接器，连接耗材治疗探头和定位环的负压吸附系统(含抽吸管)。

	2.2
	具有配套挂架。

	2.3
	具有嵌入式热敏打印机。

	2.4
	双功能踏板具有触发治疗功能和抽吸功能。

	3
	能量源

	3.1
	超声能量输出可调。

	3.2
	能量可聚焦在睫状体上；具有≥6个扇形探头

	3.3
	可设置不同参数和控制治疗程序，可选择6/8/10扇区

	3.5
	治疗时间误差≤0.2s。

	3.6
	工作负压偏差≤±5%。

	4
	超声治疗探头：≥50个

	4.1
	超声工作频率:19~22MHz。

	4.2
	输出声功率:2.6±0.8W。

	4.3
	焦域相关参数

	4.3.1
	换能器到焦平面的距离:10±0.5mm。

	4.3.2
	焦域的三维尺寸:

	4.3.2.1
	焦域深度(DX6):0.20±0.05mm。

	4.3.2.2
	焦域宽度(DY6):3.1±0.5mm。

	4.3.2.3
	焦域长度(L6):3.2±1.2mm。

	4.3.3
	焦域最大声强(Ispta):150±40W/C㎡。

	4.4
	手持式治疗头侧壁手持部位上超声辐射的空间峰值时间平均声强应＜100mW/cm2。

	5
	设备使用年限≥8年


说明：标“★”号为实质性技术指标参数，不满足即否决投标，标“▲”号为重要技术指标参数，未标记为一般技术指标参数
第六章  投标文件格式

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

包    号：       包X         
                 投 标 人：                   

时    间：                   
目  录

资格证明文件

1、身份证明文件

2、资格证明文件
商务及技术文件
1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

7、投标人参加政府采购活动承诺书

8、符合评分标准要求的商务文件

9、投标人须知第10条要求的所有技术文件

10、投标方案或技术方案

11、业绩一览表     

12、投标人须知前附表要求的其他文件

一、资格证明文件

第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　本授权书于       年    月   日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：        
职    务：             身份证号码：             
通讯地址：                                      

邮政编码：                  电话：               

法定代表人及授权代表身份证复印件
	法定代表人身份证复印件

（正反面）
	授权代表身份证复印件

（正反面）


投标人（盖公章） ：                

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：                              
详细通讯地址：                                  
邮 政 编 码 ：                                  
电　　　　话：                                  
注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）

第二部分  资格证明文件
符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）提供2024年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料（格式见附件6-9）

要求：1、以上资格证明文件须提供加盖投标人红色公章的扫描件。

6-1  投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  经审计的财务报告
投标人提供2024年度经审计的财务报告（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明
6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

陕西省采购招标有限责任公司：   

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）：                                    

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：              

日    期：     年      月     日

 6-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：  

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
特此声明。

投标人（盖公章）：                                      

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  

日    期：     年      月     日

6-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）：                                  

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  

日    期：     年      月     日

6-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）：                                  

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                  

日    期：     年      月     日

6-9  证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

1、投标人为经销商的应具备医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应具备医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具备医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

2、投标产品属于进口产品的须提供制造商授权书及相应的完整授权链；

3、投标产品属于放射性同位素和射线装置管理的：①若投标产品为境内生产且投标人为制造商的提供投标人有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：生产、销售Ⅱ类射线装置）；若投标产品为境内生产且投标人为代理商的提供投标人有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：销售Ⅱ类射线装置）及所投产品制造商有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：生产Ⅱ类射线装置）；②若投标产品为境外生产且投标人为代理商的提供投标人有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：销售Ⅱ类射线装置）；③若境内生产的投标产品制造商（或境外生产的投标产品医疗器械注册证上的代理人）到投标人之间存在多级授权的，则需提供完整授权链上的每个经销商的有效的《辐射安全许可证》（种类和范围须包含：销售Ⅱ类射线装置）；④如所投产品已取得辐射豁免备案证明，则仅提供所投产品的辐射豁免备案证明，可不提供《辐射安全许可证》；（仅适用于包1）

二、商务及技术文件

（投标文件格式一）

投标函

 （采购人或采购代理机构名称）   
根据贵方（项目名称、采购项目编号）项目的招标文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（￥：   元）。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

      投标人全称（盖公章）：__________________________

地址：__________________________________________

开户银行：______________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

                 _____年_____月_____日 

（投标文件格式二）

开标一览表

项目名称：　                采购项目编号：             包号：
	投标总价（单位：元）
	交货期
	安装期
	交货地点
	备注

	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人（盖公章）：                            
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          

日    期：                           
注:此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的合计相一致。
（投标文件格式三）

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

包号：
	序号
	产品

名称
	规格

型号
	制造

厂家
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	


投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
所有设备配置清单
自拟

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：
项目名称：
	序

号
	产品

名称
	制造

厂家
	规格

型号
	类别
	认证证书

编号
	数

量
	单

价
	总

价

	（1）强制采购类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）优先采购类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币）
	

	占总价的百分比（%）
	


说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。
投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            

（投标文件格式四）

技术偏离表

项目编号：

项目名称：

包号:       

	序号
	货物名称
	数量及单位
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

（投标文件格式五）

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

包号:        

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	1
	交货期（包1：合同签订之日起90天；包2/3/4：合同签订之日起60天）
	
	
	

	2
	安装期（设备到场后，乙方需在15天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准）
	
	
	

	3
	交货地点（榆林市中医医院（设备安装点））
	
	
	

	4
	付款方式（1.合同签订30日后支付合同总价款的60%；2.设备安装验收合格后，试运行满足甲方使用需求，90日内支付合同总价款的40%）
	
	
	

	5
	质保期（从设备安装验收合格之日关节镜2年、超声治疗仪3年、其余产品1年）
	
	
	

	6
	投标文件有效期（提交投标文件截止之日起90个日历日）
	
	
	

	
	...
	
	
	


声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
（投标文件格式六）

中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式八）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：                        
法定代表人或授权代表（签字或盖章）:                          
日  期：                                           
注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式九）
投标人参加政府采购活动承诺书
（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1．我方所投产品的生产、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2．我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3．对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4．我方提供的货物、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

企业名称（盖章）：

日期：
（二）参加政府采购活动行为自律承诺书
作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他投标人恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务实施过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

企业名称（盖章）：

日期：
符合评分标准要求的商务文件
投标人须知第10条要求的所有技术文件

     投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	完成日期
	业主名称、联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：提供双方签订的合同复印件加盖公章。

投标人（盖公章）：                             
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           

日    期：                            
投标人须知前附表要求的其他文件

附件1：信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）
榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书
市场主体名称：
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：
法人代表：
承诺有效期限：       年      月      日—       年      月      日
承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：
一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：      。
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。
承诺单位（盖章）：                
法定代表人（签章）：                
法定代表人（负责人）身份证号：                
           承诺日期：     
投标信用承诺书

项目名称：

供应商：

统一社会信用代码：                        法定代表人：                 

在本项目  标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：             供应商（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

说明：（1）本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

投标人信用承诺书
供应商：                                                                   
统一社会信用代码：                             法人代表：                  
承诺有效期限：         年      月      日—         年      月      日
在       项目     标段招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。
（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照竞争性谈判文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照竞争性谈判文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。
（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。
法定代表人（签章）：                 投标人（盖章）：
                             承诺时间：       年     月     日
投标人委托代理人员信用承诺书
在        项目    标段招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。
（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照竞争性谈判文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照竞争性谈判文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。
（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。
（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。
（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。
承诺有效期限：        年     月     日—        年     月     日
投标人：                                                        
承诺人（签字或盖章）：                 
承诺时间：       年     月     日
附件2：关于信用承诺网上公示的通知及操作指南
[image: image4.png]Kbkl A RISl

WK FHE (2021) 19 F

Kbk i 2 LRI Syl
RPN S DRI L2 mn5d

BHRE S £
ARNEMERER R XM H, RETRUE (XF
ETRBRARESN FRTEAMERORE TEwEE) K
KHK (2020) 329 §) BHMKA (X T ERFREEH+ &
RERTRAERREURT RAE TEHTEL) (RBMRE
(2020) 9 %) & TRARFHNRGFRL TRATEALFA
#, ARFAFERELT:
— EEER
M 2021 £ 10 A 20 ERAZAAAERBEXZFEMEFX
HEK, HEEEATE GRERNK ” FSRTER. B,
BEFREAAES (P https://credit. yl. gov.cn/) ,
RHFOTERBARAKES . RENAGTEBIRXE T RA
“ERAAERENEAFE” .
I KIEFH
EAERZ G EHEM. B RIERE F Tk A0 A AR




[image: image5.png]HE (FAAES) , #ARAREEY, TEHRFESNTHKE
A BIEABRRE. BIFA. BRAZEREAR. FFEXR
BAER (RIEL) WAREFd Y “FELHRFR", THE
FHITREAR . BEREAHRETHEARGREF EH “2
ARBXHFEHFAER" , BERMES T, £HRHEH
HAREF ) ARFRR G T LA

= HRHRE

BRREAHAREERRREANRE AR BRA
(RBA) . BRAZRREK, BAFA (EEF) | RFEAZKE
REAR, FRERHTHEAR . RFEA RiEL) HHEA
AERTER, XHFORFARARARBEFFERNEA
AERTER. WITETEK, FHEFREAREARRR
WRHFINTRAT HITR.

BROA A ER

BA&E: 0912-3515062

L2 EoN

Wt ERAKE LR





[image: image6.png]B LR o EEsiREmR

> {ERRE ( BRESHH )

https://credityl.gov.cn

> SEF—BHIIE
54, DESESREE

> (ERFEEE
{ERFEAT. BEHR

RAVREERIRS R AIERRE ,
TR, BB




[image: image7.png]> {EFIFRE ( BRI )
htps://credityl.goven

> SHH—SHHWIE
S5&. MRSESMEE

A RERIRERWAER
il FHUCER. R

IR LR euwETrpEmRe




[image: image8.png]IR IR el EsiRERRE

 RUER

NS .
|
BR TABR ‘
E s R —

R 4
UAERRA R AERTE ‘

|

|

i



[image: image9.png]IR LR ol EFmiREmRs

W SRERBIR

ey ng

TG (R )
iR

AR

AR (IR )
WEBRE (RREDHTE)
ERRENE (KRBT ) e

- s swan

A RRRFRWHEAERE -

FRECIE. IR | R —

T e




[image: image10.png]B LR ewarmpamR

- W SRENGIR

- TR (RIS )

- EERIE

- HOEEH

- SHBER) (IR )

- BEBHE (RREDITE )
- EERENE (REEDHTE)

RARBERIEAEAMIERETE
FaEtiR. SR




[image: image11.png]RAREERIRS SAVRIERRE
FaEfCIR. EiR

o,

can

B R elaTFsiREmEREs




[image: image12.png]EHEA E

LSRR

- UMM E RGP REH AR CHT

- PIREISKS + BRAER

- AEBEFNEERE XNFEROHAER

- MREVEERSNILH , ERAZHSERT

- MPEFCHSHG , THRSESHELHAS A SERRSMNEENS



[image: image13.png]PTG —BHAERIERERA S

- BSWSMERL  https://sfrz.shaanxigov.cn |
- (RRRE (BT ) TS
- WIS (1 ) DTS

IFAD

U7




[image: image14.png]B LR ewarmpamR

- W SRENGIR

- R ()

- i

- i

- S (BB

- S (RGBT )
- RGNS (RGBT

RARBERIEAEAMIERETE
FaEtiR. SR




    

附件3：陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）
系统登录

打开全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），点击【不见面开标】->选择对应辖区不见面大厅（注意一定要选对应辖区的不见面开标大厅）->【不见面开标】进入不见面开标大厅登录首页。

[image: image15.png]%@'A‘%ﬁ?ﬁii*% ( B&E“é\ ) FREERTR | ESANEE | ISR | s

BREH S HFRES P e Q st WRNERFHNRE Q
A4 Shaanxi Public Resources Trading Center p—
2
N .~

BFEHFE

m

AHRSFE
i

BEREE




[image: image16.png]



[image: image17.png]Epoint  BE#EARFEFZAFREFHFAT





点击【登录】---挑选投标人身份使用CA锁登录系统，提前登录系统调试环境，确保系统登录正常。

[image: image18.png]



备注：推荐使用IE11浏览器

开标流程

1、选择参加的开标项目

在我的项目里面找到等待开标的项目，点击进入不见面开标会议室。

[image: image19.png]cpoink: BB EARBTRZRFREFHEAT

<11 som

(L7 MURE A NEF1520200223-1-2

0223-0670( © 2020-02-24 1445

(EGFT] AR A NEE=nE20200311-3

ZFCG-20200311-0687( © 2020-03-17 17:00

[ELEFHF] MEDRE R MEDT#R20200223-1-4.

®© 2020-02-26 1200

ERUAEI20200311-1

FCG-20200311-0687(. © 20201 10:00

ELEFHR] MRE20200317-1

© 2020-03-17 22330

RKEY-7

[IELEFH) ME0RE SR MEFTR20200227-1

ZFCG-20200227-0671(. @© 2020-02-27 1530

[IECEFH) MU0 B A EERTAE 20200311-2

ZFCG-20200311-0687(. © 2020-03-11 1500

[S777) MR A $20200325-1

Ok

400-998-0000




2、阅读开标流程

投标人阅读开标流程。

[image: image20.png]FHRIE

SR ABTILH
, IEAELL

EEBABEEN, HAAR

I, WEAR

1ETHR

24MBIHRA

3EERIRA

SHERS:,





3、查看投标人

开标时间到了后，系统会在右侧公告栏给出提醒，等待公布投标人

[image: image21.png]BRI
17:31:21 2020217

O

RRE 1 6- (V-1

FrizafE B!

SR ERTEAT R R 55

| | I ——
(2] 2 S0, 2P RRITERBAE, B IRSAR
BIRA

7 — X L MREEAREAFEOTELEANS; AOEREIRTAS

BREREIIF, FHUTABOA BT B!

R, RASRSERRAAN, SIARBATRAEE,

B

v BEE: 1 ERAS: 1 B ERAS: 0 WEAN: O

IR 17:30:02
EEATRIA, BEARMOSH,

MRATRIAS ISR, HETAIARASRQQE
w8,





投标人公布完成后，投标人名单有图标展示模式和列表展示模式，可根据自己意愿进行切换。

[image: image22.png]FRRERE - B QAR REROH: 1 R, BURRAMIR: |

RUREATBIR L7, FHGT1/:30883
BT BIOAFASEQQR
Fw,
ESARFEER, ERSESIAREEQOR TR

AT ERTEHS FIRAS IR, £
AFF B, B ASOSEIVS, SAEM AT

A SR FRAREEIAS, SEERISEAR
BABERREIITF, FHCTABSAEERES; 3
STRRREN, EARERGE





[image: image23.png]FiEiRiTeR OBiwEm O xRS IRERG: 1 R, B 1 &

RATERUERR RAHEIERSE

BATRREZEEKEY -9 2020-02-17 14:41:22





4、投标人远程解密

采购代理机构主持人宣布进入解密阶段后，投标人需在规定时间内进行远程解密操作。系统会自动弹出以下界面。

[image: image24.png]FRETRIARAE]
00: 26: 11

1 L




解密成功后图标展示页面会显示一个绿色的解锁图标，列表页面会直接显示蓝色的解密成功。

注意：解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

[image: image25.png]FmE: 00: 23: 54

o]

FRARRARSAF

O BfsER OflkRR

ket 1 RIGRANEREE. OR% 1R





[image: image26.png]#gmE: 00: 22: 53 OBEEER ONERER ket 1 RIGRANEREE. OR% 1R

IIRR RIS RRERTE BERERE

— 2020-02-17 ;
IR FREIT 19:33558 i





5、投标文件批量导入

由采购代理机构将解密成功的投标文件进行批量导入。导入前任何人无法打开已解密的投标文件。

6、唱标及公布开标结果
解密成功后投标人可在线等待唱标，等待公布开标结果。

[image: image27.png]PIFHRER

IRIRRERIR BRRM (&) ()

BRI EEZEMKEY-9





7、开标结束

开标结束后投标人可对开标过程进行评价。

[image: image28.png]FHFRLER, BSRIEARSI, B
o





其他功能介绍

1、主持人桌面分享以及开标环境查看

投标人在采购代理机构主持人开启直播间后，可以通过控制下图查看按钮，进行“主持人桌面分享查看”以及“开标环境查看”操作。

[image: image29.png]RERE CnR TGRSR MR 5202003251

Epont: 17:10:19 2020525
Frinatia ez
\
e
% % ET __ aeal
P o P
voEm: smmms  mEmAm:o .

——




[image: image30.png]02003251

TR AR REEG: NtaEFE

EPont  4701:07 soz0s2s

FisaagsE 0000

il

v eEm: 1 GRAR: 1 @ERAR: 0 BEAR: 0





2、互动交流

投标人可在互动交流页面查看采购代理机构发出的文字、语音信息，当采购代理机构发起群聊的时候，投标人可以文字、语音方式在其中进行响应或回复。

[image: image31.png]BIUE (SM2#i==Miteafit) 20:29:19
559

1BIUE (SM2#i==Miteafit) 20:30:39
W — T

# 20:30:47
269 IERT

# 20:30:56
40 "9





当采购代理机构开启私聊，并有人向投标人发送了私聊信息后，投标人端会在左下角看到有私聊提醒，点击即可与其进行私聊。

[image: image32.png]mERERE - OB O WEPB: | R, ERSKAPOR: | K

Fem (M2

BT

(RIRA) BASREEN





[image: image33.png]X

HgEn -2 x
©) IR (SM2BRTMREBLIL) 20:34:50 2
st w0
20
Al
L= © HEER
—

ERMNEEERINE




3、开标异议提出及答复

投标人可通过“开标异议文字提问”向采购代理机构提出异议

[image: image34.png]



填写异议内容、依据和理由，也可上传相关证明附件。

[image: image35.png]SRE: Rz

7/200

iZAER: M I 11111111111

40/200

BitF:  ESEE=A, Epdf, doc, doodEx, EBMIHEA2M,





4、异议查看

投标人可通过异议查看功能查看自己或其他投标人提出的异议及异议的回复内容。

[image: image36.png]s O MRS BEPES: 1 K, BRI

ComeRw ewmy

BEs





[image: image37.png]Syt

FIUWE:
{kiEFIEh:
Bt

SN :

BAHBREEEEAIKEY-9

WA —2—%
M
7

2020-02-17 20:40




注意事项

为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。

建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到），遇到问题及时联系客服4009280095。

投标人需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。及时关注右侧公告及互动栏目信息。


