第三部分 技术参数及要求

一、项目概况

根据《放射诊疗管理规定》第二十条第二项和第四项要求，医疗机构的放射诊疗设备和检测仪表，应当定期进行稳定性检测、校正和维护保养，由省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构每年至少进行1次状态检测；放射诊疗设备及其相关设备的技术指标和安全、防护性能，应当符合有关标准与要求。

二、检测内容

| 序号 | 品目名称 | 数量 | 预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射工作场地射线装置防护检测 | 1项 | 80000 | 54500 |
| 2 | 放射设备性能检测 | 1项 | 70000 | 70000 |

1、放射工作场地射线装置防护检测

| 序号 | 装置名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | PET/CT机 | 1 |
| 2 | SPECT/CT机 | 1 |
| 3 | 核医学科场所 | 1 |
| 4 | TOMO | 1 |
| 5 | 医用电子直线加速器 | 3 |
| 6 | 后装治疗机 | 1 |
| 7 | DSA机 | 1 |
| 8 | CT机 | 3 |
| 9 | DR机 | 1 |
| 10 | 移动DR机 | 2 |
| 11 | 数字胃肠机 | 1 |
| 12 | 乳腺机 | 2 |
| 13 | 全身骨密度仪 | 1 |
| 合计 |  | 19 |

2、放射设备性能检测

| 序号 | 装置名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加速器 | 3 |
| 2 | 移动拍片机 | 2 |
| 3 | TOMO加速器 | 1 |
| 4 | DSA机 | 1 |
| 5 | CT机 | 3 |
| 6 | DR机 | 1 |
| 7 | 后装治疗机 | 1 |
| 8 | 数字胃肠机 | 1 |
| 9 | 乳腺机 | 2 |
| 10 | PET-CT机 | 1 |
| 11 | SPECT机 | 1 |
| 合计 |  | 17 |

三、成果交付

- 出具独立、正式的《放射诊疗设备性能检测报告》和《放射诊疗工作场所防护检测报告》，（一式肆份，含电子版）。

- 报告格式必须规范，符合国家及地方卫健部门的要求。

- 每份报告必须有检测人、审核人、批准人签字，并加盖检测机构公章和资质章（CMA章或职业卫生服务资质章）。

- 报告结论必须清晰、明确，对不合格项要有显著标注。

- 报告能顺利通过当地卫健部门的监督检查或《放射诊疗许可证》校验。