CY2025-022

延安市人民医院听力筛查仪等设备采购项目

竞争性谈判文件

采   购   人：延安市人民医院

采购代理机构：陕西楚元项目管理有限公司

日        期：2026年2月

目录

第一部分 竞争性谈判公告	1

第二部分 谈判须知前附表	1

第三部分 谈判须知	8

1．适用范围	8

2．定义	8

3．合格供应商的范围	8

4．谈判代表	8

5．费用	8

6．响应文件	8

7．谈判保证金	9

8．谈判内容	10

9．评审工作程序	10

10．评审原则	11

11．评审标准	11

12．谈判小组	12

13．谈判评审纪律	12

14．无效响应文件情况说明	13

15．对响应文件的修正	13

16．确定成交供应商	13

17．成交通知书	14

18．合同授予	14

19．谈判有效期	14

20．签订合同	14

21．采购代理服务费	14

22．质疑	14

23．需要落实的政府采购政策	15

第四部分 采购需求	18

第五部分 拟签订合同文本	24

第六部分 响应文件格式	30

# 第一部分 竞争性谈判公告

项目概况

听力筛查仪等设备采购项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省.延安市）获取采购文件，并于2026年03月02日 14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CY2025-022

项目名称：听力筛查仪等设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：564,000.00元

采购需求：

合同包1(延安市人民医院听力筛查仪等设备采购项目):

合同包预算金额：564,000.00元

合同包最高限价：564,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 普通诊察器械 | 听力筛查仪等设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 564,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：接到通知30个日历天交货

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(延安市人民医院听力筛查仪等设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（2）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（3）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（4）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（5）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（6）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（7）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（9）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

(10)《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；

（11）其他需要落实的政府采购政策，或如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(延安市人民医院听力筛查仪等设备采购项目)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）银行开户许可证或开户行基本信息；

（3）法定代表人授权书（委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证）或法定代表人身份证（法定代表人直接参加只须提供本人身份证）；

（4）供应商应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）税收缴纳证明：提供2025年9月至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供2025年9月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（7）财务状况报告：提供2024或2025年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（8）供应商未被列入“信用中国”网站严重失信主体名单和重大税收违法失信主体；中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（9）投标人为代理商的应提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及所投产品医疗器械注册证；投标人为制造厂商的应提供《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》及所投产品医疗器械注册证(若所投产品为医疗器械，则需提供以上资质)；

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2026年02月12日至2026年02月14日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:30:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省.延安市）

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年03月02日 14时30分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省.延安市）

五、开启

时间：2026年03月02日 14时30分00秒（北京时间）

地点：延安市公共资源交易中心交易二厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、报名登记及下载文件：供应商使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）延安市公共资源交易中心，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名及下载采购文件。

2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3、本项目不专门面向中小企业采购；本次开标采用线上不见面开标模式，电子文件上传递交；供应商需在开标前登录政府采购不见面开标大厅进行签到、解密。

4、本次招标公告在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》媒介上发布。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：延安市人民医院

地址：延安市七里铺

联系方式：0911-2888450

2.采购代理机构信息

名称：陕西楚元项目管理有限公司

地址：延安市新区鼎盛豪庭公寓4号楼201室

联系方式：0911-8899222

3.项目联系方式

项目联系人：姚方

电话：17809112100

# 第二部分 谈判须知前附表

| 序号 | 条款 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 延安市人民医院听力筛查仪等设备采购项目 |
| 2 | 采购人 | 采购人名称：延安市人民医院 地 址：延安市七里铺 联系人：刘工 电 话：0911-2888450 |
| 3 | 采购代理 机构 | 采购代理机构：陕西楚元项目管理有限公司 地 址：延安市新区鼎盛豪庭公寓4号楼201室 联系人：姚方 电 话：17809112100 |
| 4 | 采购标的对应所属行业 | 工业 |
| 5 | 落实政府采购支持中小企业政策 | 面向中小企业 面向小微企业 不专门面向 联合体 部分面向 |
| 6 | 勘踏现场 | 是 否 |
| 7 | 是否允许 进口产品 | 是 否 |
| 8 | 样品 | 是 否 |
| 9 | 备选方案 | 不允许提供 |
| 10 | 供应商特定资格要求 | - （1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； - （2）银行开户许可证或开户行基本信息； - （3）法定代表人授权书（委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证）或法定代表人身份证（法定代表人直接参加只须提供本人身份证）； - （4）供应商应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； - （5）税收缴纳证明：提供2025年9月至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明； - （6）社会保障资金缴纳证明：提供2025年9月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； - （7）财务状况报告：提供2024或2025年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明； - （8）供应商未被列入“信用中国”网站严重失信主体名单和重大税收违法失信主体；中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； - （9）投标人为代理商的应提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及所投产品医疗器械注册证；投标人为制造厂商的应提供《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》及所投产品医疗器械注册证(若所投产品为医疗器械，则需提供以上资质)； |
| 11 | 谈判保证金 | 谈判保证金金额：壹万元整（￥10,000.00元） 谈判保证金缴纳账户信息： 开户单位：陕西楚元项目管理有限公司 开户行名称：西安银行股份有限公司延安分行 账 号：371011510000019626 注：以7.2 谈判保证金缴纳方式缴纳，应注明“项目编号” |
| 12 | 响应文件有效期 | 响应文件从谈判之日起，有效期为90日历天。 |
| 13 | 递交要求 | 本次招标采用不见面开标模式，远程解密；电子投标文件上传递交至延安市公共资源交易中心网电子招标投标系统；纸质版：正本一份，副本一份（开标截止时间送到开启的交易厅或顺丰邮寄到代理公司（邮费自付）） |
| 14 | 评审办法 | 最低成交价（详见第三部分） |
| 15 | 履约保证金 | 成交人在与采购人签订合同之前，采购人有权要求成交人缴纳合同价的5%作为履约保证金，履约保证金在政府采购合同履行完毕，且采购人验收通过后，以银行转账的方式无息退还给成交人。 |
| 16 | 重新采购或者变更采购方式 | 重新采购或转变采购方式情形须按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）规定的相关原则处理。 |

# 第三部分 谈判须知

## 1．适用范围

1.1本采购文件仅适用于本次谈判所叙述的延安市人民医院听力筛查仪等设备采购项目。

## 2．定义

2.1“采购人”系指延安市人民医院。

2.2“采购代理机构”系指组织本次谈判活动的陕西楚元项目管理有限公司。

2.3“供应商”系指无条件接受采购文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关条件并向谈判小组提交响应文件的供应商。

2.4供应商在“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”未列入失信被执行人，在“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”未列入重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）未列入政府采购严重违法失信行为记录名单且未被财政部门禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）。

2.5政府采购应当采购本国货物、工程和服务。有特殊情形的除外，情形详见《中华人民共和国政府采购法》第十条规定。

## 3．合格供应商的范围

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6具备法律行政法规规定的其他条件；

3.7完全满足采购文件的实质性要求；

3.8凡具备采购文件要求资格，有服务能力的供应商均可参加。

## 4．谈判代表

谈判代表必须是法定代表人或持有《法定代表人授权委托书》的被授权代表人。

## 5．费用

无论谈判结果如何，供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

## 6．响应文件

6.1响应文件的组成

（1）谈判响应函；

（2）报价一览表；

（3）法定代表人（自然人）身份证明或法定代表人授权委托书；

（4）资格证明文件；

（5）商务部分；

（6）技术部分；

（7）其他材料；

6.2响应文件编制要求

（1）响应文件按6.1顺序组成，供应商应按标包分别制作响应文件。

（2）响应文件正本一份，副本一份。响应文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。

（3）响应文件需逐页加盖公章并在需要签字处签字和加盖公章处加盖供应商红色公章。

（4）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。6.3谈判时提供的资格证明文件应包括：

第一部分 竞争性谈判公告 第二条 申请人的资格要求的内容及第二部分 谈判须知前附表的供应商特定资格要求。

以上资格证明材料需在响应文件中提供清晰、可见，加盖公章的复印件或原件以便谈判小组进行资格审查，若材料内容模糊不清造成对供应商不利的后果由供应商自负，若供应商资格证明材料不符合要求，将按无效响应处理，不进入下一评审环节。

## 7．谈判保证金

7.1 谈判保证金金额：壹万元整（￥10,000.00元）。

7.2 谈判保证金缴纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。除保函外，其他形式提交的谈判保证金应从供应商账户转出，供应商须将缴款凭证复印件（电汇或转账回单）装订在响应文件中，以银行保函方式递交保证金的，出具保函的银行须为其基本账户开户银行（若其账户开户银行没有出具保函的权限，可由该银行的上一级银行出具保函，并做出相应说明）。

注：应注明“项目编号”

7.3 谈判保证金缴纳账户信息：

收款单位：陕西楚元项目管理有限公司

开户行名称：西安银行股份有限公司延安分行

账      号：371011510000019626

7.4 供应商不按要求提交谈判保证金的，按无效响应处理。

7.5 自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。

7.6 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）成交供应商不与采购人签订合同的，除因不可抗力或采购文件认可的情形以外；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）未按采购文件规定缴纳采购代理服务费。

## 8．谈判内容

8.1采购项目的谈判报价、商务部分、技术部分、服务承诺等内容。

## 9．评审工作程序

9.1代理机构工作人员按下列程序组织谈判：

（1）采购代理机构按采购文件规定的时间、地点组织谈判；

（2）谈判会议由采购代理机构主持，采购人代表及有关人员参加；

（3）供应商应派法定代表人或其授权代表参加谈判，供应商应签名报到，以证明其出席；

（4）谈判时采购代理机构公布供应商的名称；

（5）按本部分第6.3条的内容对供应商进行资格审查，不符合采购文件规定资格要求的供应商将不再进入后续评审环节（在评审结束前发现供应商资格不符合要求的作无效响应处理）；

（6）检查响应文件密封情况，并签字确认；

（7）开启响应文件，宣读响应文件递交情况；

（8）谈判；

（9）评审；

（10）会议结束。

谈判小组依据采购文件的规定，对响应文件的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出实质性响应。未对采购文件做实质性响应的供应商，不得进入具体谈判程序。

9.2谈判开始，与供应商谈判各项内容：

谈判小组所有成员集中与供应商进行谈判。

（1）在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、采购要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（3）供应商应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字、盖章。

9.3供应商进行二次报价：

谈判结束后，参加谈判的供应商应提交二次报价（线上或线下），并签字或加盖供应商公章确认。

9.4确定成交供应商。

9.5谈判响应报价说明：本次谈判最后报价为最终报价。

## 10．评审原则

（1）本次谈判遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。谈判小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

（2）谈判小组应当根据综合评审情况，推荐成交候选供应商，并编写评审报告。谈判小组认为供应商的报价有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应文件处理。

（3）评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（4）本次综合评审的主要因素是：谈判报价、商务部分、技术部分、服务承诺等内容。

（5）各供应商应按照采购文件要求报出最终报价，最终报价不得超过项目预算和相应的最高限价（如有）。

## 11．评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及省、市有关规定，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

在谈判文件规定的响应文件递交截止时间后，供应商不足三家或在评审期间，出现符合条件的供应商不足三家的情形时，按《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十七条执行。（出现核心产品品牌相同的供应商按一家供应商计算）

11.1资格审查

供应商资格要求见第一部分 竞争性谈判公告 第二条及第二部分序号10，资格证明文件需提供清晰、可见，加盖公章的复印件或原件，以便谈判小组进行资格审查，由于资料内容模糊不清造成对供应商不利的结果由供应商自负，若供应商资格证明文件有一项不符合资格要求，不再进入符合性审查。

11.2符合性审查

下述内容凡有一项不合格的响应即作为无效响应处理，不再进入详细评审：

| 序号 | 审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 | 内容无缺漏项，报价唯一，且没有超过采购预算和相应的最高限价； |
| 2 | 响应文件有效性 | 法定代表人或授权代表签字、盖章和供应商公章是否齐全、有效； |
| 3 | 谈判保证金 | 谈判保证金是否按采购文件要求缴纳； |
| 4 | 响应有效期 | 自响应文件递交截止之日起不少于90日历日； |
| 5 | 技术/服务要求 | 是否完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留； |
| 6 | 合同文本 | 是否完全完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。 |

## 12．谈判小组

谈判小组由采购人代表和评审专家共同组成，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，专家比例不少于谈判小组成员总数的三分之二。

## 13．谈判评审纪律

13.1谈判小组成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

13.2在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则取消其谈判资格；

13.3谈判小组以及与谈判有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

## 14．无效响应文件情况说明

响应文件有下列情形之一的，应当按照无效响应文件处理：

14.1未按采购文件规定要求签署、盖章的；

14.2不具备采购文件中规定的资格要求的；

14.3报价超过采购预算的；

14.4未完全响应采购文件规定的实质性要求的；

14.5不符合法律、法规规定的其他情形；

14.6供应商没有经过正常渠道获取采购文件或供应商名称与登记领取采购文件人的名称不符；

14.7响应文件没有盖单位公章签章处没有签字和盖章的，无有效期或有效期达不到采购文件的要求；

14.8供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的；

14.9提供虚假资质证明，除按无效响应文件处理外，并进行相应的处罚；

14.10单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位不得同时参加谈判。

14.11谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

## 15．对响应文件的修正

15.1谈判中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）谈判时，响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（6）供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

## 16．确定成交供应商

16.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

16.2排序第一的供应商无故放弃成交资格的，没收其谈判保证金，并报监督部门做出处罚。

16.3排序第一的供应商放弃成交资格后，采购人可以确定排序第二的供应商为成交人，也可以重新组织采购。

## 17．成交通知书

17.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

17.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 18．合同授予

18.1采购文件、响应文件及谈判过程中有关补充文件均作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

18.2当按照合同履行义务，完成采购项目。未经采购人同意，成交供应商不得向他人转让成交项目。

## 19．谈判有效期

本项目谈判有效期为响应文件递交截止之日后90日历日。在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。

## 20．签订合同

20.1成交供应商应自收到成交通知书之日起15日内与采购人签订合同。

20.2成交供应商应按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同，否则按违约处理，没收成交人的谈判保证金，并赔偿本次及再次采购所发生的费用。

20.3采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

## 21．采购代理服务费

21.1采购代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）中规定的差额定律累进法计取。

21.2成交人在取得成交通知书时，向采购代理机构缴清采购代理服务费。

21.3采购代理服务费以转账或现金形式缴纳。

## 22．质疑

22.1供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

22.2项目联系人：姚方；联系电话：18191181988；地址：延安市新区鼎盛豪庭公寓4号楼201室。

22.3质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其授权代表签字或盖章，并加盖公章。采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 23．需要落实的政府采购政策

23.1落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策(如专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行23.1.1/23.1.2/23.1.3条款)。

23.1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）要求，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。货物服务采购项目联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

23.1.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

23.1.3《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

23.2《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）：

政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

23.3落实优先采购节能、环保产品的政策

23.3.1根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

23.3.2根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

23.4政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”查询并办理相关业务。

# 第四部分 采购需求

采购要求：

1.1项目名称：延安市人民医院听力筛查仪等设备采购项目；

1.2采购预算：预算金额为56.4万元；单位自筹资金；资金已落实到位；

1.3供货期：接到通知30个日历天交货；质保期：3年；

1.4地点：采购人指定地点；

1.5付款方式：货到验收合格后付90%，验收合格之日起1年后付10%；（注：如小微企业中标，合同签订后预付款40%）

1.6质量要求：符合国家相关合格标准；

采购内容：

声阻抗仪技术参数

- （已经过进口论证，允许采购进口产品和国产产品）

- 一、测试项目：

- 1、*鼓室图（226Hz 、678Hz、 800Hz、 1000Hz探测音）

2、声反射（蹬骨肌反射）阈值测试（同侧/对侧）

3、声反射衰减测试（同侧/对侧）

4、咽鼓管功能测试（包括完整鼓膜、穿孔鼓膜）

5、*纯音测听

二、功能要求：

- *中文操作界面，显示屏≥10英寸全彩高清触摸屏，全触摸操作

- 探头手柄内置状态指示灯和开关，可设置手动/自动测试模式

- 鼓室图测量 (包括筛查、临床诊断模式)

- 声反射阈测试内置AGC 功能

- 咽鼓管功能测试（完整鼓膜与穿孔鼓膜两种测试模式）

- *儿童专有动画测试界面

- 可联接电脑工作站主机同步显示测试结果数据,便于用户打印及储存测试结果

- *内置打印机，可直接打印测试结果，方便快捷

- 测试结果：可以选择直接用勾或叉来表示测试通过与否，并显示具体测试结果、数值；可自定义结果通过标准

- 内置校准腔，方便快速检查探头和设备校准的有效性

- USB端口连接计算机

三、系统参数：

1、鼓室图测试

探测音强度：

226 Hz ± 1 %, 85 dBSPL ± 1.5 dB

1000Hz ± 1%, 69 dBSPL ± 1.5 dB

678 Hz ± 1%, 72 dBSPL ± 1.5 dB

800 Hz ± 1%, 70.5 dBSPL ± 1.5 dB

压力范围： -600 to +400 daPa

精度：± 5 % or ± 10 daPa

外耳道容积：0.1 to 8.0 ml

泵速：可调，50 daPa/s到600 daPa/s

声顺范围：226Hz: 0.1 to 8.0 ml ，678Hz、800Hz、1000Hz: 0.1 to 15.0 mmho

2、声反射测试：

测试方法：同侧声反射，对侧声反射

测试频率：500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、宽频噪声、高通噪声、低通噪声

测试信号: 噪音刺激 LP, HP 和 WN

精度：± 5 % or 0.1 ml

测试时间：3-5秒

同侧声反射强度：70-105dBHL

对侧声反射强度：70-120dBHL

声强设置：自动、手动或固定

同侧声反射测试： AGC（自动增益控制）

声顺值敏度：0.001ml

3、声反射衰减测试

测试频率 : 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz

测试信号: 噪音刺激 LP, HP 和 WN

测试方法: 同侧，对侧

同侧刺激强度: 60 dBSPL ... 105 dBSPL

对侧刺激强度: 60 dBSPL ... 110 dBSPL

4、完整咽鼓管功能测试：

测试模式：完整鼓膜、穿孔鼓膜

测试频率 : 226 Hz ± 1% 85 dBSPL

压力范围: +400 to -400 daPa

5、*纯音测听

测试信号：纯音、啭音、脉冲音、脉冲啭音

测试频率：气导：125 - 8000 Hz、  骨导：250 - 8000Hz

步距水平：5、1 dB

刺激声强度：气导（-10到120 dB HL）

骨导（-10到80 dB HL）

掩蔽噪声：窄带噪声、白噪声

- 四、标准配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 肩带式探头 | 1 | 支 |
| 3 | 内置校准腔 | 1 | 个 |
| 4 | 耳模头 | 1 | 盒 |
| 5 | 内置打印机 | 1 | 个 |
| 6 | 热敏卷纸 | 2 | 卷 |
| 7 | 探头清洁线 | 1 | 盒 |
| 8 | 清洁布 | 1 | 个 |
| 9 | 电源适配器、电源线 | 1 | 个 |
| 10 | 操作手册 | 1 | 本 |
| 11 | 挂绳（套） | 1 | 个 |
| 12 | 气导耳机 | 1 | 副 |
| 13 | 骨导耳机 | 1 | 副 |
| 14 | 应答器 | 1 | 个 |

视力筛选仪技术参数（国产产品）

1. ≥4.8 英寸LCD 显示,彩色触摸操作屏幕。

2. 显示屏幕分辨率 ≥800 × 480 像素

3.  45°前倾屏幕，方便使用者以任何姿势操作。

4. 筛查内容:屈光筛查(近视、远视、散光、屈光参差)、眼位变化、瞳孔大小及间距、矫正视力。

*5. 筛查结果提醒：测试结束后自动标注异常结果值，蓝色表示正常，红色表示异常；能给出具体异常的说明。

*6.双眼同时进行测量，可选择对单眼进行测量。可在同一被测者结果上再次执行筛查，并保留全部结果报告。

*7.等效球镜度测量：范围:-7.50D 至+7.50D，0.25D 递增，精确度:-3.50D到 3.50D ±0.50D;

-7.50D 到<-3.50D ±1.00D;>3.50D 到 7.50D ±1.00D

8. 柱镜度测量：范围: 0.00D 到+3.00D，0.25D 递增，精确度: 0.00D 到1.50D ±0.50D;

>1.50D 到 3.00D ±1.00D

9. 轴位范围:1°到180°，1°递增，精确度:±10°(对于柱面值>0.5D)

*10.测量瞳孔直径范围:4.0mm-9.0mm，0.1mm递增，精确度:±0.4mm，可测量散瞳病人

11. 测量瞳距范围:35mm到80mm，1mm递增，精确度:±1.5mm

12. 斜视测量:鼻、颞、下部、上部范围0°至20°,1°递增。精确度：0°至5°（±1°）；＞5°至20°（±2°）

13. 平均测量时间: ＜3秒   测量距离: 85±5CM

14. 距被测者距离提示:系统主动测距提示过远或过近，并以背景颜色区分是否在正确测量范围内。

* 15.敏感性/特异性高于90%；

16. 注视方式:多彩交替灯光及雨林环境音效。

17. 保护腕带，预防掉落

*18. 转诊标准：内置APPOS转诊标准，且支持自定义标准。

19. 打印机接口:Wi-Fi / USB

20. 可从电脑批量输入、输出患者信息队列，提高筛查效率。

*21.报告形式:便签报告，也可实现A4彩色图文报告(打印机需选配)

22. 电池预期寿命:2.5（正常使用）

23. 设备重量 ≤ 1157g

24. 适用对象:6个月-100岁

25. 无线网络:802.11 b/g/n；

26. 运行温度:+10°C 至 +40°C

27. 运行湿度:相对湿度30%至75%(无冷凝)

28. 存储/运输温度:0°C 至 +50°C

29. 存储/运输湿度:相对湿度0%至95%(无冷凝)

30. 存储/运输气压:800hPA 至 1060hPA

31. 供电方式:锂离子电池或交流电直接供电

听力筛查仪参数

- （已经过进口论证，允许采购进口产品和国产产品）

1、适用范围：新生儿到婴幼儿、儿童自动听性脑干诱发电位( AABR)筛查及初步诊断设备

2、将电极、扬声器、耳罩等集合在一个探头上，同时具备屏蔽和隔音的功能

*3、可反复使用的不锈钢电极。不使用一次性电极贴片和一次性耳罩

4、测试时间9-180S

5、测试灵敏度≥99.9%，特异性≥96.7%。

6、脑电图EEG质量控制：伪迹控制，自动阻抗检查。实时显示检测影响因素及阻抗大小。

7、抗干扰性：在普通测试环境可做测试，无需专门配置隔声室

*8、可使用群组声刺激模块和标准ABR模块进行诊断测试

A)群组声刺激模块：一次测试中使用≥6个不同强度的短声刺激

B)标准ABR模块：测试可获得详细的波形图

*9、刺激信号：CE-chirp声和click声

10、刺激速率：93次/秒；20次/秒；14次/秒

11、采样率：≥16000Hz

12、刺激声水平：35dB nHL  （国际标准）/0-70 dB nHL

13、显示：全中文显示，测试结果自动判断、测试图、信号质量栏、阻抗指示栏

14、计算方法：快速稳态算法（FSS）

15、EEG 滤波范围：125 Hz – 1.25 kHz

16、扬 声 器：一体化动态宽频扬声器，高效换能器（8Ω）

17、前置放大器：一体化，脑电波放大器≥85dB增益（23000倍）

18、设备校准：可根据用户要求不定期校准。

19、操作软件：全中文，内置HI*TRACK数据库，存储方便，存储量大可存无上限的结果数据。

20、电源：USB接口供电，5V直流电，最大值400mA。

带*为核心参数。

# 第五部分 拟签订合同文本

甲方：延安市人民医院

乙方：

采购代理机构：陕西楚元项目管理有限公司

延安市人民医院(以下简称甲方）就延安市人民医院听力筛查仪等设备采购项目按照政府采购程序，采用竞争性谈判的方式，选定              公司（以下简称乙方）为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲、乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款：

第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

供货一览表

| 序号 | 名称 | 厂家品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同价款

1.合同总价：人民币（大写）                  元，（￥            ）。

2.本合同总价是货物（产品）设计、编辑、印刷、包装、运输、验收合格交付使用之前等其他有关各项的含税费用。

3.本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条 货款支付

1.货物（产品）按下列比例支付价款：

合同签订后，货到验收合格后付90%，验收合格之日起1年后付10%；（注：如小微企业中标，合同签订后预付款40%）

2. 结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价的全额合法有效的完税发票交于甲方吧，并持发票、中标通知书、供货合同到采购单位办理付款手续。

3. 结算方式：银行账户转账。

第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1.交货时间（期限）：供货期接到通知30个日历天交货、验收。

2.交货地点：甲方指定地点

第五条 质量保证

5.1质保期 3 年，同时不得低于该产品的市场主流质保期，成交供应商承诺超过谈判文件要求的，按其承诺期质保。质保期起始时间为终验合格之日。

5.2供应商应承诺在质量保证期内免费提供相关服务；

5.3质保期后如需其他服务，成交供应商应以优惠价提供。

5.4所有货物（产品）必须是未使用过的，质量优良、渠道正当，配置合理。

5.5采购人对成交供应商提出质量服务要求的，所有涉及货物（产品）制造商的有关事项均由成交供应商负责。

5.6.乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

5.7.乙方提供的节能和环保产品必须是列入节能、环保标志产品品目清单中的产品。

5.8质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

5.9货物（产品）制造质量出现问题，乙方应负责随时更换，费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

第六条 权利保证

1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2.乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3.乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第双方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4.如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条 包装要求与运输方式

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2.每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3.货物（产品）运输方式：             。

4.乙方负责货物（产品）运输，货物运输的合理损耗及计算方法           。

第八条 货物验收

1.货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

（1）交货验收时，乙方须提供货物清单、装箱单及其他相关等资料交付给甲方；

（2）到货验收 ：货物到达后，按合同第一条款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

（3）货物初验：乙方应在货物到货之日起，5日内完成初步验收；初步验收合格后，再送至甲方；期间发生重大质量问题，由乙方负责；

（4）货物到达甲方指定地点后，组织现场验货。所供货数量和采购数量必须与合同一致，甲方和乙方共同签署到货接收单。

（5）乙方保证合同所有货物是全新的，其规格参数及配件不低于（符合）级

（6）货物终验：质保期结束后      日内完成最终验收；

（7）质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2.货物验收依据：

（1）谈判文件；

（2）响应文件；

（3）采购合同及补充协议；

3.货物验收时发现问题的处理办法：

（1）乙方提供不符合谈判文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

（2）如发现所交付的货物有缺失、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏的货物或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（3）如货物经乙方  2  次提供仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

（4）乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

（5）超出合理磅差的处理方法：  照实际差额双倍补齐  。

第九条 售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件要求和响应文件的“服务承诺”提供服务。

第十条 履约保证金

1.本项目无履约保证金。

第十一条 违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价 5 %的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额 5  %的滞纳金；但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5 %。

2.乙方违约责任

（1）如乙方不能按时交付货物，乙方应向甲方支付合同总价 5 ％的违约金；

（2）乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5 %的滞纳金。如乙方逾期交货达 15 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；

（3）乙方所交付的货物名称、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。

（4）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任；

（5）乙方在承担上述1-4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任；

（6）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

第十二条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第 1 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向____________仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.本合同书

2.成交通知书

3.协议

4.谈判文件(含澄清或者修改文件)

5.响应文件

第十五条 合同生效及其他

1、	如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、	合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后自签订之日起生效。

3、	合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、	本合同一式 伍 份，自双方签章之日起起效。甲方 贰 份，乙方贰份，社会采购代理机构壹 份，具有同等法律效力。

| 甲方 | 乙方 | 采购代理机构 |
| --- | --- | --- |
| （盖章） | （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： | 邮政编码： |
| 账号： | 账号： | 账号： |
| 开户行： | 开户行： | 开户行： |
| 户名： | 户名： | 户名： |
| 全权代表： | 全权代表： | 全权代表： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第六部分 响应文件格式

编制说明：

1、本响应文件格式，仅起到样式作用，编制响应文件前，请详细阅读采购文件。

2、响应文件的编制应按照本格式提供的内容，做出逐一的明确答复；谈判供应商认为必要，还可以做其它补充说明。

3、本响应文件中相关表格如不够填写时，谈判供应商可以自行扩展。

4、响应文件格式中要求响应的内容应完整，不得随意删减。

5、响应文件须编写目录及页码。

CY2025-022                                    正本/副本

延安市人民医院听力筛查仪等设备采购项目

竞争性谈判响应文件

供应商：                      （公章）

法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）

时    间：       年       月       日

目  录

一、谈判响应函

二、报价一览表

三、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

四、资格证明文件

五、商务部分

六、技术部分

七、其他材料

一、谈判响应函

陕西楚元项目管理有限公司：

我单位收到贵公司（项目名称：         ）（项目编号：          ）采购文件，经详细研究，我们决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照采购文件中的要求，提供相应的技术服务，完成合同的责任和义务。

二、按采购文件的规定，我公司的第一次谈判报价为：人民币（大写）：      （￥         元），并对其后的谈判报价负法律责任。

三、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务，保证合同签订生效后供货期为：           。

四、我方提交的谈判响应文件正本一份，副本一份。

五、我方已详细阅读了采购文件，并同意和放弃对采购文件不明或误解而询问、质疑和投诉的权利。

六、谈判后在规定的谈判有效期内撤回响应文件，我们愿接受有关处罚决定。

七、同意向贵方提供可能要求的，与本次谈判有关的任何证据或资料。我们完全理解最低谈判报价不作为成交的唯一条件，且尊重谈判小组的评审结论和成交结果。

八、我方的谈判响应文件在谈判开始后有效期为90个日历天，若我方成交，谈判响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

九、有关于本响应文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称：                           （公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字或盖章）

地    址：

开户银行：

帐    号：

电    话：

邮    编：

年      月      日

二、报价一览表

| 项目名称 | 延安市人民医院听力筛查仪等设备采购项目 |
| --- | --- |
| 总报价（元） | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 其他说明事项 |  |

注：1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在表中说明，并在响应文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由供应商承担。

注：2、本国产品要求详见本谈判文件第三章23．需要落实的政府采购政策。属于本国产品的须在表中说明，同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关的证明文件，未提供的一切不利后果由供应商承担。（不属于本国产品不需提供）

★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品！！！

供应商（公章）：

法定代表人（签章）：

授权代表（签字）：

日    期：

分项报价表

金额单位：元

| 序号 | 名称 | 厂家品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人（签章）：

授权代表（签字）：

日    期：

技术参数偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格不够用，各供应商可按此表复制；

2、供应商应承诺是否响应谈判文件中规定的实质性要求和条件，在此基础上，可做出其他有利于采购人的承诺，如供应商不承诺完全响应谈判文件中规定的实质性要求和条件，应对不响应部分的内容予以具体说明。请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“采购需求及技术要求”，认真填写本表。偏离情况填写：等于、优于，供应商需承诺完全响应谈判文件中规定的要求。

3、本表仅为参考，供应商可自拟格式，能说明问题即可。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

商务及合同主要条款响应说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、响应文件根据第四部分商务及合同主要条款等如实填写。

2、响应说明填写：等于、优于。

投标人（公章）：             法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

三、法定代表人（自然人）身份证明

供应商名称：

姓名：      性别：      年龄：      职务：      系                 （供应商

名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：自然人谈判的此处只附身份证复印件。

供应商（公章）：

日    期：

法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方授权代表。授权代表根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                    （项目名称）谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自谈判响应文截止之日起天。

被授权人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件

供应商：                         （盖单位公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

授权代表：                      （签字或盖章）

年    月    日

注：法定代表人（自然人）本人直接谈判的不填写本部分内容。

四、资格证明文件

此处需附供应商资格证明文件并加盖公章：

- （1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明;

- （2）银行开户许可证或开户行基本信息；

- （3）法定代表人授权书（委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证）或法定代表人身份证（法定代表人直接参加只须提供本人身份证）；

- （4）供应商应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （5）税收缴纳证明：提供2025年6月至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

- （6）社会保障资金缴纳证明：提供2025年6月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

- （7）财务状况报告：提供2024或2025年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

- （8）供应商未被列入“信用中国”网站严重失信主体名单和重大税收违法失信主体；中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

- （9）投标人为代理商的应提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及所投产品医疗器械注册证；投标人为制造厂商的应提供《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》及所投产品医疗器械注册证(若所投产品为医疗器械，则需提供以上资质)；

- 谈判保证金

- 五、商务部分

1.企业概况；

2.经营状况。

六、技术部分

1.提供的产品符合招标要求及采购需求，并提供所投产品名称、品牌、型号、技术参数、执行标准、包装规格等资料及证明满足技术参数的检测报告、彩页等相关资料满足采购人的要求；

2.供货安装方案，具有完善的供货安装及验收方案、运输安全保证措施；

3.实施方案，方案合理可行，有相应的进度计划保证措施；

4.完善的售后服务方案，及时维修、更换、售后服务承诺等；

5.具体可行的售后服务承诺、产品质量保证承诺，保证采购人能正常使用。

七、其他材料

1、政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商（公章）：

地址：

邮编：

电话：

年    月    日
2、供应商资格承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1.我方在本项目投标中，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1股权关系说明

1.1.1我单位法定代表人（单位负责人）姓名：                      。

1.1.2我单位控股的单位有                      。

1.1.3我单位被                      （单位或自然人）  控股。

1.2管理关系说明

1.2.1我单位管理的下属单位有                      。

1.2.2我单位的上级管理单位有                      。

2.我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

3.我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4.其他与本项目有关的利害关系说明：                      。

5.信用记录

5.1我方         （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

5.2我方         （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。

5.3我方         （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方承诺以上说明如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3、供应商书面声明函

陕西楚元项目管理有限公司：

我方作为参加        （项目名称)（项目编号：       ）谈判的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中       （填“没有”或“有”）重大违法记录。

2、在参加本次政府采购项目经营活动中       （填“没有”或“有”）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

附件一：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件二：

- 残疾人福利性单位声明函

- 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日  期： 年 月 日

- 注：如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 附件三：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日  期： 年 月 日

后附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

注：如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件四：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

附件五：

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函【如适用】

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 比例=符合本国产品标准的投标产品成本之和提供的全部产品成本之和×100% | % |

本公司（单位）填写、盖章与签署，即视为对表格内容真实、准确、完整的正式承诺。如存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，本公司（单位）愿承担由此产生的一切法律后果及责任。

供应商名称：（公章）

日期：    年    月　  日

注：

1、单一产品采购不填写此函，多品目采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。

2、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，当采购项目或采购包中含有多种产品，供应商对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%,不享受价格评审优惠。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。