工程量清单：

	土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	A.1
	土石方工程
	
	
	

	1 
	010102001001
	挖一般土方
	1.机械开挖
2.开挖深度 :2.7m
	m3
	945.29 

	2 
	010102001002
	挖一般土方
	1.人工开挖
2.开挖深度:0.3m
	m3
	88.79 

	3 
	010102009001
	级配砂石回填
	1.填方部位:筏板下部
2.材料品种:1m厚
级配砂石回填
	m3
	249.34 

	4 
	010102009002
	回填方
	1.材料品种:素土回填
	m3
	463.17 

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	5 
	010401001001
	砖基础
	
	m3
	17.87 

	6 
	010401004001
	空心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度 :240
	m3
	57.29 

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	7 
	010501001001
	基础垫层
	1.基础形式:筏板
2.厚度 : 100mm
3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土
	m3
	21.47 

	8 
	010505001001
	垫层模板
	1.垫层部位:基础垫层
	m2
	4.24 

	9 
	010502003001
	筏形基础
	1.混凝土种类:预拌（商品）  混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.基础类型:筏板基础
	m3
	113.17 

	10 
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型:有梁
式筏板基础
	m2
	59.4 

	11 
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类:预拌（商品）  混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.矩形柱
	m3
	20.88 

	12 
	010505004001
	柱面模板
	1.模板形式:柱模板
	m2
	148.66 

	13 
	010502006002
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类:预拌（商品）  混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.牛腿柱
	m3
	1.1 

	14 
	010505004002
	柱面模板
	1.模板形式:牛腿
柱模板
	m2
	8.34 

	15 
	011503002001
	女儿墙
	1.混凝土种类:预拌（商品）  混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.墙体厚度 : 100mm
4.墙体形式:女儿墙
	m
	62.88 

	16 
	010505008001
	其他板模板
	1.构件名称:女儿墙栏板
	m2
	88.69 

	17 
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土种类:预拌（商品）  混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	15.88 

	18 
	010505006001
	梁模板
	
	m2
	149.65 

	19 
	010502019001
	其他板
	1.板名称:雨篷板
2.混凝土种类:预拌（商品）  混凝土
3.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.74 

	20 
	010505008002
	其他板模板
	1.构件名称:雨篷
板模
	m2
	14.2 

	21 
	010502021001
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌（商品）  混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.93 

	22 
	010505004003
	柱面模板
	1.模板形式:构造
柱模板
	m2
	6.72 

	23 
	010502021002
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌（商品）  混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.抱框
	m3
	3.31 

	24 
	010505004004
	柱面模板
	1.模板形式:抱框模板
	m2
	19.8 

	25 
	010502027001
	坡道
	1.垫层材料种类、
厚度:300厚3：  7灰土
2.面层厚度 : 100mm
3.混凝土种类:预拌（商品）  混凝土
4.混凝土强度等级:C20混凝土
	m2
	17.55 

	26 
	010502030001
	电缆沟、地沟
	1. 图集编号:参见陕09J16第10页2
2.沟截面净空尺寸: 1700*1500
3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土
4.底板混凝土种类、强度等级、厚度:200厚C30混凝土
5.沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度:200厚C30混凝土
6.抹面砂浆种类、厚度:20厚1 :2.5水泥砂浆加5%防水剂
7.位置:室内地沟
	m
	9 

	27 
	010502030002
	电缆沟、地沟
	1. 图集编号:参见陕09J16第18页
2.沟截面净空尺寸: 1700*1500
3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土
4.底板混凝土种类、强度等级、厚度:200厚C30混凝土
5.沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度:200厚C30混凝土
6.抹面砂浆种类、厚度:20厚1 :2.5水泥砂浆加5%防水剂
7.位置:室外地沟
	m
	27.3 

	28 
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋
钢筋HPB300  直径(mm)  ≤10
	t
	0.241 

	29 
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢
筋  带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)≤10
	t
	0.423 

	30 
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢
筋  带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)≤18
	t
	8.669 

	31 
	010506001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢
筋 带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)≤25
	t
	4.464 

	32 
	010506001005
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:箍筋及其他  箍筋
带肋钢筋HRB400以内  直径(mm) ≤10
	t
	2.184 

	33 
	010506001006
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:箍筋及其他  箍筋
带肋钢筋HRB400以内  直(mm)  >10
	t
	1.86 

	34 
	010506009001
	预埋铁件
	1.钢材种类:预埋钢板及钢筋
	t
	0.943 

	35 
	010506010001
	机械连接接头
	1.连接方式:直螺纹连接
2.规格 : Φ 16
	个
	24 

	36 
	010506010002
	机械连接接头
	1.连接方式:直螺纹连接
2.规格 : Φ 18
	个
	20 

	37 
	010506010003
	机械连接接头
	1.连接方式:直螺纹连接
2.规格 : Φ20
	个
	240 

	38 
	010506010004
	机械连接接头
	1.连接方式:直螺纹连接
2.规格 : Φ22
	个
	12 

	
	A.6
	金属结构工程
	
	
	

	39 
	010602001001
	钢屋架
	1.钢材品种、规格:Q355B  HM294*20
0*8*12
2. 除锈等级:Sa2级
3.涂刷防锈环氧富锌底漆一遍；
4.环氧云铁中间漆两遍；
5.氯化橡胶面漆两遍
	t
	1.111 

	40 
	010604001001
	钢梁
	1.梁类型:GDGL-1（轨道钢梁）
2.选用图集05G525P12
	t
	0.286 

	41 
	010604002001
	钢吊车梁
	1.梁类型:Q355BGDLM7.5-2Z
2.选用图集20G520-2  P48
3. 除锈等级:Sa2级
4.包含钢车挡
5.涂刷防锈环氧富锌底漆一遍；
6.环氧云铁中间漆两遍；
7.氯化橡胶面漆两遍
	t
	4.225 

	42 
	010605003001
	钢屋面板
	1.钢板（复合板）型号、厚度:金属压型板
2.复合板夹芯材料种类、规格 : 120mm
岩棉板
3. 内部防水层为 : 1.2厚自粘聚合物改
性沥青防水卷材(高分子膜类), 防水垫层为 : ≥1.0厚自粘聚合物沥青防水卷材
	m2
	207.02 

	43 
	010607002001
	钢支撑、钢拉条
	1.钢材品种、规格:Q335B
2. 除锈等级:Sa2级
3.包含拉条、斜拉条、撑杆、隅撑
4.涂刷防锈环氧富锌底漆一遍；
5.环氧云铁中间漆两遍；
6.氯化橡胶面漆两遍
	t
	0.972 

	44 
	010607003001
	钢檩条
	1.钢材品种、规格:Q235B    C250*75
*20*2.5
2. 除锈等级:Sa2级
3.涂刷防锈环氧富锌底漆一遍；
4.环氧云铁中间漆两遍；
5.氯化橡胶面漆两遍
	t
	1.582 

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	45 
	010802001001
	金属门联窗
	1. 门洞口尺寸 : 1800*3300
2. 门类型 : 门联窗
3.框、扇材质、规格:深灰色断桥铝合金型材
4. 门尺寸：   1800*2700
5. 窗尺寸：   1800*600
	m2
	5.94 

	46 
	010803001001
	金属卷帘(闸)门
	1. 门洞口尺寸 :5000*5000
2. 门材质:成品电动卷帘门
	m2
	25 

	47 
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 : 1800*2100
2.框、扇材质及规格:深灰色断桥铝合金型材
	m2
	52.92 

	48 
	010807001002
	金属(塑钢、断桥)窗
	1. 窗洞口尺寸 : 1800*900
2.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗
	m2
	24.3 

	
	A.10
	保温、隔热、防腐工程
	
	
	

	49 
	011001001001
	保温隔热屋面
	1.保温隔热部位 :雨棚板上下
2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:25厚玻化微珠
3. 防水砂浆
	m2
	26.6 

	50 
	011001003001
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位 :外墙
2.保温隔热材料品种、规格、性能 : 1.50mm厚TR10岩棉板保温层板两面及侧面涂刷界面剂
	m2
	457.25 

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	51 
	011101002001
	混凝土楼地面
	1. 150厚C30混凝土, 内配单层中6双向钢筋网@150x150,随打随抹平,涂密封固化剂，
2.20厚DSM20砂浆(1 :2.5水泥砂浆)找平层, 1.5厚聚氨酯防水隔离层，
3.280厚级配碎石,压实系数≥0.95,地基承载力特征值fak≥80kPa，
4. 150厚碎石夯入土中或压实填土。
	m2
	186.76 

	52 
	011105001001
	水泥砂浆踢脚线
	1.基层墙体；
2.6厚1:3水泥砂浆;
3.6厚1:2水泥砂浆抹面压光。
	m
	58.56 

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、
幕墙工程
	
	
	

	53 
	011201002001
	墙、柱面装饰抹灰
	1.涂刷内墙无机涂料两遍
2.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 ;
3.6厚1 :0.5:3水泥石灰砂浆抹平 ;
4.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 ;
5.基层墙体。(不同墙体结合部在抹灰时采用后热镀锌电焊网予以增强)
	m2
	371.44 

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	54 
	011301001001
	天棚抹灰
	1. 雨棚面抹灰
2.20mm厚水泥砂浆加防水剂  1:2(掺
量按设计要求)
	m2
	26.6 

	
	A.14
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	55 
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.涂饰面层涂料二遍 ;
2. 喷涂主层涂料 ;
3.涂饰底层涂料 ;
4.刮柔性耐水腻子
5.薄抹第三道抹面胶浆,抹面胶浆总厚度5~7mm
6.抹第二道抹面胶浆,压入耐碱玻纤网布 ;
7.锚栓锚固耐碱玻纤网布层
8.抹第一道抹面胶浆,压入耐碱玻纤网布 ;【单独列项】
9.50mm厚TR10岩棉板保温层板两面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘接
【单独列项】
10.1.5厚喷涂或涂刷防水涂料
11.6.0厚聚合物水泥防水涂料
12.钢筋混凝土墙或加气混凝土砌块墙。
	m2
	425.09 

	
	
	
	
	
	

	
	A.16
	室外总体工程
	
	
	

	56 
	011601002001
	水泥混凝土道路面层
	1.300厚C25混凝土，按4-6m分隔浇筑 ， 纵向25-30m设一道伸缩缝，  缝宽20-30mm ， 内填沥青砂子松木条嵌缝
2.300厚3： 7灰土 ， 分两步夯实
3.路基碾压 ， 压实系数≥93%
	m2
	181.09 

	
	D.5
	管网工程
	
	
	

	57 
	040501001001
	混凝土管
	1.规格:DN300预制水泥管
	m
	6 

	
	D.10
	拆除工程
	
	
	

	58 
	041001001001
	拆除路面
	1.埋水泥管破除30cm厚混凝土
	m2
	9 

	电气设备安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1 
	030402012001
	配电箱
	[项目特征]
1.名称、型号:配电总箱  ZAL
2.规格:800x1200x250
3.位置:距地1.5米暗装
4.无端子外部接线 :2.5m2(3个)
5.无端子外部接线:4m2(6个)
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	1 

	2 
	030402012002
	配电箱
	[项目特征]
1.名称、型号:桁车用电控制箱  AC
2.规格 :7.5KW
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	1 

	3 
	030402012003
	配电箱
	[项目特征]
1.名称、型号:预留控制箱  AC
2.规格 : 10KW
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	1 

	4 
	030413003001
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称:单管LED灯  36W
2.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.安装
	套
	12 

	5 
	040801028001
	小电器
	[项目特征]
1.名称:双联单控开关
2.型号 :220V  10A
[工作内容]
1.安装
	个
	2 

	6 
	040801028002
	小电器

	[项目特征]
1.名称:单相五孔电源
插座  250V  10A,安全型
[工作内容]
1.安装
	个
	6 

	7 
	040804002001
	电气配线

	[项目特征]（超高）
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV2.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	192.85 

	8 
	040804002002
	电气配线

	[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV2.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	35.1 

	9 
	040804002003
	电气配线

	[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BY4
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	226.08 

	10 
	040803001001
	电力电缆

	[项目特征]
1.型号 : 电缆  YJV-5X6
2.敷设方式:穿管
3. 电缆头:4个
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆头制作、安装
	m
	64.31 

	11 
	040803001002
	电力电缆

	[项目特征]
1.型号 : 电缆  YJV22-4*10
2.敷设方式:穿管
3. 电缆头:2个
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆头制作、安装
	m
	8.31 

	12 
	040803001003
	电力电缆

	[项目特征]
1.型号 : 电缆  YJV-3*25+1*16
2.敷设方式:穿管
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆头制作、安装
	m
	100 

	13 
	040804001001
	电气配管

	[项目特征]
1.名称 : 电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC100
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.支架制作、安装
2. 电线管路敷设
	m
	1.9 

	14 
	040804001002
	电气配管

	[项目特征]
1.名称 : 电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC40
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.支架制作、安装
2. 电线管路敷设
	m
	6.69 

	15 
	040804001003
	电气配管

	[项目特征]
1.名称 : 电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC25
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.支架制作、安装
2. 电线管路敷设
	m
	55.92 

	16 
	040804001004
	电气配管

	1.名称:塑料管(超高)
2.规格:PC20
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1. 电线管路敷设
	m
	59.39 

	17 
	040804001005
	电气配管

	1.名称:塑料管
2.规格:PC20
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1. 电线管路敷设
	m
	81.05 

	18 
	040804004001
	接线盒

	[项目特征]
1.名称:开关盒
[工作内容]
1.安装
	个
	8 

	19 
	040804004002
	接线盒

	[项目特征]
1.名称:接线盒
[工作内容]
1.安装
	个
	12 

	20 
	030410003001
	引下线
	
	m
	79.84 

	21 
	030410011001
	接地跨接
	
	处
	32 

	22 
	030410012001
	断接卡子  8套
	
	套
	8 

	23 
	030410005001
	避雷网
	
	m
	85.89 

	24 
	030410002001
	接地母线  
	40x4不锈钢
扁钢
	m
	17.73 

	25 
	030410007001
	等电位端子箱、测试板
MEB总等电位端子箱
	
	台
	1 

	26 
	030410007002
	接地电阻测试(组)
	
	台
	4 

	27 
	030415027001
	接地装置
	
	系统
	1 


