磋商内容及采购需求
本次采购项目为陕西神木城投生态环境有限公司西沟街道沙沟峁村废弃矿坑煤矸石回填治理项目(基础设施建设)，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.建筑工程
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	项目特征

	一
	基础设施建设
	
	 
	

	（一）
	道路工程
	
	 
	

	1
	22cm水泥混凝土（C30）
	m²
	1652
	1、路面 水泥混凝土 压实厚度22cm

	2
	28cm水稳碎石
	m²
	1652
	1、路面 泥结碎石 压实厚度25cm

	3
	钢筋
	t
	1.88
	1、钢筋制作安装 机械

	4
	现浇混凝土截水沟
	m
	220
	

	4.1
	C25混凝土现浇
	m³
	49.28
	1、明渠 衬砌厚度≤15（cm)
2、普通平面钢模板

	4.2
	C20混凝土垫层
	m³
	18.48
	1、垫层
2、普通平面钢模板

	4.3
	聚乙烯泡沫板
	m²
	3.34
	1、常态混凝土伸缩缝 聚乙烯低发泡沫板

	4.4
	平面模板
	m²
	44
	

	4.5
	明渠衬砌模板
	m²
	440
	

	5
	边坡植草防护
	m²
	1605.476
	1、生态护坡 生态袋护坡 自卸汽车 汽油型 载重量1.5t

	6
	挖方
	m³
	6243.03
	1、挖掘机挖装土 自卸汽车运输 1m³挖掘机 运距≤0.5（km) 自卸汽车 柴油型 载重量5t

	7
	填方
	m³
	2787.11
	1、轮胎碾压实土料 土料 干密度＞1.7(t/m³)

	（二）
	公用工程及附属设施
	
	 
	

	1
	洗车台
	座
	1
	

	1.1
	混凝土基础C25
	m³
	19.93
	1、垫层
2、普通平面钢模板
3、钢筋制作安装 机械

	1.2
	洗车台
	座
	1
	

	1.3
	平面模板
	m²
	9.69
	

	1.4
	钢筋制作安装
	t
	1.5563
	

	2
	洗车台配套沉淀池及清水池
	座
	1
	

	2.1
	土方开挖
	m³
	172.99
	1、挖掘机挖装土 自卸汽车运输 1m³挖掘机 运距1（km) 自卸汽车 柴油型 载重量5t

	2.2
	土方回填
	m³
	114.58
	

	2.3
	混凝土浇筑底板C25
	m³
	35.17
	1、底板 厚度≤40(cm)
2、墙 墙厚20(cm)
3、普通平面钢模板
4、钢筋制作安装 机械

	2.4
	混凝土浇筑侧壁C25
	m³
	20.33
	

	2.5
	混凝土垫层C20
	m³
	4.98
	1、垫层
2、普通平面钢模板

	2.6
	平面模板
	m²
	171.24
	

	2.7
	钢筋制作安装
	t
	3.0046
	

	2.8
	1.05m高铁艺防护栏杆
	m
	19.9
	

	4
	移动式单层高3.6米单层轻钢结构办公临时用房（成品）
	
	 
	

	4.1
	土方开挖
	m³
	78.51
	

	4.2
	土方回填
	m³
	2.91
	

	4.3
	C30混凝土基础
	m³
	75.6
	

	4.4
	C15混凝土垫层
	m³
	10.28
	

	4.5
	钢筋制安
	t
	4.923
	

	4.6
	普通平面钢模板
	m²
	33.6
	

	4.7
	移动式单层高3.6米单层轻钢结构办公临时用房（成品）
	m²
	108
	

	4.8
	电力工程
	项
	1
	

	4.8.1
	电线BV-4
	m
	377.95
	

	4.8.2
	电线BV-2.5
	m
	201.48
	

	4.8.3
	电缆YJY-3*10
	m
	8.06
	

	4.8.4
	PVC管穿管（PVC20）
	m
	138.8
	

	4.8.5
	PVC管穿管（PVC16）
	m
	41.65
	

	4.8.6
	电气配管SC40
	m
	5.32
	

	5
	地磅
	
	 
	

	5.2
	碎石垫层
	m³
	4.4256
	

	5.3
	C30混凝土现浇
	m³
	33.5552
	

	5.4
	锚沟钢筋
	t
	0.0087
	

	5.5
	穿线管
	m
	10
	

	5.6
	预埋基板
	t
	0.1154
	

	5.7
	护边角钢
	t
	0.0345
	

	5.8
	限位碰板
	t
	0.0226
	

	5.9
	地磅配置及安装
	台
	1
	

	7
	电力工程
	
	 
	

	7.1
	YJV-0.6/1kV-3x10（穿SC40管）
	m
	20
	1、管内穿线 导线截面6-10（mm²)
2、钢线管敷设 砖混结构暗配 钢线管公称直径32-50（mm以内)

	7.2
	YJV-0.6/1kV-5x10（穿SC40管）
	m
	20
	1、管内穿线 导线截面6-10（mm²)
2、钢线管敷设 砖混结构暗配 钢线管公称直径32-50（mm以内)

	7.3
	YJV-0.6/1kV-3x4（穿SC20管）
	m
	20
	1、钢线管敷设 砖混结构暗配 钢线管公称直径≤25（mm以内)
2、管内穿线 导线截面2.5-4（mm²)

	7.4
	YJV-0.6/1kV-4x35（穿SC50管）
	m
	23
	1、钢线管敷设 砖混结构暗配 钢线管公称直径32-50（mm以内)
2、管内穿线 导线截面16-25（mm²)

	7.5
	光伏发电系统
	套
	1
	1、光伏逆变器,额定交流输出功率(kW) 功率≤10
2、太阳能电池板,路灯柱上安装 柱高≤12m
3、太阳能电池板钢架,钢架安装 在地面上
4、直埋式电力电缆敷设,电缆截面(mm²) ≤10

	7.5.1
	光伏组件5 串 ×19 块 / 串
	块
	95
	

	7.5.2
	支架安装
	项
	1
	

	7.5.2.1
	组件支架
	块
	95
	

	7.5.2.2
	40kW 户外 EPS 落地支架
	套
	1
	

	7.5.2.3
	50kW 逆变器落地支架
	套
	1
	

	7.5.2.4
	配电箱（AP1）落地支架
	套
	1
	

	7.5.3
	逆变器（50kW，户外防脸型）
	台
	1
	

	7.5.4
	电缆敷设2×[PFG1169-1×4mm²]
	m
	190
	

	7.5.5
	配电箱（AP1，含断路器、EPS 等）
	台
	1
	1、成套配电箱安装,落地式

	7.5.6
	接地系统
	项
	1
	

	
	接地极 4 根（角钢）
	根
	4
	

	
	接地母线（-40×4 扁钢）20m
	m
	20
	

	7.5.7
	设备及安装费用
	
	 
	

	7.5.7.1
	光伏组件设备费用
	块
	95
	

	7.5.7.2
	逆变器设备费 
	台
	1
	

	7.5.7.3
	电缆2×[PFG1169-1×4mm²]费用
	m
	190
	

	7.5.7.4
	配电箱含 EPS（40kW）、断路器、端子
	台
	1
	

	7.5.7.5
	三相电度表（In=100A，3P）
	块
	1
	

	7.5.7.6
	接地材料角钢接地极（4 根）+ 扁钢母线（20 米）
	套
	1
	

	7.5.7.7
	辅助配件（断路器、密封胶、接线端子等）
	批
	1
	

	7.6
	系统调试
	项
	1
	

	7.6
	路灯（含圆形钢管灯杆,钢化玻璃灯罩,LED灯及其他附件）
	套
	3
	1、太阳能路灯 灯柱（m） 8以下

	8
	施工引水工程
	项
	1
	

	8.1
	泵站
	
	 
	

	8.1.1
	框架结构泵房，一层，3.5m高
	㎡
	40.3
	

	8.1.2
	喇叭口DN200×150
	个
	1
	

	8.1.3
	90°弯头DN150
	个
	1
	

	8.1.4
	刚性穿墙套管DN200
	个
	1
	

	8.1.5
	钢管DN150
	m
	10
	

	8.1.6
	套筒式伸缩节 DN150
	个
	1
	

	8.1.7
	偏心异径管DN150×DN100
	个
	1
	

	8.1.8
	卧式离心单级泵 Q=36m³/h，
H=85m，22kw（一用一备）
	套
	2
	

	8.1.9
	同心异径管DN100×DN80
	个
	1
	

	8.1.10
	压力表1.6MPa
	个
	1
	

	8.1.11
	双法兰传力接头DN100  1.6MPa
	个
	1
	

	8.1.12
	多功能水泵控制阀DN100  
1.6MPa
	个
	1
	

	8.1.13
	电动闸阀DN100  1.6MPa
	个
	1
	

	8.1.14
	钢管DN100
	m
	10
	

	8.1.15
	柔性穿墙套管DN150
	个
	1
	

	8.1.16
	90°弯头DN100
	个
	1
	

	8.1.17
	SK-1真空泵，含管路、控制阀件等
	套
	1
	

	8.1.18
	电气柜
	套
	1
	

	8.1.19
	30cm厚C30钢筋混凝土底座
	m³
	0.189
	

	8.1.20
	钢筋制安
	t
	0.0284
	

	8.2
	电力工程
	
	 
	

	8.2.1
	15m混凝土电杆
	根
	8
	

	8.2.1
	加强型15m混凝土电杆（Φ190×15m）
	根
	8
	

	8.2.2
	单针顶箍（顶1-190）
	付
	8
	

	8.2.3
	镀锌横担（∠ 80x10x1700）
	根
	8
	

	8.2.4
	M垫铁（垫1-60x6x200）
	块
	8
	

	8.2.5
	U型抱箍（U20-200）
	付
	8
	

	8.2.6
	针式绝缘子（P-20T）
	只
	24
	

	8.2.7
	底盘（DP6）
	套
	2
	

	8.2.2
	50kva油浸式变压器，型号：
S13-M-50/10
	套
	1
	

	8.2.3
	PLC配电柜（500*600*200）
	台
	1
	

	8.2.4
	架空线JKLYJ-10-35（一回路三根，考虑高差接线距离）
	m
	1080
	

	8.2.5
	拉线
	根
	32
	

	8.2.6
	接地系统
	项
	1
	

	8.2.6.1
	接地极 角钢）
	根
	16
	

	8.2.6.2
	接地母线（-40×4 扁钢）
	m
	64
	

	8.2.6.3
	圆钢 φ12mm
	m
	10
	

	8.2.6.4
	镀锌接地卡箍
	套
	56
	

	8.2.6.5
	镀锌连接螺栓
	套
	32
	

	8.3
	拦挡坝
	座
	1
	

	8.3.1
	土方开挖
	m³
	148
	

	8.3.2
	土方回填
	m³
	26.5
	

	8.3.3
	C30混凝土
	m³
	160
	

	8.3.4
	石渣 
	m³
	42.48
	

	8.4
	钢管DN110
	m
	270
	

	10
	管理用房
	项
	1
	

	10.1
	轻钢结构管理用房（成品）
	m²
	445.6
	

	10.2
	板房基础
	
	 
	

	10.2.1
	C25条形基础
	m³
	15.84
	

	10.2.2
	水泥稳定砂
	m³
	11.88
	

	10.2.3
	排水管D110PVC
	m
	68
	

	10.3
	场地硬化
	
	 
	

	10.3.1
	20cmC30混凝土面层硬化
	m²
	1826
	

	10.3.2
	20cm垫层6%水泥稳定砂
	m²
	1826
	

	10.4
	电力工程
	
	 
	

	10.4.1
	电线WDZ-BYJ-2.5
	m
	957.55
	

	10.4.2
	电线WDZ-BYJ-4
	m
	2099.73
	

	10.4.3
	电线WDZ-BYJ-6
	m
	274.5
	

	10.4.4
	电线WDZN-RVSP-2*1.5
	m
	125.13
	

	10.4.5
	电缆WDZN-YJY-4*25+1*16
	m
	10.24
	

	10.4.6
	电缆WDZN-YJY-4*50+1*25
	m
	35.92
	

	10.4.7
	电缆WDZN-YJY-4*70+1*35
	m
	19.78
	

	10.4.8
	电缆WDZN-YJY-5*10
	m
	48.35
	

	10.4.9
	电缆WDZN-YJY-5*16
	m
	19.35
	

	10.4.10
	电缆WDZ-YJY23-4*240+1*120
	m
	12.13
	

	10.4.11
	电缆WDZN-YJV22-3*4
	m
	50
	

	10.4.12
	电线WDZ-BV-2.5
	m
	120
	

	10.4.13
	Cat.6.UTP
	m
	1128.86
	

	10.4.14
	穿管SC100
	m
	13.93
	

	10.4.15
	穿管SC40
	m
	44.3
	

	10.4.16
	穿管SC150
	m
	9.01
	

	10.4.17
	穿管SC65
	m
	28.93
	

	10.4.18
	穿管SC15
	m
	155.13
	

	10.4.19
	PC20
	m
	1404.02
	

	10.4.20
	PC25
	m
	83.8
	

	10.12
	暗埋给水管
	
	 
	

	10.12.1
	给水管网DN100PE管埋地安装
	m
	53
	

	10.13
	暖气管网
	
	 
	

	10.13.1
	铸铁管DN25
	m
	151.22
	

	10.13.1
	铸铁管DN20
	m
	82.31
	

	10.14
	排污管
	
	 
	

	10.14.1
	De110-PVC埋地安装
	m
	56.93
	

	10.14.2
	De160-PVC埋地安装
	m
	6.38
	

	10.15
	旗台
	
	 
	

	10.15.1
	砖砌旗台
	m³
	1.82
	

	10.15.2
	12m手动锥形旗杆304不锈钢旗杆和旗子
	套
	1
	

	10.15.3
	大理石墙面
	m²
	6.27
	

	10.16
	保安室2m×3m成品钢结构
	座
	1
	

	10.17
	304不锈钢落地式标准宣传栏（3m×1.5m）
	个
	4
	

	10.18
	电动门
	个
	1
	

	10.18.1
	C25混凝土
	m³
	1.152
	

	10.18.2
	240砖砌筑
	m³
	3.072
	

	10.18.3
	6m电动门
	个
	1
	

	10.19
	钢丝围栏
	m
	165
	

	10.19.1
	钢丝围3*2.1m(丝网5.0mm / 5×5cm)
	m
	165
	

	10.19.2
	C25混凝土基础
	m³
	3.971
	

	10.19.3
	C15混凝土垫层
	m³
	1.8502
	

	10.19.4
	钢筋
	t
	0.0407
	

	10.19.5
	柱脚加劲肋板（200*100*5mm）
	t
	0.1727
	

	10.19.6
	镀锌圆钢管Φ80*5（2.9m高）
	t
	1.4751
	

	10.20
	晾衣棚3*6钢架
	个
	1
	

	10.21
	成品化粪池(玻璃钢结构，直径1.8m,长3.1m)
	座
	1
	

	10.21.1
	土方开挖
	m³
	12.4
	

	10.21.2
	成品化粪池(玻璃钢结构，直径1.8m,长3.1m)
	座
	1
	

	10.21.3
	土方回填
	m³
	6.17
	

	10.22
	隔油池(玻璃钢结构1.28m³)
	座
	1
	

	10.23
	成品排水沟安装
	m
	52
	

	10.23.1
	土方开挖
	m³
	16.38
	

	10.23.2
	土方回填
	m³
	3.97
	

	10.23.3
	成品排水沟（250*350*1000m）
	m
	52
	

	（三）
	施工临时工程
	
	 
	

	1
	围挡工程
	
	 
	

	1.1
	钢丝围栏（其余区域）
	m
	1228
	

	1.1.1
	钢丝围3*2.1m(丝网5.0mm / 5×5cm)
	m
	1228
	

	1.1.2
	C25混凝土基础
	m³
	29.5298
	

	1.1.3
	C15混凝土垫层
	m³
	13.7588
	

	1.1.4
	钢筋
	t
	0.3027
	

	1.1.5
	柱脚加劲肋板（200*100*5mm）
	t
	1.2843
	

	1.1.6
	镀锌圆钢管Φ80*5（2.9m高）
	t
	10.9691
	

	1.2
	全封闭围挡（近居民区）
	m
	300
	

	1.2.1
	钢结构主体
	
	 
	

	1.2.1.1
	立柱 口150X150X5
	t
	5.9189
	

	1.2.1.2
	斜撑 L75X6
	t
	1.2015
	

	1.2.1.3
	立柱水平支撑 L50X3(沿高度6道)
	t
	1.3992
	

	1.2.1.4
	横梁上、下槽钢 [55X30X2
	t
	0.1554
	

	1.2.1.5
	上、下横梁 口80X80X4
	t
	5.7276
	

	1.2.1.6
	双柱增加连接角钢 L50X3X6
	t
	0.3845
	

	1.2.1.8
	防腐
	m²
	750
	

	1.2.2
	板材
	
	 
	

	1.2.2.1
	50mm彩钢夹芯板(0.426彩板+50mm聚苯乙板+0.426彩板)
	m²
	636
	

	1.2.2.2
	不锈钢压边条
	m
	67.2
	

	1.2.3
	砌体及基础
	
	 
	

	1.2.3.1
	砖砌墙
	m³
	12
	

	1.2.3.2
	聚合物水泥砂浆
	m²
	232
	

	1.2.3.3
	浅灰色外墙涂料
	m²
	40
	

	1.2.3.4
	C30混凝土基础
	m³
	83.072
	

	1.2.4
	辅材
	
	 
	

	1.2.4.1
	250mmLED圆形成品灯具
	套
	100
	

	1.2.4.2
	电线及电线管
	m
	320
	

	1.2.4.3
	70 型连接螺栓、不锈钢自攻钉、成品立柱盖帽、焊接头、密封胶等辅材
	套
	100
	


2.机电设备及安装工程

	序号
	名称及规格
	单位
	数量

	
	
	
	

	1
	值班室
	
	

	1.1
	电力工程
	项
	1

	1.1.1
	空调插座
	个
	5

	1.1.2
	普通插座
	个
	21

	1.1.3
	双联单控开关
	个
	2

	1.1.4
	三联单控开关
	个
	3

	1.1.5
	单管荧光灯
	盏
	16

	1.1.6
	挂式空调（1.5匹能耗一级）
	台
	5

	1.1.7
	配电箱AL
	台
	1

	2
	管理用房
	
	

	2.1
	电力工程
	
	

	2.1.1
	吸顶天棚灯LED(1*15w)
	盏
	12

	2.1.2
	防水防尘灯(1*30w)
	盏
	8

	2.1.3
	荧光灯(1*36w)配电子整流器，吊链安装
	盏
	42

	2.1.4
	声控开关（10A）
	个
	2

	2.1.5
	单联单控开关~220V 10A
	个
	7

	2.1.6
	双联单控开关~220V 10A
	个
	8

	2.1.7
	三联单控开关~220V 10A
	个
	6

	2.1.8
	普通暗装插座~220V 10A
	个
	126

	2.1.9
	空调插座 220V 16A
	个
	14

	2.1.10
	疏散指示灯(1*1w)
	个
	5

	2.1.19
	楼层标志灯
	个
	1

	2.1.11
	双头应急灯防爆款(1*5w)
	个
	12

	2.1.12
	安全出口标志灯(1*1w)
	个
	1

	2.1.13
	排气扇
	个
	2

	2.1.14
	电话插座（86ZD）
	个
	25

	2.1.15
	网络插座
	个
	29

	2.1.16
	无线接入点
	个
	2

	2.1.17
	配电箱1ALZ（电气）（600*800*200）
	台
	1

	2.1.18
	配电箱2AL（600*800*200）
	台
	1

	2.1.19
	配电箱1AL-BG、2AL-BG2（500*600*200）
	台
	2

	2.1.20
	配电箱1AL-HY、1AP-CY、2AL-BG1 （500*600*200）
	台
	3

	2.1.21
	配电箱2AL-XX2、2AL-XX1 （500*600*200）
	台
	2

	2.1.22
	配电箱1ALE （720*530*180）
	台
	1

	2.1.23
	桥架100*100（弱电）
	m
	59.23

	2.1.24
	2芯单光缆
	m
	39.95

	2.2
	电力设备
	
	

	2.2.1
	摄像机
	个
	4

	2.2.2
	弱电机柜
	台
	1

	2.2.3
	电涌保护器SPD
	套
	4

	2.2.4
	主控台
	台
	1

	2.2.5
	副控台
	台
	1

	2.2.6
	UPS电源
	套
	1

	2.2.7
	监视器
	台
	2

	2.2.8
	电源适配器
	套
	1

	2.2.9
	24口交换机
	台
	1

	2.2.10
	1*24口数据配线架
	套
	1

	2.2.11
	编码器
	套
	1

	2.2.12
	监控软件SW
	套
	1

	2.2.13
	2*24口交换机
	台
	2

	2.2.14
	挂式空调（1.5匹能耗一级）
	台
	15

	2.3
	临水
	
	

	2.3.1
	小便器
	套
	4

	2.3.2
	蹲便器
	套
	6

	2.3.3
	洗手盆
	套
	4


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
