
项目编号：KY2026-3-026 
宝鸡市中医医院

康复、检验及临床手术医疗设备采购项目

公开招标文件

陕西开源招标有限公司  

2026年02月

目  录

1

第一部分  招标公告

7

第二部分  投标人须知

47

第三部分  技术参数及要求

65

第四部分  拟签订的合同文本

73

第五部分  投标文件格式


 

第一部分  招标公告
项目概况

宝鸡市中医医院康复、检验及临床手术医疗设备采购项目的潜在供应商应在西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层获取采购文件，并于2026-03-10 09:00:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：KY2026-3-026
项目名称：宝鸡市中医医院康复、检验及临床手术医疗设备采购项目

采购方式：公开招标
预算金额：9900000.00元，其中：1标段：2700000.00元；2标段：2100000.00元；3标段：1200000.00元；4标段：1500000.00元；5标段：1200000.00；6标段：350000.00；7标段：850000.00；
采购需求：宝鸡市中医医院康复、检验及临床手术医疗设备采购项目，详见采购文件第三部分技术参数及要求
1标段（全自动生化分析仪_1标段）：
1标段预算金额：2700000.00元
1标段最高限价：2700000.00元
	品目号
	采购

标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1标段
	全自动生化分析仪
	2台/套
	全自动生化分析仪，详见采购文件第三部分技术参数及要求
	2700000.00
	2700000.00


合同履行期限：合同签订后至质保期结束
1标段不接受联合体投标

2标段（电子腹腔镜超声刀_2标段）：
2标段预算金额：2100000.00元
2标段最高限价：2100000.00元
	品目号
	采购

标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算

(元)
	最高限价

(元)

	2标段
	电子腹腔镜超声刀
	1台/套
	电子腹腔镜超声刀，详见采购文件第三部分技术参数及要求
	2100000.00
	2100000.00


合同履行期限：合同签订后至质保期结束
2标段不接受联合体投标

3标段（下肢康复训练机_3标段）：
3标段预算金额：1200000.00元
3标段最高限价：1200000.00元
	品目号
	采购

标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	3标段
	下肢康复训练机
	1台/套
	下肢康复训练机，详见采购文件第三部分技术参数及要求
	1200000.00
	1200000.00


合同履行期限：合同签订后至质保期结束
3标段不接受联合体投标

4标段（无创肝纤维化诊断系统_4标段）：
4标段预算金额：1500000.00元
4标段最高限价：1500000.00元
	品目号
	采购

标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	4标段
	无创肝纤维化诊断系统
	1台/套
	无创肝纤维化诊断系统，详见采购文件第三部分技术参数及要求
	1500000.00
	1500000.00


合同履行期限：合同签订后至质保期结束
4标段不接受联合体投标

 5标段（肺功能检测仪_5标段）：
5标段预算金额：1200000.00元
5标段最高限价：1200000.00元
	品目号
	采购

标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	5标段
	肺功能检测仪
	1台/套
	肺功能检测仪，详见采购文件第三部分技术参数及要求
	1200000.00
	1200000.00


合同履行期限：合同签订后至质保期结束
5标段不接受联合体投标

6标段（乳房活检与旋切系统_6标段）：
6标段预算金额：350000.00元
6标段最高限价：350000.00元
	品目号
	采购

标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	6标段
	乳房活检与旋切系统
	1台/套
	乳房活检与旋切系统，详见采购文件第三部分技术参数及要求
	350000.00
	350000.00


合同履行期限：合同签订后至质保期结束

6标段不接受联合体投标

7标段（全自动化学发光仪_7标段）：
7标段预算金额：850000.00元
7标段最高限价：850000.00元
	品目号
	采购

标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	7标段
	全自动化学发光仪
	1台/套
	全自动化学发光仪，详见采购文件第三部分技术参数及要求
	850000.00
	850000.00


合同履行期限：合同签订后至质保期结束

7标段不接受联合体投标
二、申请人的资格要求
宝鸡市中医医院康复、检验及临床手术医疗设备采购项目（1标段、2标段、3标段、4标段、5标段、6标段、7标段）的申请人资格要求是：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下资料：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 

（2）财务状况报告：提供2024年度或2025年度经会计师事务所审计并通过注册会计师行业统一监管平台备案赋码的审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

（3）税收缴纳证明：提供2025年3月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年3月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体的投标人参与。 

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须提供授权代表近三个月中任意一个月在本单位的社保缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供劳动合同及加盖公章的书面说明。）

（8）投标产品属于医疗器械管理的，投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。

（9）投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

备注：本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件
时间：2026年2月13日至2026年2月27日，每天上午08:30至11:30 ；下午14:00-17:00（北京时间,法定节假日除外）
地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层
方式：线上邮箱
售价：免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026-03-10 09:00:00（北京时间）
地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1、供应商在采购文件获取时间内，将以下加盖单位公章的报名资料发送至采购代理公司邮箱（2692780587@qq.com）；邮件主题：“项目名称+报名资料+单位全称”；资料审核通过后，采购文件将以电子版形式原路回发。

（1）单位介绍信（须注明项目名称、项目编号及标段、联系人及联系方式）；

（2）被介绍人的身份证复印件；

2、本项目需要落实的政府采购政策:
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（5）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

（6）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（9）《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）

（10）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号） 

（11）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）

（12）若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称：宝鸡市中医医院
地址：陕西省宝鸡市金台区行政大道58号
联系方式：0917-3886051
2、采购代理机构信息
名称：陕西开源招标有限公司
地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层
联系方式：029-81206622-841

3、项目联系方式
项目联系人：徐闫靖双、黄梦迪、吕江涛、戈迪
联系方式：029-81206622-841

                                                 陕西开源招标有限公司
                                                 2026年02月13日
第二部分  投标人须知

供应商须知前附表

	序号
	名称
	具体内容和要求

	1
	采购项目
	宝鸡市中医医院康复、检验及临床手术医疗设备采购项目

	
	采购预算
	1标段：2700000.00元；

2标段：2100000.00元；

3标段：1200000.00元；

4标段：1500000.00元；

5标段：1200000.00元；
6标段：350000.00元；
7标段：850000.00元。

	
	最高限价
	1标段：2700000.00元；

2标段：2100000.00元；

3标段：1200000.00元；

4标段：1500000.00元；

5标段：1200000.00元；
6标段：350000.00元；
7标段：850000.00元。

	
	核心产品
	1标段：全自动生化分析仪；

2标段：电子腹腔镜超声刀；

3标段：下肢康复训练机；

4标段：无创肝纤维化诊断系统；

5标段：肺功能检测仪；

6标段：乳房活检与旋切系统；

7标段：全自动化学发光仪。

	
	公告媒体
	陕西省政府采购网 

	2
	采购人
	1、名称：宝鸡市中医医院

2、地址：陕西省宝鸡市金台区行政大道58号

3、联系方式：0917-3886051

4、联系人：王老师

	3
	采购代理机构
	1、名称：陕西开源招标有限公司

2、地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层 

3、联系方式：029-81206622-841
4、联系人：徐闫靖双、黄梦迪、吕江涛、戈迪 

	4
	供应商资格条件
	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、特定资格条件（1标段、2标段、3标段、4标段、5标段、6标段、7标段）：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 

（2）财务状况报告：提供2024年度或2025年度经会计师事务所审计并通过注册会计师行业统一监管平台备案赋码的审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

（3）税收缴纳证明：提供2025年3月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年3月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体的投标人参与。 

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须提供授权代表近三个月中任意一个月在本单位的社保缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供劳动合同及加盖公章的书面说明。）

（8）投标产品属于医疗器械管理的，投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。

（9）投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。

备注：

1、身份证原件须随投标文件一并递交。

2、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。

3、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 

4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目采购活动。

5、招标文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。

	5
	本项目是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□)是/ eq \o\ac(□,√)否

	6
	投标文件有效期
	投标文件有效期为自招标之日起算不少于90个日历日（含90个日历日）

	7
	现场踏勘
	是否组织踏勘： eq \o\ac(□)组织/ eq \o\ac(□,√)不组织

	8
	样品
	是否要求提供样品： eq \o\ac(□)是/ eq \o\ac(□,√)否

	9
	采购进口产品
	本项目拒绝进口产品参加投标

	10
	政府采购强制采购：节能产品
	否

	11
	政府采购强制采购：信息安全认证
	否

	12
	政府采购优先采购：节能产品(非强制类)
	不涉及

	13
	政府采购优先采购：环境标志产品
	不涉及

	14
	支持中小企业
	根据《政府采购促进中小型企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），鼓励中小企业参加本项目采购活动。

在货物采购项目中，满足所有标的均由中小企业制造，即所有标的均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，可享受中小企业扶持政策。

在服务采购项目中，满足服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的，可享受中小企业扶持政策。

 eq \o\ac(□)专门面向中小企业采购项目。

 eq \o\ac(□,√)非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：

对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。

	
	
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

	15
	支持监狱企业
	 eq \o\ac(□)专门面向：监狱企业可视同小微企业

 eq \o\ac(□,√)非专门面向：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。

	16
	其他法律法规强制性规定或扶持政策
	 eq \o\ac(□)专门面向：残疾人福利性单位可视同小微企业

 eq \o\ac(□,√)非专门面向：残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%；

但应满足下列条件：

1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	17
	递交投标文件的截止时间和地点
	1、时间：2026-03-10 09:00:00 

2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室

	18
	时间和地点
	1、时间：2026-03-10 09:00:00 

2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室

	19
	投标保证金
	本次招标活动须交纳保证金为：

1标段：伍万元整（¥50000元）；

2标段：肆万元整（¥40000元）；

3标段：贰万肆仟元整（¥24000元）；

4标段：叁万元整（¥30000元）；

5标段：贰万元整（¥20000元）；

6标段：柒仟元整（¥7000元）；

7标段:壹万柒仟元整（¥17000元）
2、投标保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交保证金。

3、保证金汇款账号：

户    名：陕西开源招标有限公司

开户银行：交通银行西安甜水井街支行 

账 号：86113010750181502000955

投标保证金到账截止时间与投标截止时间一致。

（温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账或延迟到账而导致投标文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账；如提交保函，建议至少提前一个工作日将保函正本送至采购代理机构。）

备注：

（1）投标保证金以供应商名称汇款,如以个人汇款，视为无效。

（2）保证金交纳凭证/保函须标明项目编号及标包号。

（3）供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金的，将被视为自动放弃投标权利。

（4）投标保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，否则将视为投标无效。

（5）由于每个项目保证金交纳账号不一样，请各供应商务必仔细核对，由此带来的所有后果由供应商自行承担。

	20
	投标文件份数
	本次招标需提交投标文件：正本壹份，副本肆份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码。

	21
	交货期、质保期、交货地点等
	1标段、2标段、3标段、4标段、5标段、6标段、7标段：
1、交货期：合同签订后30个日历日内
2、交货地点：采购单位指定地点

3、质保期：整机质保≥3年（投标人需提供生产厂家承诺书或购买原厂保修的合同）

	22
	结算方式
	1标段、2标段、3标段、4标段、5标段、6标段、7标段：
1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具等额发票给采购人。

2、付款方式：货到验收合格后一次性付款。

	23
	履约保证金
	是否要求提供履约保证金： eq \o\ac(□,√)是/ eq \o\ac(□)否

本项目履约保证金为合同金额的5%，在政府采购合同签订前缴纳。

履约保证金缴纳形式：转账、电汇。

收款账户：成交后由采购人提供； 

4.履约保证金的退付：合同履行期结束后采购人无息退还。

	24
	成交服务费
	成交服务费按约定由中标人支付。

	25
	其他
	正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。

为保证项目顺利实施，投标人可以报名多个标段，但只能承担一个标段的采购内容；评审顺序为1标段→7标段，依次评审。（标段1中标人不进入2、3、4、5、6、7标段的中标候选人排序，标段2中标人不进入3、4、5、6、7标段的中标候选人排序，以此类推；按照综合评审顺延至三家投标人进入中标候选人排序）


投标人须知正文

一．名词解释

采购人：宝鸡市中医医院

监督机构：宝鸡市中医医院监督部门

采购代理机构：陕西开源招标有限公司

 投标人：满足本次招标要求具有相应资格和完成项目能力的投标人

标书：招标文件与投标文件的统称

中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品
二．投标人
1、投标人信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或严重失信主体”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，投标人须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 
2、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

3、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。
三．招标文件

1、招标文件

（1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围
  本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。
（3）招标文件的购买：招标公告发布后，投标人应从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。
2、招标文件的澄清及修改
采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、质疑提出与答复
（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。 

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。
质疑函应当包括下列内容：
1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2、质疑项目的名称、编号；
3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4、事实依据；
5、必要的法律依据；
6、提出质疑的日期。 

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：
1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
2、超过法定质疑期限的； 
3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
4、提出的质疑事项已经明确答复的； 
5、法律法规规定的其他不予受理的条件。
（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。
4、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。 

5、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四．招标要求
1、招标内容

本次招标为：宝鸡市中医医院康复、检验及临床手术医疗设备采购项目，分为全自动生化分析仪、电子腹腔镜超声刀、下肢康复训练机、无创肝纤维化诊断系统、肺功能检测仪、乳房活检与旋切系统、全自动化学发光仪7个标段。投标人可根据自身的资格情况和经营范围对各标段进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以标段为单位进行。
2、投标人资格条件：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件。
3、投标文件的编制

投标文件按照招标文件提供的内容编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的投标函；

（2）开标一览表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）投标人的投标方案： 

（5）投标文件按标段必须单独制作。

4、投标报价

（1）投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及国家按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据；
（2）投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明投标报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）投标货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

（6）凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

（7）最低报价不是中标的唯一依据； 

（8）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（9）投标人对投标产品只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标。

5、投标保证金：投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表中规定的要求。
（1）投标保证金退还：

A．未中标人：自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，无需亲自前来办理；  

B. 中标人：自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。将合同扫描件发送至联系人邮箱，邮箱为2692780587@qq.com 。但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。
（2）服务费缴纳：领取中标通知书前，中标人须缴纳足额的中标服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同保证金缴纳账号一致）。

中标服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

（3）有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报； 

A、开标后在招标文件规定的投标有效期间，投标人撤回其所投投标文件的；

B、中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
C、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

D、中标人拒绝履行合同义务的；
E、中标人未按时缴付中标服务费的；

F、由于中标人的原因导致中标无效的。
（4）政府采购信用担保及信用融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）有关规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

6、投标文件的有效期

响应文件有效期为自投标之日起算不少于90个日历日（含90个日历日）；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7、投标文件的签署及规定

（1）投标人须依据招标文件内容和投标文件的要求编制投标文件；

（2）本次招标需提交的投标文件详见投标人须知前附表中规定的要求。
（3）投标人在投标文件中指定的页面落款处，必须按招标文件要求加盖公章或签字； 

（4）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（5）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（6）为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

9、本项目不接受联合体投标
五．投标文件封装、递交
1、投标文件的封装及标记

（1）投标文件的封装：

A、投标人应将投标文件的正本、副本、电子版投标文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章；副本可以是正本的复印件。 

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

（2）如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投、过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2、投标文件递交 

（1）投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至开标现场；

（2）采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

（4）无论投标人中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

3、投标截止时间

（1）投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。
（2）因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、投标文件的修改和撤回

（1）投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

（3）撤回投标文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

（5）投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六．开标、评标、定标
1、开标

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标大会。
（2）开标大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。
（3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案。

2、评标委员会组成与职责

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意； 

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

3、投标文件的初审
（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（3）符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审： 

	符合性审查
	1
	投标人名称与营业执照、资质证书一致

	
	2
	投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章

	
	3
	投标有效期达到招标文件要求

	
	4
	保证金交纳符合招标文件要求

	
	5
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求


（4）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（5）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。 

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、投标人的投标报价超过采购预算/最高限价的；

B、投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；
C、不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； 

D、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、投标文件未按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的； 
H、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；
K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

O、投标文件未实质性响应招标文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　 B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　 C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　 D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　 E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、询标

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件。
（2）实质性内容包括但不限于：交货期、付款方式、质保期、实质性技术指标等。
（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

7、评审方法及内容 

（1）采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 
（2）单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。　　

（3）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标人不能证明其投标（响应）报价合理性的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。

（4）评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以标段为单位分别推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（5）评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。 

（6）评审内容及分值构成：

1标段：
	评审因素
	 评审标准

	 分值构成
	详细评审70.00分

报价得分30.00分

	评审因素分类
	评审项
	 详细描述
	 分值
	 客观/主观
	备注

	详细评审
	技术参数
	根据招标文件要求认真审核投标文件中技术参数响应和提供的佐证材料。投标产品的基本功能、产品技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得满分32分；“▲”参数每负偏离一项扣2分，未带标识参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 

备注：标“▲”项参数必须提供佐证材料（不限于产品彩页、检测报告、功能截图等），未提供佐证材料或提供的佐证材料无法证明或低于招标要求时按负偏离处理。
	32.00
	客观
	

	
	实施方案
	投标人针对本项目的实施方案，包括：①供货组织安排；②实施计划及进度计划；③安装调试方案；④配合验收方案；⑤人员配备方案。以上方案每缺一项扣2分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	10.00
	主观
	

	
	质量保证
	投标人针对本项目提供详细的质量保证措施，包括：①所投产品制造厂家具备可靠且完善的管理制度，拥有充足的制造工艺、加工及检验能力；②质量保证措施。
以上方案每缺一项扣3分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	6.00
	主观
	

	
	来源渠道
	产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供响应产品的合法来源渠道证明文件（不限于原厂授权、供货协议等）,完全响应得3分；未提供不得分。
	3.00
	客观
	

	
	售后服务
	投标人针对本项目提供详细的售后服务措施，包括：①紧急故障处理预案及解决问题能力；②故障维修响应时间、③定期巡检维护方案等；④提供产品备品备件价目表，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用。以上方案每缺一项扣2分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	8.00
	主观
	

	
	业绩
	提供投标人2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）同类项目完整合同，每提供1个计1分，最高得4分，提供不全不计分。

同类项目指：同类型或包含但不限于本项目主要标的物的业绩证明材料。
	4.00
	客观
	

	
	培训措施
	投标人在采购人对于技术培训要求的基础上，提供优化后的产品培训方案，保障采购人能更快更顺利的投入使用，包括但不限于：①培训计划，含培训计划表、地点、时间及培训对象人数等；②培训内容，含所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等。以上方案每缺一项扣3分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	6.00
	主观
	

	
	节能环保
	投标人所投产品中每有一项为节能产品经国家认证的计0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的计0.5分，最多计1分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）
	1.00
	客观
	

	价格分
	价格分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值 计算分数时四舍五入取小数点后两位。
	30.00
	客观
	

	备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖供应商公章装订于正、副本中。


2标段：

	评审因素
	 评审标准

	 分值构成
	详细评审70.00分

报价得分30.00分

	评审因素分类
	评审项
	 详细描述
	 分值
	 客观/主观
	备注

	详细评审
	技术参数
	根据招标文件要求认真审核投标文件中技术参数响应和提供的佐证材料。投标产品的基本功能、产品技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得满分30分；“▲”参数每负偏离一项扣2分，未带标识参数每负偏离一项扣0.3分，扣完为止。 

备注：标“▲”项参数必须提供佐证材料（不限于产品彩页、检测报告、功能截图等），未提供佐证材料或提供的佐证材料无法证明或低于招标要求时按负偏离处理。
	30.00
	客观
	

	
	实施方案
	投标人针对本项目的实施方案，包括：①供货组织安排；②实施计划及进度计划；③安装调试方案；④配合验收方案；⑤人员配备方案。以上方案每缺一项扣3分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	15.00
	主观
	

	
	质量保证
	投标人针对本项目提供详细的质量保证措施，包括：①所投产品制造厂家具备可靠且完善的管理制度，拥有充足的制造工艺、加工及检验能力；②质量保证措施。
以上方案每缺一项扣3分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键

点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	6.00
	主观
	

	
	来源渠道
	产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供响应产品的合法来源渠道证明文件（不限于原厂授权、供货协议等）,完全响应得2分；未提供不得分。
	2.00
	客观
	

	
	售后服务
	投标人针对本项目提供详细的售后服务措施，包括：①紧急故障处理预案及解决问题能力；②故障维修响应时间、③定期巡检维护方案等；④提供产品备品备件价目表，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用。以上方案每缺一项扣2分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	8.00
	主观
	

	
	业绩
	提供投标人2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）同类项目完整合同，每提供1个计1分，最高得4分，提供不全不计分。

同类项目指：同类型或包含但不限于本项目主要标的物的业绩证明材料。
	4.00
	客观
	

	
	培训措施
	投标人在采购人对于技术培训要求的基础上，提供优化后的产品培训方案，保障采购人能更快更顺利的投入使用，包括但不限于：①培训计划，含培训计划表、地点、时间及培训对象人数等；②培训内容，含所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等。以上方案每缺一项扣2分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	4.00
	主观
	

	
	节能环保
	投标人所投产品中每有一项为节能产品经国家认证的计0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的计0.5分，最多计1分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）
	1.00
	客观
	

	价格分
	价格分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值 计算分数时四舍五入取小数点后两位。
	30.00
	客观
	

	备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖供应商公章装订于正、副本中。


3标段：

	评审因素
	 评审标准

	 分值构成
	详细评审70.00分

报价得分30.00分

	评审因素分类
	评审项
	 详细描述
	分值
	客观/主观
	备注

	详细评审
	技术参数
	根据招标文件要求认真审核投标文件中技术参数响应和提供的佐证材料。投标产品的基本功能、产品技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得满分31分；“▲”参数每负偏离一项扣2分，未带标识参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 

备注：标“▲”项参数必须提供佐证材料（不限于产品彩页、检测报告、功能截图等），未提供佐证材料或提供的佐证材料无法证明或低于招标要求时按负偏离处理。
	31.00
	客观
	

	
	实施方案
	投标人针对本项目的实施方案，包括：①供货组织安排；②实施计划及进度计划；③安装调试方案；④配合验收方案；⑤人员配备方案。以上方案每缺一项扣3分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	15.00
	主观
	

	
	质量保证
	投标人针对本项目提供详细的质量保证措施，包括：①所投产品制造厂家具备可靠且完善的管理制度，拥有充足的制造工艺、加工及检验能力；②质量保证措施。
以上方案每缺一项扣2分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	4.00
	主观
	

	
	来源渠道
	产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供响应产品的合法来源渠道证明文件（不限于原厂授权、供货协议等）,完全响应得3分；未提供不得分。
	3.00
	客观
	

	
	售后服务
	投标人针对本项目提供详细的售后服务措施，包括：①紧急故障处理预案及解决问题能力；②故障维修响应时间、③定期巡检维护方案等；④提供产品备品备件价目表，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用。以上方案每缺一项扣2分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	8.00
	主观
	

	
	业绩
	提供投标人2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）同类项目完整合同，每提供1个计1分，最高得4分，提供不全不计分。

同类项目指：同类型或包含但不限于本项目主要标的物的业绩证明材料。
	4.00
	客观
	

	
	培训措施
	投标人在采购人对于技术培训要求的基础上，提供优化后的产品培训方案，保障采购人能更快更顺利的投入使用，包括但不限于：①培训计划，含培训计划表、地点、时间及培训对象人数等；②培训内容，含所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等。以上方案每缺一项扣2分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	4.00
	主观
	

	
	节能环保
	投标人所投产品中每有一项为节能产品经国家认证的计0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的计0.5分，最多计1分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）
	1.00
	客观
	

	价格分
	价格分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值 计算分数时四舍五入取小数点后两位。
	30.00
	客观
	

	备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖供应商公章装订于正、副本中。


4标段：

	评审因素
	 评审标准

	 分值构成
	详细评审70.00分

报价得分30.00分

	评审因素分类
	评审项
	详细描述
	 分值
	 客观/主观
	备注

	详细评审
	技术参数
	根据招标文件要求认真审核投标文件中技术参数响应和提供的佐证材料。投标产品的基本功能、产品技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得满分28分；“▲”参数每负偏离一项扣2分，未带标识参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 

备注：标“▲”项参数必须提供佐证材料（不限于产品彩页、检测报告、功能截图等），未提供佐证材料或提供的佐证材料无法证明或低于招标要求时按负偏离处理。
	28.00
	客观
	

	
	实施方案
	投标人针对本项目的实施方案，包括：①供货组织安排；②实施计划及进度计划；③安装调试方案；④配合验收方案；⑤人员配备方案。以上方案每缺一项扣3分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	15.00
	主观
	

	
	质量保证
	投标人针对本项目提供详细的质量保证措施，包括：①所投产品制造厂家具备可靠且完善的管理制度，拥有充足的制造工艺、加工及检验能力；②质量保证措施。
以上方案每缺一项扣3分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键

点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	6.00
	主观
	

	
	来源渠道
	产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供响应产品的合法来源渠道证明文件（不限于原厂授权、供货协议等）,完全响应得2分；未提供不得分。
	2.00
	客观
	

	
	售后服务
	投标人针对本项目提供详细的售后服务措施，包括：①紧急故障处理预案及解决问题能力；②故障维修响应时间、③定期巡检维护方案等；④提供产品备品备件价目表，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用。以上方案每缺一项扣2分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	8.00
	主观
	

	
	业绩
	提供投标人2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）同类项目完整合同，每提供1个计1分，最高得4分，提供不全不计分。

同类项目指：同类型或包含但不限于本项目主要标的物的业绩证明材料。
	4.00
	客观
	

	
	培训措施
	投标人在采购人对于技术培训要求的基础上，提供优化后的产品培训方案，保障采购人能更快更顺利的投入使用，包括但不限于：①培训计划，含培训计划表、地点、时间及培训对象人数等；②培训内容，含所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等。以上方案每缺一项扣3分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	6.00
	主观
	

	
	节能环保
	投标人所投产品中每有一项为节能产品经国家认证的计0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的计0.5分，最多计1分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）
	1.00
	客观
	

	价格分
	价格分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值 计算分数时四舍五入取小数点后两位。
	30.00
	客观
	

	备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖供应商公章装订于正、副本中。


5标段：

	评审因素
	 评审标准

	分值构成
	详细评审70.00分

报价得分30.00分

	评审因素分类
	评审项
	 详细描述
	分值
	客观/主观
	备注

	详细评审
	技术参数
	根据招标文件要求认真审核投标文件中技术参数响应和提供的佐证材料。投标产品的基本功能、产品技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得满分30分；“▲”参数每负偏离一项扣2分，未带标识参数每负偏离一项扣0.4分，扣完为止。 

备注：标“▲”项参数必须提供佐证材料（不限于产品彩页、检测报告、功能截图等），未提供佐证材料或提供的佐证材料无法证明或低于招标要求时按负偏离处理。
	30.00
	客观
	

	
	实施方案
	投标人针对本项目的实施方案，包括：①供货组织安排；②实施计划及进度计划；③安装调试方案；④配合验收方案；⑤人员配备方案。以上方案每缺一项扣3分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	15.00
	主观
	

	
	质量保证
	投标人针对本项目提供详细的质量保证措施，包括：①所投产品制造厂家具备可靠且完善的管理制度，拥有充足的制造工艺、加工及检验能力；②质量保证措施。
以上方案每缺一项扣3分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键

点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	6.00
	主观
	

	
	来源渠道
	产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供响应产品的合法来源渠道证明文件（不限于原厂授权、供货协议等）,完全响应得2分；未提供不得分。
	2.00
	客观
	

	
	售后服务
	投标人针对本项目提供详细的售后服务措施，包括：①紧急故障处理预案及解决问题能力；②故障维修响应时间、③定期巡检维护方案等；④提供产品备品备件价目表，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用。以上方案每缺一项扣2分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	8.00
	主观
	

	
	业绩
	提供投标人2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）同类项目完整合同，每提供1个计1分，最高得4分，提供不全不计分。

同类项目指：同类型或包含但不限于本项目主要标的物的业绩证明材料。
	4.00
	客观
	

	
	培训措施
	投标人在采购人对于技术培训要求的基础上，提供优化后的产品培训方案，保障采购人能更快更顺利的投入使用，包括但不限于：①培训计划，含培训计划表、地点、时间及培训对象人数等；②培训内容，含所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等。以上方案每缺一项扣2分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	4.00
	主观
	

	
	节能环保
	投标人所投产品中每有一项为节能产品经国家认证的计0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的计0.5分，最多计1分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）
	1.00
	客观
	

	价格分
	价格分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值 计算分数时四舍五入取小数点后两位。
	30.00
	客观
	

	备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖供应商公章装订于正、副本中。


6标段：

	评审因素
	 评审标准

	 分值构成
	详细评审70.00分

报价得分30.00分

	评审因素分类
	评审项
	 详细描述
	 分值
	 客观/主观
	备注

	详细评审
	技术参数
	根据招标文件要求认真审核投标文件中技术参数响应和提供的佐证材料。投标产品的基本功能、产品技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得满分30分；“▲”参数每负偏离一项扣3分，未带标识参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 

备注：标“▲”项参数必须提供佐证材料（不限于产品彩页、检测报告、功能截图等），未提供佐证材料或提供的佐证材料无法证明或低于招标要求时按负偏离处理。
	30.00
	客观
	

	
	实施方案
	投标人针对本项目的实施方案，包括：①供货组织安排；②实施计划及进度计划；③安装调试方案；④配合验收方案；⑤人员配备方案。以上方案每缺一项扣3分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	15.00
	主观
	

	
	质量保证
	投标人针对本项目提供详细的质量保证措施，包括：①所投产品制造厂家具备可靠且完善的管理制度，拥有充足的制造工艺、加工及检验能力；②质量保证措施。
以上方案每缺一项扣2分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键

点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	4.00
	主观
	

	
	来源渠道
	产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供响应产品的合法来源渠道证明文件（不限于原厂授权、供货协议等）,完全响应得3分；未提供不得分。
	3.00
	客观
	

	
	售后服务
	投标人针对本项目提供详细的售后服务措施，包括：①紧急故障处理预案及解决问题能力；②故障维修响应时间、③定期巡检维护方案等；④提供产品备品备件价目表，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用。以上方案每缺一项扣2分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	8.00
	主观
	

	
	业绩
	提供投标人2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）同类项目完整合同，每提供1个计1分，最高得5分，提供不全不计分。

同类项目指：同类型或包含但不限于本项目主要标的物的业绩证明材料。
	5.00
	客观
	

	
	培训措施
	投标人在采购人对于技术培训要求的基础上，提供优化后的产品培训方案，保障采购人能更快更顺利的投入使用，包括但不限于：①培训计划，含培训计划表、地点、时间及培训对象人数等；②培训内容，含所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等。以上方案每缺一项扣2分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	4.00
	主观
	

	
	节能环保
	投标人所投产品中每有一项为节能产品经国家认证的计0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的计0.5分，最多计1分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）
	1.00
	客观
	

	价格分
	价格分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值 计算分数时四舍五入取小数点后两位。
	30.00
	客观
	

	备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖供应商公章装订于正、副本中。


7标段：

	评审因素
	 评审标准

	 分值构成
	详细评审70.00分

报价得分30.00分

	评审因素分类
	评审项
	 详细描述
	分值
	客观/主观
	备注

	详细评审
	技术参数
	根据招标文件要求认真审核投标文件中技术参数响应和提供的佐证材料。投标产品的基本功能、产品技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得满分31分；“▲”参数每负偏离一项扣3分，未带标识参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 

备注：标“▲”项参数必须提供佐证材料（不限于产品彩页、检测报告、功能截图等），未提供佐证材料或提供的佐证材料无法证明或低于招标要求时按负偏离处理。
	31.00
	客观
	

	
	实施方案
	投标人针对本项目的实施方案，包括：①供货组织安排；②实施计划及进度计划；③安装调试方案；④配合验收方案；⑤人员配备方案。以上方案每缺一项扣3分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	15.00
	主观
	

	
	质量保证
	投标人针对本项目提供详细的质量保证措施，包括：①所投产品制造厂家具备可靠且完善的管理制度，拥有充足的制造工艺、加工及检验能力；②质量保证措施。
以上方案每缺一项扣2.5分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键

点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	5.00
	主观
	

	
	来源渠道
	产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供响应产品的合法来源渠道证明文件（不限于原厂授权、供货协议等）,完全响应得2分；未提供不得分。
	2.00
	客观
	

	
	售后服务
	投标人针对本项目提供详细的售后服务措施，包括：①紧急故障处理预案及解决问题能力；②故障维修响应时间、③定期巡检维护方案等；④提供产品备品备件价目表，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用。以上方案每缺一项扣2分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。

注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	8.00
	主观
	

	
	业绩
	提供投标人2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）同类项目完整合同，每提供1个计1分，最高得4分，提供不全不计分。

同类项目指：同类型或包含但不限于本项目主要标的物的业绩证明材料。
	4.00
	客观
	

	
	培训措施
	投标人在采购人对于技术培训要求的基础上，提供优化后的产品培训方案，保障采购人能更快更顺利的投入使用，包括但不限于：①培训计划，含培训计划表、地点、时间及培训对象人数等；②培训内容，含所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等。以上方案每缺一项扣2分；不提供方案不得分。每有1处描述缺陷要求扣1分，扣完为止。注：缺陷是指:内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	4.00
	主观
	

	
	节能环保
	投标人所投产品中每有一项为节能产品经国家认证的计0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的计0.5分，最多计1分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）
	1.00
	客观
	

	价格分
	价格分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值 计算分数时四舍五入取小数点后两位。
	30.00
	客观
	

	备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖供应商公章装订于正、副本中。


8、成交

（1）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在指定的采购信息媒体上发布公告，向中标人发出“中标通知书”。 

七．签订合同

1、招标文件、招标文件的修改、补充文件,中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。
2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个日历日内,根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件,参照本招标文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。 采购人或中标人不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和中标人不得再行订立背离招标文件、投标文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。
3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与中标人协商签订补充合同；

4、中标人无正当理由拒签合同的,或接到中标通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其中标资格,其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。
发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。
5、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标的项目。中标人不得向他人转让中标的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
八．中标服务费

1、中标服务费按约定由中标人支付。

2、中标人应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准下浮20%收取。

3、本项目代理服务费按货物计取。

	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.015%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：
100万元×1.5%=1.5万元
（500-100）万元×1.1%=4.4万元 
（1000-500）万元×0.8%=4万元 
（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元 
九．其他事项
1、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

     2、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
 3、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
第三部分  技术参数及要求

1标段：

	全自动生化分析仪
	2台/套


总体要求

生化分析系统至少包含一套样本前处理模块、两套生化分析仪模块；

支持自动对样本进行条码扫描，并识别样本管类型；

样本前处理模块

样本容量：同时装载≥30个样本架，即300个样本；

具有急诊样本处理功能； 

生化分析仪模块

▲3.1试剂完全开放；

▲3.2单台比色法测试速度≥2000测试/小时，单个电解质模块测试速度：≥500测试/小时，单台总速度≥2400测试/小时； 

3.3分析方法：终点法、两点法、动力学法、比浊法等多种方法；

3.4检测波长≥15 个； 

3.5分光系统采用光栅后分光技术；

3.6吸光度线性范围：0-3.0 OD；

3.7常规样本进样区容量：≥300管，不含缓冲区；

3.8具备样本凝块检出功能及样品探针堵孔报警系统和探针防撞保护功能；

3.9采用固体直热的孵育方式，温度控制在37°C±0.1°C；

3.10最小总反应体积：≤80uL；

▲3.11最小样品体积：≤1.5uL（0.1 uL 步进）；

3.12试剂仓具有冷藏功能，单台分析仪R1+R2 试剂位≥140 个；

3.13 R1和R2 最小试剂体积均：≤10uL（1uL 步进）；

3.14样本质量分析：可定量分析脂血、溶血、黄疸指数，并支持关联到具体检测项目同时给出干扰方向提示；

3.15具有原厂配套、完整溯源性的试剂与校准品（提供溯源性报告）

▲3.16可拓展性：可按需与同品牌样本传输系统升级为流水线；

3.17反应杯材质：永久性石英比色杯；

3.18光源灯寿命≥2000h；

3.19具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂；

3.20具有预估试剂添加量的功能；

3.21可进行单向和双向LIS通讯；负责与医院 LIS系统链接，费用包含在设备报价中

3.22内置Westgard质控规则、Twin Plot和Levey Jennings图形规则；

超纯水机
4.1
配置要求

4.1.1全自动源水加压系统2 套

4.1.2 全自动多介质过滤罐1套

4.1.3 全自动活性炭罐1套

4.1.4 全自动软化器1 套 

4.1.5反渗透主机1套

4.1.6 后级供水主管路须采用UPVC管路

4.2性能要求：

4.2.1 产水量：≥4000L/h（25℃）

4.2.2设备符合YY/T 0793.1-2022治疗用水处理设备行业标准,产水水质符合YY 0793.2-2023治疗用水标准。

▲4.2.3要求使用8040型号反渗透膜≥7支。

4.2.4罐体采用避光玻璃钢材质罐体，耐压≥150PSI，罐体之间具备旁通结构连接具备故障模式，可直接短接使用。

4.2.5具备≥10英寸彩色高清触摸屏，工艺流程动态显示，可查看系统产水量、回收率、等信息。（提供注册检测报告）

4.2.6具有全自动控制功能，根据系统设定的时间表，设备会自动启停和间隔运行，同时具有一键式强制关机功能。

4.2.7具有运行数据检测、分析、记录功能，对电导、温度、流量等系统重要数据实时监测，能够定时存储并上传PC打印（提供证明材料）。

4.2.8 前级源水加压泵采用变频恒压供水装置，要求独立控制器控制，具有参数设定功能，并可显示运行情况、报警信息（提供检测报告或知识产品证明）。

4.2.9设备配有温度控制系统，对主机进水进行连续温度监测。环境温度低时自动对进水加温。
4.2.10预处理控制：智能调控预处理再生时间，集成于主机触摸屏上进行设置，兼容于水处理的操作系统。(提供第三方检测报告相关证明)

4.2.11反渗透系统具有待机防渗漏在线检测功能，（提供有效证明材料）。

4.2.12具有激活测试模式，可点动强制操作应急制水，并可点动泵阀等关键元件，检测关键元件的质量状态（提供有效证明材料）。

4.2.13具有营运数据维护分析系统，可对系统总产水量、总用水量、预处理滤罐处理水量以及反渗透膜组累积处理水量等进行记录，并与设置的元器件工作寿命及泵阀动作次数及运行时间相对比，提示对设备及时维护和元器件的更换（提供有效证明材料）。

4.2.14系统具有电气保护设置，对电源缺相、接地、电机过流或过载实施保护；整机符合医用电气设备GB9706.1-2020安全通用要求及YY9706.102-2021电磁兼容的相关要求，为操作人员提供更安全可靠的保护。

4.2.15具有化学消毒功能，系统可定期提示消毒，并自动记录存储消毒数据，消毒信息可追溯。

4.2.16具有全自动的故障运行模式，故障一级和故障二级模式，可全自动按着双级运行时间表，执行制水、待机清洗等模式，无需操作人员另外调整。

4.2.17具备声光报警功能(提供注册检测报告)

4.2.18设备注册设计使用年限不少于15年。（提供注册检测报告中设备铭牌信息）

2标段：

	电子腹腔镜超声刀
	1台/套


摄像主机

1.输出≥3840*2160像素图像，图像帧率≥60Hz，支持白光和荧光的4K图像模式；

2. 配备≥3个菜单快捷键，可预设功能包括术野录像、拍照、调节白平衡等；

3. 具有光谱染色功能； 

4. ≥7英寸触摸屏； 

5. 具备4K刻录功能，可进行静态和动态图像采集，并通过USB端口进行录像和图片输出；

6. 具有自动对焦功能；

7. 具有画幅自适应调控功能；

8. 具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、HDR等多种智能图像算法；

9. 具备双镜显示：≥2种外部视频信号接入，≥4种同屏显示方案；

10. 数据端口：支持12G-SDI、DVI、HDMI等数字端口；能够同时输出4K超高清信号≥3路，高清信号≥2路；

▲11.具备3D图像显示功能，可连接3D电子镜，实现4K分辨率下3D图像。

12.具备≥7种图像显示模式。

▲13.4K荧光腹腔镜、能量平台与摄像主机为同一品牌。

摄像头

1.  分辨率≥3840*2160；

2.  具有≥3个可自定义功能的遥控开关， 

▲3. 具备白光和荧光一键切换功能；

4.  防水等级≥IPX7；

5.  采用环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌；

6.  电气安全CF级别I类防护。

冷光源

1. 支持同时输出白光及近红外光或荧光；

2.屏幕：≥7英寸触摸屏； 

3.光输出最大照度≥ 3000000Lux；

4. LED灯泡工作寿命≥60000小时； 

5.具有主机和冷光源联动功能，摄像头可控制光源亮度；

6.导光束直径≤5mm，长度≥3m；

7. 电气安全CF级别I类防护；

4K荧光腹腔镜

1.视野方向30°，视场角：≥80°，工作长度≥300mm；

2.光学视管有效景深：3mm-190mm；

3.支持白光及近红外光或荧光；

4.采用高温高压灭菌、低温等离子灭菌；

5.插入部直径：10mm±10%,数量：6根

气腹机

1.流量调节范围：0.1-50L/min；
2. 压力范围：1-30mmHg； 

3.具有气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等异常情况下声音报警和文字提示功能；

4.气压过高时，具有自动排气功能； 

▲5.具有排烟功能，最大排烟流量≥8L/min；

6.具有气体加热功能；

7.具备儿童模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式；

能量平台

1.具备超声刀和高频单、双极功能

2.≥7.5英寸LCD触摸屏；

3.最大可处理直径≥7mm血管。

4.具备智慧组织感应技术

5.具备自检报警功能

6.单极切割模式具备为纯切、混切。

7.单极凝结模式具备软凝、电灼、喷凝。

8.单极切割、凝结模式的工作频率为≥400kHz。

9.能连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。

10.具备双极凝结模式具备精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。

台车

1. 与主机匹配专用台车；
2. 可悬挂一台液晶监视器，并可调节监视器位置与方向；

3D/4K监视器

1. 4K医用LCD监视器，≥32英寸。

2. 可通过按钮直接切换3D/2D工作模式

3. 支持4K 60Hz超高清显示。

4. 具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口；

5. 具有3G-SDI或DVI的全高清接口；

6. 最大背光亮度≥1750cd/㎡；

7. 显示器对比度≥1000000：1。

8. 可视角度≥178°。

3D电子镜

1.一体化电子镜，采用双路4K设计，采集像素≥3840*2160P；

2.直径≥10mm，视野方向30°，工作长度≥320mm；

▲3.支持3D/2D自动旋转功能，可实现旋转状态下，图像自动回正；

4.具有主动防雾功能；

5.防护等级≥IPX7；

6.整镜支持高温高压灭菌；

▲7.免对焦设计。

配置要求

摄像主机        1台

冷光源          1台

摄像头          1根

10mm荧光腹腔镜  6根

台车            1台

3D/4K监视器     1台

气腹机          1台

能量平台        1台

3D电子镜       1根

导光束         3根

3D眼镜         5个

3标段：
	下肢康复训练机
	1台/套


1、采用非悬吊式三点支撑设计；

2、适用范围：脑卒中、不完全脊髓损伤、创伤性脑损伤、多发性硬化症、下肢肌肉萎缩、神经性病变造成的下肢行走障碍患者等；

3、患者身高范围：≥145cm；

4、患者体重：≤ 135kg；

▲5、患者腿长范围：大腿38 ～ 50 cm；小腿40 ～ 52cm；

▲6、患者步频调节范围：1 ～ 70 步/分钟；

7、患者步长调节范围：10～50 cm；

8、髋关节运动范围： -2°～20°；

9、膝关节运动范围： 0°～30°；

10、训练速度： 0～2.3 km/h，可连续调节；

11、具备固定把手与安全插销双重固定模式，大腿、小腿固定均采用双固定方式；

12、臀靠双固定模式，臀靠骨盆支撑，采用固定旋钮和安全插销固定模式；

13、≥3 个急停按钮；

▲14、远端驱动模式，采用电机驱动脚踏，远端驱动步行训练；

15、患者信息管理系统，具有治疗师专用账号，登录后可管理名下所有患者信息；

16、可调整的定位系统；

17、具备机械外骨骼自动复位功能； 

18、具备轮椅坡道；

19、快速上机系统：通过使用卷收机帮助将患者从轮椅转移至设备上。卷收机有紧急停止按钮；

20、具备腹部、髋部与膝盖支撑模块；

▲21、≥3种步态训练模式；

22、具有≥10 种预设训练模式；

23、具备客制化训练方案；

24、制定训练计划：支持≥ 2种训练程序组合；

25、具备视觉反馈功能；

26、具备痉挛侦测系统；

27、具备训练记录与打印报告功能；

28、配置：下肢康复训练机 1 台、卷收机1 个、计算机及相关设备 1 个、踏阶平台 1 套、遥控器2 个、穿戴式安全护具 1 套等。

4标段：
	无创肝纤维化诊断系统
	1台/套


▲1.临床工作原理：利用瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度；利用超声衰减参数理论来评估肝组织的脂肪变数值。

2.显示屏：≥19英寸。

3.接口：USB接口、DICOM端口、剪切波探头接口。

4.图像：时间位移模式，二维灰阶图像；

A模式（实时超声信号振幅）。

5.脂肪变数据采集：支持自动连续采集。

6.测量数值显示：患者信息、硬度值中位数、单次测量硬度值，脂肪变值，IQR、测量次数等。

7.测量数据分布图：显示硬度值的测量结果分布情况。

8.肝脏硬度值量程：1kPa-75kPa，误差≤5%。

9.超声衰减值范围：90dB/m-450dB/m，误差≤10%。

10.检测探头：剪切波探头同时发射超声波。

11.可同时连接剪切波探头。

12.取样体积：≥3cm³

13.工作状态指示：LED指示灯显示探头工作状态。

14.剪切波探头激发方式：探头按钮手动激发或脚踏激发。

15.传感器直径：≤9mm。

16.肝脏自动识别功能：通过色带颜色提示肝脏位置，辅助探头定位。

17.超声波有效跟踪深度：≥80㎜。

18.PCD测量：自动测量PCD（皮肤表面到肝脏包膜的距离）值。

19.剪切波探头超声传感器频率：定频3.5MHz或变频。

▲20.剪切波频率：肝脏检测时≥50 Hz。

▲21.剪切波探头测量深度：≥40mm(肝脏)。

22.检测报告：中文，英文多种语言报告，能够导出Excel，PDF多种格式报告。

23.超声换能器：实时发射、接收超声波。

24.检测结果：检测结果统计分析功能，可体现检测结果与时间的曲线。

25.配套相关原厂工作站，负责接入医院相关HIS PACS网络，费用含设备报价中。

5标段：

	肺功能检测仪
	1台/套


一、用途：用于肺功能检测

二、测试项目：

常规通气（慢肺活量，流速容量，MVV）

舒张试验

弥散残气

体积描记

气道阻力

呼吸肌力

气道过敏反应测试/激发实验（根据医疗器械管理要求在同一个注册证体现激发模块，提供证明文件）

三、测试参数：

▲1.常规通气参数至少包含：最大吸气肺活量（VC IN）、最大呼气肺活量（VC EX）、最大肺活量（VC MAX）、补吸气量（IRV）、补呼气量（ERV）、潮气量（VT）、深吸气量（IC）、用力吸气、呼气肺活量（FVC IN，FVC）、呼气0.75s，1s，2s，3s，6s量(FEV.75，FEV1，FEV2，FEV3，FEV6)、吸气0.5s，1s量(FIV0.5，FIV 1)、分钟最大通气量(MVV)、呼气1秒量(FEV1)与最大肺活量(VC MAX)的比值（FEV1%VCmax）、呼气1秒量(FEV1)与用力呼气肺活量(FVC)的比值（FEV1%FVC）、呼气1秒量(FEV1)与 最大吸气肺活量(VC IN)的比值（FEV1%VCin）吸气面积AIN,呼气面积AEX,S2第二阶段斜率,S3第三阶段斜率,VDT解刨死腔，VDBohr波尔死腔，INHI气道不均匀指数等（需提证明材料）。

2.舒张试验参数：改善率等。

3.弥散残气参数：至少包含一氧化碳弥散量（DLCO）、一氧化碳弥散率（比弥散）（KCO）、残气量（RV）、肺泡量（VA）、肺总量（TLC）、功能残气量（FRC）、残总比（％）（RV/TLC）、功能残气比（％）（FRC/TLC）Vd _dynamic动态死腔，Vd static静态死腔，Vd total总死腔，DLCO COHb（COHB校正弥散量），DLCO Pa02（PaO2校正弥散量），DLCO PB(PB校正弥散量)，DLCOc（血红蛋白校正弥散量）等。

4.气道阻力参数：至少包含气道阻力(ROCC)、气道传导率(GOCC)。

5.呼吸肌力参数：P0.1，P0.1 max，P0.1/Pl max，PO.1/MV，P0.1/(VT/Tin)，P0.1/P0.1 Max最大吸气压(PI max)、 最大呼气压(PE max)等。

6.气道过敏反应测试/激发实验参数：PD-20等。 

7.体描参数：至少包含胸腔气量(TGV)、肺总量(TLC)、气道阻力(Raw tot)、特定气道阻力(sRaw tot)、残气量(RV)、残总比(RV%TLC)等。

四、设备性能要求：

1.具备超声波流量传感器，可同时进行通气及弥散残气检查

▲2.搭载永久呼吸管路，便于操作。

3.一次性使用呼吸过滤器，可同时完成通气及弥散残气检测

▲4.流量范围: ≥18L/S；测量精度：±2%  （需提供检查报告）

5.容积范围：≥20L； 测量精度：±2%（需提供检查报告） 

6.两次相邻测试流量的平均误差的差值≤两次测试流量大者的5%。在环境条件下，在测量范围内的任何呼气峰值流量的读数变化≤10L/min。

7.测量范围内的气流阻力应不超过≤0.35 kPa。

8.对具有相同PEF值的A和B波形，用设备测出的PEF读数差值≤15L/min。

9.独立的一氧化碳气体分析器

9.1测量范围
0 – 0.3%

9.2测量精度
± 1%

10.独立的氦气气体分析器

10.1测量范围
0 – 20%

10.2测量精度
± 1%

11.口压传感器：

11.1测量范围：0-20Kpa

11.2测量精度：±1%

12.箱压传感器：

12.1测量范围：0-±1Kpa

12.2测量精度：±1%

13.箱体材料采用≥12毫米钢化玻璃，可用紫外线消毒。   

14.测量原理：波义耳定律

15.具有体描质量控制技术，箱内座椅底部内置电动的模拟肺盒全自动定标系统

16.配备一氧化氮设备。

五、功能参数

1.双向检测：可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线等）。 

2.测试过程实时显示呼气时间，呼气末流速变化指示。

3.具有动画演示功能

4.软件数据库系统提供数据库查询、分析功能。

5.具有ECCS93,ATS94,ECCS93-GLI,Forche，Faisal ECCS，Knudson Burrows等多种国际通用的预计值，支持多人种预计值选择方案，并支持自定义预计值。

6.实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等。

7.支持测试曲线测试点位置调整功能。

8.具有同一个界面上支持≥10条FV曲线和用力时间肺活量曲线的叠加，并显示每条测试曲线的具体测试参数，且自动选择不同的呼气环和吸气环虚拟组合成最佳的测试数据和结果。

9.可自定义编辑报告模板和数据输出格式

10.具备自动定标、自动测量环境参数并进行 BTPS 自动修正功能；可通过定标筒进行常规定标和三流速定标。 

11.具有多种国际通用的预计值，也支持自定义预计值，可设置中国人自己的预计值

12.软件自带Z得分（标准分数）辅助判断功能。

13.肺主机采用分体化设计。

14.具备一口气法弥散残气测试，支持弥散练习模拟。

15.具备内呼吸法弥散残气。 

16.使用ERS/ATS推荐的He（氦气）和CO（一氧化碳）的混合一瓶气体作为弥散残气的测试气体

17.弥散测试过程实时显示屏气时间，口压。

18.具备日常气体定标功能，并输出定标报告记录。

19.根据临床需求，后期可以在已有设备、软件上升级氮冲洗，呼吸肌力，气道阻力。

20.具备支气管激发试验（气道过敏反应测试），激发设备必须与肺功能系统为同一品牌。

21.根据临床需求，后期可以在已有系统、软件上升级脉冲振荡测试，升级测试必须与原有软件相同。

22.支持中文简体。

23.具有离线参数功能，支持COHb，HR，Sp02，PaC02，HCO3，Pa02，PAaO2，pHa，FeNO，Hb，BE等参数的输入。

6标段：
	乳房活检与旋切系统
	1台/套


1.触摸式液晶屏，屏幕实时显示旋切刀工作状态及累计切割次数，可通过触摸屏幕改变刀槽开口大小，且可从屏幕观察当前刀槽预期切割的方向。

2.设备内置故障提示功能，可根据报错内容判断故障根源。

▲3.真空强度≥5档负压可调，取样时确保刀槽处保持持续的真空负压抽吸，最大可达25in/连续负压。

4.真空抽吸功能，术腔内有积液时可进行单独的真空抽吸。

▲5.具有侧向和轴向双向负压吸引系统。

6.影像引导：主机配备单独的超声引导下使用手柄与单独的钼靶定位引导下使用手柄，且配套使用的乳房活检针具有单独注册证。

▲7.样本收集系统，全自动封闭式收集篮、可独立收集每条样本并数字编号显示在主机界面的样本管理系统。

8.旋切方式：内旋刀360度单一方向旋转切割。

9.活检取样针要求：配套使用的乳房活检针具备≥3种规格可选，需包括8G等规格。

10.平刀头设计，可穿透致密组织，多种规格可选。

11.旋切刀槽长度≥3档可调，根据病灶大小及位置，可选择12mm,18mm,23mm等刀槽长度。

12.刀槽位置有6~7个真空孔，可使切除的组织和血液、组织液相互分离。

13.旋切刀头带有停止点。

14.真空管与旋切刀头成套、一体化无菌包装。

15.可预设旋切刀工作模式，包括标准，高速，低盐旋切等模式

▲16.具备手柄，脚踏和遥控键盘三种控制方式，术中可随时暂停工作。

17.术中可进行单独真空抽吸，或通过旋切通道后端直接注入止血剂。

18.术中可补充麻醉药物，可通过旋切针的管路直接注入麻醉药物。

19.B超定位装置

19.1主机内置相同大小探头接口≥2个

19.2高频探头频率：

探头1频率范围：3.0-13.0MHz

探头2频率范围：4.0-18.0MHz

20.配置要求：

病灶活检系统主机 1套；

驱动手柄 1个；
驱动手柄托架 1个；
脚踏 1个；
真空桶 1个；
真空管盒 1个；

B超定位装置 1套；

高频探头 2个
乳房旋切针 2套  

7标段：
	全自动化学发光仪
	1台/套


1.化学发光

1.1免疫检测方法：电化学发光或直接化学发光或酶促化学发光 

1.2采用模块化设计，检测模块可无缝连接，具有拓展功能，至少包含两模块 

▲1.3单模块检测速度:≥290测试/小时

1.4单模块试剂通道:≥30个，自带冷藏功能

1.5一次性Tip头加样系统或采用钢针直接加样

▲1.6同时在机样本管数量≥400个，并可连续装载，可使用原始管直接上机检测

1.7急诊样品:可在任何时间即时插入急诊样品，即时测试。

1.8支持检测的标本类型包括血清、血浆、尿液等

1.9单机可检测免疫项目:传染病八项，肿瘤标志物，甲功，激素，心脏标志物，骨标志物等，可开展项目≥80项

1.10支持不停机的状态连续装载试剂盒及辅助耗材

1.11所有免疫项目采用多点定标。配备与试剂同一品牌的校准品并具备完整的溯源性（要求提供校准品溯源性报告）

1.12采用无接触式混匀技术

1.13提供异常凝血酶原检测试剂盒。

▲1.14保证同品牌肿瘤标志物检测项目甲胎蛋白(AFP)，胚抗原(CEA)参加临床检验室间质量评价计划(EQA)实验室家数≥400家（以2024年临床检验室间质量评价汇总数据为准）

1.15可进行样本自动稀释

1.16重检功能:对异常结果标本实行实时或批量自动重检，如遇特高浓度的样本，可以自动进行稀释后复检

2.凝血分析

▲2.1要求至少包含两模块，其中单模块凝固法项目检测速度凝固法项目>450测试/小时，DD:>450测试/小时；

2.2试剂类型：全液体试剂盒， D-二聚体试剂具有VTE排除功能，并提供说明书；

2.3支持自动复检功能，无需重新进样实现重测功能； 

2.4纠正实验：支持具备自动APTT纠正实验功能，机内2小时孵育； 

2.5 国家卫健委临床检验中心室间质评有独立分组，APTT项目参加临床检验室间质量评价计划(EQA)实验室家数>300家；

3.负责与医院 LIS系统链接，费用包含在设备报价中。

4.具有原厂家配套、完整溯源性的试剂、校准品及质控；

第四部分  拟签订的合同文本
档案编号：N0.                
              采购项目

采购合同
甲  方：    宝鸡市中医医院    
乙  方：                      
签订日期：        年      月      日
甲方（购货方）：宝鸡市中医医院 

乙方（供货方）：                    
依据《中华人民共和国民法典》，《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》等法规规定，甲乙双方遵循平等自愿和诚实守信的原则，经双方协商，签订本合同并共同信守下列条款。 

合同标的：

	名称
	规格型号
	注册证号（或备案凭证号）
	生产企业
	单位
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：本价格为含税价。

	合计总金额（人民币/元）：
	（大写）：                    （小写）：¥

	设备配置清单：（见附件1），设备专用耗材及配件：（见附件2）。


注：医疗器械的产品名称 、型号、生产企业等，应与注册证中相同；乙方保证成交价格不高于市场成交价，否则乙方应承担超出部分。需性能、精度校核等检定的设备，需由乙方承担检定校准费用，委托有资格的机构进行校核并办理相关手续。若不能达到上述要求，一切相关违约责任由乙方承担。

二、付款方式：

本合同签订后，设备到货安装调试并验收合格，由乙方向甲方开具该设备全额发票，并随发票附合同文件；

甲方在验收完成后办理入库、付款等相关手续，付款方式按投标文件响应内容为准。

乙方收款银行信息：

账户名称：                                

开户银行：                                

账    号：                                
   三、交货及交货条件
交货日期：乙方在合同生效的     天内向甲方交付上述产品，逾期将按照第九条相关规定执行。

交货地点：使用科室（         ）或甲方指定交货地点。                                                      

收货人： 王祎 联系电话： 0917-3886051  17309178882 

乙方承担器械（设备）的运费、保险费等费用，装卸费由乙方承担。

乙方在货物具备发运条件前，准确通知甲方货物的名称、数量、重量、外形尺寸、发运日期、发运方式等基本情况，以便甲方做好接收准备。

乙方在货物发运后，同时安排人员到现场配合接收货物，甲方配合乙方共同完成货物接收；由于承运部门造成的货物损失，由乙方自行与承运部门协商解决，甲方不承担运输过程中的损失。

乙方向甲方随设备提供全套设备技术资料（设备的出厂检验报告、合格证书、装箱清单、随货通行单等证明器械合法的证明文件）。 

四、包装与标记

乙方提供的全部货物予以坚固包装，并有良好的防潮、防锈、防震和防腐等保护措施，以确保货物安全运抵甲方。乙方应承担由于包装不良而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的责任。

每件包装箱内，应附有合格证、质量检验记录及有关技术资料。

根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标 有“防潮”、“易碎”、“小心轻放”、“勿倒置”等字样的通用标记。

五、标准和检验

乙方应保证所供器械是全新的、未使用过的，采用厂家原装包装，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求；乙方应提供器械设备的技术条件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，与货物一并移交甲方。

乙方应在货物的发运前，对设备的质量、规格、数量进行准确、全面的检验。

甲方在收到货物后，乙方派遣开箱检验人员，甲方为乙方人员提供便利的工作条件。

开箱检验由甲乙双方代表与货运方共同进行，如发现设备、材料有损坏、 丢失，应做详细记录，并由双方代表会签，甲方有权拒绝接收，并要求乙方限定时间内更换新品。

凡进口医疗设备实行申报检验监管制，设备到院后，乙方需向出入境检验检疫机构按照检验监管内容进行申报并配合现场检验和监督检验，检验合格方可验收并投入临床使用并提供《入境货物检验检疫证明》。

六、安装调试验收：

甲方负责提供场地，乙方负责提供有关技术资料和技术指导。

乙方协调厂家工程师和第三方产品的技术人员对设备进行安装调试。

甲方根据生产厂家提供的出厂标准，或经国家有关部门批准的技术标准、行业标准进行验收；大型器械、贵重器械、或精密器械等需双方共同现场验收。

验收时甲乙双方须按照合同文件（或投标文件）内容进行验收，乙方验收过程中须将合同交设备管理部门备案。

验收中如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在  7  天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施进行妥善处理，并承担由此发生的一切损失和费用。

甲方应在设备安装调试完毕达到验收条件后，15天内完成设备验收；甲方人员能够独立操作该设备且设备各项指标均符合投标文件响应的技术标准，甲乙双方共同签字验收。

七、培训：

设备安装调试后，由乙方安排应用专家对甲方操作人员进行现场操作使用培训和指导，以达到甲方人员能够熟练操作该设备。

八、售后服务

乙方应保证所供设备是在   2025  年     月     日后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

质量保证期：器械（设备）的保修期为     年。保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算；保修期内，由乙方免费更换零配件及免工时费；乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期；乙方在保修期内定期预防性维护保养次数，不少于 两 次/年，保修期结束前一月内应安排一次器械（设备）状态检测并出具检测报告，若有故障、隐患存在应于保修期内解决。

乙方负责器械的终身维修，保修期满后应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，并以成本价供应维修零配件；设备专用耗材的供应应由双方另设协议决定。

乙方在接到需方设备故障通知的 24  小时内派工程师到达现场，如一时无法修复的设备，提供备品供应户临床使用，此条款也适用于保修期外。

九、赔付条款

如经国家相关监督部门检验，确认器械不符合本合同约定、或不符合国家或行业标准的，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

1.1同意甲方退货，并将全额货款偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

1.2按照器械的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。

1.3调换有瑕疵的器械，换货必须全新并符合本合同规定、符合国家或行业标准；乙方负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

乙方在接到甲方书面异议后，应在三个工作日内负责处理，否则视为默认甲方提出的处理意见。

如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的30%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。　　

乙方应保证甲方和使用单位在使用该器械或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

甲方逾期付款的，应按合同价0.5%/天向乙方偿付逾期付款的违约金；

甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

合同双方如有一方不履行合同义务，或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失、则全部损失及责任由由违约方承担。

不可抗力：甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全安全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明时，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、纠纷处理

在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。经协商不能达成协议时，可向甲方住所地人民法院提起诉讼解决。

十一、与本合同有关的招投标文件、附件等均为本合同的组成部分，其内容与本合同不一致的，以本合同为准；如需对合同条款进行修改，双方应协商后另行签订书面补充协议。

十二、合同生效与其它

本合同经双方法人代表或授权代表签字盖章后生效。

本合同一式六份，甲方执两份，乙方执四份，具同等法律效力。

（下无正文）

甲 方：宝鸡市中医医院        乙 方： 

法定代表人：                法定代表人：

授权代表人：                授权代表人：

签订时间：________年________月________日     

附件1：设备配置清单 

附件2：设备专用耗材及配件价格

第五部分  投标文件格式

投标人应按照招标文件要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）。

项目编号：KY2026-3-026（  标段）
                                                                   （正本或副本）

宝鸡市中医医院

康复、检验及临床手术医疗设备采购项目

投标文件

投标人全称（公章）：                           

时             间：                           
目    录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表

分项报价表

技术指标偏差表

商务条款响应说明

第三部分   投标人资格条件证明文件
第四部分   投标方案说明

第五部分   投标人承诺书

第六部分   附件

中小企业声明函
残疾人福利性单位声明函

           监狱、戒毒企业声明函

投标人企业关系关联承诺书

非联合体投标声明函

第七部分   保证金交纳凭证
第八部分   封袋正面标识式样

第一部分   投标函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2026-3-026·   标段招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件：正本     份，副本     份及电子版投标文件（U盘）壹份。

4、我方按招标文件要求交纳投标保证金为：       元。

5、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

7、中标后按照本招标文件规定向贵方缴纳中标服务费。

8、我方的投标文件自开标之日起计算有效期为     日历日。

9、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：                                                     
电    话：                                                     

传    真：                                                     

邮    编：                                                     

投标人全称（公章）：                                            
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                                        
 年   月   日

第二部分 开标一览表

项目名称：                                                      标段：

项目编号：                                                      

投标人全称：                                                    单位：元

	报价内容

投标内容
	投标报价
	交货期
	质保期

	
	
	
	

	投标报价：人民币（大写）                                      ¥        元

	备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。


投标人全称（公章）：                             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             

附表1

分项报价表

项目名称：                                                  标段：
项目编号：                                                  共   页，第   页

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	注册证号（或备案凭证号）
	产地
	制造商
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（人民币大写）：                                 （¥                元）

	备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。


注：1.本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致,各子项分别报价。

2.投标人对响应产品只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效响应。
3. 投标人须在分项报价表中逐项列明：1标段的分项报价中包括但不限于①全自动生化分析；②超纯水机；③其他费用等报价明细；2标段的分项报价中包括但不限于①电子腹腔镜；②气腹机；③能量平台；④3D电子镜；⑤其他费用等报价明细；6标段的分项报价中包括但不限于①乳房活检与旋切；②B超定位装置；③其他费用等报价明细；7标段的分项报价中包括但不限于①化学发光；②凝血分析；③其他费用等报价明细；
投标人全称（公章）：                              
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                                  
附表2

技术指标偏差表

项目名称：                                                      标段：

项目编号：

	序号
	名称
	招 标 要 求

技 术 指 标
	投 标 响 应

技 术 指 标
	偏离情况
	偏离说明
	佐证材料对应页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

2、投标人应按实际情况填写。

 投标人全称（公章）：                                                     
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                                      
附表3
商务条款响应说明

项目名称：                                                      标段：

项目编号：                          
	序号
	招标文件要求
	投标文件实际数据
	响应说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

 1、按照投标人须知前附表商务条款须如实填写（包括交货和提供服务的时间、地点、结算方式、质保期等）。
2、响应说明填写：优于、等于或低于。

投标人全称（公章）：                                                     
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                
 投标人资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 

（2）财务状况报告：提供2024年度或2025年度经会计师事务所审计并通过注册会计师行业统一监管平台备案赋码的审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

（3）税收缴纳证明：提供2025年3月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年3月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体的投标人参与。 【格式后附】
（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 【格式后附】
（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须提供授权代表近三个月中任意一个月在本单位的社保缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供劳动合同及加盖公章的书面说明）【格式后附】
（8）投标产品属于医疗器械管理的，投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。

（9）投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

法定代表人证明书与法定代表人授权书
 法定代表人证明书

	致：陕西开源招标有限公司

	企

业

信

息
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	身份证号
	

	法定代表人身份证复印件
	（正反面）
	法定代表人（签字或盖章）

	
	
	（公章）

年  月  日 


（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：
本授权书声明：注册于（ 市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为我公司合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称及标段）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标之日起计算有效期为      个日历日。

投标人全称（公章）：                            

法定代表人：                  （签字或盖章）
签发日期：     年    月    日

附：被授权人：          性别：         职务：           
联系地址：                                                       

联系电话：                      传真：                           

法定代表人及被授权人身份证

	法定代表人身份证正反面
	被授权人身份证正反面


说明：1．本授权书有效期自开标之日计算不得少于90个日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
近三年无重大违法记录书面声明
致：陕西开源招标有限公司
我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。
特此声明！
                              投标人全称（公章）：                           

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                

                              日   期：      年    月    日 

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
致：陕西开源招标有限公司
    我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！
                              投标人全称（公章）：                            

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                 

                              日   期：      年    月    日 

 第四部分   投标方案说明

一、供应商企业简介。

二、技术参数

三、实施方案

四、质量保证

五、来源渠道

六、售后服务

七、业绩

八、培训措施

九、节能环保

十、供应商认为有必要说明的问题。

（各供应商根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

 第五部分    投标人承诺书

供应商拒绝招标采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ
 为响应党中央、国务院关于治理招标采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与招标采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得招标采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护招标采购市场秩序。

8、尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于招标采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（公章）：                            
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            
地址：                              邮编：

电话：

                                                 年  月  日

第六部分  附件

一. 中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    ……
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

企业名称（盖章）：
日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               投标人全称（公章）：                     

                          日  期：      年     月      日
备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。
三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
           投标人全称（公章）：                   
                            日  期：      年     月      日
备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
四、投标人企业关系关联承诺书
投标人企业关系关联承诺书

我方对本承诺书的真实性、合法性承担法律责任，承诺内容如下：
1、我方在本项目投标响应中，         （存在/不存在）与其他投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
1-1、股权关系说明
1-1-1、我单位法定代表人（单位负责人）姓名：        。
1-1-2、我单位控股的单位有        。
1-1-3、我单位被        （单位或自然人）            控股。
1-2、管理关系说明
与我单位存在管理关系的单位有                。
2、我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响投标公正性的情形。
3、其他与本项目有关的利害关系说明：                。
我方承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。
投标人全称（公章）：                         

                          法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            

日   期：      年    月    日
五、非联合体投标声明函

非联合体投标声明函

致:陕西开源招标有限公司

我单位声明非联合体参与本次项目投标。

特此声明!

投标人全称（公章）：                      

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：           

日   期：      年    月    日

第七部分  保证金交纳凭证
保证金交纳凭证
	保证金交纳凭证



第八部分   封袋正面标识式样
投标文件封袋正面标识式样


电子版投标文件正面标识式样

陕西开源招标有限公司


地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710000
电    话：029-81206622/6633

网    址：http://kyzb.com.cn



致：陕西开源招标有限公司


项目编号：                                        标段：


项目名称：                             














投标文件（正本或副本）














投标人全称（公章）：                     


日             期：                                          











在****年*月*日*时*分之前不得启封





                                











致：陕西开源招标有限公司


项目编号：                                        标段：


项目名称：                               











电子版投标文件














投标人全称（公章）：                     


日             期：                     


                   











在****年*月*日*时*分之前不得启封









