采购需求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二楼北侧露台人造草坪 | 人造草坪草厚≥10mm； 簇密度≥48000/㎡ | 45.8 | ㎡ | 含安装 |
| 2 | 二楼南侧阳台pvc地板 | 厚度≥2mm | 104.7 | ㎡ |  |
| 3 | 三楼南侧露台人造草坪 | 人造草坪草厚≥10mm； 簇密度≥48000/㎡ | 104.6 | ㎡ |  |
| 4 | 三楼西侧露台人造草坪 | 人造草坪草厚≥10mm； 簇密度≥48000/㎡ | 100.1 | ㎡ |  |
| 5 | 三楼东侧露台人造草坪 | 人造草坪草厚≥10mm； 簇密度≥48000/㎡ | 477.2 | ㎡ |  |
| 6 | 金属网栏杆 | 钢丝网包塑≥4mm，网孔≥5.5mm*5.5mm 立柱≥75mm*3mm；横梁≥60mm*2mm | 111.2 | m |  |
| 7 | 幼儿园草皮logo | ≥3m*3m | 9 | ㎡ |  |
| 8 | 电动车车棚 | 17M*4.3M*5.5M钢梁，1050克PVC膜布 | 73 | m² |  |
| 9 | 防滑悬浮地板 | 15cm*15cm*2cm | 94.6 | m² |  |
| 10 | 喷灌系统 | - 喷头：1寸双喷头塑料摇臂喷 - 枪，压力范围“1.5-4KG 连接方式：内螺纹连接，出水 - 流量：2-3.8m³/h； 2、立杆：喷管双丝支架，1.2-1.5米高，材质无缝钢管 连接方式：外螺纹连接； 3、安装：含水路铺设安装，阀门控制； | 2600 | ㎡ |  |
| 11 | 教室成人卫生间隔断 | 材质：板材采用≥18mm环保板材，采用不锈钢五金件，合金 杆。 | 12 | 套 | 含安装 |
| 12 | 楼梯护栏 | 材质：采用不锈钢圆管≥40mm, 壁厚≥1.0mm，打磨焊接 无毛刺。 | 60 | 米 |  |
| 13 | 楼梯墙裙 | 材质：采用木纹饰面板制作， 板材厚度≥8mm. | 60 | 套 |  |
| 14 | 室外器械柜 | 规格：≥1000*600*1200mm(两 层隔板) 颜色：灰色，草坪包边，三角顶，带草坪，带轮子。 材质：镀锌板，板厚度≥0.8mm，隔层高度可自由调节，隔板材质为镀锌板，顶部和四周采用人工草坪铺装。 柜门表面油漆：静电喷涂户外涂鸦漆。 制作工艺：镀锌板采用静电喷涂技术，柜门表面可当做涂鸦墙面。 特点：无异味，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，方便牢固，完美收纳。可用普通粉笔、水性粉笔涂鸦。 | 10 | 台 |  |
| 15 | 教室卫生间窗帘杆及窗帘 | 轨道材质：静音铝合金轨道。 纱材质：白色幻影纱，防晒、 遮光。 | 103.2 | 米 |  |
| 16 | 门卫室后墙隔断 | 材质：采用铝合金隔断，厚度≥1.0mm，含玻璃（≥8mm）。 | 17 | ㎡ |  |

注：1、第1，3-5，7项供应商需提供符合GB36246-2018标准，对有害物质含量、有害物质释放量、物理机械性能检测结果均为合格的检测报告，加盖生产厂商公章，提供中国环境标志产品认证证书，未提供视为重大负偏离，按无效投标处理。

2、第2和第9项均需提供检测报告，未提供视为重大负偏离，按无效投标处理

3、清单中非定制货物、设备尺寸允许有细微偏差，但如果在后期安装过程中出现不符合现场实际安装情况，中标人则需无条件更换货物、设备

4、产品验收前必须保证合格；按采购人要求送检，采购人有权委托第三方进行产品质量、规格要求等检测，检测不合格的更换所有产品并承担违约责任及损失。

5、上述所有设备均须提供专业安装

二、实施要求

1、所有产品、安装材料的质量及实施质量必须严格按照国家及行业相关规范、竞争性谈判采购文件要求执行。

2、中标人应对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标人原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标人承担一切经济法律责任。

3、本项目施工时所涉及的破坏及修复（包括不限于地面、绿化、现场成品设施的破坏及修复等内容）由中标人负责，费用包含在投标报价中。

4、材质及工艺要求：所有产品均须按规范的工艺生产，保障产品的专业性、规范性。

5、采购人或采购人指定部门有权对中标人提供的产品进行抽样检测或验收，不符合采购要求的的货物无条件退场，采购人有权终止合同。相关损失由中标人自行承担。投标报价时应充分考虑该费用，采购人不再另行支付。

6、实施期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

7、如因质量问题所造成的一切损失由中标人负责。

8、项目实施过程中发生的一切安全事故，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，招标人不承担任何责任。

三、其他要求

1、投标总报价应包含购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

2、中标人所聘人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

3、供应商要充分考虑知识产权问题，保证采购人免除且承担由于供应商在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）