## 第四章  磋商内容及采购需求

本次采购项目为榆林市管理执法局机关物业管理服务项目的采购，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

（一）采购项目介绍

1.坐落位置：位于榆阳区湖滨南路1号；

2.建筑面积：机关大楼共有五层，均为办公区，约6008平方米（包括办公用房、公共服务用房、特殊业务用房、设备用房和附属用房）。

（二）人员配置需求

| 岗位 | 配置 人数 | 岗位要求​ | 工作内容概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 经理 | 1人 | 男女不限，45周岁以下，常驻服务地点，具备极强的沟通协调、应急处理能力和公文写作基础。 | 全面负责项目运营、客户沟通、团队管理、质量监督及应急事件处置。（须常驻单位） |
| 保安 | 3人（含队长1人） | 男性，年龄50周岁以下，身高165cm以上，具备2年以上保安带队经验，熟悉消防知识，身体健康，无不良嗜好。 | 24小时轮班值守、出入管理、车辆指挥、安全巡逻、消防监控、应急协助等。 |
| 保洁员 | 6人 | 女性，年龄50周岁以下，身体健康，熟悉各类清洁工具、洗涤用品的安全使用方法。 | 负责室内外公共区域、卫生间、天台、楼梯等的日常清洁、垃圾清运等。熟悉各类清洁工具、药剂的安全使用方法。 |
| ​会务服务人员 | 2人 | 女性，40周岁以下，形象端正。具备良好的服务礼仪、语言表达能力和临场应变能力。 | 负责会议前中后的全程服务，包括会前迎宾接待、会场布置、设备调试、茶水服务、会后整理、会议保密等。 |
| 维修工 | 1人 | 男性，年龄50周岁以下，熟悉水电暖等方面维保技能，身体健康，无不良嗜好。 | 负责办公用房水暖电和通用办公家具、设施等的日常检查维修等。 |
| 合计 | 13人 |  |  |

备注：上岗前所有人员须提供身份证、近半年内体检报告、公安机关出具的无犯罪记录证明，核验后方可上岗（由甲方核验）

（三）业务工作要求

1.项目经理服务内容及标准

（1）服务内容：制定后勤管理的各种规章制度，并监督贯彻执行；定期汇报后勤管理预算执行情况；完善档案、图纸、维修记录等技术资料的管理工作；定期对质量目标完成情况进行统计，并做好记录；对每日工作进行计划安排，并认真填写工作日志；制定管理岗位责任目标，完善各专业管理制度，加强技术培训；定期向业主调查对服务质量的满意程度，做好服务质量的满意度调查，做好记录，进行分析。

（2）服务标准：负责根据我方要求制定后勤管理制度，监督指导服务人员按后勤服务制度规范操作，如有问题负责落实整改及人员更换。详细制定工作安排，经理考察试用期一个月，若不符合甲方要求，服务方需及时更换。业主满意率达95%以上。

2.后勤系统维护内容及标准

（1）维护内容：对火灾自动报警系统；自动喷淋系统、室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散及应急系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护。

（2）服务标准：严格执行相关法规，建立后勤安全管理制度，搞好后勤管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养后勤设备，质量达到后勤要求，保证系统开通率及完好率均为100%；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通。水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；器材年检费用由采购方负担。

3.保安服务内容及标准

（1）安保巡逻内容：负责单位外围、院落、办公区的安全保卫巡逻、防火、防盗，消除安全隐患，维护现场安全秩序。

（2）服务标准：正常上班时间，重点维护好机关安全秩序，认真进行安全检查，预防事故发生。管理院内各种车辆停放，维护院内安全秩序。夜间及公休日值班时，负责对院落、办公区进行巡查，及时消除现场隐患，防止安全事故发生。按要求锁好有关出入口大门，认真做好出入登记和值班记录，每班及时向物业值班负责人汇报情况。

4.保洁环境卫生服务内容及标准

（1）服务内容：办公室、会议室及楼外花坛、楼内楼梯、大厅、走廊、天台、卫生间、公共活动场所、楼宇外墙等所有公共部位的日常清洁保养，垃圾等废弃物清理等。

（2）服务标准：建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备；实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。

5.会议服务内容及标准

（1）服务内容：为办公区举办的各类会议、活动提供会场布置、音响保障、开水供应、保洁等服务。

## （2）服务标准：建立会议室管理制度，制定会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，保证开水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。