采购需求

一、项目名称：

延川县保障性住房基础设施提升改造项目。

二、设计依据

1.国家及地方相关法律法规和设计规范；

2.甲方提供的设计任务书及及相关文件要求；

3.项目可行性研究报告及地形图等相关资料。

三、设计范围与要求
项目地点及范围：延安市延川县城区南苑一期、南苑二期、滨水绿城、北苑小区及阳光小区 5 处保障性住房小区。

项目改造内容：对已有建成区域小区内建筑主体屋面、外立面以及住区内道路、室外管网的改造提升。项目涉及 5 个小区，共计 1424 户。具体改造内容包含：外墙喷涂真石漆共计 69561平方米，更新外墙保温板 66258 平方米，外墙防水 69561 平方米，楼梯间粉刷 33236平方米，屋面更换防水 10330 平方米，更换落水管 4393 米，室外新做混凝土路面 11275平方米，更换围墙 482 米，更新太阳能路灯 40 盏，增设桥架 3110 米，更换给水管网851.48 米，雨水管网 1253.93 米，污水管网 1144.55 米，采暖管网 770.68 米，更换化粪池 30 立方米 2 座，50 立方米 3 座，健身设施 5 组，垃圾收集箱 5 组等设施设备。

四、成果说明

初步设计、概算书及施工图；

合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日。
