采购需求

一、施工范围及工作内容

公寓二号楼、教学三号楼、浴室：1、拆除屋面旧防水层及架空板；2、基层修补处理、50mm水泥找平；3、新做SBS改性沥青防水卷材；4、铺设100mm厚保温板；5、雨水管拆除换新、新增排气孔排气管、垃圾外运等。

具体详见工程量清单、任务书。