第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求
 （注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况
临潼陵雨干沟、大寨干沟沿线农村生活污水治理设计服务，包括：污水收集管网、污水治理设施、配套工程设计。

3.2服务内容及服务要求
3.2.1服务内容
采购包1：

采购包预算金额（元）: 360,000.00

采购包最高限价（元）: 360,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品

	1
	临潼陵雨干沟、大寨干沟沿线农村生活污水治理项目设计
	1.00
	360,000.00
	项
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否


3.2.2服务要求

一、项目概况：

工程名称：临潼陵雨干沟、大寨干沟沿线农村生活污水治理项目
工程地点：西安市临潼区雨金街道和新市街道

建设性质：新建

二、主要设计内容及要求：

1、主要设计内容：雨金街道 2 个村（新集村、高韩村），新市街道 4 个村（盐店村、孙陈村、马庄村、走马村），共 6 个村的污水收集管网、污水治理设施及道路破修工程。

2、收集管网要求：满足《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）、《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）、《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）等要求。

3、污水治理设施要求：三格式化粪池处理后的生活污水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）和《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）标准。污水处理站出水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）表 1的一级标准。

三、设计符合的标准：

1、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）

2、《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）

3、《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）

4、《陕西省农村人居环境污水治理管理规范》（DB61/T 1273-2019）

5、《西安市城市污水处理和再生水利用条例》（2021年修正）

6、《西安市临潼区农村生活污水专项治理规划》

7、《城镇污水处理厂污染物排放标淮》（GB18918-2002）

8、《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/12277 -2018）

9、《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）

10、《建筑给水排水设计标准》（GB20015-2019）

11、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

12、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

13、《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）

14、《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）

15、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

16、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

17、《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

除以上标准外，还应满足国家、地方和行业颁布的与本工程有关的行业规范、标准和规定及相关专业的现行技术规范、法规、标准。

四、设计成果要求：

1、设计成果和文件完整、准确、可靠，深度满足相应设计阶段有关规定要求,质量满足工程质量规范要求，并应满足甲方的生产使用要求。

2、设计人交付设计文件后，应按照发包人的要求进行调整补充。设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题。

3、纸质版施工图6份。

