工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040305004001
	砖砌体
	1、240厚砖砌长城墙
2、墙采用MU10蓝砖、M7.5水泥砂浆砌筑，原浆勾缝
3、墙长度超过60m时设伸缩缝。
4、间隔6m设置一个120*120流水洞，洞内壁抹20厚1：2水泥砂浆加5%防水剂。
5、高度：0.9米
6、基础深：0.6m
7、下部220厚级配砂砾石垫层
8、做法详见图纸
	m
	351.5

	2
	040601015001
	沉砂池
	1、沉砂池
2、200厚C20混凝土底板及侧壁
3、做法详见图纸
	座
	1

	3
	040305004002
	砖砌体
	1、240厚砖砌长城墙
2、墙采用MU10蓝砖、M7.5水泥砂浆砌筑，原浆勾缝
3、墙长度超过60m时设伸缩缝。
4、间隔6m设置一个100*100流水洞，洞内壁抹20厚1：2水泥砂浆加5%防水剂。
5、高度：0.9米
6、做法详见图纸
	m
	228

	4
	050307010001
	砌石挡墙
	石料种类、规格:浆砌片石挡墙228*5.17
	m3
	1178.76

	5
	010103001001
	土地平整
	
	m3
	16073.2

	6
	010101003001
	外运土方回填
	
	m3
	115.7

	7
	010101001001
	刷坡土方
	
	m3
	2434.4

	8
	010101003002
	墙背砂土回填
	
	m3
	442.32

	9
	
	300厚碎石反滤层
	0.3*1.8*228
	m3
	123.12

	10
	
	墙背砂土回填
	1.94*228
	m3
	442.32


