磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市西沙街道办事处老龙池人居环境整治项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1、工程名称：老龙池沟人居环境整治提升项目-土建工程



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011201001001
	主题墙绘
	1.原有建筑墙体凿除/凿毛原有外墙面水泥砂浆层20厚
2.40mm厚1:2.5防水砂浆批荡光平(挂铁丝网)
3.涂刷透明硅丙树脂防水涂料1.5厚
4.刮成品防水腻子膏2遍
5.绘制乡村创意墙绘(丙烯颜料)
	m2
	283.34

	2
	011201001005
	场景彩绘
	1.原有建筑墙体凿除/凿毛原有外墙面水泥砂浆层20厚
2.40mm厚1:2.5防水砂浆批荡光平(挂铁丝网)
3.涂刷透明硅丙树脂防水涂料1.5厚
4.刮成品防水腻子膏2遍
5.绘制乡村创意墙绘(丙烯颜料)
	m2
	516

	3
	011201001007
	大棚立面彩绘
	1.原有建筑墙体凿除/凿毛原有外墙面水泥砂浆层20厚
2.40mm厚1:2.5防水砂浆批荡光平(挂铁丝网)
3.涂刷透明硅丙树脂防水涂料1.5厚
4.刮成品防水腻子膏2遍
5.绘制乡村创意墙绘(丙烯颜料)
	m2
	130

	4
	011101001001
	地面彩绘
	1.聚氨酯色漆彩绘作罩光,刷涂清漆上色漆,刷涂2-3遍刷聚氨酯配套底漆对地面进行打磨处理,清除表面浮尘,及容易脱落的表皮
	m2
	1432.7

	5
	040203007001
	水泥混凝土
	1.素土夯实,密实度>93%
2.180mm厚5%水泥土
3.面层:180mm厚C30混凝土
	m2
	3788.49

	6
	040203008001
	面包砖铺装做法
	1.材质:60mm厚面包砖
2.30厚中砂找平层
3.100厚C20砼
	m2
	535.9

	7
	040305004001
	矮墙
	1.240*120*60仿古青砖
	m
	71

	8
	主题墙绘原有建筑墙体凿除
	
	m2
	283.34

	9
	场景彩绘原有建筑墙体凿除
	
	m2
	516

	10
	栏杆彩绘
	
	m
	100

	11
	大棚立面彩绘
	
	m2
	130

	12
	地面进行打磨处理
	
	m2
	1432.7

	13
	墙体彩绘（立体创意彩绘）
	
	m2
	2362.04

	14
	混凝土破除及外运
	
	m3
	681.93


2、工程名称：老龙池沟人居环境整治提升项目-绿化工程



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	050103001001
	栽植乔木
	1.乔木种类:山桃
2.规格、型号:地径8cm,分支点大于1m,带半冠,土球0.5m
3.养护期:9个月
	株
	1858

	2
	050103001002
	栽植乔木
	1.乔木种类:桑树
2.规格、型号:地径8cm，土球直径0.45m
3.养护期:9个月
	株
	1163

	3
	050103002001
	栽植单株灌木
	1.灌木种类:圆柏球
2.规格、型号:树高1m,冠幅1m,土球0.5m
3.养护期:9个月
	株
	80

	4
	050103002002
	栽植单株灌木
	1.灌木种类:连翘球
2.规格、型号:冠幅1m,高1m,30分枝以上,土球0.4m
3.养护期:9个月
	株
	15

	5
	050103002003
	栽植单株灌木
	1.灌木种类:重瓣榆叶梅球
2.规格、型号:冠幅1m,高1m,30分枝以上,土球0.4m
3.养护期:9个月
	株
	18

	6
	050103002004
	栽植单株灌木
	1.灌木种类:丁香球
2.规格、型号:高1m,冠幅1.5m,土球0.4m，30分枝以上
3.养护期:9个月
	株
	10

	7
	050103002005
	栽植单株灌木
	1.灌木种类:黄刺玫丛
2.规格、型号:冠幅1.2m,高1m,30分枝以上,土球0.4m
3.养护期:9个月
	株
	14

	8
	050103004001
	栽植绿篱
	1.种类:沙地柏
2.株高:1m
3.行数、株距:16株/平方米
4.养护期:9个月
	m2
	1082.4

	9
	原有落叶乔木修剪树木
	
	株
	853

	10
	换填种植土方
	
	m3
	3862

	11
	山体杂草处理
	
	m3
	10964.505


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。

